## ЛС-09-01-02 ПНР СОТ - ЛСР по Ме
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 21.02.2024 № 24РВ-14 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 21.02.2024 № 24РВ-14 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 21.02.2024 № 24РВ-14
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 50. Московская область | [10 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [15 empty] | Московская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Московская область
Модернизация ПС-110 кВ № 22 "Кучино", установка ж/б ограждения, АКЛ, освещения, системы видеонаблюдения: МО, Балашихинский р-н, п. Салтыковка, ул. Лесопарковая, 22. (870 п.м.) | [31 empty] | Модернизация ПС-110 кВ № 22 "Кучино", установка ж/б ограждения, АКЛ, освещения, системы видеонаблюдения: МО, Балашихинский р-н, п. Салтыковка, ул. Лесопарковая, 22. (870 п.м.)
(наименование стройки)
Модернизация ПС-110 кВ № 22 "Кучино", установка ж/б ограждения, АКЛ, освещения, системы видеонаблюдения: МО, Балашихинский р-н, п. Салтыковка, ул. Лесопарковая, 22. (870 п.м.) | [32 empty] | Модернизация ПС-110 кВ № 22 "Кучино", установка ж/б ограждения, АКЛ, освещения, системы видеонаблюдения: МО, Балашихинский р-н, п. Салтыковка, ул. Лесопарковая, 22. (870 п.м.)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-09-01-02
Пусконаладочные работы Системы охранного телевидения (СОТ) | [33 empty] | Пусконаладочные работы Системы охранного телевидения (СОТ)
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | 2024.09-ИОС5.1.С | [33 empty] | 2024.09-ИОС5.1.С
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2025 года | [33 empty] | I квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 162.21 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 77.24 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 106.77 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 162.21 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ПНР Системы охранного телевидения (СОТ) | [36 empty] | Раздел 1. ПНР Системы охранного телевидения (СОТ)
Система сбора и обработки информации | [37 empty] | Система сбора и обработки информации
1 | ГЭСНп02-01-001-05 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [24 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20
| расчет | поправочный коэффициент ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 | [37 empty] | поправочный коэффициент ОЗП=0,5; ТЗ=0,5
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 64; 12: 46805.91 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 6.4 | 0.5 | 3.2 |  |  | 527.16 |  | 1686.91 | [27 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 25.6 | 0.5 | 12.8 |  |  | 798.17 |  | 10216.58 | [27 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 57.6 | 0.5 | 28.8 |  |  | 727.63 |  | 20955.74 | [27 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 25.6 | 0.5 | 12.8 |  |  | 653.38 |  | 8363.26 | [27 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 12.8 | 0.5 | 6.4 |  |  | 872.41 |  | 5583.42 | [27 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 46805.91 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 46805.91 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 34636.37 | [29 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 16850.13 | [29 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 98292.41; 12: 98292.41 | [30 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНп02-01-001-06 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к норме 02-01-001-05 |  |  |  | 4: канал; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [24 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к норме 02-01-001-05
| расчет | поправочный коэффициент ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 | [37 empty] | поправочный коэффициент ОЗП=0,5; ТЗ=0,5
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.075; 12: 2248.88 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.3075 | 0.5 | 0.15375 |  |  | 527.16 |  | 81.05 | [27 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 1.23 | 0.5 | 0.615 |  |  | 798.17 |  | 490.87 | [27 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 2.7675 | 0.5 | 1.3838 |  |  | 727.63 |  | 1006.86 | [27 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 1.23 | 0.5 | 0.615 |  |  | 653.38 |  | 401.83 | [27 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 0.615 | 0.5 | 0.3075 |  |  | 872.41 |  | 268.27 | [27 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2248.88 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2248.88 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1664.17 | [29 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 809.6 | [29 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4722.65; 12: 4722.65 | [30 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНп02-03-001-01 | Установка и настройка центрального контроллера охранной системы /Контроллеры (узлы коммутации) IP-порты (8 портов 10/100/1000 Мбит/с; 2 порта SFP - 32шт.) |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [24 empty] | Установка и настройка центрального контроллера охранной системы /Контроллеры (узлы коммутации) IP-порты (8 портов 10/100/1000 Мбит/с; 2 порта SFP - 32шт.)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.25; 12: 8069.79 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.25; 7: 9.25; 10: 872.41; 12: 8069.79 | [27 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8069.79 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8069.79 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 5971.64 | [29 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2905.12 | [29 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16946.55; 12: 16946.55 | [30 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (IP-камера - 21 шт.) |  |  |  | 4: шт; 5: 21; 6: 1; 7: 21 | [24 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (IP-камера - 21 шт.)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.72; 12: 4440.61 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 3.36; 10: 668.23; 12: 2245.25 | [27 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 3.36; 10: 653.38; 12: 2195.36 | [27 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4440.61 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4440.61 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3286.05 | [29 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1598.62 | [29 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 444.06; 12: 9325.28 | [30 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (IP-камера - 21 шт.) |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.21; 6: 1; 7: 0.21 | [24 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (IP-камера - 21 шт.)
|  | Объем=21 / 100 | [43 empty] | Объем=21 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.7216; 12: 1798.45 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 1.3608; 10: 668.23; 12: 909.33 | [27 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 1.3608; 10: 653.38; 12: 889.12 | [27 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1798.45 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1798.45 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1330.85 | [29 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 647.44 | [29 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17984.48; 12: 3776.74 | [30 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (IP-камера -21 шт.) |  |  |  | 4: шт; 5: 21; 6: 1; 7: 21 | [24 empty] | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (IP-камера -21 шт.)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21; 12: 13876.91 | [26 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 10.5; 10: 668.23; 12: 7016.42 | [27 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 10.5; 10: 653.38; 12: 6860.49 | [27 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13876.91 | [28 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13876.91 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 10268.91 | [29 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4995.69 | [29 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1387.69; 12: 29141.51 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 ПНР Системы охранного телевидения (СОТ) : | [44 empty] | Итоги по разделу 1 ПНР Системы охранного телевидения (СОТ) :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 77240.55 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 77240.55 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 162205.14 | [33 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 162205.14 | [33 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 77240.55 | [33 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 57157.99 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 27806.6 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 77240.55 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 57157.99 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 27806.6 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 ПНР Системы охранного телевидения (СОТ) |  |  |  | 12: 162205.14 | [34 empty] | Всего по разделу 1 ПНР Системы охранного телевидения (СОТ)
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 106,7666 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 129764.11 | [36 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 33794.82 | [37 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 95969.29 | [37 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 32441.03 | [36 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 8448.71 | [37 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 23992.32 | [37 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | Итоги по смете: | [50 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 77240.55 | [39 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 77240.55 | [39 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 162205.14 | [39 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 162205.14 | [39 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 77240.55 | [39 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 57157.99 | [39 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 27806.6 | [39 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 77240.55 | [39 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 57157.99 | [39 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 27806.6 | [39 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 162205.14 | [40 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [51 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 106,7666 | [41 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 129764.11 | [42 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 33794.82 | [43 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 95969.29 | [43 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 32441.03 | [42 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [51 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 8448.71 | [43 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 23992.32 | [43 empty] | Автоматизированные системы управления
| Составил: | инженер-сметчик ООО "Техноэйр" |  |  |  | 5: (Лагунова О.Ю.) | [44 empty] | инженер-сметчик ООО "Техноэйр" | (Лагунова О.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный специалист Управления капитального строительства ПАО «Россети – Московский регион» |  |  |  | 5: (Петрова Е.В.) | [46 empty] | Главный специалист Управления капитального строительства ПАО «Россети – Московский регион» | (Петрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.