## ЛС-09-01-04 ПНР СОО - ЛСР по Ме
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 21.02.2024 № 24РВ-14 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 21.02.2024 № 24РВ-14 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 21.02.2024 № 24РВ-14
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 50. Московская область | [10 empty] | 50. Московская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 50. Московская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [15 empty] | Московская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Московская область
Модернизация ПС-110 кВ № 22 "Кучино", установка ж/б ограждения, АКЛ, освещения, системы видеонаблюдения: МО, Балашихинский р-н, п. Салтыковка, ул. Лесопарковая, 22. (870 п.м.) | [31 empty] | Модернизация ПС-110 кВ № 22 "Кучино", установка ж/б ограждения, АКЛ, освещения, системы видеонаблюдения: МО, Балашихинский р-н, п. Салтыковка, ул. Лесопарковая, 22. (870 п.м.)
(наименование стройки)
Модернизация ПС-110 кВ № 22 "Кучино", установка ж/б ограждения, АКЛ, освещения, системы видеонаблюдения: МО, Балашихинский р-н, п. Салтыковка, ул. Лесопарковая, 22. (870 п.м.) | [32 empty] | Модернизация ПС-110 кВ № 22 "Кучино", установка ж/б ограждения, АКЛ, освещения, системы видеонаблюдения: МО, Балашихинский р-н, п. Салтыковка, ул. Лесопарковая, 22. (870 п.м.)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-09-01-04
Пусконаладочные работы Системы охранного освещения (СОО) | [33 empty] | Пусконаладочные работы Системы охранного освещения (СОО)
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | 2024.09-ИОС5.1.С | [33 empty] | 2024.09-ИОС5.1.С
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2025 года | [33 empty] | I квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 111.03 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 52.87 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 76.07 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 111.03 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ПНР Системы охранного освещения (СОО) | [36 empty] | Раздел 1. ПНР Системы охранного освещения (СОО)
1 | ГЭСНп01-09-001-05 | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 30 (Настройка управления охранными светильниками - 30 шт.) | [35 empty] | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 30 (Настройка управления охранными светильниками - 30 шт.) | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21.88; 12: 15108.25 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.94; 7: 10.94; 10: 727.63; 12: 7960.27 | [25 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.94; 7: 10.94; 10: 653.38; 12: 7147.98 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15108.25 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15108.25 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 11180.11 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 5438.97 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31727.33; 12: 31727.33 | [28 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНп02-03-001-01 | Установка и настройка центрального контроллера охранной системы /Контроллеры и адресные расширители С2000-СП1, С2000-Ethernet- 8шт.) |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [23 empty] | Установка и настройка центрального контроллера охранной системы /Контроллеры и адресные расширители С2000-СП1, С2000-Ethernet- 8шт.)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.25; 12: 8069.79 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.25; 7: 9.25; 10: 872.41; 12: 8069.79 | [25 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8069.79 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8069.79 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 5971.64 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2905.12 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16946.55; 12: 16946.55 | [28 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Светильники уличные - 30 шт., Щит с автоматическими выключателями - 1шт.) |  |  |  | 4: шт; 5: 31; 6: 1; 7: 31 | [23 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (Светильники уличные - 30 шт., Щит с автоматическими выключателями - 1шт.)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.92; 12: 6555.18 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 4.96; 10: 668.23; 12: 3314.42 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 4.96; 10: 653.38; 12: 3240.76 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6555.18 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6555.18 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 4850.83 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2359.86 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 444.06; 12: 13765.87 | [28 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Светильники уличные - 30 шт., Щит с автоматическими выключателями - 1шт.) |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.31; 6: 1; 7: 0.31 | [23 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Светильники уличные - 30 шт., Щит с автоматическими выключателями - 1шт.)
|  | Объем=31 / 100 | [41 empty] | Объем=31 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.0176; 12: 2654.85 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 2.0088; 10: 668.23; 12: 1342.34 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 2.0088; 10: 653.38; 12: 1312.51 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2654.85 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2654.85 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1964.59 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 955.75 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17984.48; 12: 5575.19 | [28 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (Светильники уличные - 30 шт., Щит с автоматическими выключателями - 1шт.) |  |  |  | 4: шт; 5: 31; 6: 1; 7: 31 | [23 empty] | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (Светильники уличные - 30 шт., Щит с автоматическими выключателями - 1шт.)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 31; 12: 20484.96 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 15.5; 10: 668.23; 12: 10357.57 | [25 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 15.5; 10: 653.38; 12: 10127.39 | [25 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 20484.96 | [26 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 20484.96 | [27 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 15158.87 | [27 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 7374.59 | [27 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1387.69; 12: 43018.42 | [28 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 ПНР Системы охранного освещения (СОО) : | [42 empty] | Итоги по разделу 1 ПНР Системы охранного освещения (СОО) :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 52873.03 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 52873.03 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 111033.36 | [31 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 111033.36 | [31 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 52873.03 | [31 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 39126.04 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 19034.29 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 52873.03 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 39126.04 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 19034.29 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 ПНР Системы охранного освещения (СОО) |  |  |  | 12: 111033.36 | [32 empty] | Всего по разделу 1 ПНР Системы охранного освещения (СОО)
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 76,0676 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 88826.69 | [34 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 75269.45 | [35 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 13557.24 | [35 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 22206.67 | [34 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 18817.36 | [35 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 3389.31 | [35 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | Итоги по смете: | [48 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 52873.03 | [37 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 52873.03 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 111033.36 | [37 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 111033.36 | [37 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 52873.03 | [37 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 39126.04 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 19034.29 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 52873.03 | [37 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 39126.04 | [37 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 19034.29 | [37 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 111033.36 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [49 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 76,0676 | [39 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 88826.69 | [40 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 75269.45 | [41 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 13557.24 | [41 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 22206.67 | [40 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 18817.36 | [41 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 3389.31 | [41 empty] | Автоматизированные системы управления
| Составил: | инженер-сметчик ООО "Техноэйр" |  |  |  | 5: (Лагунова О.Ю.) | [42 empty] | инженер-сметчик ООО "Техноэйр" | (Лагунова О.Ю.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный специалист Управления капитального строительства ПАО «Россети – Московский регион» |  |  |  | 5: (Петрова Е.В.) | [44 empty] | Главный специалист Управления капитального строительства ПАО «Россети – Московский регион» | (Петрова Е.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.