# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 [26.30.50.112] Поставка оборудования системы безопасности для Якутской ГРЭС

(Лот № 0057-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

1.	Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 [26.30.50.112] Поставка оборудования системы безопасности для Якутской ГРЭС

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

№1530-37-2024 от 24.07.24 «Выполнение работ по созданию инженерно- технических средств охраны на объекте Якутская ГРЭС-2 (2-я очередь) в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции (с учетом ЗИП)

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Извещатель однопозиционный радиоволновый объемный; Зебра-30(5,8)-О(А); ООО "Охранная техника" | шт | 5 |
|  | Коробка распределительная (сталь) ; БАРЬЕР-КР-М ; ООО "Охранная техника" | шт | 92 |
|  | Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный; Зебра-30(5.8)-Ш-А; ООО "Охранная техника" | шт | 3 |
|  | Кронштейны для крепления блоков охранных извещателей; КРОНШТЕЙН-120; ООО "Охранная техника" | шт | 26 |
|  | Кронштейн для крепления блоков охранных извещателей; КРОНШТЕЙН-500; ООО "Охранная техника" | шт | 20 |
|  | Металлическая стойка для установки в грунт высота 2,5 м, Ø 74 мм; Опора-2,5; ООО "Охранная техника" | шт | 37 |
|  | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный (приемник+передатчик), в интегрированной системе Орион (Bolid); Фортеза-М100(А); ООО "Охранная техника" | шт | 12 |
|  | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный (приемник+передатчик), в интегрированной системе Орион (Bolid); Фортеза-М200(А); ООО "Охранная техника" | шт | 6 |
|  | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный (приемник+передатчик), в интегрированной системе Орион (Bolid); Фортеза-М50(А); ООО "Охранная техника" | шт | 21 |
|  | Коробка монтажная; КМ-1; ГК «Тахион» | шт | 8 |
|  | Устройство защиты портов интерфейса RS-485; УЗЛ-И; ГК «Тахион» | шт | 11 |
|  | Устройство защиты интерфейсов с подачей питания; УЗЛ-И2-12/5; ГК «Тахион» | шт | 12 |
|  | Датчик положения магнитогерконовый, общепромышленное исполнение, IP66/IP68; ДПМГ 2-100; ООО НПП «Магнито-Контакт» | шт | 24 |
|  | Замок электромагнитный взрывозащищённый; Ех-замок FM-26 180 12В КМ; ООО НПП "Магнито-контакт" | шт | 7 |
|  | Магнитоконтактный считыватель для металлических поверхностей; размыкаются при тревоге, 30 мм (контакты замкнуты), 70 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.500 мА, P-коммут.10 Вт; IP68, t-раб.-50…+50°С, 130х20х20 мм (магнит и геркон); ИО102-26 исп. 100; ООО НПП "Магнито-контакт" | шт | 224 |
|  | Кронштейн; К-02 Аякс; ООО НПП "Магнито-контакт" | шт | 6 |
|  | Кронштейн; К-03 Аякс; ООО НПП "Магнито-контакт" | шт | 6 |
|  | Коробка коммутационная; КС-3; НПП "Магнито-Контакт" | шт | 793 |
|  | Устройство дистанционного пуска (арт. 09-0006-0008); УДП 535-50 "Север" ; ООО НПП "Магнито-контакт" | шт | 6 |
|  | Гибкий переход; УС 4х4/400; НПП "Магнито-Контакт" | шт | 36 |
|  | Приемник; RR-701R20; ООО "Альтоника СБ" (в комплекте с антенной и кабелем) | шт | 2 |
|  | Кнопка тревожной сигнализации радиоканальная RR-701T | шт | 8 |
|  | Принтер двусторонней печати c ламинатором, без кодировщика, USB; ADVENT SOLID – 510L; ADVENT SOLID | шт | 1 |
|  | Ламинат прозрачный для принтера SOLID – 510L (250 карт); CPF-1.0, ASOL-CPF250; ADVENT SOLID | шт | 15 |
|  | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный; Астра-321 (ИО 101-7); ТЕКО | шт | 10 |
|  | Доводчик дверной, до 160 кг, EN6-7, серебро, гидравлический, морозостойкий, тяга в комплекте, -45 °С ... 60 °С; ЛКД-ДС-120-160; ЛКД | шт | 145 |
|  | Доводчик двери с тягой (Серебро); ЛКД-ДС-50-120; ЛКД | шт | 78 |
|  | Замок электромагнитный, сила удержания 350 кг, 12 В, 420 mA, -30...+55°C, датчик холла, световая индикация, анодированный алюминий; ЛКД-ЗЭ-350/2 LS401441; ЛКД | шт | 230 |
|  | Доводчик дверной пневматический; ARCTIC LINE 2.0; ARCTIC LINE | шт | 6 |
|  | Веб-камера; Logitech HD Pro C920; Logitech | шт | 1 |
|  | Электросирена С-40 (~220 В); ООО "Новочебоксарский электромеханически й завод" | шт | 3 |
|  | Подставка для электросирены С-40; ООО "Новочебоксарский электромеханически й завод" | шт | 3 |
|  | Монитор видеодомофона CTV-M1701 Plus B, Hands Free с 7" дисплеем и кнопочным управлением. Разрешение экрана 1024х600, PAL/NTSC, 960H (720х576), цвет чёрный; СТV | шт | 5 |
|  | Вызывная панель для домофонов; CTV-D10 Plus; цв «Гавана»; CTV | шт | 6 |
|  | Молниезащита и защита от перенапряжения для Ethernet портов (вх: 4х10/100/1000Base-T + PoE; вых: 4х10/100/1000Base-T + PoE), din; NSBon-14; НСГейт | шт | 10 |
|  | Патч-корд LTC PC-FTP5e-LSZH-WH-1M категории 5e, экранированный, оболочка LSZH, белый, 1 м LS763279 (LTC) | шт | 4 |
|  | Cabeus MR-67 Маркеры (клипсы) на кабель, защелкивающиеся D 6-7 мм (Cabeus) | упак | 6 |
|  | Металлодетектор стационарный; ЛКД-МУ-01-60; Луис+ | шт | 3 |
|  | Калитка полноростовая; PERCo-WHD-15; PERCo | шт | 1 |
|  | Роторный полноростовый турникет; PERCo-RTD-15.2; PERCo | шт | 1 |
|  | Карты стандарта MIFARE | шт | 3000 |
|  | KVM консоль с переключателем на 8 портов, CL1308M-ATA-RG; ATEN | шт | 2 |
|  | KVM кабель, SPHD15-HD DB15+USB A-Тип, Male-2xMale, опрессованный, 3 м; 2L-5203UP; ATEN | шт | 16 |
|  | Коробка монтажная; КМ-О-1212(П)(14к)-IP55; ГК «Гефест» | шт | 223 |
|  | Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, кат. 6, экранированный, универсальный; CS3-1C6FS; ITK | шт | 440 |
|  | Кабель вилка HDMI - вилка HDMI, 3 м; DEXP | шт | 10 |
|  | Кабель вилка DisplayPort - вилка HDMI, 3 м; DEXP | шт | 1 |
|  | Кабель вилка HDMI - вилка HDMI, 10 м; DEXP | шт | 6 |
|  | Грунтовка (серая), банка 2,5 кг; ГФ-021; ГОСТ 25129-2020 | шт | 7 |
|  | Кросс оптический 96 ОВ, LC/UPC, duplex, 8 вводов, полная комплектация 130301-02648 | шт | 1 |
|  | Патч-корд волоконно-оптический, SM9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 1m, duplex, LSZH; FOP(d)-9-LC-LC-1m; Cabeus | шт | 75 |
|  | Патч-корд волоконно-оптический, SM9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 2m, duplex, LSZH; FOP(d)-9-LC-LC-2m; Cabeus | шт | 26 |
|  | Патч-корд волоконно-оптический, SM9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 5m, duplex, LSZH; FOP(d)-9-LC-LC-5m; Cabeus | м | 6 |
|  | Стяжка нейлоновая не открывающаяся, безгалогенная (halogen free), 200x2.5мм, с площадкой для маркера, 1 упаковка; GTM-200; Cabeus | упак | 2 |
|  | Кабельный органайзер горизонтальный 19", 1U, 5 колец; JB08-IU-BK; Cabeus | шт | 12 |
|  | Кольцо организационное для укладки кабеля 65х45; MCR-65-BK; Cabeus | шт | 30 |
|  | Кабель питания IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (3x0.75), 3м; PC-189-VDE-3M; Cabeus | шт | 35 |
|  | Кабель питания IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (3x0.75), 5м; PC-189-VDE-5M; Cabeus | шт | 6 |
|  | Патч-корд S/FTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 10 м, серый; PC-SSTP-RJ45-Cat.6a-10m-LSZH; Cabeus | шт | 34 |
|  | Патч-корд S/FTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 1 м, серый; PC-SSTP-RJ45-Cat.6a-1m-LSZH; Cabeus | шт | 69 |
|  | Патч-корд S/FTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 2 м, серый; PC-SSTP-RJ45-Cat.6a-2m-LSZH; Cabeus | шт | 44 |
|  | Блок розеток вертикальный, 24хSchuko, 32А; PDU-32-24S-B-T; Cabeus | шт | 4 |
|  | Блок розеток горизонтальный, 8хSchuko, 10А; PDU-8P; Cabeus | шт | 5 |
|  | Патч-панель 19", 1U, экранированная, категория 6; PL-24-Cat.6-SH-Dual; Cabeus | шт | 7 |
|  | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф 42U; SH-05C42-BK; Cabeus | шт | 3 |
|  | Винт с шайбой и гайкой M6, упаковка; SH-J014; Cabeus | шт | 5 |
|  | Модуль вентиляторный с 4-я вентиляторами; TRAY-100; Cabeus | шт | 5 |
|  | Вертикальный перфорированный кабельный органайзер-лоток в шкаф 22U; VCM-22U-BK; Cabeus | шт | 2 |
|  | Термостат универсальный 0-60°C; ZR011; Cabeus | шт | 5 |
|  | Разъем IEC320-C19, вилка разъемная, 16А, 250 V; Cabeus | шт | 10 |
|  | Разъем IEC320-C14, вилка разъемная, 10А, 250 V; Cabeus | шт | 4 |
|  | Кабель-переходник mini DisplayPort-HDMI, 0,2м; ТА6056; Telecom | шт | 6 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.-1.104. | Поставка оборудования системы безопасности | С даты подписания договора | В течение 70 календарных дней |

Таблица 2.4. Требования к продукции

| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Извещатель однопозиционный радиоволновый объемный; |  | Зебра-30(5,8)-О(А) Охранная техника |
|  | Коробка распределительная (сталь); |  | БАРЬЕР-КР-М Охранная техника |
|  | Извещатель охранный радиоволновый однопозиционный; |  | Зебра-30(5.8)-Ш-А Охранная техника |
|  | Кронштейны для крепления блоков охранных извещателей; |  | КРОНШТЕЙН-120 Охранная техника |
|  | Кронштейн для крепления блоков охранных извещателей; |  | КРОНШТЕЙН-500 Охранная техника |
|  | Металлическая стойка для установки в грунт высота 2,5 м, Ø 74 мм; |  | Опора-2,5 Охранная техника |
|  | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный (приемник+передатчик), в интегрированной системе Орион (Bolid); |  | Фортеза-М100(А) Охранная техника |
|  | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный (приемник+передатчик), в интегрированной системе Орион (Bolid); |  | Фортеза-М200(А) Охранная техника |
|  | Извещатель охранный радиоволновый двухпозиционный (приемник+передатчик), в интегрированной системе Орион (Bolid); |  | Фортеза-М50(А) Охранная техника |
|  | Коробка монтажная; |  | КМ-1 ГК «Тахион» |
|  | Устройство защиты портов интерфейса RS-485; |  | УЗЛ-И ГК «Тахион» |
|  | Устройство защиты интерфейсов с подачей питания; |  | УЗЛ-И2-12/5 ГК «Тахион» |
|  | Датчик положения магнитогерконовый, общепромышленное исполнение, IP66/IP68; ДПМГ 2-100; ООО НПП «Магнито-Контакт» |  | ООО НПП «Магнито-Контакт» |
|  | Замок электромагнитный взрывозащищённый;; ООО НПП "Магнито-контакт" |  | Ех-замок FM-26 180 12В КМ Магнито-Контакт |
|  | Магнитоконтактный считыватель для металлических поверхностей; размыкаются при тревоге, 30 мм (контакты замкнуты), 70 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.500 мА, P-коммут.10 Вт; IP68, t-раб.-50…+50°С, 130х20х20 мм (магнит и геркон); |  | ИО102-26 исп. 100 Магнито-Контакт |
|  | Кронштейн; |  | К-02 Аякс Магнито-Контакт |
|  | Кронштейн; |  | К-03 Аякс Магнито-Контакт |
|  | Коробка коммутационная; |  | КС-3 Магнито-Контакт |
|  | Устройство дистанционного пуска (арт. 09-0006-0008); |  | УДП 535-50 "Север" Магнито-Контакт |
|  | Гибкий переход; |  | УС 4х4/400 Магнито-Контакт |
|  | Приемник; (в комплекте с антеной и кабелем) |  | RR-701R20 Альтоника СБ |
|  | Кнопка тревожной сигнализации радиоканальная |  | RR-701T Альтоника СБ |
|  | Принтер двусторонней печати c ламинатором, без кодировщика, USB; |  | ADVENT SOLID – 510L ADVENT SOLID |
|  | Ламинат прозрачный для принтера SOLID – 510L (250 карт); |  | CPF-1.0, ASOL-CPF250 ADVENT SOLID |
|  | Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный; |  | Астра-321 (ИО 101-7) ТЕКО |
|  | Доводчик дверной, до 160 кг, EN6-7, серебро, гидравлический, морозостойкий, тяга в комплекте, -45 °С ... 60 °С; |  | ЛКД-ДС-120-160 Луис+ |
|  | Доводчик двери с тягой (Серебро); |  | ЛКД-ДС-50-120 Луис+ |
|  | Замок электромагнитный, сила удержания 350 кг, 12 В, 420 mA, -30...+55°C, датчик холла, световая индикация, анодированный алюминий; |  | ЛКД-ЗЭ-350 LS401441 Луис+ |
|  | Доводчик дверной пневматический; |  | ARCTIC LINE 2.0 ARCTIC LINE |
|  | Веб-камера; |  | HD Pro C920 Logitech |
|  | Электросирена (~220 В); |  | С-40 Новочебоксарский электромеханический завод |
|  | Подставка для электросирены; |  | С-40 Новочебоксарский электромеханический завод |
|  | Монитор видеодомофона CTV-M1701 Plus B, Hands Free с 7" дисплеем и кнопочным управлением. Разрешение экрана 1024х600, PAL/NTSC, 960H (720х576), цвет чёрный; СТV |  | CTV-DP1701 Plus СТV |
|  | Вызывная панель для домофонов; |  | CTV-D10 Plus СТV |
|  | Молниезащита и защита от перенапряжения для Ethernet портов (вх: 4х10/100/1000Base-T + PoE; вых:4х10/100/1000Base-T + PoE), din; |  | NSBon-14 НСГейт |
|  | Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.5e, LSZH, 1 м, серый; |  | PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GY Hyperline |
|  | Маркеры (клипсы) на кабель, защелкивающиеся D 6-7мм, "0"-"9", (компл. 100 шт.); |  | MA-67-R Hyperline |
|  | Металлодетектор стационарный;; Луис+ |  | ЛКД-МУ-01-60 Луис+ |
|  | Калитка полноростовая; |  | PERCo-WHD-15 PERCo |
|  | Роторный полноростовый турникет; |  | PERCo-RTD-15.2 PERCo |
|  | Карты стандарта MIFARE |  | - |
|  | KVM консоль с переключателем на 8 портов; |  | CL1308M-ATA-RG ATEN |
|  | KVM кабель, SPHD15-HD DB15+USB A-Тип, Male-2xMale, опрессованный, 3 м; |  | 2L-5203UP ATEN |
|  | Коробка монтажная; |  | КМ-О-1212(П)(14к)-IP55 ГК «Гефест» |
|  | Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, кат. 6, экранированный, универсальный; |  | CS3-1C6FS ITK |
|  | Кабель вилка HDMI - вилка HDMI, 3 м; DEXP |  | DEXP |
|  | Кабель вилка DisplayPort - вилка HDMI, 3 м; DEXP |  | DEXP |
|  | Кабель вилка HDMI - вилка HDMI, 10 м; DEXP |  | DEXP |
|  | Грунтовка (серая), банка 2,5 кг; ГОСТ 25129-2020 |  | ГФ-021 |
|  | Кросс оптический 96 ОВ, LC/UPC, duplex, 8 вводов, полная комплектация |  | 130301-02648 ССД |
|  | Патч-корд волоконно-оптический, SM9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 1m, duplex, LSZH; |  | FOP(d)-9-LC-LC-1m Cabeus |
|  | Патч-корд волоконно-оптический, SM9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 2m, duplex, LSZH; |  | FOP(d)-9-LC-LC-2m Cabeus |
|  | Патч-корд волоконно-оптический, SM9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 5m, duplex, LSZH; |  | FOP(d)-9-LC-LC-5m Cabeus |
|  | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 200x2.5мм, с площадкой для маркера, 1 упаковка; |  | GTM-200 Cabeus |
|  | Кабельный органайзер горизонтальный 19", 1U, 5 колец; |  | JB08-IU-BK Cabeus |
|  | Кольцо организационное для укладки кабеля 65х45; |  | MCR-65-BK Cabeus |
|  | Кабель питания IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (3x0.75), 3м; |  | PC-189-VDE-3M Cabeus |
|  | Кабель питания IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (3x0.75), 5м; |  | PC-189-VDE-5M Cabeus |
|  | Патч-корд S/FTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 10 м, серый; |  | PC-SSTP-RJ45-Cat.6a-10m-LSZH Cabeus |
|  | Патч-корд S/FTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 1 м, серый; |  | PC-SSTP-RJ45-Cat.6a-1m-LSZH Cabeus |
|  | Патч-корд S/FTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 2 м, серый; |  | PC-SSTP-RJ45-Cat.6a-2m-LSZH Cabeus |
|  | Блок розеток вертикальный, 24хSchuko, 32А; |  | PDU-32-24S-B-T Cabeus |
|  | Блок розеток горизонтальный, 8хSchuko, 10А; |  | PDU-8P Cabeus |
|  | Патч-панель 19", 1U, экранированная, категория 6; |  | PL-24-Cat.6-SH-Dual Cabeus |
|  | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф 42U; |  | SH-05C42-BK Cabeus |
|  | Винт с шайбой и гайкой M6, упаковка; |  | SH-J014 Cabeus |
|  | Модуль вентиляторный с 4-я вентиляторами; |  | TRAY-100 Cabeus |
|  | Вертикальный перфорированный кабельный органайзер-лоток в шкаф 22U; |  | VCM-22U-BK Cabeus |
|  | Термостат универсальный 0-60°C; |  | ZR011 Cabeus |
|  | Разъем, вилка разъемная, 16А, 250 V; Cabeus |  | IEC-320-C19 Cabeus |
|  | Разъем, вилка разъемная, 10А, 250 V; Cabeus |  | IEC-320-C14 Cabeus |
|  | Кабель-переходник mini DisplayPort-HDMI, 0,2м; |  | ТА6056 Telecom |
| 2.1 | Место поставки | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского, 2, площадка вблизи Якутской ГРЭС. |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. |  |
| 2.3 | Выгрузка организуется поставщиком. Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-961-743-71-23 |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (Тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |
| 5.2. | Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. |  |  |