Технические требования на поставку ТМЦ

ОКПД2 26.30.50.129  Поставка модулей газового пожаротушения для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Бурейская ГЭС".

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения

1.1.	Обозначения и сокращения…………………………………………………………….…………………...3

1.2.	Наименование закупаемой продукции………………………………………………………………….….4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции………………………………………………………….…...4

2.	Требования к продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

2.1.1.	Требования к срокам поставки продукции………………………………………………………………..4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

2.2.	Требования к качеству продукции………………………………………………………………………...5

Таблица 3. Требования к продукции……………………………………..……………..…...……..5

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГЭС | гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| ТМЦ | товарно-материальные ценности |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка модулей газового пожаротушения для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - "Бурейская ГЭС".

#### Цель использования закупаемой продукции

Для серверных Филиала ПАО "РусГидро"-"Бурейская ГЭС".

# Требования к продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль газового пожаротушения | шт. | 2 | 26.30.50.129 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Модуль газового пожаротушения | С даты заключения договора | Предложение по сроку поставки не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной.

По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих сертификатах.

| № п/п | Наименование продукции | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Модуль газового пожаротушения | Тип ГОТВ: Хладон-125 Кол-во ГОТВ: 54 кг Вместительность баллона: 60 л Диаметр условного прохода ЗПУ: 40 мм Исполнение привода ЗПУ: Электромагнитный с ручным дублированием «ЭР» Параметры пуска МГП: Электрический пуск Присоединительныей размер: М60х2 Рабочее давление: 5,88 МПа (кгс/см2) |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть равен сроку, установленному заводом - изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с ТМЦ | Поставщик обязан одновременно с передачей ТМЦ передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификат качества; технический паспорт; руководство по эксплуатации; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД в 2 экз.; счет-фактура в 1 эк. |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Требование к поставке МТР | ТМЦ должены быть доставлены Поставщиком по адресу: 676730, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан, склад ТМЦ, База флота Бурейской ГЭС. |