Технические требования на выполнение работ

«Отбор проб и выполнение лабораторных исследований атмосферного воздуха  для нужд Филиала ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС»

г. Пермь

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель выполнения работ: 	4

1.4. Существующее положение 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.6. Иные требования и сведения общего характера	5

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2. Требования к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ПАО | публичное акционерное общество |
| --- | --- |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| РД | руководящий документ |
| СанПиН | санитарно-эпидемиологические правила и нормативы |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ПТС | Производственно-техническая служба |

#### Наименование закупаемой продукции

- Отбор проб и выполнение лабораторных исследований атмосферного воздуха для нужд Филиала ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС».

#### Цель выполнения работ:

#### Отбор проб и выполнение лабораторных исследований атмосферного воздуха  для нужд Филиала ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС», расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Соликамская, 329 (далее - Филиал),  в соответствии с планом-графиком проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, представленном в Приложении № 1 к настоящим требованиям.

#### Существующее положение

#### 1.4.1. С 2025 года Филиал включен в перечень объектов, для которых необходимо проведение мониторинга атмосферного воздуха.

#### 1.4.2. Отбор проб и выполнение лабораторных исследований атмосферного воздуха проводится ежегодно в соответствии с планом-графиком проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, включенным в программу производственного экологического контроля Филиала (приложение 1).

#### 1.4.2. Места отбора проб указаны в таблице 1:

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Точка № 1 на границе зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) | С востока, на расстоянии 33 м от промплощадки Филиала, на границе «Сквера на ж/д станции Молодежная» (координаты 58.115557, 56.363801) | - | нет |
|  | Точка № 2 на границе жилой зоны | С запада на расстоянии 179 м от промплощадки Филиала, возле жилого дома по адресу ул. Карбышева, 4 (координаты 58.114602, 56.319995) | - | нет |
|  | Точка № 3 на границе промплощадки | На границе промплощадки Филиала, с запада в направлении жилой зоны (координаты 58.114919, 56.323074) | - | нет |
|  | Точка № 4 — на гра-нице с СНТ «Речник», с юго-запада, на расстоя-нии 122 м от промпло-щадки (координаты 58.112221, 56.340981) | На границе с СНТ «Речник», с юго-запада, на расстоянии 122 м, от промплощадки Филиала (координаты 58.112221, 56.340981) | - | нет |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- 1.5.1. Наличие у Исполнителя аккредитованной лаборатории на контролируемые показатели, указанные в приложении 1.

- 1.6. Иные требования и сведения общего характера

- Иные условия определяются условиями договора. Договор заключается по форме заказчика, с предельной ценой, определенной заказчиком.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | #### Отбор проб и выполнение лабораторных исследований атмосферного воздуха | В соответствии с Приложением 2 к настоящим Техническим требованиям) |  |

2.1.1.1. По предварительной заявке Исполнитель осуществляет отбор проб и выполнение лабораторных исследований атмосферного воздуха, указанных в приложении 1.

2.1.1.2. Места отбора проб, перечень контролируемых показателей и периодичность отбора проб указаны в приложении 1.

2.1.1.3. Доставка специалистов к месту отбора проб осуществляется Исполнителем.

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | #### Отбор проб и выполнение лабораторных исследований атмосферного воздуха. | 01.06.2026 г. | 30.06.2026 г. |
| 2. | Предоставление Заказчику актов отбора проб и протоколов результатов количественного химического анализа атмосферного воздуха | 01.07.2026 г. | 15.07.2026 г. |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Производство работ осуществляется за территорией эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса |  | Согласие с требованием | - - |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | Подрядной организации перед началом производства работ и в процессе организации выполнения работ необходимо выполнять следующие требования: - назначить ответственных лиц за производство работ в соответствии с НТД |  | Согласие с требованием | - - |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- |
|  | Подрядчик должен обеспечить отбор проб в соответствии с приложением 1 к настоящим Техническим требованиям с использованием методик контроля, указанных в области аккредитации испытательной лаборатории на контролируемые показатели с оформлением акта отбора проб. |  | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к подрядчику |  | -//- | -//- |
|  | - Наличие у подрядчика действующей аккредитованной лаборатории на контролируемые показатели, указанные в приложении 1. |  | Согласие с требованием | - Участник предоставляет копию аттестата аккредитации лаборатории с областью аккредитации в составе своего предложения на закупку |
|  | Иметь в наличии персонал, имеющий право отбора проб на контролируемые показатели, указанные в приложении 1. |  | Согласие с требованием | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения, исполнитель предоставляет список персонала, привлекаемого для отбора проб |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
|  | При производстве работ подрядная организация обеспечивает пожарную безопасность и соблюдение требований по охране труда в местах производства работ. Все вопросы по сопутствующим работам (в том числе доставка, спуск и подъём инструментов, оборудования, доступ работников на место производства работ), подрядная организация решает самостоятельно и за свой счёт. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину. |  | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | При выполнении работ руководствоваться всеми необходимыми нормативными документами с последними изменениями и дополнениями: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 №835н,); Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.10.2020г. № 753н); Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00; Правила противопожарного режима в Российской Федерации 2012г. (с изм. От 20.09.2019г. №1216); СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и иных норм и требований, действующего законодательства. |  | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- |
| - 2.2.1. | Отбор проб и выполнение лабораторных исследований атмосферного воздуха должны осуществляться при следующих условиях: - в соответствии с методиками контроля, указанными в области аккредитации испытательной лаборатории на контролируемые показатели, указанные в приложении 1; - при наличии аккредитации испытательной лаборатории на контролируемые показатели, указанные в приложении 1; - с оформлением акта отбора проб и протоколов результатов количественного химического анализа атмосферного воздуха. |  | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ. |  | Согласие с требованием | - |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - Оценивается стоимость «расчетного заказа», который рассчитывается по форме Приложения 2 к настоящим Техническим требованиям.

Приложение 1 - Планируемый объём закупки услуг на отбор проб и выполнение лабораторных исследований атмосферного воздуха

Приложение 2 - ФОРМА для определения стоимости предложения.

Приложение №1

к Техническим требованиям на услуги по  отбору проб

и выполнению лабораторных исследований атмосферного

воздуха  для нужд Филиала ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС»

Планируемый объём закупки услуг на отбор проб и выполнение лабораторных исследований атмосферного воздуха

| Точка (место) отбора | Перечень контролируемых показателей | Периодичность отбора проб | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Точка № 1 на границе ЗОУИТ: с востока, на расстоянии 33 м от промплощадки, на границе «Сквера на ж/д станции Молодежная» (координаты 58.115557, 56.363801) | 0301 Азота диоксид | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория |
| Точка № 2 на границе жилой зоны с запада на расстоянии 179 м от промплощадки, возле жилого дома по адресу ул. Карбышева, 4 (координаты 58.114602, 56.319995) | 0301 Азота диоксид | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория |
| Точка № 3 на границе промплощадки, с запада в направлении жилой застройки (координаты 58.114919, 56.323074) | 0301 Азота диоксид | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория |
| Точка № 4 — на границе СНТ «Речник», с юго-запада, на расстоянии 122 м, промплощадки (координаты 58.112221, 56.340981) | 0301 Азота диоксид | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория |

Приложение №2

к Техническим требованиям на услуги по  отбору проб

и выполнению лабораторных исследований атмосферного

воздуха  для нужд Филиала ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС»

ФОРМА для определения стоимости предложения

| № П/П | Наименование услуг | Стоимость 1 позиции, руб. без НДС | Количество, ед. | Цена, без НДС, руб/ед. | Стоимость, без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение диоксида азота в атмосферном воздухе, включая отбор проб (1 раз в год в 4-х контрольных точках) |  |  |  |  |
| 2 | Доставка специалистов к месту отбора проб |  |  |  |  |
| ‍3 | Оформление протокола анализа |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |