## 12-01 (hidden)
Приложение № 1 к Сводному сметному расчету
Смета № 12-01
Предпроектное обследование. Разработка проектной документации.
16 месяцев проект
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: |  | Создание подсистемы безопасности автоматизированной системы управления технологическим процессом Чирюртской ГЭС |  |  |  |  | Руководитель проекта | #REF! | Барков Д.С.
Наименование проектной (изыскательской) организации: |  | ООО "РусГидро ИТ сервис" |  |  |  |  | Главный инженер проекта | #REF! | Белев Д.В.
Наименование организации Заказчика: | [6 empty] | Начальник отдела СЗИ | #REF! | Ханмагомедов А.Х.
[7 empty] | Начальник УЭСПД | #REF! | Храпов В.
1. Расчет заработной платы | [5 empty] | руб. | Главный эксперт ОСЗИ | #REF! | Беленикин С.Ю.
№ п.п. | Перечень выполняемых работ | Исполнитель |  | Количество человеко-дней | Средняя оплата труда за 1 день | Оплата труда (всего) | Главный эксперт УЭСПД | #REF! | Решетников А.О.
|  | количество | должность |  |  |  | Ведущий эксперт | #REF! | Вантеев С.А.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ведущий эксперт ОСЗИ | #REF! | Цакоев З.Д.
1 | Отчет о предпроектном обследовании. Техническое задание на проектирование. Проектная документация в составе: -Ведомость технического проекта; -Пояснительная записка к техническому проекту; -Описание комплекса технических средств; -Структурная схема комплекса программных и программно-аппаратных средств; -Схема функциональной структуры; -Ведомость оборудования и ПО. Акт выполненных работ в рамках этапа. | 1 | Руководитель проекта | 2 | 8549.67 | 17099 | Главный эксперт ОСЗИ АльфаДок | #REF! | Цвилев А.С.
|  | 1 | Главный инженер проекта | 12 | 13055.22 | 156663 | Ведущий эксперт (технический писатель) | #REF! | Колодеца Е.В.
|  | 1 | Начальник отдела СЗИ | 4 | 12193.32 | 48773 |  | #REF!
|  | 1 | Начальник УЭСПД | 4 | 18822.75 | 75291 |  | Проверка
|  | 1 | Главный эксперт ОСЗИ | 6 | 10018.81 | 60113 |  | #REF!
|  | 1 | Главный эксперт УЭСПД | 12 | 10169.96 | 122040
|  | 1 | Ведущий эксперт | 6 | 8350.81 | 50105
|  | 1 | Ведущий эксперт ОСЗИ | 4 | 6099.81 | 24399
|  | 1 | Главный эксперт ОСЗИ АльфаДок | 4 | 7014.79 | 28059
|  | 1 | Ведущий эксперт (технический писатель) | 5 | 5700.36 | 28502
Итого заработной платы, (руб.) | [5 empty] | 611044
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, % | [5 empty] | 70
2.2 Себестоимость работ, (руб.) | [5 empty] | 872920
2.3 Уровень рентабельности, % | [5 empty] | 5
Итого, (руб.), без НДС: | [5 empty] | 916566
Девятьсот шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек (без НДС)
(сумма прописью)
Составил: Ведущий специалист УОС ООО «РусГидро ИТ сервис» |  |  |  | Д.С. Барков
Проверил: Начальник управления организационного сопровождения ООО "РусГидро ИТ сервис" |  |  |  | Е.В. Смирнова

## 12-02 (hidden)
Приложение № 2 к Сводному сметному расчету
Смета № 12-02
Разработка рабочей документации.
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: |  | Создание подсистемы безопасности автоматизированной системы управления технологическим процессом Чирюртской ГЭС
Наименование проектной (изыскательской) организации: |  | ООО "РусГидро ИТ сервис"
Наименование организации Заказчика:
1. Расчет заработной платы | [5 empty] | руб.
№ п.п. | Перечень выполняемых работ | Исполнитель |  | Количество человеко-дней | Средняя оплата труда за 1 день | Оплата труда (всего)
|  | количество | должность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Разработка рабочей документации на ПОБИ: Ведомость рабочей документации; Программа и методика испытаний; План производства работ; Логическая схема организации сети уровня L2; Логическая схема организации сети уровня L3; План расположения оборудования и проводок; Таблица соединений и подключений; Чертеж установки технических средств в шкафах; Спецификация оборудования и ПО; Акт выполненных работ в рамках этапа. | 1 | Руководитель проекта | 2 | 8549.67 | 17099
|  | 1 | Главный инженер проекта | 12 | 13055.22 | 156663
|  | 1 | Начальник отдела СЗИ | 4 | 12193.32 | 48773
|  | 1 | Начальник УЭСПД | 4 | 18822.75 | 75291
|  | 1 | Главный эксперт ОСЗИ | 12 | 10018.81 | 120226
|  | 1 | Главный эксперт УЭСПД | 20 | 10169.96 | 203399
|  | 1 | Ведущий эксперт | 10 | 8350.81 | 83508
|  | 1 | Ведущий эксперт ОСЗИ | 6 | 6099.81 | 36599
|  | 1 | Главный эксперт ОСЗИ АльфаДок | 6 | 7014.79 | 42089
|  | 1 | Ведущий эксперт (технический писатель) | 6 | 5700.36 | 34202
Итого заработной платы, (руб.) | [5 empty] | 817849
2. Расчет стоимости выполнения работ
2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, % | [5 empty] | 70
2.2 Себестоимость работ, (руб.) | [5 empty] | 1168356
2.3 Уровень рентабельности, % | [5 empty] | 5
Итого, (руб.), без НДС: | [5 empty] | 1226774
Один миллион двести двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек (без НДС)
(сумма прописью)
Составил: Ведущий специалист УОС ООО «РусГидро ИТ сервис» |  |  |  | Д.С. Барков
Проверил: Начальник управления организационного сопровождения ООО "РусГидро ИТ сервис" |  |  |  | Е.В. Смирнова

## Спецификация
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
№ партии | № поз. | Наименование обоудования / ПО с указанием Технических характеристик (описание) | Артикул, тип, марка / Каталожный номер ПО | Изготовитель (производитель) оборудования/ правообладатель ПО | Страна происхождения товара | Страна регистрации2 производителя / правообладателя ПО | Код ОКПД2 | Порядковый номер реестровой записи в Реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719) или Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) / Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПП РФ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Общая стоимость, руб. без НДС | НДС, руб. | Общая стоимость с НДС, руб. с НДС | Срок поставки / Срок передачи права пользования | Срок предоставления права использования | Перечень сопроводительных документов для оборудования ( в том числе подтверждающих качество Товара)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 |  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка электротехнического оборудования и программного обеспечения для модернизации системы автоматизированного управления электротехническим оборудованием Воткинской ГЭС в г. Чайковском Пермского края
Оборудование САУ ОРУ-110 кВ
| 1 | Шкаф ШТК-110кВ (новый) | ЗЗИ №58252232.425200.0016.900.1 |  | РФ | РФ | 28.99.39.150 «Оборудование для автоматизированных систем управления технологическими процессами» |  | компл | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
Оборудование САУ ОРУ-220 кВ
| 2 | Шкаф ШТК-220кВ (новый) | ЗЗИ №58252232.425200.0016.900.2 |  | РФ | РФ | 28.99.39.150 «Оборудование для автоматизированных систем управления технологическими процессами» |  | компл | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
Оборудование САУ КРУЭ-500 кВ
| 3 | Шкаф ШТК-500кВ (новый) | ЗЗИ №58252232.425200.0016.900.3 |  | РФ | РФ | 28.99.39.150 «Оборудование для автоматизированных систем управления технологическими процессами» |  | компл | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
Оборудование САУ ГТ
| 4 | Шкаф ШТК-Маш.зала (новый) | ЗЗИ №58252232.425200.0016.900.4 |  | РФ | РФ | 28.99.39.150 «Оборудование для автоматизированных систем управления технологическими процессами» |  | компл | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 5 | Шкаф ШК ЦОД1 (новый) | ЗЗИ №58252232.425200.0016.900.5 |  | РФ | РФ | 28.99.39.150 «Оборудование для автоматизированных систем управления технологическими процессами» |  | компл | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 6 | Шкаф ШК ЦОД2 (новый) | ЗЗИ №58252232.425200.0016.900.6 |  | РФ | РФ | 28.99.39.150 «Оборудование для автоматизированных систем управления технологическими процессами» |  | компл | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
Комплект оборудования устанавливаемое по месту
|  | Комплект для доработки УСО ЦПУ | [6 empty] | компл | 1
| 7 | Коммутатор 2 интерфейса 100Base-FX/ 1000Base-X, 16 интерфейсов 100Base-TX, 2 интерфейса 100Base-FX/ 1000Base-X с функцией резервирования соединений PRP/HSR | Корунд-4о-16Е | Ангстерм-Телеком | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 8 | SFP-модуль TX, RX – 1310 нм multi-mode | AT-M1310-L-I | Ангстерм-Телеком | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 9 | Патчкорд многомодовый 50/125мкм 1м LC-LC |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 10 | ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 4 порта DLC 50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, КДЗС-8шт) | КНп-4-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки M1 Г1 Шкаф измерений | [6 empty] | компл | 1
| 11 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 12 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV400-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 13 | Блок питания 220/24V 75Вт |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 14 | Переходны пластина для монтажа МИП |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 15 | Модуль диодный КАН-МД40 (8 присоединений) |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 16 | ТЕЛКОМ КНп-8-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 8 порта DLC 50/125мкм предсобранный | КНп-8-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 17 | Винтовая клемма с размыкателем с держателем предохранителя ASK 2 S., 351109 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 18 | Предохранитель 3А, 5x20ОЮО.481.021.ТУ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 19 | Винтовая проходная клемма AVK 2.5 (серая), 304120 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 20 | Торцевая пластина для клеммы измерительной |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 21 | Провод монтажный белый 2,5 мм2 | ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 | РЭК/Prysmian | РФ | РФ |  |  | м | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 22 | Наконечник НШВИ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 152 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки M1 Г2 Шкаф измерений | [6 empty] | компл | 1
| 23 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 24 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV400-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 25 | Блок питания 220/24V 75Вт |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 26 | Модуль диодный КАН-МД40 (8 присоединений) |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 27 | Переходны пластина для монтажа МИП |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 28 | ТЕЛКОМ КНп-12-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 12 порта DLC 50/125мкм предсобранный | КНп-12-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 29 | Винтовая клемма с размыкателем с держателем предохранителя ASK 2 S., 351109 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 30 | Предохранитель 3А, 5x20ОЮО.481.021.ТУ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 31 | Винтовая проходная клемма AVK 2.5 (серая), 304120 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 32 | Торцевая пластина для клеммы измерительной |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 33 | Провод монтажный белый 2,5 мм2 | ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 | РЭК/Prysmian | РФ | РФ |  |  | м | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 34 | Наконечник НШВИ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 182 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки M1 Г3 Шкаф измерений | [6 empty] | компл | 1
| 35 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 36 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV400-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 37 | Блок питания 220/24V 75Вт |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 38 | Модуль диодный КАН-МД40 (8 присоединений) |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 39 | Переходны пластина для монтажа МИП |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 40 | ТЕЛКОМ КНп-8-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 8 порта DLC 50/125мкм предсобранный | КНп-8-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 41 | Винтовая клемма с размыкателем с держателем предохранителя ASK 2 S., 351109 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 42 | Предохранитель 3А, 5x20ОЮО.481.021.ТУ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 43 | Винтовая проходная клемма AVK 2.5 (серая), 304120 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 44 | Торцевая пластина для клеммы измерительной |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 45 | Провод монтажный белый 2,5 мм2 | ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 | РЭК/Prysmian | РФ | РФ |  |  | м | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 46 | Наконечник НШВИ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 152 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки M1 Г4 Шкаф измерений | [6 empty] | компл | 1
| 47 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 48 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV400-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 49 | Блок питания 220/24V 75Вт |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 50 | Модуль диодный КАН-МД40 (8 присоединений) |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 51 | Переходны пластина для монтажа МИП |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 52 | ТЕЛКОМ КНп-8-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 8 порта DLC 50/125мкм предсобранный | КНп-8-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 53 | Винтовая клемма с размыкателем с держателем предохранителя ASK 2 S., 351109 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 54 | Предохранитель 3А, 5x20ОЮО.481.021.ТУ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 55 | Винтовая проходная клемма AVK 2.5 (серая), 304120 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 56 | Торцевая пластина для клеммы измерительной |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 57 | Провод монтажный белый 2,5 мм2 | ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 | РЭК/Prysmian | РФ | РФ |  |  | м | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 58 | Наконечник НШВИ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 152 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки M1 Г5 Шкаф измерений | [6 empty] | компл | 1
| 59 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 60 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV400-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 61 | Блок питания 220/24V 75Вт |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 62 | Модуль диодный КАН-МД40 (8 присоединений) |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 63 | Переходны пластина для монтажа МИП |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 64 | ТЕЛКОМ КНп-8-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 8 порта DLC 50/125мкм предсобранный | КНп-8-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 65 | Винтовая клемма с размыкателем с держателем предохранителя ASK 2 S., 351109 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 66 | Предохранитель 3А, 5x20ОЮО.481.021.ТУ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 67 | Винтовая проходная клемма AVK 2.5 (серая), 304120 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 68 | Торцевая пластина для клеммы измерительной |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 69 | Провод монтажный белый 2,5 мм2 | ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 | РЭК/Prysmian | РФ | РФ |  |  | м | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 70 | Наконечник НШВИ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 152 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки M1 Г6 Шкаф измерений | [6 empty] | компл | 1
| 71 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 72 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV400-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 73 | Блок питания 220/24V 75Вт |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 74 | Модуль диодный КАН-МД40 (8 присоединений) |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 75 | Переходны пластина для монтажа МИП |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 76 | ТЕЛКОМ КНп-8-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 8 порта DLC 50/125мкм предсобранный | КНп-8-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 77 | Винтовая клемма с размыкателем с держателем предохранителя ASK 2 S., 351109 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 78 | Предохранитель 3А, 5x20ОЮО.481.021.ТУ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 79 | Винтовая проходная клемма AVK 2.5 (серая), 304120 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 80 | Торцевая пластина для клеммы измерительной |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 81 | Провод монтажный белый 2,5 мм2 | ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 | РЭК/Prysmian | РФ | РФ |  |  | м | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 82 | Наконечник НШВИ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 152 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки M1 Г7 Шкаф измерений | [6 empty] | компл | 1
| 83 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 84 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV400-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 85 | Блок питания 220/24V 75Вт |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 86 | Модуль диодный КАН-МД40 (8 присоединений) |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 87 | Переходны пластина для монтажа МИП |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 88 | ТЕЛКОМ КНп-8-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 8 порта DLC 50/125мкм предсобранный | КНп-8-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 89 | Винтовая клемма с размыкателем с держателем предохранителя ASK 2 S., 351109 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 90 | Предохранитель 3А, 5x20ОЮО.481.021.ТУ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 91 | Винтовая проходная клемма AVK 2.5 (серая), 304120 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 92 | Торцевая пластина для клеммы измерительной |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 93 | Провод монтажный белый 2,5 мм2 | ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 | РЭК/Prysmian | РФ | РФ |  |  | м | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 94 | Наконечник НШВИ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 182 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки M1 Г8 Шкаф измерений | [6 empty] | компл | 1
| 95 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 96 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV400-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 97 | Блок питания 220/24V 75Вт |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 98 | Модуль диодный КАН-МД40 (8 присоединений) |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 99 | Переходны пластина для монтажа МИП |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 100 | ТЕЛКОМ КНп-8-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 8 порта DLC 50/125мкм предсобранный | КНп-8-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 101 | Винтовая клемма с размыкателем с держателем предохранителя ASK 2 S., 351109 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 102 | Предохранитель 3А, 5x20ОЮО.481.021.ТУ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 103 | Винтовая проходная клемма AVK 2.5 (серая), 304120 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 104 | Торцевая пластина для клеммы измерительной |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 105 | Провод монтажный белый 2,5 мм2 | ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 | РЭК/Prysmian | РФ | РФ |  |  | м | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 106 | Наконечник НШВИ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 182 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки M1 Г9 Шкаф измерений | [6 empty] | компл | 1
| 107 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 108 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV400-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 109 | Блок питания 220/24V 75Вт |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 110 | Модуль диодный КАН-МД40 (8 присоединений) |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 111 | Переходны пластина для монтажа МИП |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 112 | ТЕЛКОМ КНп-8-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 8 порта DLC 50/125мкм предсобранный | КНп-8-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 113 | Винтовая клемма с размыкателем с держателем предохранителя ASK 2 S., 351109 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 114 | Предохранитель 3А, 5x20ОЮО.481.021.ТУ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 115 | Винтовая проходная клемма AVK 2.5 (серая), 304120 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 116 | Торцевая пластина для клеммы измерительной |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 117 | Провод монтажный белый 2,5 мм2 | ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 | РЭК/Prysmian | РФ | РФ |  |  | м | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 118 | Наконечник НШВИ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 182 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки M1 Г10 Шкаф измерений | [6 empty] | компл | 1
| 119 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV100-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 120 | Трехфазный многотарифный счетчик трансформаторного включения ESM-HV | ESM-HV400-24-A2E2FX2-02A-M1 | ИЦ Энергосервис | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 121 | Блок питания 220/24V 75Вт |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 122 | Модуль диодный КАН-МД40 (8 присоединений) |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 123 | Переходны пластина для монтажа МИП |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 124 | ТЕЛКОМ КНп-8-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 8 порта DLC 50/125мкм предсобранный | КНп-8-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 125 | Винтовая клемма с размыкателем с держателем предохранителя ASK 2 S., 351109 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 126 | Предохранитель 3А, 5x20ОЮО.481.021.ТУ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 127 | Винтовая проходная клемма AVK 2.5 (серая), 304120 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 128 | Торцевая пластина для клеммы измерительной |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 129 | Провод монтажный белый 2,5 мм2 | ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 | РЭК/Prysmian | РФ | РФ |  |  | м | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 130 | Наконечник НШВИ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 152 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки Шкафа АЛАР 5АТ (МКПА) | [6 empty] | компл | 1
| 131 | ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 4 порта DLC 50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, КДЗС-8шт) | КНп-4-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки Шкафа АЛАР 6АТ (МКПА) | [6 empty] | компл | 1
| 132 | ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 4 порта DLC 50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, КДЗС-8шт) | КНп-4-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки 80-P Шкаф МКПА 2 комплект 2АТГ (АЛАР, АОПО) | [6 empty] | компл | 1
| 133 | ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 4 порта DLC 50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, КДЗС-8шт) | КНп-4-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки 84-P Шкаф противоаварийной автоматики 1-й комплект (ПА-1) | [6 empty] | компл | 1
| 134 | ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 4 порта DLC 50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, КДЗС-8шт) | КНп-4-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки 85-P Шкаф противоаварийной автоматики 1-й комплект (ПА-2) | [6 empty] | компл | 1
| 135 | ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 4 порта DLC 50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, КДЗС-8шт) | КНп-4-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки 71-P Шкаф МКПА 1 комплект 3АТГ (АЛАР, АОПО) | [6 empty] | компл | 1
| 136 | ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 4 порта DLC 50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, КДЗС-8шт) КНп-4-DLC/UPC-50/125 ТЕЛКОМ | КНп-4-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки 72-P Шкаф МКПА 2 комплект 3АТГ (АЛАР, АОПО) | [6 empty] | компл | 1
| 137 | ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 4 порта DLC 50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, КДЗС-8шт) | КНп-4-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки 76-P Шкаф МКПА 1 комплект 2АТГ (АЛАР, АОПО) | [6 empty] | компл | 1
| 138 | ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 4 порта DLC 50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, КДЗС-8шт) | КНп-4-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки Шкаф МКПА-1 ГГ-1, ГГ-2 | [6 empty] | компл | 1
| 139 | Промышленный конвертер интерфейсов YN-SI1510A служит для преобразования электрического сигнала Ethernet в оптический. | YN-SI1510A-1GS-1GE | Yarus-Networks | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 140 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | OMT-1G020 | Yarus-Networks | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 141 | Патчкорд многомодовый 50/125мкм 1м LC-LC |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 142 | ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 4 порта DLC 50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, КДЗС-8шт) | КНп-4-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки Шкаф МКПА-2 ГГ-1, ГГ-2 | [6 empty] | компл | 1
| 143 | Промышленный конвертер интерфейсов YN-SI1510A служит для преобразования электрического сигнала Ethernet в оптический. | YN-SI1510A-1GS-1GE | Yarus-Networks | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 144 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | OMT-1G020 | Yarus-Networks | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 145 | Патчкорд многомодовый 50/125мкм 1м LC-LC |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 146 | ТЕЛКОМ КНп-4-DLC/UPC-50/125 Кросс оптический настенный на 4 порта DLC 50/125мкм предсобранный (пигтейл LC 50/125-8шт, розетка DLC-4шт, ложемент, КДЗС-8шт) | КНп-4-DLC/UPC-50/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
Комплект для доработки Шкаф ОБР 1,2
| 147 | Автоматический выключатель переменного тока двух полюсной C40А |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 148 | Автоматический выключатель постоянного тока двух полюсной C32А |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки шкафа ШС ЦОД1 | [6 empty] | компл | 1
| 149 | Источник питания ~220/=24 В, 75 Вт | КАН-Д75Ц24Н | [5 empty] | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 150 | Устройство сбора данных, напр.пит. ~220 В, 8×RS‑485, 2×RS‑232, 2x100Base-TX, 2x100Base-FX SM | ЭНКС-3М-220-4 | [5 empty] | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 151 | Модуль ввода/вывода, напр.пит. =24В, 8DI, 3DO, 1×RS‑485, 2x100Base-FX SM | ЭНМВ-1-8(24)/3R-24-A1E4x2FS | [5 empty] | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 152 | Промышленный модульный коммутатор L3 YN-SI5500AE-4GX-24G2S RMG (24 x 100/1000/2.5GE (SFP), 4 x 100/1000/2.5GE/10GE (SFP+), аппаратный PTP, 100 – 240В AC (2 БП), -40…+75°C, Габариты (Ш×В×Г), 442 × 44 × 335 мм (1U) | YN-SI5500AE-4GX-24G2S-2HV RMG | Yarus-Networks | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 153 | Интерфейсный модуль 8 × 1000BASE-T RJ-45 для YN-SI3500A / YN-SI5500A | YN-SIx500A-M-8GE | Yarus-Networks | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 154 | Интерфейсный модуль 8 × 1000BASE-X SFP для YN-SI3500A / YN-SI5500A | YN-SIx500A-M-8GS | Yarus-Networks | РФ | РФ |  |  | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 155 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | OMT-1G020 | Yarus-Networks | РФ | РФ |  |  | шт | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 156 | Сетевой адаптер LR-LINK LREC9714HT 1GB ETH |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 157 | Сетевой адаптер LR-LINK PCIE 1GB 4SFP LREC9714HF-4SFP |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 158 | Модуль трансивера SFP+ 1,25G 2 волокна,1310 nm, LC, DDM, 20 км | FH-S3112CDL20 |  | РФ | РФ |  |  | шт | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 159 | Промышленный конвертер интерфейсов YN-SI1510A служит для преобразования электрического сигнала Ethernet в оптический. | YN-SI1510A-1GS-1GE | Yarus-Networks | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 160 | Патч-панель NTSS PREMIUM 1U 24 порта RJ45 UTP cat.6A, AL, DUAL IDC, с органайзером | NTSS-PP2-PM-1U-24-UTP-RJ45-6A-D | [5 empty] | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 161 | Кросс NTSS оптический 19'' укомплектованный 2U, 96 портов LC/UPC duplex, 50/125 мкм (сплошная панель, сплайс-кассета 6шт, пигтейлы, КДЗС, адаптеры) | NTSS-RFOB-2U-96-2LC/U-50-SP1.5G0AY | [5 empty] | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 162 | Выключатель автоматический 2п, 6А | ВМ63-2C6-УХЛ3 | [5 empty] | шт | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 163 | ЦМО Панель 19" с DIN-рейкой для установки коммутаторов | STK-RACKMNT-2955 | [5 empty] | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 164 | Организатор кабельный с отверстиями 4 кольца, 19" 1U | R5PCF191HE | [5 empty] | шт | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 165 | Комплект крепежный - винт, шайба, гайка для напольных 19" корпусов серии CQE, упаковка - 50 шт. | R5CNS50 | [5 empty] | уп | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 166 | Клемма проходная 3-х контактная Push-in, cечение: 0,5 - 6 мм2 Цвет: серый, Ширина: 8,2 мм, DS6-TW | 11040000091 | [5 empty] | шт | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 167 | Крышка торцевая для клемм DS6-TW, Цвет: серый D-DS6-TW | 11060000239 | [5 empty] | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 168 | Перемычка для клемм пружинных серии DS 6мм2, 10 полюсов, серая, DFB6-10P-11-00Z(H) | 92119900068 | [5 empty] | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 169 | Маркировка клемм, символы 1…10, ширина 8,2мм, ZB8-10P-19-01A(H) | 92118900579 | [5 empty] | уп | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 170 | Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW | 11040000035 | [5 empty] | шт | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 171 | Крышка торцевая для клемм DS 2,5мм2 на 3 контакта, серая D-DS2.5-TW | 11060000157 | [5 empty] | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 172 | Перемычка для пружинных клемм DS2.5-PE/3L 2,5мм2, 10 полюсов, красная DFBS10-5.2-16-00Z(H) | 11060000572 | [5 empty] | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 173 | Маркировка клемм, 1…10, ширина 5,2мм, ZB5-10P-19-40Z(H) | 92118900295 | [5 empty] | п | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 174 | Маркировка клемм, 11…20, ширина 5,2мм, ZB5-10P-19-19Z(H) | 92118900159 | [5 empty] | п | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 175 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 0,2-4мм2, ширина 6,2мм, номинальный ток 6,3А, черная DS4-HE-01P-13-00Z(H) | 11040000163 | [5 empty] | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 176 | Крышка торцевая для клемм DS4-HE, Цвет: черный D-DS4-HE-01P-13-00Z(H) | 11040000165 | [5 empty] | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 177 | Перемычка для пружинных клемм 4мм2 с предохранителем, 10 полюсов, серая, DFB10-6.2-16-00Z(H) | 11060000391 | [5 empty] | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 178 | Маркировка клемм, 1…10, ширина 6,2мм, ZB6-10P-19-09A(H) | 92118900431 | [5 empty] | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 179 | Плавкая вставка ВПТ6-7 1А, 250В, 5х20мм | SQ0738-0107 | [5 empty] | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 180 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC DLM2-01P-17-00Z(H) | 11060000214 | [5 empty] | шт | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 181 | Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H) | 11060000073 | [5 empty] | шт | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 182 | Клемма заземления 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зеленый DS2.5-TW-PE-01P-1C-00A(H) | 11040000040 | [5 empty] | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 183 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1Х4 черный | [6 empty] | м | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 184 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1Х4 синий | [6 empty] | м | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 185 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 черный | [6 empty] | м | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 186 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | [6 empty] | м | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 187 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | [6 empty] | м | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 188 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1Х0,75 белый | [6 empty] | м | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 189 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1Х2.5 желто-зеленый | [6 empty] | м | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 190 | Наконечник штыревой втулочный | НШвИ 0,75-12 | [5 empty] | шт | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 191 | Наконечник штыревой втулочный | НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA | [5 empty] | шт | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 192 | Наконечник штыревой втулочный | НШвИ 4-12 EKF PROXIMA | [5 empty] | шт | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 193 | Наконечник штыревой втулочный | НШвИ 2,5-12 | [5 empty] | шт | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 194 | Наконечник кольцевой 2.5х6мм, арт. НКИ 2.5-6 | [6 empty] | шт | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 195 | Жгут витой, SPIRALITE P2, прозрачный | 00962RL | [5 empty] | м | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 196 | Кабель питания компьютера (Schuko+C13) (3x0.75), 10A, прямая вилка, 1.8м, цвет черный (ПВС-АП-3*0,75-250-S22C13-10-1,8 | PWC-IEC14-OE-1.8-BK | [5 empty] | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 197 | Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6/7, экранированный, для многожильного кабеля | Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP | [5 empty] | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 198 | Кабель интерфейсный RS-485 2х2х0,78 нг(А)-LS серый | [6 empty] | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 199 | Патч-корд S/FTP, экранированный, категория 6 (100% Fluke Component Tested), 28AWG, LSZH, 3 м, серый | PC-LPT-SFTP-RJ45-RJ45-C6-3M-LSZH-GY | [5 empty] | шт | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 200 | Патч-корд оптический duplex LC-LC 9/125 sm | NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-5-A | [5 empty] | шт | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 201 | Патчкорд оптический LC-LC 1,25G 2 волокна,1310 nm, 1м |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 96 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 202 | Патчкорд оптический LC-LC 1,25G 2 волокна,1310 nm, 6м | NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-6 |  | РФ | РФ |  |  | шт | 96 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 203 | Патчкорд оптический | NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0- 20-A |  | РФ | РФ |  |  | шт | 104 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки шкафа ШС ЦОД2 | [6 empty] | компл | 1
| 204 | Жесткий диск для системы СРК. | HDD 12000GB SAS 7200RPM 3.5" |  | РФ | РФ |  |  | шт | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 205 | ЭНКС-3м | ЭНКС-3м-220-4 |  | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 206 | Промышленный модульный коммутатор L3 YN-SI5500AE-4GX-24G2S RMG (24 x 100/1000/2.5GE (SFP), 4 x 100/1000/2.5GE/10GE (SFP+), аппаратный PTP, 100 – 240В AC (2 БП), -40…+75°C, Габариты (Ш×В×Г), 442 × 44 × 335 мм (1U) | YN-SI5500AE-4GX-24G2S-2HV RMG | Yarus-Networks | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 207 | Интерфейсный модуль 8 × 1000BASE-T RJ-45 для YN-SI3500A / YN-SI5500A | YN-SIx500A-M-8GE | Yarus-Networks | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 208 | Интерфейсный модуль 8 × 1000BASE-X SFP для YN-SI3500A / YN-SI5500A | YN-SIx500A-M-8GS | Yarus-Networks | РФ | РФ |  |  | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 209 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | OMT-1G020 | Yarus-Networks | РФ | РФ |  |  | шт | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 210 | Сетевой адаптер LR-LINK LREC9714HT 1GB ETH |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 211 | Сетевой адаптер LR-LINK PCIE 1GB 4SFP LREC9714HF-4SFP |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 212 | Модуль трансивера SFP+ 1,25G 2 волокна,1310 nm, LC, DDM, 20 км | FH-S3112CDL20 |  | РФ | РФ |  |  | шт | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 213 | Сетевая карта LREC9804BF-4SFP+ PCIe 3.0 x8, Intel XL710, 4*SFP+ 10G NIC Card (301611) |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 214 | Источник питания ~220/=24 В, 75 Вт | КАН-Д75Ц24Н | [5 empty] | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 215 | Модуль ввода/вывода, напр.пит. =24В, 8DI, 3DO, 1×RS‑485, 2x100Base-FX SM | ЭНМВ-1-8(24)/3R-24-A1E4x2FS | [5 empty] | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 216 | Медный приемопередатчик SFP,10/100/1000BASE-T,RJ-45 | OMD-1GA | [5 empty] | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 217 | Патч-панель NTSS PREMIUM 1U 24 порта RJ45 UTP cat.6A, AL, DUAL IDC, с органайзером | NTSS-PP2-PM-1U-24-UTP-RJ45-6A-D | [5 empty] | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 218 | Кросс NTSS оптический 19'' укомплектованный 2U, 96 портов LC/UPC duplex, 50/125 мкм (сплошная панель, сплайс-кассета 6шт, пигтейлы, КДЗС, адаптеры) | NTSS-RFOB-2U-96-2LC/U-50-SP1.5G0AY | [5 empty] | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 219 | Выключатель автоматический 2п, 6А | ВМ63-2C6-УХЛ3 | [5 empty] | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 220 | ЦМО Панель 19" с DIN-рейкой для установки коммутаторов | STK-RACKMNT-2955 | [5 empty] | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 221 | Организатор кабельный с отверстиями 4 кольца, 19" 1U | R5PCF191HE | [5 empty] | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 222 | Комплект крепежный - винт, шайба, гайка для напольных 19" корпусов серии CQE, упаковка - 50 шт. | R5CNS50 | [5 empty] | уп | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 223 | Клемма проходная 3-х контактная Push-in, cечение: 0,5 - 6 мм2 Цвет: серый, Ширина: 8,2 мм, DS6-TW | 11040000091 | [5 empty] | шт | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 224 | Крышка торцевая для клемм DS6-TW, Цвет: серый D-DS6-TW | 11060000239 | [5 empty] | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 225 | Перемычка для клемм пружинных серии DS 6мм2, 10 полюсов, серая, DFB6-10P-11-00Z(H) | 92119900068 | [5 empty] | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 226 | Маркировка клемм, символы 1…10, ширина 8,2мм, ZB8-10P-19-01A(H) | 92118900579 | [5 empty] | п | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 227 | Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW | 11040000035 | [5 empty] | шт | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 228 | Крышка торцевая для клемм DS 2,5мм2 на 3 контакта, серая D-DS2.5-TW | 11060000157 | [5 empty] | шт | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 229 | Перемычка для пружинных клемм DS2.5-PE/3L 2,5мм2, 10 полюсов, красная DFBS10-5.2-16-00Z(H) | 11060000572 | [5 empty] | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 230 | Маркировка клемм, 1…10, ширина 5,2мм, ZB5-10P-19-40Z(H) | 92118900295 | [5 empty] | п | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 231 | Маркировка клемм, 11…20, ширина 5,2мм, ZB5-10P-19-19Z(H) | 92118900159 | [5 empty] | п | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 232 | Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 0,2-4мм2, ширина 6,2мм, номинальный ток 6,3А, черная DS4-HE-01P-13-00Z(H) | 11040000163 | [5 empty] | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 233 | Крышка торцевая для клемм DS4-HE, Цвет: черный D-DS4-HE-01P-13-00Z(H) | 11040000165 | [5 empty] | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 234 | Перемычка для пружинных клемм 4мм2 с предохранителем, 10 полюсов, серая, DFB10-6.2-16-00Z(H) | 11060000391 | [5 empty] | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 235 | Маркировка клемм, 1…10, ширина 6,2мм, ZB6-10P-19-09A(H) | 92118900431 | [5 empty] | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 236 | Плавкая вставка ВПТ6-7 1А, 250В, 5х20мм | SQ0738-0107 | [5 empty] | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 237 | Держатель маркировки для концевого стопора E-PC DLM2-01P-17-00Z(H) | 11060000214 | [5 empty] | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 238 | Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H) | 11060000073 | [5 empty] | шт | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 239 | Клемма заземления 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зеленый DS2.5-TW-PE-01P-1C-00A(H) | 11040000040 | [5 empty] | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 240 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1Х4 черный | [6 empty] | м | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 241 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1Х4 синий | [6 empty] | м | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 242 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 черный | [6 empty] | м | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 243 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий | [6 empty] | м | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 244 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный | [6 empty] | м | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 245 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1Х0,75 белый | [6 empty] | м | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 246 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1Х2.5 желто-зеленый | [6 empty] | м | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 247 | Наконечник штыревой втулочный | НШвИ 0,75-12 | [5 empty] | шт | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 248 | Наконечник штыревой втулочный | НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA | [5 empty] | шт | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 249 | Наконечник штыревой втулочный | НШвИ 4-12 EKF PROXIMA | [5 empty] | шт | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 250 | Наконечник штыревой втулочный | НШвИ 2,5-12 | [5 empty] | шт | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 251 | Наконечник кольцевой 2.5х6мм, арт. НКИ 2.5-6 | [6 empty] | шт | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 252 | Жгут витой, SPIRALITE P2, прозрачный | 00962RL | [5 empty] | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 253 | Кабель питания компьютера (Schuko+C13) (3x0.75), 10A, прямая вилка, 1.8м, цвет черный (ПВС-АП-3*0,75-250-S22C13-10-1,8 | PWC-IEC14-OE-1.8-BK | [5 empty] | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 254 | Коннектор RJ-45 под витую пару, категория 6/7, экранированный, для многожильного кабеля | Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP | [5 empty] | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 255 | Кабель интерфейсный RS-485 2х2х0,78 нг(А)-LS серый | [6 empty] | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 256 | Патч-корд S/FTP, экранированный, категория 6 (100% Fluke Component Tested), 28AWG, LSZH, 3 м, серый | PC-LPT-SFTP-RJ45-RJ45-C6-3M-LSZH-GY | [5 empty] | шт | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 257 | Патч-корд оптический duplex LC-LC 9/125 sm | NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-5-A | [5 empty] | шт | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 258 | Патч-корд оптический duplex LC-LC 9/125 sm | NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-20-A | [5 empty] | шт | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 259 | Модуль трансивера SFP+ 10G 2 волокна,1310 nm, LC, DDM, 20 км | FH-SP311TCDL20 |  | РФ | РФ |  |  | шт | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 260 | Патчкорд оптический | NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0- 20-A |  | РФ | РФ |  |  | шт | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Комплект для доработки СОЕВ | [6 empty] | компл | 1
| 261 | СОЕВ. платы для коммутатора NetXpert NXI-3040/3050-M, 2 портa 1000Base-SFP с поддержкой протоколов HSR/PRP, 0.5U | NetXpert NXI-3000-EM-HSR/PRP-2SFP-0.5U |  | РФ | РФ |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 262 | Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC | OMT-1G020 | Yarus-Networks | РФ | РФ |  |  | шт | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
АРМ
| 263 | Монитор RDW 2701K 27" RDW 2701K (IPS, 2560x1440, 75 Гц, VGA+HDMI+DP, 1 ms, 178°/178°, 250 кд/м2) | RDW 2701K/Q03В3100V2A1 0 | ООО "РДВ ТЕХНОЛОДЖИ" | РФ | РФ |  |  | шт | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 264 | ПК Гравитон Д52И, в составе: 12/13 gen H610 Intel (HDMI, DP, VGA, COM, PS/2x1, USB 4х2.0+2х3.2 Gen1+3.2 Gen1 Type-C) - 1 шт. Core i5-13400 -1 шт. M90B (Гравитон) Height 135mm, S115x, 1200, AM4, TDP 180W, 4x6mm heat pipe, FAN 90mm, 800~2400rpm, 28dBA, w/o LOGO, w/o LED, RTL {20} - 1 шт. Модуль памяти Гравитон SDR-16G4-UDM01 DDR4 3200 16GB DIMM Non-ECC - 1 шт. Накопитель Гравитон SSD-512G3P4-M201 (М.2 2280 512GB PCIe Gen3x4 NVMe) - 1 шт. БП 450 Вт - 1 шт. Клавиатура Гравитон KV1 - 1 шт. Мышь Гравитон MS1 - 1 шт. Сетевой адаптер ExeGate EXE-I350-T2V2 (PCI-E x4 v2.1, порты 2xRJ45 (медные), 10/100/1000Mbps, Gigabit NIC Intel Chipset NHI350AM4) - 1 шт. Сетевой адаптер 2хLC single-mode - 1 шт. Прошит BIOS из реестра - 1 шт. | Д52И | ООО "Гравитон" | РФ | РФ |  |  | шт | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 265 | Блок розеток (4 евророзетки) |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 266 | ТЕЛКОМ КНп-8-DLC/UPC-9/125 Кросс оптический настенный на 8 порта LC/UPC duplex 9/125мкм предсобранный (пигтейл LC/UPC 9/125-8шт, розетка DLC-8шт, ложемент, КДЗС-8шт) | КНп-8-DLC/UPC-9/125 | ТЕЛКОМ | РФ | РФ |  |  | шт | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
|  | Станция автоматическая метеорологическая | [6 empty] | компл | 1
| 267 | ПАК станция автоматическая метеорологическая «Сокол-М1» с поверкой Сокол-М1 | Сокол-М1 |  | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 268 | Сервисный комплект Сокол-М | Сокол-М1 |  | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 269 | Комплект крепления метеостанции на столб (мачту) | Сокол-М1 |  | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 270 | Коробка распределительная 240х180x95 с DIN-рейкой IP67, с мембранами 2шт М25 (11-17мм), 4шт М32 (15-20мм) CPRO-KDin-231-Mb |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 271 | Устройство защиты цепей низковольтного электропитания УЗП-24DC/5 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 272 | Устройство защиты интерфейса RS-485 ESP485-1 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 273 | Комплект крепления распределительных коробок к трубам и опорам cpro-krep01 |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 274 | Наконечник НШВИ |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
Кабельная продукция
| 275 | ДПД-НГ(A)-HF-08У (1x8)-7KH |  |  | РФ | РФ |  |  | м | 4807 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 276 | ДПД-НГ(A)-HF-04У (1x4)-7KH |  |  | РФ | РФ |  |  | м | 2829 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 277 | ДПД-НГ(A)-HF-16У (2x8)-7KH |  |  | РФ | РФ |  |  | м | 5342 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 278 | ITK Кабель RS-485 нг(A)-LS серый |  |  | РФ | РФ |  |  | м | 1373 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 279 | S/FTP Cat6A t6A |  |  | РФ | РФ |  |  | м | 14616 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 280 | ВВГЭнг(А)-LS 3x4 |  |  | РФ | РФ |  |  | м | 1807 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 281 | ВВГЭнг(А)-LS 3x2.5 |  |  | РФ | РФ |  |  | м | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 282 | ВВГЭнг(А)-LS 3x10 |  |  | РФ | РФ |  |  | м | 219 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 283 | ВВГЭнг(А)-LS 3x16 |  |  | РФ | РФ |  |  | м | 382 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 284 | КВВГнг(А)-LS 14x1.5 |  |  | РФ | РФ |  |  | м | 1251 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 285 | СЛ-ОКМБ 02НУ-4М5-2.5 |  |  | РФ | РФ |  |  | м | 5466 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 286 | СЛ-ОКМБ 02НУ-8М5-2.5 |  |  | РФ | РФ |  |  | м | 2068 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 287 | СЛ-ОКМБ 02НУ-12М5-2.5 |  |  | РФ | РФ |  |  | м | 552 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 288 | Гофра труба 25мм негорючая |  |  | РФ | РФ |  |  | м | 1398 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 289 | Пена монтажная противопожарной терморасширяющейся пеной, предел огнестойкости до 120 минут 325мл |  |  | РФ | РФ |  |  | шт | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
ЗИП
| 290 | Модуль питания крейта | M6-2PWR220-40 | ООО «ИЦ«ЭПА» | РФ | РФ | 26.20.30 «Устройства автоматической обработки данных прочие» |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
| 291 | Модуль | модуль M6-12AI | ООО «ИЦ«ЭПА» | РФ | РФ | 26.20.30 «Устройства автоматической обработки данных прочие» |  | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 45 к.д. с даты заключения договора | Не применимо | В соответствии с ТТ
Итого стоимость Оборудования партии №1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Итого стоимость ЗИП | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Итого стоимость Оборудования партии №1 с учетом ЗИП | [11 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи диск, для рабочей станции, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 12 мес. | OS2101X8617DSK000WR01-SO12 | РусБит-Тех | РФ | РФ | 58.29.50.000 «Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение» | 369 | шт | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 10 рабочих дней с момента подписания Договора | 12 мес | В соответствии с ТТ
| 2 | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» 1.8, для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи диск, серверная до 2 сокетов, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 12 мес. | OS2101X8618DSKSKTSR01-SO12 | РусБит-Тех | РФ | РФ | 58.29.50.000 «Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение» | 369 | шт | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 10 рабочих дней с момента подписания Договора | 12 мес | В соответствии с ТТ
| 3 | Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. | AD0101X8610DIG000MD01-PO36 | РусБит-Тех | РФ | РФ | 58.29.50.000 «Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение» | 12159 | шт | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 10 рабочих дней с момента подписания Договора | 36 мес | В соответствии с ТТ
| 4 | Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 контроллер домена, на 8 управляемых устройств и операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64 РУСБ.10015-01 (ФСТЭК) для 8 серверов, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. | AD2101X8610DIG1D8SR01-SO36 | РусБит-Тех | РФ | РФ | 58.29.50.000 «Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение» | 12159 | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 10 рабочих дней с момента подписания Договора | 36 мес | В соответствии с ТТ
| 5 | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Workstation, Enterprise Russian Edition. 5000+ Node 3 year Base License - Лицензия (25 устр.) | KL4941RAYTS |  | РФ | РФ | 58.29.50.000 «Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение» | 8364 | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10 рабочих дней с момента подписания Договора | 3 года | В соответствии с ТТ
| 6 | Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, Enterprise Russian Edition. 5000+ Node 3 year Base License - Лицензия (25 устр.) | KL4943RAYTS |  | РФ | РФ | 58.29.50.000 «Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение» | 8364 | шт | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10 рабочих дней с момента подписания Договора | 3 года | В соответствии с ТТ
| 7 | С-Платформа с горячим резервированием для функционала САУ ЭТО с функцией ДУ (для реализации полного функционала SCADA необходимо расширение в рамках проекта ВУ АСУ ТП) | Согласно опросному листу | ООО "Сигма-Софт Автоматизация" | РФ | РФ | 58.29.50.000 «Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение» | 20013 | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 10 рабочих дней с момента подписания Договора | 70 лет | В соответствии с ТТ
| 8 | Сертификат на сервисное обслуживание Standart KIT (SpaceVM KIT, SpaceVM Plus KIT, 3 года) | VE-VM-StandartKIT-B-Y3-D | ООО «Даком М» | РФ | РФ | 58.29.50.000 «Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение» | 16085 | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 10 рабочих дней с момента подписания Договора | бессрочная | В соответствии с ТТ
| 11 | Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации | F16VANL | ООО "Системный софт" | РФ | РФ | 58.29.50.000 «Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение» | 4337 | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 10 рабочих дней с момента подписания Договора | бессрочная | В соответствии с ТТ
| 12 | Сертификат на техническую поддержку Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализаци | F16VANL-S | ООО "Системный софт" | РФ | РФ | 58.29.50.000 «Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение» | 4337 | шт | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 10 рабочих дней с момента подписания Договора | 12 месяцев | В соответствии с ТТ
| 13 | Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux ФСТЭК | FPCLANL | ООО "Системный софт" | РФ | РФ | 58.29.50.000 «Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение» | 4337 | шт | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 10 рабочих дней с момента подписания Договора | бессрочная | В соответствии с ТТ
Итого стоимость сертификатов | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Итого стоимость ПО | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
Итого стоимость | [11 empty] | #REF! | 0 | 0
1 | Страной происхождения товара считается государство, на территории которого товар был полностью произведен или подвергнут достаточной обработке/переработке в соответствии с настоящими Правилами
2 | Страна регистрации производителя — это страна, в которой зарегистрирована торговая марка, а не место производства товара.
3 | Реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719)
Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878)
Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПП РФ 1236)

## ФОТ (hidden)
калькулятор | справка ФОТ
Линейный руководитель (начальник отдела/департамента ИБ) | руководитель проекта | 17244 | 32149.8305 | 0.97108
Системный архитектор | системный архитектор | 19633 | 36603.8983 | 0.85291
Главный специалист | архитектор сети | 11987 | 22348.6441 | 1.397
Ведущий специалист | специалист Cisco | 10333 | 19264.9153 | 1.6206
Специалист | сервис-менеджер по информационным системам | 5787 | 10789.322 | 2.8936
Технический писатель/оформитель | менеджер качества | 8267 | 15413.0508 | 2.0256 | 30826.1017
| специалист по оборудованию НР | 10333 | 19264.9153 | 1.6206
| архитектор виртуальной инфраструктуры | 15500 | 28898.3051 | 1.0803
| администратор проекта | 8267 | 15413.0508 | 2.0256