Запрос технико-коммерческих предложений

для проведения мониторинга цен

ОКПД2 37.00.1 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОМЫВКЕ И ОЧИСТКЕ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ АО «ЛЕНГИДРОПРОЕКТ»»

АО «Ленгидропроект» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков ОКПД2 86.90.1 Выполнение работ по промывке и очистке наружных сетей канализации АО «Ленгидропроект»».

Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках оказываемых услуг) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).

- Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.

- Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

- дату направления предложения;

- полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);

- юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];

- контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;

- цену предложения в рублях (без учета НДС).

- Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 10:00 28.05.2026 г.

- Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: StepanovaTV@lhp.ru, рабочий телефон: +7 (812) 395-29-00.

- Технико-коммерческие предложения участниками мониторинга должны быть поданы в соответствии с установленными Заказчиком требованиями проведения мониторинга.

Технические требования

для проведения мониторинга цен

«ОКПД 2 37.00.1 Выполнение работ по промывке

и очистке наружных сетей канализации АО «Ленгидропроект»»

# 1. Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения.

| #### Оборудование | #### Наружные сети канализации и колодцы. |
| --- | --- |
| #### Общество/Заказчик | #### Акционерное общество «Ленгидропроект» (АО «Ленгидропроект») |
| #### Объект | #### Прилегающая к нежилому зданию Общества территория, находящаяся по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, дом 22, литера А. |
| #### Полигон | Специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов и включающее объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов. |
| #### СанПиН | #### Санитарные правила и нормы |
| #### СНиП | #### Строительные нормы и правила |
| ТТ | Технические требования |
| #### УПД | #### Универсальный передаточный документ |

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 37.00.1 Выполнение работ по промывке и очистке наружных сетей канализации АО «Ленгидропроект».

#### 1.3. Цель выполнения работ

Целью выполнения работ является промывка наружных сетей канализации на территории АО «Ленгидропроект» в соответствии с требованиями действующих правил, СНиП, СанПиН по адресу г. Санкт-Петербург, пр-кт Испытателей, д. 22, литера А.

# 1.4. Существующее положение

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Территория прилегающая к нежилому зданию АО «Ленгидропроект» | г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, дом 22, литера А | Сети канализационные (общесплавные) Ду от 100 – 250 мм с колодцами. |

# Таблица 2. Перечень наружных сетей канализации

| № п/п | Оборудование | Кол-во единиц оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сеть канализационная (общесплавная) Ду100 – 250 мм | 410 м/пог. |
| 2 | Сеть канализационная (общесплавная) Ду100 – 200 мм | 110 м/пог. |
| 3 | Колодец канализационный | 41 шт. |

# 2. Требования к продукции (работам)

#### 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

### 2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 3. Перечень и объем выполняемых работ при промывке наружных сетей канализации с промывкой канализационных выпусков из здания до колодца и очистке отстойника:

| № п/п | Наименование вида работ | Описание работ (при необходимости), используемых материалов и оборудования | Единица измерения | Максимальное кол-во/максимальный объем (из расчета на одну промывку) | Всего промывок наружных сетей канализации, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осмотр колодцев | Осмотр колодцев, очистка крышек | шт. | 41 | 2 |
| 2 | Комплексная промывка канализационных трубопроводов | Выполнить комплексную промывку гидродинамическим способом канализационных трубопроводов Ду100 – 250 мм | п. м. | 410 |  |
| 3 | Промывка канализационных выпусков из здания до колодца | Выполнить комплексную промывку гидродинамическим способом канализационных трубопроводов Ду100 – 200 мм | п. м. | 110 |  |
| 4 | Выемка песчано-илового осадка | Произвести выемку песчано-илового осадка с помощью «илососа» | т. | 1 |  |
| 5 | Очистка отстойника | Произвести очистку отстойника с помощью «илососа» | т. | 2 |  |
| 6 | Механическая доочистка и замывка колодцев | Механическая доочистка вручную и замывка колодцев | шт. | 41 |  |
| 7 | Очистка территории и вывоз осадка и отхода из жироотделителя | Вывоз осадка на специально отведенные места и утилизация в соответствии с законодательством РФ | т. | 3 |  |

Таблица 4. Перечень и объем выполняемых работ при очистке отстойника:

| № п/п | Наименование вида работ | Описание работ (при необходимости), используемых материалов и оборудования | Единица измерения | Максимальное количество/максимальный объем (из расчета на одну очистку) | Всего очисток отстойника, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Очистка отстойника | Произвести очистку отстойника с помощью «илососа» | т. | 2 | 2 |
| 2 | Механическая доочистка и замывка колодца | Механическая доочистка вручную и замывка колодца | шт. | 1 |  |
| 3 | Вывоз отхода из жироотделителя | Вывоз отхода на специально отведенные места и утилизация в соответствии с законодательством РФ | т. | 2 |  |

### 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 5. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по промывке и очистке наружных сетей канализации АО "Ленгидропроект»: | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| 1.1. | Выполнение работ по очистке отстойника | 01.01.2027 | 31.03.2027 |
|  |  | 01.07.2027 | 30.09.2027 |
| 1.2. | Выполнение работ по промывке наружных сетей канализации с промывкой канализационных выпусков из здания до колодца и очистке отстойника | 01.04.2027 | 30.06.2027 |
|  |  | 01.10.2027 | 31.12.2027 |

# 3. Требования к качеству работ

# Таблица 6. Требования к качеству работ

Наименование работ: ОКПД 2 37.00.1 Выполнение работ по промывке и очистке наружных сетей канализации АО «Ленгидропроект».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ | Подрядчик выполняет комплекс работ по промывке наружных сетей канализации на территории Заказчика, в соответствии с Таблицей 3 и 4 ТТ. Период / дату выполнения соответствующих Работ Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком, в рамках общих сроков, установленных в Таблице 5 ТТ. Работы по промывке и очистке наружных сетей канализации выполняются с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень, качество и объем выполняемых работ. Во время выполнения работ Подрядчиком должны выполнять следующие требования: - Необходимо обеспечить непрерывную работу сетей канализации здания; - Промывка наружных сетей канализации и колодцев канализации осуществляется от любого вида засорения: строительный мусор (щебень, кирпич и т.п.), бытовой мусор, иловые отложения, песок до 100% восстановления пропускной способности канализационных трубопроводов в полном сечении. Работы должны производиться как с использованием ручного труда, так и с использованием специальной техники и оборудования. Работы должны выполняться под непосредственным руководством мастера или производителя работ. Сотрудники Подрядчика должны выполнять работы в спецодежде. Для контроля выполнения работ Подрядчик назначает представителя(ей) из числа своих работников и заблаговременно уведомляет Заказчика о контактных данных ответственных лиц (представителей Подрядчика) При выполнении комплекса работ по договору Подрядчик обязан информировать Заказчика: - О дефектах конструкций, выявленных при выполнении комплекса работ; - О выявленных скрытых дефектах, возникших в результате нарушения технологии при выполнении комплекса работ, а также нарушении правил эксплуатации и использования материалов, обнаруженных в ходе выполнения работ. - При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить сохранность внешнего вида и целостность конструктивных элементов существующего металлического ограждения территории Заказчика и целостность всех расположенных на территории Заказчика строений, сооружений, установленного оборудования и автотранспорта. - Подрядчик обязан своевременно уведомить Заказчика о необходимости проведения ремонта, модернизации или замены морально и физически устаревшего Оборудования (сетей канализации, неисправности, отказ в работе) с целью обеспечения дальнейшей эксплуатации в соответствии с нормами и требованиями. - Подрядчик обязан своевременно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации Оборудования, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях. - Все отходы 4 класса опасности, образующиеся при выполнении работ подлежат немедленному вывозу с территории Объекта транспортом Подрядчика за его счёт и утилизации в соответствии с действующими экологическими нормами РФ. |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Требования к организации работ | - Подрядчик обеспечивает организацию работ, связанных с обеспечением безопасных условий работы, в том числе: Подрядчик при выполнении работ по промывке наружных сетей канализации здания производит огораживание опасных участков территории, установку предупреждающих надписей в местах производства работ на территории Общества, чтобы исключить проникновение посторонних лиц в опасную зону. Обеспечить содержание и уборку территории места выполнения работ. Отходы образующиеся в результате выполнения работ вывозятся на Полигон. - Выполнение работ должно производиться без нарушения режима работы сотрудников Общества; - Выполнение работ должно быть организовано таким образом, чтобы на прилегающих (смежных) территориях к рабочим местам и помещениям не нарушался санитарно-гигиенический режим; Работы выполняются в рабочие дни, в согласованное с Заказчиком время с понедельника по четверг с 08.30 до сов, в пятницу с 08.30 до 15.00 час Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего учреждения. Работы выполняются средствами, силами Подрядчика. - Учитывая характер Объекта, до начала выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, для проведения работ, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. |
|  | Документы, подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям законодательства РФ для выполнения работ | Подрядчик должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I –IV классов опасности на следующие виды работ (услуг), выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с гл..2 ст.12 п.1 пп.30 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 №99-ФЗ: - сбор и транспортирование отходов IV класса опасности. В перечне отходов, с которыми разрешается осуществлять деятельность в соответствии с конкретными видами обращения с отходами IV класса опасности, из числа включенных в название лицензируемого вида деятельности обязательно должны быть указаны виды отходов, образующиеся при промывке канализационных сетей со следующими кодами отхода по Федеральному классификационному каталогу отходов (далее - ФККО): - 7 21 800 01 39 4; - 7 36 101 01 39 4. Наличие лицензии Заказчик проверяет в реестре лицензий Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, размещенного на портале ГИС ТОР КНД по адресу: https://knd.gov.ru/licenses-registry. Подрядчик обеспечивает организацию обезвреживания/утилизирования/размещения отходов (IV класс) Заказчика на Полигоне: - Подрядчик должен иметь действующий договор с Полигоном на обезвреживание/размещение/ утилизацию отходов IV класса опасности: отходов, образующиеся при промывке канализационных сетей с кодами отхода по ФККО: 7 21 800 01 39 4; 7 36 101 01 39 4. |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ материалам и оборудованию | Специальное технологическое оборудование и материалы, применяемые при выполнении работ по договору, должны быть использованы в соответствии с технологией выполнения работ. Инвентарь и оборудование, подлежащие обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. Работы должны быть выполнены спецтехникой, находящейся в надлежащем техническом состоянии, отвечающей ее назначению. Вся спецтехника предоставляется Подрядчиком. |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда | Подрядчик должен выполнять все работы, осуществляемые на территории Заказчика, обеспечивая соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима в помещениях и на прилегающей территории к зданию, в том числе в части запрета курения на территории и в здании. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах выполнения работ возлагается на Подрядчика. Заказчик вправе отстранить от работы представителей Подрядчика при нарушении ими дисциплины или отсутствия необходимых допусков и разрешений, при нарушении ими требований к безопасности работ и охраны труда. Подрядчик должен выполнять работы с соблюдением требований пожарной безопасности, требований о применении специальных повышенных мер безопасности работ в условиях действующего учреждения, требований охраны труда, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима на территории, где проводятся работы. Подрядчик должен обеспечить безопасность жизни, здоровья работников Подрядчика и Заказчика, а также сохранность имущества Заказчика. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Подрядчика. Всю ответственность за соблюдением норм и требований по охране труда, пожарной безопасности и технике безопасности несет Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за несчастные случаи происшедшие с обслуживающим персоналом, если эти случаи явились следствием невыполнения им требований, предусмотренных нормативными документами, а также за повреждения, возникшие в ходе выполнения работ, предусмотренных настоящими Техническими требованиями. Подрядчик выполняет работы (в части промывки наружных сетей канализации с промывкой канализационных выпусков из здания до колодца и ежеквартальной очисткой отстойника с вывозом отходов на Полигон, с которым у Подрядчика заключен договор). Подрядчик несет ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ, обеспечивает своих работников поверенным инструментом, приспособлениями, спецодеждой, мобильной связью. |
| 1.5. | Требования к персоналу подрядчика |  |
| 1.5.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Работы выполняются квалифицированным персоналом, численностью не менее 2-х специалистов Подрядчика (1 человек, имеющий квалификацию «Специалист (водитель) ассенизатор» или аналогичную, с действующим удостоверением по профессиональной подготовке лиц на право работы с отходами и 1 человек, имеющий квалификацию «Слесарь-сантехник по промывке наружных сетей канализации» или аналогичную, с действующим удостоверением по профессиональной подготовке лиц на право работы с отходами). Копии подтверждающих документов предоставляются Подрядчиком перед началом выполнения работ. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Результат работ | Результатом работ является безаварийная работа Оборудования. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Требование к оформлению документации | - по окончании выполнения работ по Заявке Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт выполненных работ/УПД; - ежеквартально (за прошедший отчетный квартал) документы, подтверждающие обезвреживание/размещение/ утилизацию отходов из канализационных колодцев Заказчика за квартал, в котором производились работы (Справка сдачи-приемки (обезвреживание/размещение/утилизация) отходов), Не заказанные Заказчиком работы не принимаются и не оплачиваются Заказчиком. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
| 3.1. | - Соответствие стандартам | Все требуемые работы производятся с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ; Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ; «СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*» (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 N 920/пр); «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (с изменениями №1,2,3), (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2018 г. N 860/пр); «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479). |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |
|  | Требования к гарантии на выполненные работы | Срок гарантии на выполненные работы составляет: - по очистке отстойника не менее 3 (трех) месяцев с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ; - по промывке наружных сетей канализации с промывкой канализационных выпусков из здания до колодца не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счёт устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие применения материалов, оборудования и/или методов выполнения работ, не соответствующих положениям договора, а также в связи с халатностью Подрядчика или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых договором в срок, установленный в Акте о недостатках. |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Порядок исполнения договора, в части привлечения субподрядных организаций для выполнения работ | Привлечение субподрядных организаций для выполнения работ не предусмотрено. |

- Приложение №1

- к Техническим требованиям

Форма «Технико-коммерческое предложение» начало формы

На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

| Исходящий № |  |  |
| --- | --- | --- |
| от |  |  |
|  | (дата) |  |

| Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга «ОКПД2 37.00.1 Выполнение работ по промывке и очистке наружных сетей канализации АО «Ленгидропроект». . |  |
| --- | --- |
| (полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН) |  |
|  | , |
| (юридический адрес) |  |
|  | , |
| (почтовый адрес) |  |
|  | , |

(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)

согласен со всеми условиями Технических требований, включая установленные (предложенные Заказчиком) сроки изготовления и поставки Товара, условия оплаты

и сообщаю следующее:

Сводная таблица стоимости продукции

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу без учета НДС, руб. коп. | Стоимость без учета НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОКПД2 37.00.1 Выполнение работ по промывке и очистке наружных сетей канализации АО «Ленгидропроект» |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по промывке наружных сетей канализации с промывкой канализационных выпусков из здания до колодца и очистке отстойника | Условная единица | 2 |  |  |
| 2. | Выполнение работ для очистке отстойника | шт. | 2 |  |  |
| 3. |  | шт. | 1 |  |  |
| 4. |  | шт. | 1 |  |  |
| Итого, без НДС, руб. коп.: |  |  |  |  |  |

| (должность) |  |
| --- | --- |
| (подпись) | (расшифровка подписи) М..П. |

конец формы