## Лист1
Приложение № 1
К Техническим Требованиям
на поставку Ламп, светильников
№ | Наименование | Технические характеристики | ед. изм. | количество | Документ подтверждающий качество | материал САП | код в 1С | ОКПД2 | ЦУ
1 | Лампа натриевая Osram VIALOX NAV-T150W Е40(или эквивалент) | Подключение ПРА. Цветовая температура 2000-2700K (Теплый).Бренд Osram Положение горения любое (360). Цоколь E40. Исполнение лампы ДНАТ (натриевая лампа) Мощность (Вт) 150 Вт. | шт | 30 | сертификат соответствия | 5000000007 | 3300035345 | 27.40.25.123 | СЭ
2 | Лампа металлогалогенная Osram HQI-TS 250W/NDL Fc2 (МГЛ)(или эквивалент) | Мощность лампы 250 Вт, Напряжение лампы 98 В, Общ. длина 162 мм, Световой поток 20000 лм, Цветовая температура 4200 К, Цоколь Fc2. | шт | 30 | сертификат соответствия | 5000000007 | 3300035345 | 27.40.25.123 | СЭ
3 | Лампа натриевая ДНаТ VIALOX NAV-T 400W E40 Osram (или эквивалент) | Цвет свечения Теплый белый, В 220, Длина мм 285, Световой поток 48000 Лм, Цветовая температура 2000К, Мощность,Вт 400, Тип цоколя Е40, Диаметр, мм 47. | шт | 30 | сертификат соответствия | 5000000007 | 3300035345 | 27.40.25.123 | СЭ
4 | Лампа натриевая OSRAM NAV-TS 400W FC2(или эквивалент) | Линейка NAV-TS, Мощность Вт 400, Напряжение В 105, Цоколь Fc2, Цветовая температура К 2000, Срок службы ч 24000, Диаметр мм 23, Длина с цоколем мм 206, Световой поток Лм 49000, Световая отдача Лм/Вт 123. | шт | 20 | сертификат соответствия | 5000000007 | 3300035345 | 27.40.25.123 | СЭ
5 | Светильник светодиодный LC 41-PROM PL PR(или эквивалент) | Потребляемая мощность: 41 Вт Световой поток: 5200 Лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 5000 К Гарантия: 5 лет Производитель: Светлый Город (Россия) Цвет свечения: Нейтральный белый Напряжение питания: 176 - 264 В, 50-60 Гц. Температура эксплуатации: -40 … +40 °C Тип КСС: Д120° Марка светодиодов: LG / Edison Количество светодиодов: 72 шт Индекс цветопередачи: 80 Вид климатического исполнения: УХЛ2 Серия: LC PROM PL Способ установки: Накладной, Потолочный, Настенный Корпус: АБС-пластик Рассеиватель: Светотехнический полистирол Область применения: Производство, Склады,Промышленные помещения. Угол рассеивания: 120° Габаритные размеры: 1270х152х100 мм | шт | 40 | сертификат соответствия, паспорт | 5000000007 | 3300035345 | 27.40.25.123 | СЭ
6 | Светильник светодиодный LC 54-PROM PL PR(или эквивалент) | Потребляемая мощность: 54 Вт Световой поток: 6500 Лм Степень защиты: IP65 Цветовая температура: 5000 К Гарантия: 5 лет Производитель: Светлый Город (Россия) Цвет свечения: Нейтральный белый Напряжение питания: 176 - 264 В, 50-60 Гц. Температура эксплуатации: -40 … +40 °C Тип КСС: Д120° Марка светодиодов: LG / Edison Количество светодиодов: 90 шт Индекс цветопередачи: 80 Вид климатического исполнения: УХЛ2 Серия: LC PROM PL Способ установки: Накладной, Потолочный, Настенный Корпус: АБС-пластик Рассеиватель: Светотехнический полистирол Область применения: Производство, Склады,Промышленные помещения. Угол рассеивания: 120° Габаритные размеры: 1270х152х100 мм | шт | 10 | сертификат соответствия, паспорт | 5000000007 | 3300035345 | 27.40.25.123 | СЭ
7 | Садово-парковый светильник | НТУ 01-100-301 диаметр 300мм Е27 матовый белый | шт | 10 | сертификат соответствия | 5000000007 | 3300035345 | 27.40.25.123 | СЭ
8 | Светильник Navigator 93 461 NLF-C-026-01(или эквивалент) | Мощность светильника:48 Вт Тип лампы:встроенные светодиоды Цоколь:встроенные светодиоды(LED) Световой поток:5100 Лм Поверхность плафона/арматуры:матовая/матовая Основной цвет:белый Защита от пыли и влаги:IP20 | шт | 5 | сертификат соответствия | 5000000007 | 3300035345 | 27.40.25.123 | СЭ
9 | Прожектор GLFL-50-IP65-4500 220 В светодиодный 50 Вт | Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: 50 Вт. (соответствует галогенной лампе 300 Вт). Тип ламп: светодиодная матрица. Цвет корпуса: серый. Световой поток: 4000 лм. Цветовая температура: 4500 К. Угол рассеивания: 120°.Степень защиты: IP65. | шт | 15 | сертификат соответствия | 5000000007 | 3300035345 | 27.40.25.123 | СЭ
10 | Светильник LED ALED Street 16 80AКШ 80Вт 5000К 12700Лм КСС-Ш IP67 560х100х130мм D50 | Светильник для освещения улиц и площадей ALED Тип цоколя встроенный светодиод Мощность 80 Вт Цветовая температура 5000...5000 К Световой поток 12700 лм Степень защиты IP IP67 Способ монтажа Венчающий/консольный Материал корпуса Металл Материал плафона Пластик Цвет корпуса серый Подходит для посадочного размера 50...50 мм С лампой в комплекте Да | шт | 10 | сертификат соответствия, паспорт | 5000000007 | 3300035345 | 27.40.25.123 | СЭ
11 | Светильник LEDEL L-office Balance(или эквивалент) | Артикул LBAL003. Напряжение питания переменного тока от 165 до 265 В, номинальное напряжение 230В, частота 50 Гц, потребляемая мощность 30 Вт Световой поток - 3230 лм. КСС -Д. Цветовая температура — 5000K. Степень защиты корпуса светильника — IP40. Коэффициент мощности драйвера - ≥0,95. Температура эксплуатации - от +1 до +35 °C. Размер — 59.5 х 59.5 х 5см. Тип лампы — LED. Матовый рассеиватель. Универсальное крепление. | шт | 5 | сертификат соответствия | 5000000007 | 3300035345 | 27.40.25.120 | УК
12 | Светильник LEDEL L-industry NEW 23(или эквивалент) | Артикул 401023L. Напряжение питания переменного тока от 165 до 430 В, номинальное напряжение 230В. Мощность 23Вт. Цветовая температура 5000 К. Световой поток 3010 Лм. Степень защиты IP54. Тип рассеивателя - микропризма. Материал корпуса светильника — цельнометаллический алюминиевый профиль. Тип кривой силы света — Д. Тип лампы — LED. Длина не менее 500 мм. Поворотное крепление. Термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех. | шт | 1 | сертификат соответствия | 5000000007 | 3300035345 | 27.40.25.120 | УК
13 | Светильник LEDEL L-industry NEW 46(или эквивалент) | Артикул 512204600853100L. Напряжение питания переменного тока от 165 до 430 В, номинальное напряжение 230В. Мощность 46Вт. Цветовая температура 5000 К. Световой поток 6084 Лм. Степень защиты IP54. Тип рассеивателя - матовый. Материал корпуса светильника — цельнометаллический алюминиевый профиль. Тип кривой силы света — Д. Тип лампы — LED. Длина не менее 900 мм. Накладное крепление. Термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех. | шт | 1 | сертификат соответствия | 5000000007 | 3300035345 | 27.40.25.120 | УК
14 | Светильник LEDEL L-school 55(или эквивалент) | Артикул SC50-110-237-11S. Световой поток 5000 Лм. Потребляемая мощность 50 Вт. Напряжение питания 165-430В, номинальное напряжение 230В. Частота 50 ± 10% Гц. Коэффициент мощности 0,95 cos ф. Цветовая температура 4000К. Пульсация светового потока менее 1%. Диаграмма КСС Д. Класс электробезопасности 2. Климатическое исполнение УХЛ 4. Степень защиты IP20. Температурный диапазон эксплуатации от +1°С до +35°С. Тип рассеивателя микропризма. Универсальное крепление. Тип лампы — LED. | шт | 1 | сертификат соответствия | 5000000007 | 3300035345 | 27.40.25.120 | УК
15 | Светильник аварийно-эвакуационный "ВАРТОН" COMPACT(или эквивалент) | Артикул V1-EM-00432-01A01-6500840. Мощность 7.5 Вт. Цветовая температура 4000 К. Материал корпуса поликарбонат. Рассеиватель — опал (матовый). Цвет корпуса белый. Номинальная температура окружающей среды 1...45. Индекс цветопередачи Ra>80. Степень защиты IP65. Способ монтажа настенный. Питание 220...240 В, 50-60Гц. Тип источника света - светодиоды. Индикатор заряда. Устройство тестирования. Время работы в аварийном режиме 3 ч. Тип аккумуляторной батареи — LiFePO4, 3,2В, 3300мАч. Тип лампы — LED. | шт | 2 | сертификат соответствия | 5000000007 | 3300035345 | 27.40.25.130 | УК
16 | Лампа светодиодная высокомощная In Home LED-HP-PRO(или эквивалент) | Артикул 4690612031132. Источник света — LED. Световой поток 5700лм, мощность лампы 60Вт, цоколь E27, класс энергоэффективности A+, цветовая температура 6500К. Переходник Е27/Е40. | шт | 10 | сертификат соответствия | 5000000007 | 3300035345 | 27.40.15.150 | УК
17 | Светильник уличный LEDEL Street X1(или эквивалент) | Арт. X100-8418-513-12841. Мощность 100 Вт. Световой поток 18000 лм. Эффективность светильника 180 лм на Вт. Номинальное напряжение 230В. Источник света - светодиод. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP66. Температура эксплуатации -60...40 °C. Материал корпуса алюминий. Тип монтажа - консольный. Материал плафона/рассеивателя - стекло прозрачное. Клемма винтовая. Ударопрочность по стандарту EN 50102 — IK08. Подходит для размера посадочного места 48...59 мм. | шт | 5 | сертификат соответствия | 5000000007 | 3300035345 | 27.40.25.120 | УК
18 | Лампа светодиодная красная КЭАЗ C7-L-M4 XB7EV04MP(или эквивалент) | Арт. 362160. Цвет красный. LED матрица. Напряжение: 230 В AC/DC. Способ крепления (монтажа): гайка. Тип подключения: винтовое соединение. Степень защиты: IP65. Диапазон рабочих температур (˚С): от -20°С до +55°С. Материал основания: пластик. Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): ГОСТ IEC 60947-5-1. | шт | 30 | сертификат соответствия | 5000000007 | 3300035345 | 27.40.15.150 | УК
19 | Лампа светодиодная желтая КЭАЗ C7-L-M5 XB7EV05MP(или эквивалент) | Арт. 362161. Цвет желтый. LED матрица. Напряжение: 230 В AC/DC. Способ крепления (монтажа): гайка. Тип подключения: винтовое соединение. Степень защиты: IP65. Диапазон рабочих температур (˚С): от -20°С до +55°С. Материал основания: пластик. Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): ГОСТ IEC 60947-5-1. | шт | 30 | сертификат соответствия | 5000000007 | 3300035345 | 27.40.15.150 | УК