## Лист1
Приложение №1
к распоряжению о формировании бюджета на 2026 год
от 25.07.2024 №ЗГЭС/047р
Технические требования к закупаемой продукции,поставщикам и договорным условиям
1. Наименование закупаемой продукции.
Поставка комплектующих (запасных частей) приборов, устройств, автоматизированных систем
2. Заказчик.
ПАО "РусГидро" для нужд Филиала ПАО "РусГидро" - Зейская ГЭС".
3. Цели и задачи. Существующее положение.
Поставка МТР для осуществления ремонтных работ и эксплуатации оборудования
4. Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики).
№ | Наименование | Технические характеристики | ед. изм. | количество | Документ подтверждающий качество | материал САП | код в 1С | ОКПД2 | ЦУ
1 | Вентилятор FFB1224VH(или эквивалент) | Артикул FFB1224VH; Номинальный ток: 0.37 А; Уровень шума: 52 дб; Напряжение: 24 В; Диапазон температур: (-10 до +60) °C; Размеры вентилятора 120*120*25мм. | шт. | 10 | не требуется | 5000000068 | 3300035406 | 28.25.20.119 | СБ
2 | Карта памяти SDHC 32Гб | Тип карты SDHC; Объем 32 ГБ; Класс скорости Class 10, UHS Class 1; Максимальная скорость чтения 120 Мбайт/сек. | шт. | 2 | не требуется | 5000000068 | 3300035406 | 26.20.22.110 | СБ
3 | Коннектор RJ45 экранированный | Категория — 5е, Тип коннектора — RJ45/8P8C, Материал корпуса - прозрачный поликарбонат, Калибр используемых проводников, AWG — 24-26. | шт. | 150 | не требуется | 5000000007 5000000007 | 3300035345 3300035345 | 27.33.13.120 27.33.13.120 | УК
4 | Коннектор RJ45 | Категория — 5е, Тип коннектора — RJ45/8P8C, Материал корпуса - прозрачный поликарбонат, Калибр используемых проводников, AWG — 24-26. | шт. | 50 | не требуется | 5000000007 | 3300035345 | 27.33.13.120 | УК
5 | Программируемое реле ОВЕН ПР103-24.1610.06.2.0(или эквивалент) | Интерфейсы программирования и конфигурирования - microUSB, Ethernet, RS-485. Диапазон постоянного напряжения питания - 9...30 В (номинальное=24 В). Часы реального времени. Модули расширения - до 2 шт. Дискретные входы - 6 шт. Номинальное напряжение входа — 24В DC. Быстрые дискретные входы - 4 шт. Номинальное напряжение быстрого входа — 24В DC. Максимальная частота импульсов - 100 кГц. Аналоговые входы — 6шт. Тип измеряемых сигналов - 4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм. Работа в дискретном режиме. Дискретные выходы — 8шт. Релейные. 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока. 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока. Аналоговые выходы — 2шт. Тип аналогового выхода - универсальный: 4...20 мА/0...10 В. Интерфейс Ethernet. Протокол связи - Modbus TCP. Режим работы — Master/Slave. Интерфейс RS-485 - 2 шт. Протокол связи - Modbus RTU/ASCII. Режим работы - Master/Slave. | шт. | 1 | Паспорт. Гарантийный талон | 5000000007 | 3300035345 | 26.20.30.120 | УК
6 | Модуль расширения для программируемых реле ОВЕН ПРМ-24.3(или эквивалент) | Аналоговые входы — 4. Термопары (ГОСТ Р 8.585-2001), термометры сопротивления (ГОСТ Р 6651-2009), унифицированные сигналы (ГОСТ 26.011-80). Время опроса одного канала ТС - 0,8 сек. Время опроса одного канала ТП /унифицированного сигнала - 0,6 сек. Разрядность встроенного АЦП - 16 бит. Внутреннее сопротивление аналогового входа, не менее 10 кОм. Внешнее сопротивление для измерения тока 45 ... 50 Ом. Предел основной приведенной погрешности при измерении: - термоэлектрическими преобразователями ±0,5 %; - термометрами сопротивления и унифицированными сигналами постоянного напряжения и тока ±0,25 %; Аналоговые выходы — 2, 4...20 мА/0...10 В. Разрядность ЦАП 12 бит. Предел основной приведенной погрешности ±0,5 %. Гальваническая развязка индивидуальная. Электрическая прочность изоляции 510 В. Совместимость с программируемыми реле «ОВЕН» ПР200, ПР102, ПР103, ПР205. | шт. | 1 | Паспорт. Гарантийный талон | 5000000007 | 3300035345 | 26.20.30.120 | УК
7 | Программируемое реле ОВЕН ПР225-230.1210.02.1.0(или эквивалент) | Графический цветной экран. Диагональ 3,5“, 320×480 пикселей. 7 механических кнопок с возможностью пользовательской настройки. 5 светодиодов: 3 сервисных, 2 пользовательских. Входы-выходы: 4 аналоговых входа (РТ1000, NTC/PTC, 4…20 мА/ 0…10 В, дискретный режим); 2 универсальных аналоговых выхода (4…20 мА/0…10 В); 8 дискретных входов (питание ∼220 В); 8 дискретных выходов. Коммуникационные возможности. 1 х Ethernet (режим Master/Slave, Modbus TCP). 1 х RS-485 (режим Master/Slave, Modbus RTU/ASCII). Эксплуатация. Температура окружающей среды -20...+55 ºС. Номинальное напряжение питания ~230 В. Конфигурирование с помощью программного обеспечения. Язык программирования FBD. Возможность увеличения входов-выходов с помощью модулей Мх210 | шт. | 1 | Паспорт. Гарантийный талон | 5000000007 | 3300035345 | 26.20.30.120 | УК
8 | Коммутатор сетевой неуправляемый ОВЕН КСН210-8(или эквивалент) | Электрическая прочность изоляции интерфейсов Ethernet, не менее 1000 В. Напряжение питания (номинальное) 10…48 (24) В постоянного тока. Максимальная мощность потребления, не более 6 Вт. Уровень коммутатора L2. Порты и поддерживаемые интерфейсы: 2 × Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T/TX (RJ45); 6 × Ethernet 10BASE-T, 100/1000BASE-T/TX (RJ45). Стандарт IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab. Для крепления на DIN-рейку и к вертикальной поверхности | шт. | 1 | Паспорт. Гарантийный талон | 5000000007 | 3300035345 | 26.30.11.122 | УК
9 | Промышленный коммуникационный сервер ЛАНТАН CS-3104(или эквивалент) | Количество портов: 4 х RS232/422/485, 1 х Ethernet 10/100 Мбит/с. Рабочие режимы: TCP Server, TCP Client, UDP Client, UDP Server, HTTPD Client. Скорость: RS-232/422/485: 600 бит/с ~ 230.4 кбит/с. Процессор: Cortex-M4 120 МГц. Память — Flash 512 Кб. Ethernet: Auto-MDI / MDIX, 1 х RJ-45 8 pin, скорость 10/100 Мбит/с. Сетевой протокол: IP, TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, ARP, ICMP, Web socket, HTTPD client. Питание: 5~36В DC (адаптер 12В DC в комплекте). Рабочий ток: 53 мА при 12В. Потребляемая мощность < 1 Вт. Рабочая температура: -40°C~85°C. Защита интерфейсов от помех. Последовательные порты могут работать одновременно. Поддержка виртуального последовательного порта (Virtual COM). Контрольный бит (Check bit) имеет значения None, Odd, Even, Mark и Space. Поддержка DNS и DHCP. Встроенная веб-страница (webpage). Кнопка перезагрузки для восстановления настроек по умолчанию. Индикатор Link/Data, встроенный изолирующий трансформатор и электромагнитная изоляция порта RJ45. Индикаторы TX/RX для каналов последовательной связи. Поддержка обновления встроенного программного обеспечения через сеть. Поддержка Modbus RTU в Modbus TCP. | шт. | 1 | паспорт | 5000000007 | 3300035345 | 26.30.11.122 | УК
10 | Накопитель Samsung 870 EVO MZ-77E1T0BW/EU(или эквивалент) | Твердотельный накопитель SSD. Тип 2.5" SATA. Объем накопителя 1000 ГБ. Контроллер Samsung MKX. Количество бит на ячейку 3 бит MLC (TLC). Структура памяти 3D NAND. DRAM буфер. Объем DRAM буфера 1024 МБ. Максимальная скорость последовательного чтения 560 Мбайт/сек. Максимальная скорость последовательной записи 530 Мбайт/сек. Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов (QD32) 98000 IOPS. Скорость произвольной записи 4 Кб файлов (QD32) 88000 IOPS. Максимальный ресурс записи (TBW) 600 ТБ. DWPD 0.33. Энергопотребление 4 Вт. | шт. | 2 | не требуется | 5000000007 | 3300035345 | 26.20.22.110 | УК
11 | Коммутатор сетевой неуправляемый ОВЕН КСН210-5(или эквивалент) | Общее количество портов — 5, Уровень коммутатора — L2, Напряжение питания - 10…48 (24) В постоянного тока, Максимальная мощность потребления, не более 4 Вт, Порты и поддерживаемые интерфейсы - 5 × 10/100Base-T/TX, Тип разъема - 8P8C (RJ45), Стандарт — IEEE 802.3i/802.3u, Электрическая прочность изоляции интерфейсов Ethernet, не менее 1000 В. Тип корпуса - для крепления на DIN-рейку и к вертикальной поверхности, Размеры - 28,0×124,0×83,5 мм, Степень защиты корпуса — IP20, Средний срок службы - 8 лет, Средняя наработка на отказ, не менее 60 000 ч. | шт. | 2 | Паспорт. Гарантийный талон | 5000000007 | 3300035345 | 26.30.11.122 | УК
12 | Охлаждающий вентилятор 5bites FB6010S-12H3(или эквивалент) | Питание 12В. Размер 60*60*10мм. Разъем 3 pin. 1 скорость без возможности регулировки оборотов. | шт. | 10 | не требуется | 5000000007 | 3300035345 | 26.20.40.190 | УК
13 | Термопреобразователь сопротивления ТМ-9201-16 (-50…+150 град.С\ 50М\ класс С\ 3-х проводная схема\материал защитной арматуры: 12Х18Н10Т\ d=8 мм\ L=100 мм\ l=1600 мм\ (или эквивалент) | Термопреобразователь сопротивления ТМ-9201-16 Диапазон измерения: -50…+150 град.С НСХ: 50М Класс: С Схема измерения: 3-х проводная Материал защитной арматуры: 12Х18Н10Т Габаритные размеры: диаметр измерительного стержня d=8 мм длина измерительного стержня L=100 мм длина отходящего кабеля l=1600 мм Внесён в госреестр: да Поверка: да | шт. | 18 | Паспорт. Техническое описание. Инструкция по эксплуатации. Свидетельство о поверке (действующее, не ранее 6 месяцев на дату доставки до Филиала ПАО "РусГидро"-"Зейская ГЭС") или сведения о поверке в ФИФ "Аршин" | 5000000007 | 3300035345 | 26.51.51.110 | СРЗуи
ИТОГО