## КА по материалам
Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа
По объекту: Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630 кВА, КЛ-10 кВ напр. ТП № 3209 1,2 секция - ТП №3210 1,2 секция с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ проектируемой БКТП-10/0,4, в т.ч. ПИР, г. Москва , п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан
(наименование объекта строительства)
№ п/п | Код ресурса, затрат | Наименование ресурса, затрат | Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе | Единица измерения ресурса, затрат | Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с НДС, руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без НДС, руб. | Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб. в соответствии с графой 5 | Затраты на перевозку |  | Заготовительно-складские расходы |  | Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119–121 Методики |  |  | Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения | Год | Квартал | Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования производителя / поставщика | Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя / поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя / поставщика | Статус организации - производитель (1) / поставщик (2)
[9 empty] | % | руб. за единицу измерения без НДС | % | руб. | Наименование затрат | % | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
17.1 | ТЦ_08.4.02.06_31_3123331230_15.08.2025_01_17.1 | Сетка сварная 50х50х3 мм | Сетка сварная 50х50х3 мм | м2 | м2 | 420 | 350 | 350 | 0 | 0 | 2 | 7 |  |  | 0 | 357 | 2025 | 3 | ООО «Меридиан Энерго» | Россия | 312301001 | 3123331230 | https://m-energo.com/ | г. Москва | 2
17.2 | ТЦ_08.4.02.06_50_5032284523_15.08.2025_01_17.2 | Сетка сварная 50х50х3 мм | Сетка сварная 50х50х3 мм | м2 | м2 | 432.6 | 360.5 | 360.5 | 0 | 0 | 2 | 7.21 |  |  | 0 | 367.71 | 2025 | 3 | ООО "МТК" | Россия | 503201001 | 5032284523 | https://trans-mtk.com/ | МО. Д.п. Лесной Городок | 2
17.3 | ТЦ_08.4.02.06_77_7720873121_15.08.2025_01_17.3 | Сетка сварная 50х50х3 мм | Сетка сварная 50х50х3 мм | м2 | м2 | 441 | 367.5 | 367.5 | 0 | 0 | 2 | 7.35 |  |  | 0 | 374.85 | 2025 | 3 | ООО "ТД МАСС" | Россия | 772001001 | 7720873121 | https://td-mass.com/product/ | г. Москва | 2
1.1 | ТЦ_62.1.01.09_31_3123331230_15.08.2025_02_1.1 | Выключатель автоматический ABB Basic M 4P 6А (C) 4.5кА, BMS414C06 | Выключатель автоматический ABB Basic M 4P 6А (C) 4.5кА, BMS414C06 | ШТ | шт. | 7653.75 | 6378.13 | 6378.13 | 3 | 191.34 | 1.2 | 78.83 |  |  | 0 | 6648.3 | 2025 | 3 | ООО «Меридиан Энерго» | Россия | 312301001 | 3123331230 | https://m-energo.com/ | г. Москва | 2
1.2 | ТЦ_62.1.01.09_50_5032284523_15.08.2025_02_1.2 | Выключатель автоматический ABB Basic M 4P 6А (C) 4.5кА, BMS414C06 | Выключатель автоматический ABB Basic M 4P 6А (C) 4.5кА, BMS414C06 | ШТ | шт. | 7883.36 | 6569.47 | 6569.47 | 3 | 197.08 | 1.2 | 81.2 |  |  | 0 | 6847.75 | 2025 | 3 | ООО "МТК" | Россия | 503201001 | 5032284523 | https://trans-mtk.com/ | МО. Д.п. Лесной Городок | 2
1.3 | ТЦ_62.1.01.09_77_7720873121_15.08.2025_02_1.3 | Выключатель автоматический ABB Basic M 4P 6А (C) 4.5кА, BMS414C06 | Выключатель автоматический ABB Basic M 4P 6А (C) 4.5кА, BMS414C06 | ШТ | шт. | 8036.44 | 6697.03 | 6697.03 | 3 | 200.91 | 1.2 | 82.78 |  |  | 0 | 6980.72 | 2025 | 3 | ООО "ТД МАСС" | Россия | 772001001 | 7720873121 | https://td-mass.com/product/ | г. Москва | 2
2.1 | ТЦ_59.1.22.01_31_3123331230_15.08.2025_01_2.1 | Бокс Schneider Electric 13978 Mini Kaedra на 8 модулей | Бокс Schneider Electric 13978 Mini Kaedra на 8 модулей | ШТ | шт. | 23276.78 | 19397.32 | 19397.32 | 0 | 0 | 2 | 387.95 |  |  | 0 | 19785.27 | 2025 | 3 | ООО «Меридиан Энерго» | Россия | 312301001 | 3123331230 | https://m-energo.com/ | г. Москва | 2
2.2 | ТЦ_59.1.22.01_50_5032284523_15.08.2025_01_2.2 | Бокс Schneider Electric 13978 Mini Kaedra на 8 модулей | Бокс Schneider Electric 13978 Mini Kaedra на 8 модулей | ШТ | шт. | 23975.08 | 19979.23 | 19979.23 | 0 | 0 | 2 | 399.58 |  |  | 0 | 20378.81 | 2025 | 3 | ООО "МТК" | Россия | 503201001 | 5032284523 | https://trans-mtk.com/ | МО. Д.п. Лесной Городок | 2
2.3 | ТЦ_59.1.22.01_77_7720873121_15.08.2025_01_2.3 | Бокс Schneider Electric 13978 Mini Kaedra на 8 модулей | Бокс Schneider Electric 13978 Mini Kaedra на 8 модулей | ШТ | шт. | 24440.62 | 20367.18 | 20367.18 | 0 | 0 | 2 | 407.34 |  |  | 0 | 20774.52 | 2025 | 3 | ООО "ТД МАСС" | Россия | 772001001 | 7720873121 | https://td-mass.com/product/ | г. Москва | 2
3.1 | ТЦ_20.1.01.03_31_3123331230_15.08.2025_01_3.1 | Клеммник WAGO 2 | Клеммник WAGO 2 | ШТ | шт. | 53.3 | 44.42 | 44.42 | 0 | 0 | 2 | 0.89 |  |  | 0 | 45.31 | 2025 | 3 | ООО «Меридиан Энерго» | Россия | 312301001 | 3123331230 | https://m-energo.com/ | г. Москва | 2
3.2 | ТЦ_20.1.01.03_50_5032284523_15.08.2025_01_3.2 | Клеммник WAGO 2 | Клеммник WAGO 2 | ШТ | шт. | 54.9 | 45.75 | 45.75 | 0 | 0 | 2 | 0.92 |  |  | 0 | 46.67 | 2025 | 3 | ООО "МТК" | Россия | 503201001 | 5032284523 | https://trans-mtk.com/ | МО. Д.п. Лесной Городок | 2
3.3 | ТЦ_20.1.01.03_77_7720873121_15.08.2025_01_3.3 | Клеммник WAGO 2 | Клеммник WAGO 2 | ШТ | шт. | 55.97 | 46.64 | 46.64 | 0 | 0 | 2 | 0.93 |  |  | 0 | 47.57 | 2025 | 3 | ООО "ТД МАСС" | Россия | 772001001 | 7720873121 | https://td-mass.com/product/ | г. Москва | 2
4.1 | ТЦ_25.2.01.08_31_3123331230_15.08.2025_01_4.1 | Клемма заземления НВО.00.001.20 М8 | Клемма заземления НВО.00.001.20 М8 | ШТ | шт. | 90 | 75 | 75 | 0 | 0 | 2 | 1.5 |  |  | 0 | 76.5 | 2025 | 3 | ООО «Меридиан Энерго» | Россия | 312301001 | 3123331230 | https://m-energo.com/ | г. Москва | 2
4.2 | ТЦ_25.2.01.08_50_5032284523_15.08.2025_01_4.2 | Клемма заземления НВО.00.001.20 М8 | Клемма заземления НВО.00.001.20 М8 | ШТ | шт. | 92.7 | 77.25 | 77.25 | 0 | 0 | 2 | 1.55 |  |  | 0 | 78.8 | 2025 | 3 | ООО "МТК" | Россия | 503201001 | 5032284523 | https://trans-mtk.com/ | МО. Д.п. Лесной Городок | 2
4.3 | ТЦ_25.2.01.08_77_7720873121_15.08.2025_01_4.3 | Клемма заземления НВО.00.001.20 М8 | Клемма заземления НВО.00.001.20 М8 | ШТ | шт. | 94.5 | 78.75 | 78.75 | 0 | 0 | 2 | 1.58 |  |  | 0 | 80.33 | 2025 | 3 | ООО "ТД МАСС" | Россия | 772001001 | 7720873121 | https://td-mass.com/product/ | г. Москва | 2
5.1 | ТЦ_89.1.61.01_31_3123331230_15.08.2025_02_5.1 | Комплект телемеханики ReLS-TM-E2R2/GPRS | Комплект телемеханики ReLS-TM-E2R2/GPRS | компл. | компл. | 1302550 | 1085458.33 | 1085458.33 | 3 | 32563.75 | 1.2 | 13416.26 |  |  | 0 | 1131438.34 | 2025 | 3 | ООО «Меридиан Энерго» | Россия | 312301001 | 3123331230 | https://m-energo.com/ | г. Москва | 2
5.2 | ТЦ_89.1.61.01_50_5032284523_15.08.2025_02_5.2 | Комплект телемеханики ReLS-TM-E2R2/GPRS | Комплект телемеханики ReLS-TM-E2R2/GPRS | компл. | компл. | 1341626.5 | 1118022.08 | 1118022.08 | 3 | 33540.66 | 1.2 | 13818.75 |  |  | 0 | 1165381.49 | 2025 | 3 | ООО "МТК" | Россия | 503201001 | 5032284523 | https://trans-mtk.com/ | МО. Д.п. Лесной Городок | 2
5.3 | ТЦ_89.1.61.01_77_7720873121_15.08.2025_02_5.3 | Комплект телемеханики ReLS-TM-E2R2/GPRS | Комплект телемеханики ReLS-TM-E2R2/GPRS | компл. | компл. | 1367677.5 | 1139731.25 | 1139731.25 | 3 | 34191.94 | 1.2 | 14087.08 |  |  | 0 | 1188010.27 | 2025 | 3 | ООО "ТД МАСС" | Россия | 772001001 | 7720873121 | https://td-mass.com/product/ | г. Москва | 2
6.1 | ТЦ_62.5.01.04_31_3123331230_15.08.2025_02_6.1 | Счетчик ЭЭ Меркурий 234 ART-03 PB.R | Счетчик ЭЭ Меркурий 234 ART-03 PB.R | ШТ | шт. | 38403 | 32002.5 | 32002.5 | 3 | 960.08 | 1.2 | 395.55 |  |  | 0 | 33358.13 | 2025 | 3 | ООО «Меридиан Энерго» | Россия | 312301001 | 3123331230 | https://m-energo.com/ | г. Москва | 2
6.2 | ТЦ_62.5.01.04_50_5032284523_15.08.2025_02_6.2 | Счетчик ЭЭ Меркурий 234 ART-03 PB.R | Счетчик ЭЭ Меркурий 234 ART-03 PB.R | ШТ | шт. | 39555.09 | 32962.58 | 32962.58 | 3 | 988.88 | 1.2 | 407.42 |  |  | 0 | 34358.88 | 2025 | 3 | ООО "МТК" | Россия | 503201001 | 5032284523 | https://trans-mtk.com/ | МО. Д.п. Лесной Городок | 2
6.3 | ТЦ_62.5.01.04_77_7720873121_15.08.2025_02_6.3 | Счетчик ЭЭ Меркурий 234 ART-03 PB.R | Счетчик ЭЭ Меркурий 234 ART-03 PB.R | ШТ | шт. | 40323.15 | 33602.63 | 33602.63 | 3 | 1008.08 | 1.2 | 415.33 |  |  | 0 | 35026.04 | 2025 | 3 | ООО "ТД МАСС" | Россия | 772001001 | 7720873121 | https://td-mass.com/product/ | г. Москва | 2
7.1 | ТЦ_62.5.01.04_31_3123331230_15.08.2025_02_7.1 | Счетчик ЭЭ СТЭМ 300.153 GSU | Счетчик ЭЭ СТЭМ 300.153 GSU | ШТ | шт. | 56700 | 47250 | 47250 | 3 | 1417.5 | 1.2 | 584.01 |  |  | 0 | 49251.51 | 2025 | 3 | ООО «Меридиан Энерго» | Россия | 312301001 | 3123331230 | https://m-energo.com/ | г. Москва | 2
7.2 | ТЦ_62.5.01.04_50_5032284523_15.08.2025_02_7.2 | Счетчик ЭЭ СТЭМ 300.153 GSU | Счетчик ЭЭ СТЭМ 300.153 GSU | ШТ | шт. | 58401 | 48667.5 | 48667.5 | 3 | 1460.03 | 1.2 | 601.53 |  |  | 0 | 50729.06 | 2025 | 3 | ООО "МТК" | Россия | 503201001 | 5032284523 | https://www.msttk.ru/?ysclid=mb0uo4xmgn274186122 | МО | 2
7.3 | ТЦ_62.5.01.04_77_7720873121_15.08.2025_02_7.3 | Счетчик ЭЭ СТЭМ 300.153 GSU | Счетчик ЭЭ СТЭМ 300.153 GSU | ШТ | шт. | 59535 | 49612.5 | 49612.5 | 3 | 1488.38 | 1.2 | 613.21 |  |  | 0 | 51714.09 | 2025 | 3 | ООО "ТД МАСС" | Россия | 772001001 | 7720873121 | https://td-mass.com/product/ | г. Москва | 2
8.1 | ТЦ_89.1.62.05_31_3123331230_15.08.2025_02_8.1 | Трансформатор тока 1200/5 0,5s | Трансформатор тока 1200/5 0,5s | ШТ | шт. | 2824 | 2353.33 | 2353.33 | 3 | 70.6 | 1.2 | 29.09 |  |  | 0 | 2453.02 | 2025 | 3 | ООО «Меридиан Энерго» | Россия | 312301001 | 3123331230 | https://m-energo.com/ | г. Москва | 2
8.2 | ТЦ_89.1.62.05_50_5032284523_15.08.2025_02_8.2 | Трансформатор тока 1200/5 0,5s | Трансформатор тока 1200/5 0,5s | ШТ | шт. | 2908.72 | 2423.93 | 2423.93 | 3 | 72.72 | 1.2 | 29.96 |  |  | 0 | 2526.61 | 2025 | 3 | ООО "МТК" | Россия | 503201001 | 5032284523 | https://trans-mtk.com/ | МО. Д.п. Лесной Городок | 2
8.3 | ТЦ_89.1.62.05_77_7720873121_15.08.2025_02_8.3 | Трансформатор тока 1200/5 0,5s | Трансформатор тока 1200/5 0,5s | ШТ | шт. | 2965.2 | 2471 | 2471 | 3 | 74.13 | 1.2 | 30.54 |  |  | 0 | 2575.67 | 2025 | 3 | ООО "ТД МАСС" | Россия | 772001001 | 7720873121 | https://td-mass.com/product/ | г. Москва | 2
9.1 | ТЦ_89.1.62.05_31_3123331230_15.08.2025_02_9.1 | Трансформатор тока 1000/5 0,5s | Трансформатор тока 1000/5 0,5s | ШТ | шт. | 5489 | 4574.17 | 4574.17 | 3 | 137.23 | 1.2 | 56.54 |  |  | 0 | 4767.94 | 2025 | 3 | ООО «Меридиан Энерго» | Россия | 312301001 | 3123331230 | https://m-energo.com/ | г. Москва | 2
9.2 | ТЦ_89.1.62.05_50_5032284523_15.08.2025_02_9.2 | Трансформатор тока 1000/5 0,5s | Трансформатор тока 1000/5 0,5s | ШТ | шт. | 5653.67 | 4711.39 | 4711.39 | 3 | 141.34 | 1.2 | 58.23 |  |  | 0 | 4910.96 | 2025 | 3 | ООО "МТК" | Россия | 503201001 | 5032284523 | https://trans-mtk.com/ | МО. Д.п. Лесной Городок | 2
9.3 | ТЦ_89.1.62.05_77_7720873121_15.08.2025_02_9.3 | Трансформатор тока 1000/5 0,5s | Трансформатор тока 1000/5 0,5s | ШТ | шт. | 5763.45 | 4802.88 | 4802.88 | 3 | 144.09 | 1.2 | 59.36 |  |  | 0 | 5006.33 | 2025 | 3 | ООО "ТД МАСС" | Россия | 772001001 | 7720873121 | https://td-mass.com/product/ | г. Москва | 2
10.1 | ТЦ_89.1.62.05_31_3123331230_15.08.2025_02_10.1 | Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4кВ | Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4кВ | КОМПЛ | компл. | 21869048.4 | 18224207 | 18224207 | 3 | 546726.21 | 1.2 | 225251.2 |  |  | 0 | 18996184.41 | 2025 | 3 | ООО «Меридиан Энерго» | Россия | 312301001 | 3123331230 | https://m-energo.com/ | г. Москва | 2
10.2 | ТЦ_89.1.62.05_50_5032284523_15.08.2025_02_10.2 | Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4кВ | Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4кВ | КОМПЛ | компл. | 22525119.85 | 18770933.21 | 18770933.21 | 3 | 563128 | 1.2 | 232008.73 |  |  | 0 | 19566069.94 | 2025 | 3 | ООО "МТК" | Россия | 503201001 | 5032284523 | https://trans-mtk.com/ | МО. Д.п. Лесной Городок | 2
10.3 | ТЦ_89.1.62.05_77_7720873121_15.08.2025_02_10.3 | Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4кВ | Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4кВ | КОМПЛ | компл. | 22962538.62 | 19135448.85 | 19135448.85 | 3 | 574063.47 | 1.2 | 236514.15 |  |  | 0 | 19946026.47 | 2025 | 3 | ООО "ТД МАСС" | Россия | 772001001 | 7720873121 | https://td-mass.com/product/ | г. Москва | 2
11.1 | ТЦ_89.1.62.05_31_3123331230_15.08.2025_02_11.1 | Трансформатор силовой ТМГ 630 кВА 10/0,4кВ Д/Yн-11 | Трансформатор силовой ТМГ 630 кВА 10/0,4кВ Д/Yн-11 | ШТ | шт. | 836550 | 697125 | 697125 | 3 | 20913.75 | 1.2 | 8616.47 |  |  | 0 | 726655.22 | 2025 | 3 | ООО «Меридиан Энерго» | Россия | 312301001 | 3123331230 | https://m-energo.com/ | г. Москва | 2
11.2 | ТЦ_89.1.62.05_50_5032284523_15.08.2025_02_11.2 | Трансформатор силовой ТМГ 630 кВА 10/0,4кВ Д/Yн-11 | Трансформатор силовой ТМГ 630 кВА 10/0,4кВ Д/Yн-11 | ШТ | шт. | 861646.5 | 718038.75 | 718038.75 | 3 | 21541.16 | 1.2 | 8874.96 |  |  | 0 | 748454.87 | 2025 | 3 | ООО "МТК" | Россия | 503201001 | 5032284523 | https://trans-mtk.com/ | МО. Д.п. Лесной Городок | 2
11.3 | ТЦ_89.1.62.05_77_7720873121_15.08.2025_02_11.3 | Трансформатор силовой ТМГ 630 кВА 10/0,4кВ Д/Yн-11 | Трансформатор силовой ТМГ 630 кВА 10/0,4кВ Д/Yн-11 | ШТ | шт. | 878377.5 | 731981.25 | 731981.25 | 3 | 21959.44 | 1.2 | 9047.29 |  |  | 0 | 762987.98 | 2025 | 3 | ООО "ТД МАСС" | Россия | 772001001 | 7720873121 | https://td-mass.com/product/ | г. Москва | 2
12.1 | ТЦ_14.2.02.12_31_3123331230_15.08.2025_01_12.1 | Паста огнезащитная Огракс-ВВ | Паста огнезащитная Огракс-ВВ | кг. | кг. | 544 | 453.33 | 453.33 | 0 | 0 | 2 | 9.07 |  |  | 0 | 462.4 | 2025 | 3 | ООО «Меридиан Энерго» | Россия | 312301001 | 3123331230 | https://m-energo.com/ | г. Москва | 2
12.2 | ТЦ_14.2.02.12_50_5032284523_15.08.2025_01_12.2 | Паста огнезащитная Огракс-ВВ | Паста огнезащитная Огракс-ВВ | кг. | кг. | 560.32 | 466.93 | 466.93 | 0 | 0 | 2 | 9.34 |  |  | 0 | 476.27 | 2025 | 3 | ООО "МТК" | Россия | 503201001 | 5032284523 | https://trans-mtk.com/ | МО. Д.п. Лесной Городок | 2
12.3 | ТЦ_14.2.02.12_77_7720873121_15.08.2025_01_12.3 | Паста огнезащитная Огракс-ВВ | Паста огнезащитная Огракс-ВВ | кг. | кг. | 571.2 | 476 | 476 | 0 | 0 | 2 | 9.52 |  |  | 0 | 485.52 | 2025 | 3 | ООО "ТД МАСС" | Россия | 772001001 | 7720873121 | https://td-mass.com/product/ | г. Москва | 2
13.1 | ТЦ_59.1.20.09_31_3123331230_15.08.2025_01_13.1 | Муфта 1ПКВТП10-240-В-3Ф | Муфта 1ПКВТП10-240-В-3Ф | КОМПЛ | КОМПЛ | 10135 | 8445.83 | 8445.83 | 0 | 0 | 2 | 168.92 |  |  | 0 | 8614.75 | 2025 | 3 | ООО «Меридиан Энерго» | Россия | 312301001 | 3123331230 | https://m-energo.com/ | г. Москва | 2
13.2 | ТЦ_59.1.20.09_50_5032284523_15.08.2025_01_13.2 | Муфта 1ПКВТП10-240-В-3Ф | Муфта 1ПКВТП10-240-В-3Ф | КОМПЛ | КОМПЛ | 10439.05 | 8699.21 | 8699.21 | 0 | 0 | 2 | 173.98 |  |  | 0 | 8873.19 | 2025 | 3 | ООО "МТК" | Россия | 503201001 | 5032284523 | https://trans-mtk.com/ | МО. Д.п. Лесной Городок | 2
13.3 | ТЦ_59.1.20.09_77_7720873121_15.08.2025_01_13.3 | Муфта 1ПКВТП10-240-В-3Ф | Муфта 1ПКВТП10-240-В-3Ф | КОМПЛ | КОМПЛ | 10641.75 | 8868.13 | 8868.13 | 0 | 0 | 2 | 177.36 |  |  | 0 | 9045.49 | 2025 | 3 | ООО "ТД МАСС" | Россия | 772001001 | 7720873121 | https://td-mass.com/product/ | г. Москва | 2
14.1 | ТЦ_20.2.09.04_31_3123331230_15.08.2025_01_14.1 | Муфта 1ПСТ10-240 | Муфта 1ПСТ10-240 | КОМПЛ | КОМПЛ | 7275 | 6062.5 | 6062.5 | 0 | 0 | 2 | 121.25 |  |  | 0 | 6183.75 | 2025 | 3 | ООО «Меридиан Энерго» | Россия | 312301001 | 3123331230 | https://m-energo.com/ | г. Москва | 2
14.2 | ТЦ_20.2.09.04_50_5032284523_15.08.2025_01_14.2 | Муфта 1ПСТ10-240 | Муфта 1ПСТ10-240 | КОМПЛ | КОМПЛ | 7493.25 | 6244.38 | 6244.38 | 0 | 0 | 2 | 124.89 |  |  | 0 | 6369.27 | 2025 | 3 | ООО "МТК" | Россия | 503201001 | 5032284523 | https://trans-mtk.com/ | МО. Д.п. Лесной Городок | 2
14.3 | ТЦ_20.2.09.04_77_7720873121_15.08.2025_01_14.3 | Муфта 1ПСТ10-240 | Муфта 1ПСТ10-240 | КОМПЛ | КОМПЛ | 7638.75 | 6365.63 | 6365.63 | 0 | 0 | 2 | 127.31 |  |  | 0 | 6492.94 | 2025 | 3 | ООО "ТД МАСС" | Россия | 772001001 | 7720873121 | https://td-mass.com/product/ | г. Москва | 2
15.1 | ТЦ_89.1.62.05_31_3123331230_15.08.2025_02_15.1 | Трансформатор тока ТОЛ-10-1-2 300/5 | Трансформатор тока ТОЛ-10-1-2 300/5 | ШТ | шт. | 62569.45 | 52141.21 | 52141.21 | 3 | 1564.24 | 1.2 | 644.47 |  |  | 0 | 54349.92 | 2025 | 3 | ООО «Меридиан Энерго» | Россия | 312301001 | 3123331230 | https://m-energo.com/ | г. Москва | 2
15.2 | ТЦ_89.1.62.05_50_5032284523_15.08.2025_02_15.2 | Трансформатор тока ТОЛ-10-1-2 300/5 | Трансформатор тока ТОЛ-10-1-2 300/5 | ШТ | шт. | 64446.53 | 53705.44 | 53705.44 | 3 | 1611.16 | 1.2 | 663.8 |  |  | 0 | 55980.4 | 2025 | 3 | ООО "МТК" | Россия | 503201001 | 5032284523 | https://trans-mtk.com/ | МО. Д.п. Лесной Городок | 2
15.3 | ТЦ_89.1.62.05_77_7720873121_15.08.2025_02_15.3 | Трансформатор тока ТОЛ-10-1-2 300/5 | Трансформатор тока ТОЛ-10-1-2 300/5 | ШТ | шт. | 65697.92 | 54748.27 | 54748.27 | 3 | 1642.45 | 1.2 | 676.69 |  |  | 0 | 57067.41 | 2025 | 3 | ООО "ТД МАСС" | Россия | 772001001 | 7720873121 | https://td-mass.com/product/ | г. Москва | 2
16.1 | ТЦ_89.1.62.05_31_3123331230_15.08.2025_02_16.1 | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 | ШТ | шт. | 6671 | 5559.17 | 5559.17 | 3 | 166.78 | 1.2 | 68.71 |  |  | 0 | 5794.66 | 2025 | 3 | ООО «Меридиан Энерго» | Россия | 312301001 | 3123331230 | https://m-energo.com/ | г. Москва | 2
16.2 | ТЦ_89.1.62.05_50_5032284523_15.08.2025_02_16.2 | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 | ШТ | шт. | 6871.13 | 5725.94 | 5725.94 | 3 | 171.78 | 1.2 | 70.77 |  |  | 0 | 5968.49 | 2025 | 3 | ООО "МТК" | Россия | 503201001 | 5032284523 | https://trans-mtk.com/ | МО. Д.п. Лесной Городок | 2
16.3 | ТЦ_89.1.62.05_77_7720873121_15.08.2025_02_16.3 | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 | ШТ | шт. | 7004.55 | 5837.13 | 5837.13 | 3 | 175.11 | 1.2 | 72.15 |  |  | 0 | 6084.39 | 2025 | 3 | ООО "ТД МАСС" | Россия | 772001001 | 7720873121 | https://td-mass.com/product/ | г. Москва | 2
18.1 | ТЦ_89.1.61.03_31_3123331230_15.08.2025_02_18.1 | Программно-технический комплекс телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций TOPAZ "ПТК информационной безопасности " в комплекте с антенной GSM/3G/4G/LTE включая услуги по обеспечению информационной безопасности одного канала передачи данных и системы телемеханики | Программно-технический комплекс телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций TOPAZ "ПТК информационной безопасности " в комплекте с антенной GSM/3G/4G/LTE включая услуги по обеспечению информационной безопасности одного канала передачи данных и системы телемеханики | компл. | КОМЛ. | 294256.8 | 245214 | 245214 | 3 | 7356.42 | 1.2 | 3030.85 |  |  | 0 | 255601.27 | 2025 | 3 | ООО «Меридиан Энерго» | Россия | 312301001 | 3123331230 | https://m-energo.com/ | г. Москва | 2
18.2 | ТЦ_89.1.61.03_50_5032284523_15.08.2025_02_18.2 | Программно-технический комплекс телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций TOPAZ "ПТК информационной безопасности " в комплекте с антенной GSM/3G/4G/LTE включая услуги по обеспечению информационной безопасности одного канала передачи данных и системы телемеханики | Программно-технический комплекс телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций TOPAZ "ПТК информационной безопасности " в комплекте с антенной GSM/3G/4G/LTE включая услуги по обеспечению информационной безопасности одного канала передачи данных и системы телемеханики | компл. | компл. | 303084.5 | 252570.42 | 252570.42 | 3 | 7577.11 | 1.2 | 3121.77 |  |  | 0 | 263269.3 | 2025 | 3 | ООО "МТК" | Россия | 503201001 | 5032284523 | https://trans-mtk.com/ | МО. Д.п. Лесной Городок | 2
18.3 | ТЦ_89.1.61.03_77_7720873121_15.08.2025_02_18.3 | Программно-технический комплекс телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций TOPAZ "ПТК информационной безопасности " в комплекте с антенной GSM/3G/4G/LTE включая услуги по обеспечению информационной безопасности одного канала передачи данных и системы телемеханики | Программно-технический комплекс телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций TOPAZ "ПТК информационной безопасности " в комплекте с антенной GSM/3G/4G/LTE включая услуги по обеспечению информационной безопасности одного канала передачи данных и системы телемеханики | компл. | компл. | 308969.64 | 257474.7 | 257474.7 | 3 | 7724.24 | 1.2 | 3182.39 |  |  | 0 | 268381.33 | 2025 | 3 | ООО "ТД МАСС" | Россия | 772001001 | 7720873121 | https://td-mass.com/product/ | г. Москва | 2
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Застройщик (технический заказчик)
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## SrcKA
0 | Smeta.RU Flash (495) 974-1589 |  | _KA_SPR_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU Flash |  | 1 | 74351 | 10 | 11 | 14 | 0 | 1
0
| 17.1 | 1 | ТЦ_08.4.02.06_31_3123331230_15.08.2025_01_17.1 | Сетка сварная 50х50х3 мм | 08.4.02.06 | м2 | 350 | 420 | 0 | 357 | 20 | 45884 | 2 | ООО «Меридиан Энерго» | г. Москва | 3123331230 | 312301001 | https://m-energo.com/ | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | Россия | 0 |  | 350 | 1 | 0 | 1 | 3 | м2 | Сетка сварная 50х50х3 мм | 45888.4314 | 81935609
| 17.2 | 0 | ТЦ_08.4.02.06_50_5032284523_15.08.2025_01_17.2 | Сетка сварная 50х50х3 мм | 08.4.02.06 | м2 | 360.5 | 432.6 | 0 | 367.71 | 20 | 45884 | 2 | ООО "МТК" | МО. Д.п. Лесной Городок | 5032284523 | 503201001 | https://trans-mtk.com/ | 50 | 2 | 7.21 | 0 | 0 | Россия | 0 |  | 360.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | м2 | Сетка сварная 50х50х3 мм | 45888.4314 | 81935609
| 17.3 | 0 | ТЦ_08.4.02.06_77_7720873121_15.08.2025_01_17.3 | Сетка сварная 50х50х3 мм | 08.4.02.06 | м2 | 367.5 | 441 | 0 | 374.85 | 20 | 45884 | 2 | ООО "ТД МАСС" | г. Москва | 7720873121 | 772001001 | https://td-mass.com/product/ | 77 | 2 | 7.35 | 0 | 0 | Россия | 0 |  | 367.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | м2 | Сетка сварная 50х50х3 мм | 45888.4314 | 81935609
| 1.1 | 1 | ТЦ_62.1.01.09_31_3123331230_15.08.2025_02_1.1 | Выключатель автоматический ABB Basic M 4P 6А (C) 4.5кА, BMS414C06 | 62.1.01.09 | шт. | 6378.13 | 7653.75 | 191.34 | 6648.3 | 20 | 45884 | 2 | ООО «Меридиан Энерго» | г. Москва | 3123331230 | 312301001 | https://m-energo.com/ | 31 | 1.2 | 78.83 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 6378.13 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Выключатель автоматический ABB Basic M 4P 6А (C) 4.5кА, BMS414C06 | 45888.4313 | 81935983
| 1.2 | 0 | ТЦ_62.1.01.09_50_5032284523_15.08.2025_02_1.2 | Выключатель автоматический ABB Basic M 4P 6А (C) 4.5кА, BMS414C06 | 62.1.01.09 | шт. | 6569.47 | 7883.36 | 197.08 | 6847.75 | 20 | 45884 | 2 | ООО "МТК" | МО. Д.п. Лесной Городок | 5032284523 | 503201001 | https://trans-mtk.com/ | 50 | 1.2 | 81.2 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 6569.47 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Выключатель автоматический ABB Basic M 4P 6А (C) 4.5кА, BMS414C06 | 45888.4313 | 81935983
| 1.3 | 0 | ТЦ_62.1.01.09_77_7720873121_15.08.2025_02_1.3 | Выключатель автоматический ABB Basic M 4P 6А (C) 4.5кА, BMS414C06 | 62.1.01.09 | шт. | 6697.03 | 8036.44 | 200.91 | 6980.72 | 20 | 45884 | 2 | ООО "ТД МАСС" | г. Москва | 7720873121 | 772001001 | https://td-mass.com/product/ | 77 | 1.2 | 82.78 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 6697.03 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Выключатель автоматический ABB Basic M 4P 6А (C) 4.5кА, BMS414C06 | 45888.4313 | 81935983
| 2.1 | 1 | ТЦ_59.1.22.01_31_3123331230_15.08.2025_01_2.1 | Бокс Schneider Electric 13978 Mini Kaedra на 8 модулей | 59.1.22.01 | шт. | 19397.32 | 23276.78 | 0 | 19785.27 | 20 | 45884 | 2 | ООО «Меридиан Энерго» | г. Москва | 3123331230 | 312301001 | https://m-energo.com/ | 31 | 2 | 387.95 | 0 | 0 | Россия | 0 | *1 | 19397.32 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Бокс Schneider Electric 13978 Mini Kaedra на 8 модулей | 45888.4335 | 81935988
| 2.2 | 0 | ТЦ_59.1.22.01_50_5032284523_15.08.2025_01_2.2 | Бокс Schneider Electric 13978 Mini Kaedra на 8 модулей | 59.1.22.01 | шт. | 19979.23 | 23975.08 | 0 | 20378.81 | 20 | 45884 | 2 | ООО "МТК" | МО. Д.п. Лесной Городок | 5032284523 | 503201001 | https://trans-mtk.com/ | 50 | 2 | 399.58 | 0 | 0 | Россия | 0 | *1 | 19979.23 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Бокс Schneider Electric 13978 Mini Kaedra на 8 модулей | 45888.4335 | 81935988
| 2.3 | 0 | ТЦ_59.1.22.01_77_7720873121_15.08.2025_01_2.3 | Бокс Schneider Electric 13978 Mini Kaedra на 8 модулей | 59.1.22.01 | шт. | 20367.18 | 24440.62 | 0 | 20774.52 | 20 | 45884 | 2 | ООО "ТД МАСС" | г. Москва | 7720873121 | 772001001 | https://td-mass.com/product/ | 77 | 2 | 407.34 | 0 | 0 | Россия | 0 | *1 | 20367.18 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Бокс Schneider Electric 13978 Mini Kaedra на 8 модулей | 45888.4335 | 81935988
| 3.1 | 1 | ТЦ_20.1.01.03_31_3123331230_15.08.2025_01_3.1 | Клеммник WAGO 2 | 20.1.01.03 | шт. | 44.42 | 53.3 | 0 | 45.31 | 20 | 45884 | 2 | ООО «Меридиан Энерго» | г. Москва | 3123331230 | 312301001 | https://m-energo.com/ | 31 | 2 | 0.89 | 0 | 0 | Россия | 0 | *1 | 44.42 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Клеммник WAGO 2 | 45888.4336 | 81935992
| 3.2 | 0 | ТЦ_20.1.01.03_50_5032284523_15.08.2025_01_3.2 | Клеммник WAGO 2 | 20.1.01.03 | шт. | 45.75 | 54.9 | 0 | 46.67 | 20 | 45884 | 2 | ООО "МТК" | МО. Д.п. Лесной Городок | 5032284523 | 503201001 | https://trans-mtk.com/ | 50 | 2 | 0.92 | 0 | 0 | Россия | 0 | *1 | 45.75 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Клеммник WAGO 2 | 45888.4336 | 81935992
| 3.3 | 0 | ТЦ_20.1.01.03_77_7720873121_15.08.2025_01_3.3 | Клеммник WAGO 2 | 20.1.01.03 | шт. | 46.64 | 55.97 | 0 | 47.57 | 20 | 45884 | 2 | ООО "ТД МАСС" | г. Москва | 7720873121 | 772001001 | https://td-mass.com/product/ | 77 | 2 | 0.93 | 0 | 0 | Россия | 0 | *1 | 46.64 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Клеммник WAGO 2 | 45888.4336 | 81935992
| 4.1 | 1 | ТЦ_25.2.01.08_31_3123331230_15.08.2025_01_4.1 | Клемма заземления НВО.00.001.20 М8 | 25.2.01.08 | шт. | 75 | 90 | 0 | 76.5 | 20 | 45884 | 2 | ООО «Меридиан Энерго» | г. Москва | 3123331230 | 312301001 | https://m-energo.com/ | 31 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | Россия | 0 | *1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Клемма заземления НВО.00.001.20 М8 | 45888.4337 | 81935996
| 4.2 | 0 | ТЦ_25.2.01.08_50_5032284523_15.08.2025_01_4.2 | Клемма заземления НВО.00.001.20 М8 | 25.2.01.08 | шт. | 77.25 | 92.7 | 0 | 78.8 | 20 | 45884 | 2 | ООО "МТК" | МО. Д.п. Лесной Городок | 5032284523 | 503201001 | https://trans-mtk.com/ | 50 | 2 | 1.55 | 0 | 0 | Россия | 0 | *1 | 77.25 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Клемма заземления НВО.00.001.20 М8 | 45888.4337 | 81935996
| 4.3 | 0 | ТЦ_25.2.01.08_77_7720873121_15.08.2025_01_4.3 | Клемма заземления НВО.00.001.20 М8 | 25.2.01.08 | шт. | 78.75 | 94.5 | 0 | 80.33 | 20 | 45884 | 2 | ООО "ТД МАСС" | г. Москва | 7720873121 | 772001001 | https://td-mass.com/product/ | 77 | 2 | 1.58 | 0 | 0 | Россия | 0 | *1 | 78.75 | 1 | 0 | 1 | 3 | ШТ | Клемма заземления НВО.00.001.20 М8 | 45888.4337 | 81935996
| 5.1 | 1 | ТЦ_89.1.61.01_31_3123331230_15.08.2025_02_5.1 | Комплект телемеханики ReLS-TM-E2R2/GPRS | 89.1.61.01 | компл. | 1085458.33 | 1302550 | 32563.75 | 1131438.34 | 20 | 45884 | 2 | ООО «Меридиан Энерго» | г. Москва | 3123331230 | 312301001 | https://m-energo.com/ | 31 | 1.2 | 13416.26 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 1085458.33 | 1 | 0 | 3 | 3 | компл. | Комплект телемеханики ReLS-TM-E2R2/GPRS | 45888.4309 | 81936000
| 5.2 | 0 | ТЦ_89.1.61.01_50_5032284523_15.08.2025_02_5.2 | Комплект телемеханики ReLS-TM-E2R2/GPRS | 89.1.61.01 | компл. | 1118022.08 | 1341626.5 | 33540.66 | 1165381.49 | 20 | 45884 | 2 | ООО "МТК" | МО. Д.п. Лесной Городок | 5032284523 | 503201001 | https://trans-mtk.com/ | 50 | 1.2 | 13818.75 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 1118022.08 | 1 | 0 | 3 | 3 | компл. | Комплект телемеханики ReLS-TM-E2R2/GPRS | 45888.4309 | 81936000
| 5.3 | 0 | ТЦ_89.1.61.01_77_7720873121_15.08.2025_02_5.3 | Комплект телемеханики ReLS-TM-E2R2/GPRS | 89.1.61.01 | компл. | 1139731.25 | 1367677.5 | 34191.94 | 1188010.27 | 20 | 45884 | 2 | ООО "ТД МАСС" | г. Москва | 7720873121 | 772001001 | https://td-mass.com/product/ | 77 | 1.2 | 14087.08 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 1139731.25 | 1 | 0 | 3 | 3 | компл. | Комплект телемеханики ReLS-TM-E2R2/GPRS | 45888.4309 | 81936000
| 6.1 | 1 | ТЦ_62.5.01.04_31_3123331230_15.08.2025_02_6.1 | Счетчик ЭЭ Меркурий 234 ART-03 PB.R | 62.5.01.04 | шт. | 32002.5 | 38403 | 960.08 | 33358.13 | 20 | 45884 | 2 | ООО «Меридиан Энерго» | г. Москва | 3123331230 | 312301001 | https://m-energo.com/ | 31 | 1.2 | 395.55 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 32002.5 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Счетчик ЭЭ Меркурий 234 ART-03 PB.R | 45888.4308 | 81936005
| 6.2 | 0 | ТЦ_62.5.01.04_50_5032284523_15.08.2025_02_6.2 | Счетчик ЭЭ Меркурий 234 ART-03 PB.R | 62.5.01.04 | шт. | 32962.58 | 39555.09 | 988.88 | 34358.88 | 20 | 45884 | 2 | ООО "МТК" | МО. Д.п. Лесной Городок | 5032284523 | 503201001 | https://trans-mtk.com/ | 50 | 1.2 | 407.42 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 32962.58 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Счетчик ЭЭ Меркурий 234 ART-03 PB.R | 45888.4308 | 81936005
| 6.3 | 0 | ТЦ_62.5.01.04_77_7720873121_15.08.2025_02_6.3 | Счетчик ЭЭ Меркурий 234 ART-03 PB.R | 62.5.01.04 | шт. | 33602.63 | 40323.15 | 1008.08 | 35026.04 | 20 | 45884 | 2 | ООО "ТД МАСС" | г. Москва | 7720873121 | 772001001 | https://td-mass.com/product/ | 77 | 1.2 | 415.33 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 33602.63 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Счетчик ЭЭ Меркурий 234 ART-03 PB.R | 45888.4308 | 81936005
| 7.1 | 1 | ТЦ_62.5.01.04_31_3123331230_15.08.2025_02_7.1 | Счетчик ЭЭ СТЭМ 300.153 GSU | 62.5.01.04 | шт. | 47250 | 56700 | 1417.5 | 49251.51 | 20 | 45884 | 2 | ООО «Меридиан Энерго» | г. Москва | 3123331230 | 312301001 | https://m-energo.com/ | 31 | 1.2 | 584.01 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 47250 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Счетчик ЭЭ СТЭМ 300.153 GSU | 45888.4307 | 81936010
| 7.2 | 0 | ТЦ_62.5.01.04_50_5032284523_15.08.2025_02_7.2 | Счетчик ЭЭ СТЭМ 300.153 GSU | 62.5.01.04 | шт. | 48667.5 | 58401 | 1460.03 | 50729.06 | 20 | 45884 | 2 | ООО "МТК" | МО | 5032284523 | 503201001 | https://www.msttk.ru/?ysclid=mb0uo4xmgn274186122 | 50 | 1.2 | 601.53 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 48667.5 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Счетчик ЭЭ СТЭМ 300.153 GSU | 45888.4307 | 81936010
| 7.3 | 0 | ТЦ_62.5.01.04_77_7720873121_15.08.2025_02_7.3 | Счетчик ЭЭ СТЭМ 300.153 GSU | 62.5.01.04 | шт. | 49612.5 | 59535 | 1488.38 | 51714.09 | 20 | 45884 | 2 | ООО "ТД МАСС" | г. Москва | 7720873121 | 772001001 | https://td-mass.com/product/ | 77 | 1.2 | 613.21 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 49612.5 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Счетчик ЭЭ СТЭМ 300.153 GSU | 45888.4307 | 81936010
| 8.1 | 1 | ТЦ_89.1.62.05_31_3123331230_15.08.2025_02_8.1 | Трансформатор тока 1200/5 0,5s | 89.1.62.05 | шт. | 2353.33 | 2824 | 70.6 | 2453.02 | 20 | 45884 | 2 | ООО «Меридиан Энерго» | г. Москва | 3123331230 | 312301001 | https://m-energo.com/ | 31 | 1.2 | 29.09 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 2353.33 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор тока 1200/5 0,5s | 45888.4306 | 81936015
| 8.2 | 0 | ТЦ_89.1.62.05_50_5032284523_15.08.2025_02_8.2 | Трансформатор тока 1200/5 0,5s | 89.1.62.05 | шт. | 2423.93 | 2908.72 | 72.72 | 2526.61 | 20 | 45884 | 2 | ООО "МТК" | МО. Д.п. Лесной Городок | 5032284523 | 503201001 | https://trans-mtk.com/ | 50 | 1.2 | 29.96 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 2423.93 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор тока 1200/5 0,5s | 45888.4306 | 81936015
| 8.3 | 0 | ТЦ_89.1.62.05_77_7720873121_15.08.2025_02_8.3 | Трансформатор тока 1200/5 0,5s | 89.1.62.05 | шт. | 2471 | 2965.2 | 74.13 | 2575.67 | 20 | 45884 | 2 | ООО "ТД МАСС" | г. Москва | 7720873121 | 772001001 | https://td-mass.com/product/ | 77 | 1.2 | 30.54 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 2471 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор тока 1200/5 0,5s | 45888.4306 | 81936015
| 9.1 | 1 | ТЦ_89.1.62.05_31_3123331230_15.08.2025_02_9.1 | Трансформатор тока 1000/5 0,5s | 89.1.62.05 | шт. | 4574.17 | 5489 | 137.23 | 4767.94 | 20 | 45884 | 2 | ООО «Меридиан Энерго» | г. Москва | 3123331230 | 312301001 | https://m-energo.com/ | 31 | 1.2 | 56.54 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 4574.17 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор тока 1000/5 0,5s | 45888.4305 | 81936020
| 9.2 | 0 | ТЦ_89.1.62.05_50_5032284523_15.08.2025_02_9.2 | Трансформатор тока 1000/5 0,5s | 89.1.62.05 | шт. | 4711.39 | 5653.67 | 141.34 | 4910.96 | 20 | 45884 | 2 | ООО "МТК" | МО. Д.п. Лесной Городок | 5032284523 | 503201001 | https://trans-mtk.com/ | 50 | 1.2 | 58.23 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 4711.39 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор тока 1000/5 0,5s | 45888.4305 | 81936020
| 9.3 | 0 | ТЦ_89.1.62.05_77_7720873121_15.08.2025_02_9.3 | Трансформатор тока 1000/5 0,5s | 89.1.62.05 | шт. | 4802.88 | 5763.45 | 144.09 | 5006.33 | 20 | 45884 | 2 | ООО "ТД МАСС" | г. Москва | 7720873121 | 772001001 | https://td-mass.com/product/ | 77 | 1.2 | 59.36 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 4802.88 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор тока 1000/5 0,5s | 45888.4305 | 81936020
| 10.1 | 1 | ТЦ_89.1.62.05_31_3123331230_15.08.2025_02_10.1 | Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4кВ | 89.1.62.05 | компл. | 18224207 | 21869048.4 | 546726.21 | 18996184.41 | 20 | 45884 | 2 | ООО «Меридиан Энерго» | г. Москва | 3123331230 | 312301001 | https://m-energo.com/ | 31 | 1.2 | 225251.2 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 18224207 | 1 | 0 | 3 | 3 | КОМПЛ | Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4кВ | 45888.4304 | 81936025
| 10.2 | 0 | ТЦ_89.1.62.05_50_5032284523_15.08.2025_02_10.2 | Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4кВ | 89.1.62.05 | компл. | 18770933.21 | 22525119.85 | 563128 | 19566069.94 | 20 | 45884 | 2 | ООО "МТК" | МО. Д.п. Лесной Городок | 5032284523 | 503201001 | https://trans-mtk.com/ | 50 | 1.2 | 232008.73 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 18770933.21 | 1 | 0 | 3 | 3 | КОМПЛ | Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4кВ | 45888.4304 | 81936025
| 10.3 | 0 | ТЦ_89.1.62.05_77_7720873121_15.08.2025_02_10.3 | Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4кВ | 89.1.62.05 | компл. | 19135448.85 | 22962538.62 | 574063.47 | 19946026.47 | 20 | 45884 | 2 | ООО "ТД МАСС" | г. Москва | 7720873121 | 772001001 | https://td-mass.com/product/ | 77 | 1.2 | 236514.15 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 19135448.85 | 1 | 0 | 3 | 3 | КОМПЛ | Блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция 2БКТП-630/10/0,4кВ | 45888.4304 | 81936025
| 11.1 | 1 | ТЦ_89.1.62.05_31_3123331230_15.08.2025_02_11.1 | Трансформатор силовой ТМГ 630 кВА 10/0,4кВ Д/Yн-11 | 89.1.62.05 | шт. | 697125 | 836550 | 20913.75 | 726655.22 | 20 | 45884 | 2 | ООО «Меридиан Энерго» | г. Москва | 3123331230 | 312301001 | https://m-energo.com/ | 31 | 1.2 | 8616.47 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 697125 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор силовой ТМГ 630 кВА 10/0,4кВ Д/Yн-11 | 45888.4303 | 81936030
| 11.2 | 0 | ТЦ_89.1.62.05_50_5032284523_15.08.2025_02_11.2 | Трансформатор силовой ТМГ 630 кВА 10/0,4кВ Д/Yн-11 | 89.1.62.05 | шт. | 718038.75 | 861646.5 | 21541.16 | 748454.87 | 20 | 45884 | 2 | ООО "МТК" | МО. Д.п. Лесной Городок | 5032284523 | 503201001 | https://trans-mtk.com/ | 50 | 1.2 | 8874.96 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 718038.75 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор силовой ТМГ 630 кВА 10/0,4кВ Д/Yн-11 | 45888.4303 | 81936030
| 11.3 | 0 | ТЦ_89.1.62.05_77_7720873121_15.08.2025_02_11.3 | Трансформатор силовой ТМГ 630 кВА 10/0,4кВ Д/Yн-11 | 89.1.62.05 | шт. | 731981.25 | 878377.5 | 21959.44 | 762987.98 | 20 | 45884 | 2 | ООО "ТД МАСС" | г. Москва | 7720873121 | 772001001 | https://td-mass.com/product/ | 77 | 1.2 | 9047.29 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 731981.25 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор силовой ТМГ 630 кВА 10/0,4кВ Д/Yн-11 | 45888.4303 | 81936030
| 12.1 | 1 | ТЦ_14.2.02.12_31_3123331230_15.08.2025_01_12.1 | Паста огнезащитная Огракс-ВВ | 14.2.02.12 | кг. | 453.33 | 544 | 0 | 462.4 | 20 | 45884 | 2 | ООО «Меридиан Энерго» | г. Москва | 3123331230 | 312301001 | https://m-energo.com/ | 31 | 2 | 9.07 | 0 | 0 | Россия | 0 | *1 | 453.33 | 1 | 0 | 1 | 3 | кг. | Паста огнезащитная Огракс-ВВ | 45888.4339 | 81936035
| 12.2 | 0 | ТЦ_14.2.02.12_50_5032284523_15.08.2025_01_12.2 | Паста огнезащитная Огракс-ВВ | 14.2.02.12 | кг. | 466.93 | 560.32 | 0 | 476.27 | 20 | 45884 | 2 | ООО "МТК" | МО. Д.п. Лесной Городок | 5032284523 | 503201001 | https://trans-mtk.com/ | 50 | 2 | 9.34 | 0 | 0 | Россия | 0 | *1 | 466.93 | 1 | 0 | 1 | 3 | кг. | Паста огнезащитная Огракс-ВВ | 45888.4339 | 81936035
| 12.3 | 0 | ТЦ_14.2.02.12_77_7720873121_15.08.2025_01_12.3 | Паста огнезащитная Огракс-ВВ | 14.2.02.12 | кг. | 476 | 571.2 | 0 | 485.52 | 20 | 45884 | 2 | ООО "ТД МАСС" | г. Москва | 7720873121 | 772001001 | https://td-mass.com/product/ | 77 | 2 | 9.52 | 0 | 0 | Россия | 0 | *1 | 476 | 1 | 0 | 1 | 3 | кг. | Паста огнезащитная Огракс-ВВ | 45888.4339 | 81936035
| 13.1 | 1 | ТЦ_59.1.20.09_31_3123331230_15.08.2025_01_13.1 | Муфта 1ПКВТП10-240-В-3Ф | 59.1.20.09 | КОМПЛ | 8445.83 | 10135 | 0 | 8614.75 | 20 | 45884 | 2 | ООО «Меридиан Энерго» | г. Москва | 3123331230 | 312301001 | https://m-energo.com/ | 31 | 2 | 168.92 | 0 | 0 | Россия | 0 | *1 | 8445.83 | 1 | 0 | 1 | 3 | КОМПЛ | Муфта 1ПКВТП10-240-В-3Ф | 45888.4334 | 81936039
| 13.2 | 0 | ТЦ_59.1.20.09_50_5032284523_15.08.2025_01_13.2 | Муфта 1ПКВТП10-240-В-3Ф | 59.1.20.09 | КОМПЛ | 8699.21 | 10439.05 | 0 | 8873.19 | 20 | 45884 | 2 | ООО "МТК" | МО. Д.п. Лесной Городок | 5032284523 | 503201001 | https://trans-mtk.com/ | 50 | 2 | 173.98 | 0 | 0 | Россия | 0 | *1 | 8699.21 | 1 | 0 | 1 | 3 | КОМПЛ | Муфта 1ПКВТП10-240-В-3Ф | 45888.4334 | 81936039
| 13.3 | 0 | ТЦ_59.1.20.09_77_7720873121_15.08.2025_01_13.3 | Муфта 1ПКВТП10-240-В-3Ф | 59.1.20.09 | КОМПЛ | 8868.13 | 10641.75 | 0 | 9045.49 | 20 | 45884 | 2 | ООО "ТД МАСС" | г. Москва | 7720873121 | 772001001 | https://td-mass.com/product/ | 77 | 2 | 177.36 | 0 | 0 | Россия | 0 | *1 | 8868.13 | 1 | 0 | 1 | 3 | КОМПЛ | Муфта 1ПКВТП10-240-В-3Ф | 45888.4334 | 81936039
| 14.1 | 1 | ТЦ_20.2.09.04_31_3123331230_15.08.2025_01_14.1 | Муфта 1ПСТ10-240 | 20.2.09.04 | КОМПЛ | 6062.5 | 7275 | 0 | 6183.75 | 20 | 45884 | 2 | ООО «Меридиан Энерго» | г. Москва | 3123331230 | 312301001 | https://m-energo.com/ | 31 | 2 | 121.25 | 0 | 0 | Россия | 0 | *1 | 6062.5 | 1 | 0 | 1 | 3 | КОМПЛ | Муфта 1ПСТ10-240 | 45888.4333 | 81936043
| 14.2 | 0 | ТЦ_20.2.09.04_50_5032284523_15.08.2025_01_14.2 | Муфта 1ПСТ10-240 | 20.2.09.04 | КОМПЛ | 6244.38 | 7493.25 | 0 | 6369.27 | 20 | 45884 | 2 | ООО "МТК" | МО. Д.п. Лесной Городок | 5032284523 | 503201001 | https://trans-mtk.com/ | 50 | 2 | 124.89 | 0 | 0 | Россия | 0 | *1 | 6244.38 | 1 | 0 | 1 | 3 | КОМПЛ | Муфта 1ПСТ10-240 | 45888.4333 | 81936043
| 14.3 | 0 | ТЦ_20.2.09.04_77_7720873121_15.08.2025_01_14.3 | Муфта 1ПСТ10-240 | 20.2.09.04 | КОМПЛ | 6365.63 | 7638.75 | 0 | 6492.94 | 20 | 45884 | 2 | ООО "ТД МАСС" | г. Москва | 7720873121 | 772001001 | https://td-mass.com/product/ | 77 | 2 | 127.31 | 0 | 0 | Россия | 0 | *1 | 6365.63 | 1 | 0 | 1 | 3 | КОМПЛ | Муфта 1ПСТ10-240 | 45888.4333 | 81936043
| 15.1 | 1 | ТЦ_89.1.62.05_31_3123331230_15.08.2025_02_15.1 | Трансформатор тока ТОЛ-10-1-2 300/5 | 89.1.62.05 | шт. | 52141.21 | 62569.45 | 1564.24 | 54349.92 | 20 | 45884 | 2 | ООО «Меридиан Энерго» | г. Москва | 3123331230 | 312301001 | https://m-energo.com/ | 31 | 1.2 | 644.47 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 52141.21 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор тока ТОЛ-10-1-2 300/5 | 45888.4299 | 81936047
| 15.2 | 0 | ТЦ_89.1.62.05_50_5032284523_15.08.2025_02_15.2 | Трансформатор тока ТОЛ-10-1-2 300/5 | 89.1.62.05 | шт. | 53705.44 | 64446.53 | 1611.16 | 55980.4 | 20 | 45884 | 2 | ООО "МТК" | МО. Д.п. Лесной Городок | 5032284523 | 503201001 | https://trans-mtk.com/ | 50 | 1.2 | 663.8 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 53705.44 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор тока ТОЛ-10-1-2 300/5 | 45888.4299 | 81936047
| 15.3 | 0 | ТЦ_89.1.62.05_77_7720873121_15.08.2025_02_15.3 | Трансформатор тока ТОЛ-10-1-2 300/5 | 89.1.62.05 | шт. | 54748.27 | 65697.92 | 1642.45 | 57067.41 | 20 | 45884 | 2 | ООО "ТД МАСС" | г. Москва | 7720873121 | 772001001 | https://td-mass.com/product/ | 77 | 1.2 | 676.69 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 54748.27 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор тока ТОЛ-10-1-2 300/5 | 45888.4299 | 81936047
| 16.1 | 1 | ТЦ_89.1.62.05_31_3123331230_15.08.2025_02_16.1 | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 | 89.1.62.05 | шт. | 5559.17 | 6671 | 166.78 | 5794.66 | 20 | 45884 | 2 | ООО «Меридиан Энерго» | г. Москва | 3123331230 | 312301001 | https://m-energo.com/ | 31 | 1.2 | 68.71 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 5559.17 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 | 45888.4298 | 81936052
| 16.2 | 0 | ТЦ_89.1.62.05_50_5032284523_15.08.2025_02_16.2 | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 | 89.1.62.05 | шт. | 5725.94 | 6871.13 | 171.78 | 5968.49 | 20 | 45884 | 2 | ООО "МТК" | МО. Д.п. Лесной Городок | 5032284523 | 503201001 | https://trans-mtk.com/ | 50 | 1.2 | 70.77 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 5725.94 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 | 45888.4298 | 81936052
| 16.3 | 0 | ТЦ_89.1.62.05_77_7720873121_15.08.2025_02_16.3 | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 | 89.1.62.05 | шт. | 5837.13 | 7004.55 | 175.11 | 6084.39 | 20 | 45884 | 2 | ООО "ТД МАСС" | г. Москва | 7720873121 | 772001001 | https://td-mass.com/product/ | 77 | 1.2 | 72.15 | 0 | 0 | Россия | 3 | *1 | 5837.13 | 1 | 0 | 3 | 3 | ШТ | Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 | 45888.4298 | 81936052
| 18.1 | 1 | ТЦ_89.1.61.03_31_3123331230_15.08.2025_02_18.1 | Программно-технический комплекс телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций TOPAZ "ПТК информационной безопасности " в комплекте с антенной GSM/3G/4G/LTE включая услуги по обеспечению информационной безопасности одного канала передачи данных и системы телемеханики | 89.1.61.03 | КОМЛ. | 245214 | 294256.8 | 7356.42 | 255601.27 | 20 | 45884 | 2 | ООО «Меридиан Энерго» | г. Москва | 3123331230 | 312301001 | https://m-energo.com/ | 31 | 1.2 | 3030.85 | 0 | 0 | Россия | 3 |  | 245214 | 1 | 0 | 3 | 3 | компл. | Программно-технический комплекс телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций TOPAZ "ПТК информационной безопасности " в комплекте с антенной GSM/3G/4G/LTE включая услуги по обеспечению информационной безопасности одного канала передачи данных и системы телемеханики | 45888.4239 | 82481507
| 18.2 | 0 | ТЦ_89.1.61.03_50_5032284523_15.08.2025_02_18.2 | Программно-технический комплекс телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций TOPAZ "ПТК информационной безопасности " в комплекте с антенной GSM/3G/4G/LTE включая услуги по обеспечению информационной безопасности одного канала передачи данных и системы телемеханики | 89.1.61.03 | компл. | 252570.42 | 303084.5 | 7577.11 | 263269.3 | 20 | 45884 | 2 | ООО "МТК" | МО. Д.п. Лесной Городок | 5032284523 | 503201001 | https://trans-mtk.com/ | 50 | 1.2 | 3121.77 | 0 | 0 | Россия | 3 |  | 252570.42 | 1 | 0 | 3 | 3 | компл. | Программно-технический комплекс телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций TOPAZ "ПТК информационной безопасности " в комплекте с антенной GSM/3G/4G/LTE включая услуги по обеспечению информационной безопасности одного канала передачи данных и системы телемеханики | 45888.4239 | 82481507
| 18.3 | 0 | ТЦ_89.1.61.03_77_7720873121_15.08.2025_02_18.3 | Программно-технический комплекс телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций TOPAZ "ПТК информационной безопасности " в комплекте с антенной GSM/3G/4G/LTE включая услуги по обеспечению информационной безопасности одного канала передачи данных и системы телемеханики | 89.1.61.03 | компл. | 257474.7 | 308969.64 | 7724.24 | 268381.33 | 20 | 45884 | 2 | ООО "ТД МАСС" | г. Москва | 7720873121 | 772001001 | https://td-mass.com/product/ | 77 | 1.2 | 3182.39 | 0 | 0 | Россия | 3 |  | 257474.7 | 1 | 0 | 3 | 3 | компл. | Программно-технический комплекс телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций TOPAZ "ПТК информационной безопасности " в комплекте с антенной GSM/3G/4G/LTE включая услуги по обеспечению информационной безопасности одного канала передачи данных и системы телемеханики | 45888.4239 | 82481507