## ССР тек
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по капитальному строительству «Новая Москва»
филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва»
_______________________ Соловьев Б.А.
"_____"________________ 202_ г.
м.п.
Сводный сметный расчёт стоимости строительства
«Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630 кВА, КЛ-10 кВ напр. ТП № 3209 1,2 секция - ТП №3210 1,2 секция с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ проектируемой БКТП-10/0,4, в т.ч. ПИР, г. Москва , п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан»
(наименование стройки, объекта)
Составлен в ценах по состоянию на |  |  | 2023-03-01
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость (тыс.руб) |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | №01-01-01 | Вынос трассы 10кВ в натуру |  |  |  |  | 0
2 | №01-01-02 | Вынос в натуру осей новой ТП-1 |  |  |  |  | 0
Итого: по главе 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | №02-01-01 | Реконструкция ТП -10/0,4 кВ |  |  |  |  | 0
2 | №02-01-02 | Строительство РЛК 10кВ |  |  |  |  | 0
3 | №02-01-03 | Строительство МТП -10/0,4 кВ |  |  |  |  | 0
4 | №02-01-04 | Телемеханика ТП -10/0,4 кВ |  |  |  |  | 0
3 | №02-01-01 | Строительство 2БКТП-10/0,4кВ | 13.02 | 69.49 | 20457.66 |  | 20540.17
4 | №02-01-02 | Строительство 4хКЛ-10 кВ открыто в траншее (строительная длина=135 м) |  |  |  |  | 0
5 | №02-01-03 | Строительство 4хКЛ-10 кВ в трубах в траншее (Строительная длина траншеи=62 м) |  |  |  |  | 0
6 | №02-01-04 | Строительство 2хКЛ-10 кВ открыто в траншее (Строительная длина траншеи=18 м) |  |  |  |  | 0
7 | №02-01-05 | Прокладка 4хКЛ-10 кВ внутри проект. БКТП |  |  |  |  | 0
8 | №02-01-06 | Телемеханика |  |  |  |  | 0
9 | №02-01-07 | Перевозка грунта |  |  |  |  | 0
10 | [6 empty] | 0
6 | №02-01-05 | РП-73 яч. 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | №02-01-06 | Телемеханика | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого: по главе 2 |  |  | 13.02 | 69.49 | 20457.66 | 0 | 20540.17
Итого: по главам 1-2 |  |  | 13.02 | 69.49 | 20457.66 | 0 | 20540.17
Глава 8. Временные здания и сооружения
10 | ТСН-2001-10-1таб.1 п.5 | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 1,5% (титульных)(проектом не предусмотрено) | 0.2 | 1.04 |  |  | 1.24
Итого: по главе 8 |  |  | 0.2 | 1.04 | 0 | 0 | 1.24
Итого: по главам 1-8 |  |  | 13.22 | 70.53 | 20457.66 | 0 | 20541.41
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | №09-01-01 | Пусконаладочные работы ВЛ 10кВ |  |  |  |  | 0
6 | №09-01-02 | Пусконаладочные работы РЛК 10кВ |  |  |  |  | 0
7 | №09-01-03 | Пусконаладочные работы МТП -10/0,4 кВ |  |  |  |  | 0
9 | №09-01-04 | Пусконаладочные работы телемеханики ТП -10/0,4 кВ |  |  |  |  | 0
11 | №09-01-01 | ПНР 2БКТП-10/0,4кВ |  |  |  | 460.95 | 460.95
12 | №09-01-02 | ПНР КЛ-10 кВ |  |  |  |  | 0
13 | №09-01-03 | ПНР Телемеханики |  |  |  |  | 0
14 | №09-01-04 | КГС |  |  |  |  | 0
15
Итого: по главе 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 460.95 | 460.95
Итого: по главам 1-9 |  |  | 13.22 | 70.53 | 20457.66 | 460.95 | 21002.36
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
16 | ПП РФ №468 от 21.06.2010г. | Строительный контроль -2,14% |  |  |  | 449.45 | 449.45
17 | Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025. | Содержание службы Заказчика -3,93% |  |  |  | 825.39 | 825.39
Итого: по главе 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1274.84 | 1274.84
Итого: по главам 1-10 |  |  | 13.22 | 70.53 | 20457.66 | 1735.79 | 22277.2
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
18 | Сводная смета | Проектные работы |  |  |  |  | 0
19 | Сводная смета | Согласования |  |  |  |  | 0
20 | №12-01-01 | Инженерно-геодезические работы |  |  |  | 0 | 0
Итого: по главе 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по главам 1-12 |  |  | 13.22 | 70.53 | 20457.66 | 1735.79 | 22277.2
Непредвиденные затраты
20 | ТСН-2001.12 п.3.2.25 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3% | 0.4 | 2.12 | 613.73 | 52.07 | 668.32
|  | Итого: Непредвиденные затраты | 0.4 | 2.12 | 613.73 | 52.07 | 668.32
|  | Итого с непредвиденными | 13.62 | 72.65 | 21071.39 | 1787.86 | 22945.52
НДС
21 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость | 2.72 | 14.53 | 4214.28 | 357.57 | 4589.1
|  | Итого НДС | 2.72 | 14.53 | 4214.28 | 357.57 | 4589.1
|  | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС | 16.34 | 87.18 | 25285.67 | 2145.43 | 27534.62
|  | Генеральный директор ООО "Меридиан Энерго" |  |  | Р.Д. Алиева
м.п.