## для мониторинга (hidden)
Приложение № 1 к техническому заданию на поставку.
Информация о закупаемом товаре.
№ п/п | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики товара, потребительские свойства. | Ед. измерения | количество | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты | стоимость | Январь |  | Февраль |  | Март |  | Апрель |  | Май |  | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь
материалы теплоизоляции- ремонт
ф-л "Амурская генерация"
1 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 20 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№1(БТЭЦ) | 125266.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 125266.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 23 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№2(БТЭЦ) | 144055.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 144055.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 35 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№4(БТЭЦ) | 219215.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 219215.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 70 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 7 | Котлоагрегат КВГМ-100-150 ст. №2(БТЭЦ) | 43838.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43838.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | ТВО(РГРЭС) | 12590.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12590.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 10 | Турбоагрегат К-50-90-3 ст.№6(РГРЭС) | 62952.623 | [14 empty] | 10 | 62952.623
7 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 100 |  | 338007.91 | [16 empty] | 100 | 338007.91
8 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 14 |  | 47321.1074 | [6 empty] | 1 | 3380.0791 |  |  |  |  | 1 | 3380.0791 | 10 | 33800.791 |  |  |  |  | 2 | 6760.1582
9 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 23 |  | 77741.8193 | [12 empty] | 10 | 33800.791 |  |  | 13 | 43941.0283
10 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№6(РГРЭС) | 16900.3955 | [10 empty] | 5 | 16900.3955
11 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | ТВО(РГРЭС) | 10140.2373 | [16 empty] | 1 | 3380.0791 | 1 | 3380.0791 |  |  | 1 | 3380.0791
12 | Плита ППЖ-200 | 50х500х1000 ГОСТ 22950-95 | м3 | 1 | Теплофикационная установка(РГРЭС) | 10096.3648 | [14 empty] | 1 | 10096.3648
13 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6 |  | 20280.4746 | [16 empty] | 3 | 10140.2373 | 3 | 10140.2373
14 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 22 | КВО(БТЭЦ) | 74361.7402 | [14 empty] | 4 | 13520.3164 | 18 | 60841.4238
15 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№1(БТЭЦ) | 16900.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16900.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№2(БТЭЦ) | 33800.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33800.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 20 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№3(БТЭЦ) | 67601.582 | [14 empty] | 20 | 67601.582
18 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 76 | Котлоагрегат БКЗ-420-140-7 ст.№4(БТЭЦ) | 256886.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 256886.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0 | Котлоагрегат КВГМ-100-150 ст. №2(БТЭЦ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 80 |  | 270406.328 | [14 empty] | 80 | 270406.328
21 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.9 | КВО(РГРЭС) | 26702.6249 | [12 empty] | 4.2 | 14196.3322 | 3.7 | 12506.2927
22 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№6(РГРЭС) | 25350.5933 | [12 empty] | 2.7 | 9126.2136 | 4.8 | 16224.3797
23 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | Турбоагрегат К-50-90-3 ст.№6(РГРЭС) | 33800.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33800.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф-л "Лучегорский угольный завод"
24 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | СП ЛУР | 32560.395 |  |  | 2.5 | 8140.0988 |  |  |  |  | 2.5 | 8140.0988 | [10 empty] | 2.5 | 8140.0988 | 2.5 | 8140.0988
ф-л "ЛуТЭК-Приморская ГРЭС"
25 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3.6 |  | 21513.5856 |  |  |  |  | 1.6 | 9561.5936 | [14 empty] | 2 | 11951.992
26 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.26 | Котлоагрегат ст. № 3А(ПримГРЭС) | 32678.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 32678.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 10.8 | Котлоагрегат ст. № 3А(ПримГРЭС) | 64540.7568 |  |  |  |  | 10.8 | 64540.7568
28 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.26 | Котлоагрегат ст. № 4А(ПримГРЭС) | 32678.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 32678.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 155.4 | Котлоагрегат ст. № 4А(ПримГРЭС) | 928669.7784 | [16 empty] | 155.4 | 928669.7784
30 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 25.92 | Теплосеть(ПримГРЭС) | 154897.8163 | [12 empty] | 5.92 | 35377.8963 | 10 | 59759.96 | 6 | 35855.976 | 4 | 23903.984
31 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 76.8 | Технические трубопроводы и арматура(ПримГРЭС) | 458956.4928 | [12 empty] | 25.6 | 152985.4976 | 25.6 | 152985.4976 | 25.6 | 152985.4976
32 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 9.96 | Турбина ст. № 2(ПримГРЭС) | 59520.9202 | [22 empty] | 9.96 | 59520.9202
33 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 18.34 | Турбина ст. № 3(ПримГРЭС) | 109599.7666 |  |  |  |  | 18.34 | 109599.7666
34 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 0.96 | Турбина ст. № 6(ПримГРЭС) | 5736.9562 | [14 empty] | 0.96 | 5736.9562
35 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2.4 | Турбина ст. № 9(ПримГРЭС) | 14342.3904 | [20 empty] | 2.4 | 14342.3904
36 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 81.2 |  | 264390.4074 |  |  |  |  | 5 | 16280.1975 | [6 empty] | 33.6 | 109402.9272 | 6 | 19536.237 | 36.6 | 119171.0457
37 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 12 | Баковое хозяйство(ПримГРЭС) | 39072.474 | [10 empty] | 4 | 13024.158 | 4 | 13024.158 | 4 | 13024.158
38 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 14.14 | Котлоагрегат ст. № 3А(ПримГРЭС) | 46040.3985 |  |  |  |  | 14.14 | 46040.3985
39 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 101 | Котлоагрегат ст. № 4А(ПримГРЭС) | 328859.9895 | [16 empty] | 101 | 328859.9895
40 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 36 | Мазутный бак №1(ПримГРЭС) | 117217.422 | [16 empty] | 36 | 117217.422
41 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0.6 | Теплосеть(ПримГРЭС) | 1953.6237 | [14 empty] | 0.6 | 1953.6237
42 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0.5 | Турбина ст. № 6(ПримГРЭС) | 1628.0197 | [14 empty] | 0.5 | 1628.0197
43 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.2 | Турбина ст. № 7(ПримГРЭС) | 3907.2474 | [18 empty] | 1.2 | 3907.2474
ф-л "Нерюнгринская ГРЭС"
44 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 23 | СП Нерюнгринская ГРЭС | 132660.3522 | 0 | 0 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 8 | 46142.7312 | 0 | 0 | 7 | 40374.8898 | 0 | 0 | 1 | 5767.8414 | 2 | 11535.6828 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414
45 | Плита ППЖ-200 | 50х500х1000 ГОСТ 22950-95 | м3 | 29.5 | СП Нерюнгринская ГРЭС | 508245.4464 | 2.5 | 43071.648 | 3 | 51685.9776 | 3 | 51685.9776 | 3 | 51685.9776 | 3 | 51685.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51685.9776 | 6 | 103371.9552 | 3 | 51685.9776 | 3 | 51685.9776
46 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6 | СП Чульманская ТЭЦ | 34607.0484 | [6 empty] | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414
47 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | СП Чульманская ТЭЦ | 23071.3656 | [6 empty] | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414 | 1 | 5767.8414
48 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 56.5 | СП Нерюнгринская ГРЭС | 325883.0391 | [10 empty] | 18.5 | 106705.0659 | 18 | 103821.1452 | 10 | 57678.414 | 10 | 57678.414
49 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котел водогрейный КВТК 100-150 ст. №1 (ПК)(НГРЭС) | 17303.5242 | [18 empty] | 3 | 17303.5242
50 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | Котел водогрейный КВТК 100-150 ст. №2 (ПК)(НГРЭС) | 23071.3656 | [14 empty] | 4 | 23071.3656
51 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | Турбоагрегат ПТ-12-35 ст. №6(ЧТЭЦ) | 11535.6828 | [12 empty] | 2 | 11535.6828
ф- "Приморская генерация"
52 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст. №10(АрТЭЦ) | 11951.992 | [16 empty] | 2 | 11951.992
53 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 11(АрТЭЦ) | 11951.992 | [14 empty] | 2 | 11951.992
54 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 6(АрТЭЦ) | 11951.992 | [6 empty] | 2 | 11951.992
55 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 8(АрТЭЦ) | 29879.98 |  |  |  |  | 5 | 29879.98
56 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 9(АрТЭЦ) | 11951.992 | 2 | 11951.992
57 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 10 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№12(АрТЭЦ) | 59759.96 | [8 empty] | 10 | 59759.96
58 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№13(АрТЭЦ) | 11951.992 |  |  | 2 | 11951.992
59 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№7(АрТЭЦ) | 29879.98 | [12 empty] | 5 | 29879.98
60 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Турбина К-100-90-6 ст.№7(АрТЭЦ) | 12012.9776 |  |  | 2 | 12012.9776
61 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 42 | Турбина К-100-90-6 ст.№8(АрТЭЦ) | 252272.5296 | [10 empty] | 42 | 252272.5296
62 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Турбина КТ-115-8,8-2 ст.№5(АрТЭЦ) | 12012.9776 |  |  |  |  | 2 | 12012.9776
63 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Турбина КТ-115-8,8-2 ст.№6(АрТЭЦ) | 12012.9776 |  |  | 2 | 12012.9776
64 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 7.8 | Турбоагрегат ПР-50/60-115/13/1,2 ст.N5(ВТЭЦ2) | 46612.7688 | [10 empty] | 7.8 | 46612.7688
65 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 8 | Турбоагрегат ПТ-55-115/13 ст.N6(ВТЭЦ2) | 47807.968 | [16 empty] | 8 | 47807.968
66 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 8 | Турбоагрегат Р-80-115 ст.N1(ВТЭЦ2) | 47807.968 | [6 empty] | 8 | 47807.968
67 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 7 | Турбоагрегат Т-109-115 ст.N4(ВТЭЦ2) | 41831.972 |  |  |  |  | 7 | 41831.972
68 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | Турбоагрегат К-41/50-90 ст.№3(ПГРЭС) | 11951.992 | [6 empty] | 2 | 11951.992
69 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3 | Турбоагрегат К-82/100-90 ст.№2(ПГРЭС) | 17927.988 | [16 empty] | 3 | 17927.988
70 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 20 | Турбоагрегат Т-80/97-90 ст.№1(ПГРЭС) | 119519.92 | [10 empty] | 5 | 29879.98 | 15 | 89639.94
71 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст. №10(АрТЭЦ) | 24420.2962 | [16 empty] | 7.5 | 24420.2962
72 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 11(АрТЭЦ) | 24420.2962 | [14 empty] | 7.5 | 24420.2962
73 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 6(АрТЭЦ) | 24420.2962 | [6 empty] | 7.5 | 24420.2962
74 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 13 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 8(АрТЭЦ) | 42328.5135 |  |  |  |  | 13 | 42328.5135
75 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№ 9(АрТЭЦ) | 24420.2962 | 7.5 | 24420.2962
76 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№12(АрТЭЦ) | 32560.395 | [8 empty] | 10 | 32560.395
77 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№13(АрТЭЦ) | 24420.2962 |  |  | 7.5 | 24420.2962
78 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 13 | Котлоагрегат БКЗ-220-100Ф ст.№7(АрТЭЦ) | 42328.5135 | [12 empty] | 13 | 42328.5135
79 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 12 | Котельное вспомогательное оборудование(ВТЭЦ2) | 39072.474 |  |  | 3 | 9768.1185 |  |  | 3 | 9768.1185 |  |  |  |  | 3 | 9768.1185 |  |  |  |  | 3 | 9768.1185
80 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-5 ст.№4(ВТЭЦ2) | 6512.079 | [16 empty] | 2 | 6512.079
81 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-5 ст.№5(ВТЭЦ2) | 16280.1975 | [18 empty] | 5 | 16280.1975
82 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-5 ст№6(ВТЭЦ2) | 9768.1185 | [12 empty] | 3 | 9768.1185
83 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№ 10(ВТЭЦ2) | 6512.079 | [14 empty] | 2 | 6512.079
84 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№ 8(ВТЭЦ2) | 9768.1185 |  |  | 3 | 9768.1185
85 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№ 9(ВТЭЦ2) | 9768.1185 | [6 empty] | 3 | 9768.1185
86 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№11(ВТЭЦ2) | 9768.1185 | [10 empty] | 3 | 9768.1185
87 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№12(ВТЭЦ2) | 9768.1185 | [12 empty] | 3 | 9768.1185
88 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№13(ВТЭЦ2) | 26048.316 |  |  | 8 | 26048.316
89 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№14(ВТЭЦ2) | 26048.316 |  |  |  |  | 8 | 26048.316
90 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-8 ст.№7(ВТЭЦ2) | 16280.1975 | [18 empty] | 5 | 16280.1975
91 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-ФБ ст.№1(ВТЭЦ2) | 6512.079 |  |  |  |  | 2 | 6512.079
92 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-ФБ ст.№2(ВТЭЦ2) | 9768.1185 | [8 empty] | 3 | 9768.1185
93 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 5 | Котлоагрегат БКЗ-210-140-ФБ ст№3(ВТЭЦ2) | 16280.1975 | [16 empty] | 5 | 16280.1975
94 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 80 | Турбинное вспомогательное оборудование(ВТЭЦ2) | 260483.16 | [6 empty] | 10 | 32560.395 |  |  | 20 | 65120.79 |  |  | 20 | 65120.79 | 20 | 65120.79 | 10 | 32560.395
95 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 | Котельное вспомогательное оборудование(ПГРЭС) | 26048.316 | 8 | 26048.316
96 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | Котлоагрегат ТП-170 №3(ПГРЭС) | 13024.158 |  |  |  |  | 4 | 13024.158
97 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 5 | Котлоагрегат ТП-170 №4(ПГРЭС) | 16280.1975 | [6 empty] | 5 | 16280.1975
98 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | Котлоагрегат ТП-170 №5(ПГРЭС) | 32560.395 | [10 empty] | 10 | 32560.395
99 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 15 | Вспомогательное оборудование(ПТС КЦ2) | 48840.5925 |  |  | 15 | 48840.5925
100 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4.8 | Котел КВГМ-100 №1(ПТС КЦ2) | 15628.9896 | [8 empty] | 4.8 | 15628.9896
101 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.6 | Котел КВГМ-100 №3(ПТС КЦ2) | 5209.6632 |  |  | 1.6 | 5209.6632
102 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4.8 | Котел КВГМ-100 №4(ПТС КЦ2) | 15628.9896 |  |  |  |  | 4.8 | 15628.9896
103 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6.4 | Котел ЭЧМ 25/35 №7(ПТС КЦ2) | 20838.6528 | [8 empty] | 6.4 | 20838.6528
104 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 15.35 | Котел ЭЧМ 25/35 №8(ПТС КЦ2) | 49980.2063 | [6 empty] | 15.35 | 49980.2063
105 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 30 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 97681.185 | 30 | 97681.185
106 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 34 | Теплотрассы Партизанского района(ПТС ПР) | 110705.343 | [8 empty] | 9 | 29304.3555 | 5 | 16280.1975 | 9 | 29304.3555 | 6 | 19536.237 | 5 | 16280.1975
107 | Бандаж изолировочный БИз 720/70 |  | шт | 360 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 24991.2 | [6 empty] | 360 | 24991.2
108 | Бандаж изолировочный БИз 820/70 |  | шт | 750 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 55777.5 | [6 empty] | 750 | 55777.5
109 | Замок бандажный |  | шт | 1110 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 12376.5 | [6 empty] | 1110 | 12376.5
110 | Комплект гидроизоляции стыков 720/70 |  | шт | 120 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 8924.4 | [6 empty] | 120 | 8924.4
111 | Комплект гидроизоляции стыков 820/70 |  | шт | 250 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 21692.5 | [6 empty] | 250 | 21692.5
112 | Скорлупа Ск ППУ 720/70-ФС | ТУ 5768-001-78455084-2006. | п.м | 120 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 393292.8 | [6 empty] | 120 | 393292.8
113 | Скорлупа Ск ППУ 820/70-ФС | ТУ 5768-001-78455084-2006. | п.м | 250 | Теплотрассы Артемовского района(ПТС АР) | 894970 | [6 empty] | 250 | 894970
114 | Бандаж изолировочный БИз 630/60 |  | шт | 1692 | Теплотрассы Партизанского района(ПТС ПР) | 114531.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 38177.16 | 0 | 0 | 1020 | 69043.8 | 108 | 7310.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Замок бандажный |  | шт | 1692 | Теплотрассы Партизанского района(ПТС ПР) | 18865.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 6288.6 | 0 | 0 | 1020 | 11373 | 108 | 1204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Комплект гидроизоляции стыков 630/60 |  | шт | 564 | Теплотрассы Партизанского района(ПТС ПР) | 37054.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 12351.6 | 0 | 0 | 340 | 22338 | 36 | 2365.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Скорлупа Ск ППУ 630/60-ФС | ТУ 5768-001-78455084-2006. | п.м | 564 | Теплотрассы Партизанского района(ПТС ПР) | 1500307.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 500102.56 | 0 | 0 | 340 | 904440.8 | 36 | 95764.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ф-л "Хабаровская генерация"
118 | полотно из минеральных волокон UrTex П 12210 | ТУ 5760-053-00149386-2008 вязально-прошивное муллитокремнеземистое полотно, прошитое стеклянными нитями, усилинное стеклянной сеткой t эксплуатации, 800 оС, толщина 6 мм | м2 | 4 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 1580.8 | [20 empty] | 4 | 1580.8
119 | полотно из минеральных волокон UrTex П 12210 | ТУ 5760-053-00149386-2008 вязально-прошивное муллитокремнеземистое полотно, прошитое стеклянными нитями, усилинное стеклянной сеткой t эксплуатации, 800 оС, толщина 6 мм | м2 | 13 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 5137.6 | [14 empty] | 13 | 5137.6
120 | полотно из минеральных волокон UrTex П 12210 | ТУ 5760-053-00149386-2008 вязально-прошивное муллитокремнеземистое полотно, прошитое стеклянными нитями, усилинное стеклянной сеткой t эксплуатации, 800 оС, толщина 6 мм | м2 | 29 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11460.8 | [8 empty] | 12 | 4742.4 | 17 | 6718.4
121 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 22 | СП Амурская ТЭЦ-1 | 127060.34 |  |  |  |  | 13 | 75081.11 | 3 | 17326.41 | 3 | 17326.41 | [6 empty] | 3 | 17326.41
122 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 21 | СП Амурская ТЭЦ-1 | 121284.87 | [12 empty] | 21 | 121284.87
123 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 17238.45 | [20 empty] | 3 | 17238.45
124 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11492.3 | [6 empty] | 2 | 11492.3
125 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 5746.15 |  |  | 1 | 5746.15
126 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 6 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 34476.9 | [14 empty] | 6 | 34476.9
127 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 14365.375 |  |  |  |  | 2.5 | 14365.375
128 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 5746.15 |  |  | 1 | 5746.15
129 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 8619.225 | [16 empty] | 1.5 | 8619.225
130 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 90 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 7 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 40223.05 | [8 empty] | 4 | 22984.6 | 3 | 17238.45
131 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 11.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 66417.905 |  |  | 1.5 | 8663.205 |  |  |  |  | 2 | 11550.94 | 3 | 17326.41 |  |  |  |  | 4 | 23101.88 |  |  | 1 | 5775.47
132 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 28730.75 | [8 empty] | 5 | 28730.75
133 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 70 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 8618.28 | [6 empty] | 1 | 5745.52 | [10 empty] | 0.5 | 2872.76
134 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 20214.145 |  |  |  |  | 1.5 | 8663.205 | [12 empty] | 2 | 11550.94
135 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 4 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 23101.88 | [6 empty] | 1 | 5775.47 | 2 | 11550.94 | [10 empty] | 1 | 5775.47
136 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 40 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 231018.8 | [10 empty] | 40 | 231018.8
137 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3 | СП Николаевская ТЭЦ | 17326.41 | [10 empty] | 3 | 17326.41
138 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 15 | СП Николаевская ТЭЦ | 86632.05 | 5 | 28877.35 | 5 | 28877.35 | [14 empty] | 5 | 28877.35
139 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | СП Амурская ТЭЦ-1 | 5775.47 | 0.5 | 2887.735 | [16 empty] | 0.5 | 2887.735
140 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 82 | СП Амурская ТЭЦ-1 | 8663.205 | 1.5 | 8663.205
141 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11550.94 |  |  |  |  | 1 | 5775.47 | [12 empty] | 1 | 5775.47
142 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 49380.2685 |  |  | 1 | 5775.47 |  |  |  |  | 7.55 | 43604.7985
143 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 5775.47 | [16 empty] | 1 | 5775.47
144 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 29879.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 29879.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 5775.47 | [16 empty] | 1 | 5775.47
146 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 9 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11550.94 | 2 | 11550.94
147 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 20 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 14438.675 |  |  | 2.5 | 14438.675
148 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11550.94 |  |  |  |  | 2 | 11550.94
149 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 13 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11550.94 | [8 empty] | 2 | 11550.94
150 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 289813.0846 |  |  |  |  | 3.2 | 18481.504 |  |  | 21.4 | 123595.058 | 10.6 | 61219.982 | 8.9 | 51401.683 | 6.08 | 35114.8576
151 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 11 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 20214.145 | [12 empty] | 3.5 | 20214.145
152 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 33 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 17326.41 | [10 empty] | 3 | 17326.41
153 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 110889.024 |  |  |  |  | 19.2 | 110889.024
154 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 15 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 20214.145 | [10 empty] | 3.5 | 20214.145
155 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 17 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 31765.085 | [10 empty] | 5.5 | 31765.085
156 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 38.9 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 11550.94 | [14 empty] | 2 | 11550.94
157 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 15.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 86632.05 | 5 | 28877.35 | 5 | 28877.35 | 5 | 28877.35
158 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 46203.76 | [6 empty] | 8 | 46203.76
159 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 34476.9 | [6 empty] | 4 | 22984.6 | [10 empty] | 2 | 11492.3
160 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.5 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 187379.55 | [12 empty] | 10 | 41639.9 | 35 | 145739.65
161 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 6201.98 | [8 empty] | 2 | 6201.98
162 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 | СП Комсомольская ТЭЦ-2 | 7752.475 | [10 empty] | 2.5 | 7752.475
163 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 65120.79 | [10 empty] | 4 | 12403.96 | 4 | 12403.96 | 4 | 12403.96 | 4 | 12403.96 | 3 | 9302.97 | 1 | 3100.99 | 1 | 3100.99
164 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 254281.18 |  |  |  |  | 8 | 24807.92 | 8 | 24807.92 | 8 | 24807.92 |  |  | 50 | 155049.5 |  |  | 8 | 24807.92
165 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 39.36 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 31009.9 | [14 empty] | 10 | 31009.9
166 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 66 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 9302.97 |  |  | 1.5 | 4651.485 | [16 empty] | 1.5 | 4651.485
167 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.8 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 9302.97 | [10 empty] | 3 | 9302.97
168 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.8 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 9302.97 | [12 empty] | 3 | 9302.97
169 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.8 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 27908.91 | [20 empty] | 9 | 27908.91
170 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2.8 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 62019.8 | [6 empty] | 20 | 62019.8
171 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.2 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 12403.96 |  |  | 4 | 12403.96
172 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.2 | СП Комсомольская ТЭЦ-3 | 40312.87 | [14 empty] | 13 | 40312.87
173 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 11 | СП Майская ГРЭС | 23257.425 |  |  |  |  | 7.5 | 23257.425
174 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Майская ГРЭС | 34110.89 |  |  | 11 | 34110.89
175 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 10.5 | СП Майская ГРЭС | 102332.67 | [16 empty] | 3 | 9302.97 | 30 | 93029.7
176 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | СП Майская ГРЭС | 7752.475 | [16 empty] | 2.5 | 7752.475
177 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | СП Майская ГРЭС | 46514.85 |  |  |  |  | 15 | 46514.85
178 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Майская ГРЭС | 52716.83 | [8 empty] | 10 | 31009.9 | 7 | 21706.93
179 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3.6 | СП Майская ГРЭС | 120628.511 | [12 empty] | 15 | 46514.85 | 23.9 | 74113.661
180 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Майская ГРЭС | 48065.345 |  |  | 2.5 | 7752.475 |  |  |  |  | 4 | 12403.96 | 5 | 15504.95 | 2 | 6201.98 |  |  | 2 | 6201.98
181 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Майская ГРЭС | 24807.92 | [8 empty] | 8 | 24807.92
182 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Майская ГРЭС | 6201.98 | [6 empty] | 2 | 6201.98
183 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1 | СП Николаевская ТЭЦ | 7752.475 | [6 empty] | 1.5 | 4651.485 | [10 empty] | 1 | 3100.99
184 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1.5 | СП Николаевская ТЭЦ | 21706.93 |  |  |  |  | 4 | 12403.96 | [12 empty] | 3 | 9302.97
185 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | СП Николаевская ТЭЦ | 24807.92 | [6 empty] | 2 | 6201.98 | 4 | 12403.96 | [10 empty] | 2 | 6201.98
186 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 8.55 | СП Николаевская ТЭЦ | 31009.9 | [18 empty] | 10 | 31009.9
187 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1 | СП Николаевская ТЭЦ | 18605.94 | [14 empty] | 6 | 18605.94
188 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 60 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 5.2 | СП Николаевская ТЭЦ | 122054.9664 |  |  |  |  | 1.82 | 5643.8018 |  |  | 4.68 | 14512.6332 |  |  | 30 | 93029.7 |  |  | 2.86 | 8868.8314
189 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 1 | СП Николаевская ТЭЦ | 204665.34 | [8 empty] | 36 | 111635.64 | [6 empty] | 30 | 93029.7
190 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | СП Николаевская ТЭЦ | 8682.772 | [6 empty] | 2.8 | 8682.772
191 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2.5 | СП Николаевская ТЭЦ | 8682.772 | [10 empty] | 2.8 | 8682.772
192 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | СП Николаевская ТЭЦ | 8682.772 | [12 empty] | 2.8 | 8682.772
193 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | СП Николаевская ТЭЦ | 8682.772 | [6 empty] | 2.8 | 8682.772
194 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 21 | СП Николаевская ТЭЦ | 3721.188 | [16 empty] | 1.2 | 3721.188
195 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 59 | СП Николаевская ТЭЦ | 3721.188 |  |  |  |  | 1.2 | 3721.188
196 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 9 | СП Николаевская ТЭЦ | 34110.89 | [10 empty] | 11 | 34110.89
197 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.3 | СП Николаевская ТЭЦ | 3100.99 | 0.5 | 1550.495 | [10 empty] | 0.5 | 1550.495
198 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Николаевская ТЭЦ | 32560.395 |  |  | 0.5 | 1550.495 |  |  | 7 | 21706.93 | [10 empty] | 3 | 9302.97
199 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 2 | СП Николаевская ТЭЦ | 12403.96 |  |  |  |  | 3 | 9302.97 | [10 empty] | 1 | 3100.99
200 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 7.4 | СП Николаевская ТЭЦ | 12403.96 | [6 empty] | 3 | 9302.97 | [10 empty] | 1 | 3100.99
201 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Николаевская ТЭЦ | 3100.99 | 1 | 3100.99
202 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 50.18 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 11163.564 |  |  | 3 | 9302.97 |  |  |  |  | 0.3 | 930.297 | [10 empty] | 0.3 | 930.297
203 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3.5 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 3100.99 | 0 | 0 | 1 | 3100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 3100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 19.2 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 3100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 3.5 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 182958.41 | [8 empty] | 10 | 31009.9 | 18 | 55817.82 | 30 | 93029.7 | 1 | 3100.99
207 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 5.5 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 27908.91 |  |  | 5 | 15504.95 | [12 empty] | 4 | 12403.96
208 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 2 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 4031.287 | 0.5 | 1550.495 | [16 empty] | 0.8 | 2480.792
209 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 15 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 3100.99 | 1 | 3100.99
210 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 33.1 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 6201.98 |  |  |  |  | 1 | 3100.99 | [12 empty] | 1 | 3100.99
211 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 50 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 22947.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 19846.336 | 1 | 3100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 3100.99 | [16 empty] | 1 | 3100.99
213 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3.8 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 102642.769 |  |  |  |  | 2.36 | 7318.3364 |  |  |  |  | 13.2 | 40933.068 | 11 | 34110.89 | 6.54 | 20280.4746
214 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 25.7 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 155049.5 |  |  |  |  | 50 | 155049.5
215 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 4 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 12403.96 | [12 empty] | 4 | 12403.96
216 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 61 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 11783.762 | [10 empty] | 3.8 | 11783.762
217 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 79695.443 |  |  |  |  | 25.7 | 79695.443
218 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 12403.96 | [10 empty] | 4 | 12403.96
219 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 30 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 189160.39 | [10 empty] | 61 | 189160.39
220 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 8 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 24807.92 | [14 empty] | 8 | 24807.92
221 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 6 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 18605.94 | [10 empty] | 6 | 18605.94
222 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 50 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 45 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 93029.7 | 5 | 15504.95 | 5 | 15504.95 |  |  | 5 | 15504.95 | 5 | 15504.95 |  |  | 5 | 15504.95 | 5 | 15504.95
223 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 108 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 334906.92 | [6 empty] | 20 | 62019.8 |  |  |  |  | 20 | 62019.8 | 68 | 210867.32
224 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 50 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 155049.5 | [18 empty] | 50 | 155049.5
225 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 16 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 49615.84 | [6 empty] | 16 | 49615.84
226 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 16 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 49615.84 | [6 empty] | 8 | 24807.92 | [6 empty] | 4 | 12403.96 |  |  | 4 | 12403.96
227 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 100 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 310099 | [12 empty] | 20 | 62019.8 | 50 | 155049.5 | 30 | 93029.7
228 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 25 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 77524.75 | [14 empty] | 25 | 77524.75
ф-л "ХТСК"
229 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 69.715 |  | 216185.5179 | 2.5 | 7752.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31009.9 | 0 | 0 | 30 | 93029.7 | 0 | 0 | 8 | 24807.92 | 19.215 | 59585.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 8 |  | 24807.92 | [14 empty] | 8 | 24807.92
231 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 16.7 |  | 51786.533 |  |  |  |  | 16.7 | 51786.533
232 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 17 | Теплотрасса №4 участок от тк 4а-6 до школы 25(КТС) | 52716.83 |  |  |  |  | 17 | 52716.83
233 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 176 | Теплотрасса №8 участок к общежитию нпз(КТС) | 545774.24 |  |  |  |  | 176 | 545774.24
234 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 15 | Теплотрасса от тк 15-14 до пр.Мира 46б.46в(КТС) | 46514.85 |  |  |  |  | 15 | 46514.85
235 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.3 | Теплотрасса от тк 15-15 до Строителей 19в.19г(КТС) | 4031.287 |  |  |  |  | 1.3 | 4031.287
236 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 133.7 |  | 414602.363 | 12 | 37211.88 | 11.7 | 36281.583 | 12 | 37211.88 | 12 | 37211.88 | 14 | 43413.86 | 14 | 43413.86 | 14 | 43413.86 | 14 | 43413.86 | 14 | 43413.86 | 16 | 49615.84 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.04 | Котел БКЗ-75-39 N 4, паровой(БирТЭЦ) | 3225.0296 | [6 empty] | 1.04 | 3225.0296
238 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1.04 | Котел БКЗ-75-39 N 5, паровой(БирТЭЦ) | 3225.0296 | [6 empty] | 1.04 | 3225.0296
239 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 0.78 | Котел БКЗ-75-39 N 6, паровой(БирТЭЦ) | 2418.7722 | 0.39 | 1209.3861 | [8 empty] | 0.39 | 1209.3861
240 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 28.6 | Котел БКЗ-75-39 N 7, паровой(БирТЭЦ) | 88688.314 | [12 empty] | 28.6 | 88688.314
Инвестиции
ф-л "ЛуТЭК-Приморская ГРЭС"
241 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.26 | Котлоагрегат ст. № 2А(ПримГРЭС) | 32678.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 32678.3322
242 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 9.6 | Котлоагрегат ст. № 2А(ПримГРЭС) | 57369.5616 | [22 empty] | 9.6 | 57369.5616
243 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.1 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 5(ПримГРЭС) | 12568.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12568.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 82.4 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 5(ПримГРЭС) | 492422.0704 | [6 empty] | 82.4 | 492422.0704
245 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.16 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 6(ПримГРЭС) | 20109.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 20109.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 26.96 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 6(ПримГРЭС) | 161112.8522 | [14 empty] | 26.96 | 161112.8522
247 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.77 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 7(ПримГРЭС) | 96778.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 96778.1376 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 40.4 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 7(ПримГРЭС) | 241430.2384 | [18 empty] | 40.4 | 241430.2384
249 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.77 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 8(ПримГРЭС) | 96778.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 96778.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 90 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 8(ПримГРЭС) | 537839.64 | [10 empty] | 90 | 537839.64
251 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.77 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 9(ПримГРЭС) | 96778.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 96778.1376 | 0 | 0
252 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 31.72 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 9(ПримГРЭС) | 189558.5931 | [20 empty] | 31.72 | 189558.5931
253 | Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРВ-200. ГОСТ 23619-79. Плотность 200 кг/м3 . Теплопроводность при +600С - 0,147 Вт/мК .Температура изолируемой поверхности до +1150 С. | т | 0.1 | МВ(ПримГРЭС) | 12568.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12568.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 102.96 | Турбина ст. № 4(ПримГРЭС) | 615288.5482 | [14 empty] | 102.96 | 615288.5482
255 | Шнур минераловатный ШМР-200, диаметр 50 мм |  | м3 | 3.6 | Турбина ст. № 4(ПримГРЭС) | 67559.7312 | [14 empty] | 3.6 | 67559.7312
256 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 80 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 5.76 | Турбина ст. № 8(ПримГРЭС) | 34421.737 | [10 empty] | 5.76 | 34421.737
257 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 51.5 |  | 167686.0342 | [14 empty] | 25.75 | 83843.0171 | 25.75 | 83843.0171
258 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 55.68 | Котлоагрегат ст. № 2А(ПримГРЭС) | 181296.2794 | [22 empty] | 55.68 | 181296.2794
259 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6.6 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 5(ПримГРЭС) | 21489.8607 | [6 empty] | 6.6 | 21489.8607
260 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 3.6 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 6(ПримГРЭС) | 11721.7422 | [14 empty] | 3.6 | 11721.7422
261 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6.6 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 7(ПримГРЭС) | 21489.8607 | [18 empty] | 6.6 | 21489.8607
262 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 26.52 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 8(ПримГРЭС) | 86350.1675 | [10 empty] | 26.52 | 86350.1675
263 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 24.38 | Котлоагрегат эн-бл. ст. № 9(ПримГРЭС) | 79382.243 | [20 empty] | 24.38 | 79382.243
264 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 9 | Турбина ст. № 4(ПримГРЭС) | 29304.3555 | [16 empty] | 9 | 29304.3555
265 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 18 | Турбина ст. № 8(ПримГРЭС) | 58608.711 | [10 empty] | 18 | 58608.711
ф-л "Приморская генерация"- СП "ПТС"
266 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 135 | Котел БКЗ 75/16 №4(ПТС КЦ1) | 439565.3325 | 135 | 439565.3325 |  |  | 135 | 439565.3325
267 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 24 | Котел КВГМ-100 №4(ПТС КЦ2) | 78144.948 | 24 | 78144.948 |  |  | 24 | 78144.948
268 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 6.4 | Котел ЭЧМ 25/35 №7(ПТС КЦ2) | 20838.6528 | 6.4 | 20838.6528 |  |  | 6.4 | 20838.6528
ф-л "Хабаровская генерация"
269 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 10 | СП Амурская ТЭЦ-1 | 57754.7 | [12 empty] | 10 | 57754.7
270 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 100 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 6.5 | СП Николаевская ТЭЦ | 37540.555 | [10 empty] | 6.5 | 37540.555
271 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 90 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 20 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 114923 | [14 empty] | 20 | 114923
272 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 90 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 35 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 201115.25 | [6 empty] | 35 | 201115.25
273 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 50 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 12 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 49967.88 | [16 empty] | 12 | 49967.88
274 | Мат теплоизоляционный МБПЭ-75, Толщина, мм 70 | ГОСТ Р 51388-99 | м3 | 20 | СП Хабаровская ТЭЦ-3 | 114910.4 | [16 empty] | 20 | 114910.4
275 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 50 | СП Амурская ТЭЦ-1 | 155049.5 | [12 empty] | 50 | 155049.5
276 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 13 | СП Николаевская ТЭЦ | 40312.87 | [10 empty] | 13 | 40312.87
277 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 46 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 142645.54 |  |  |  |  | 46 | 142645.54
278 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 41 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 127140.59 | [14 empty] | 41 | 127140.59
279 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 60 | СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 186059.4 | [6 empty] | 60 | 186059.4
Эксплуатация
ф-л "Амурская генерация"
280 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 20 | СП Благовещенская ТЭЦ | 67601.582 |  |  |  |  | 10 | 33800.791 | [14 empty] | 10 | 33800.791
281 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 80 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 120 | СП Благовещенская ТЭЦ | 405609.492 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791 | 10 | 33800.791
283 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 1 | СП Райчихинская ГРЭС | 3380.0791 | [16 empty] | 1 | 3380.0791
ф-л "ХТСК"-СП "КТС"
284 | Мат теплоизоляционный МП-75, толщина 100 мм | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 50 | СП Комсомольские тепловые сети | 155049.5 | [6 empty] | 50 | 155049.5

## КВГЭС
Лот №122301-ЭКСП ПРОД-2026-ЯЭ ГКПЗ-2026 «ОКПД2 26.51.43.137 Поставка аксессуаров защитных для Каскада Вилюйских ГЭС им.Е.Н. Батенчука под эксплуатационные нужды»
Технические требования
1. | Место поставки: 678185, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский, склад КВГЭС в квартале Таежный или до склада Грузоперевозчика по адресу: 678170, РС(Я), г.Мирный, терминал Грузоперевозчика, для филиала ПАО "Якутскэнерго- КВГЭС им.Е.Н. Батенчука (по согласованию с Покупателем).
Грузополучатель: филиал КВГЭС имени Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго», адрес: 678185, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский р-н, п.Чернышевский, КВГЭС им. Е.Н. Батенчука.
2. | Срок поставки: до 30.11.2026г.
3. | Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 в отношении товара, указанного в поз.1-3, 5-8 ограничения закупок товаров, происходящих из иностранных государств (Приложение №2 Постановления). В отношении поз.4 установлен режим преимущества товаров российской происхождения.
№ п/п | Наименование товара | ОКПД2 |  | Применение законодат. о нац.режиме | ГОСТ, ТУ | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во
1 | Указатель низкого напряжения двухполюсный УНН 3ПМ 12-660 | 26.51.45.190 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Указатель низкого напряжения со светозвуковой индикацией УНН-ЗПМ 12-660 предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения, постоянного и переменного тока от 12 до 660 В. Технические характеристики : Диапазон напряжения, определяемых указателем, 12-660В Величина тока при максимальном значении напряжения не более, 10мА Максимальное сопротивление внешней цепи,при котором обеспечивается прозвонка, 50кОм Время сохранения работоспособности указателя в режиме прозвонки после одной зарядки, не менее 48ч Количество замкнутых цепей, которые можно прозвонить от одной зарядки, не менее 300 раз Длина гибкого соединительного провода указателя, не менее 1,1м Время зарядки конденсатора для прозвонки, не более 1мин Габаритные размеры указателя, не более: корпуса 230х47х38 мм щупа 155х26 мм Масса прибора не более 0,2 кг Комплектность УНН ЗПМ: указатель низкого напряжения УНН ЗПМ 12-660В - 1 шт.; паспорт (инструкция по эксплуатации) - 1 экз; чехол для укладки - 1 шт. | шт. | 5 | опер
2 | Указатель низкого напряжения двухполюсный Антиток Д312393 УНН-1Д Комби 5-999В | 26.51.45.190 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Указатель низкого напряжения УНН-1Д КОМБИ предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения, постоянного и переменного тока т 5 до 999 В, обладает широким и понятным функционалом. Замер происходитконтактным методом с помощью наконечников. Имеет цифровой дисплей. Устройство относится к основным электрозащитным средствам. Технические характеристики УНН-1Д КОМБИ Напряжение, 0,999 кВ Длина соединительного провода 1.1 м Габаритные размеры корпуса 230х75х28 мм Габаритные размеры щупа 155 х12х10 мм Вес: 0,15 кг. | шт. | 5 | опер
3 | Указатель УВНКС 10 СЗ высокого напряжения на 6-10кВ | 26.51.45.190 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Указатель высокого напряжения на 6-10 кВ для ВЛ и РУ УВНКС-10 СЗ (самопроверка, контактно-бесконтактный, резервная схема) предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения в электроустановках, на ВЛ и РУ напряжением 6-10 кВ промышленной частоты. Номинальное рабочее напряжение, кВ 6-10 Напряжение срабатывания, кВ, не более 1,5 Длина изолирующей части штанги, не менее, мм 600 Длина рукоятки, не менее, мм 130 Общая длина с индикаторной частью, не менее, мм 800 Уровень звукового сигнала на расстоянии 1м по оси излучателя звука, дБ, не менее 70 Температура эксплуатации -40 - +45 град.С Элемент питания литиевый CR 123А, В 3 | шт. | 4 | опер
4 | Штанга оперативная ШО-1Э до 1 кВ | 27.12.23.190 | Прочие устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки | установлен режим преимущества товаров российской происхождения |  | Оперативная штанга ШО-1 состоит из рабочей и изолирующей части и рукоятки с ограничительным кольцом со стороны изолирующей части. Надежная конструкция обеспечивает безопасность. Соответствует ГОСТ20494-2001. Дополнительные характеристики: Длина изолирующей части не менее 200 мм Длина рукоятки не менее 150 мм Общая длина штанги не менее 350 мм и не более 560ммм Интервал рабочих температур, о С от -45 до +45, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С Вид - оперативная Номинальное напряжение до 1 кВ Вес нетто не более 0.4 кг | шт. | 10 | опер
5 | Штанга ШО-ПТР-15 оперативная до 15кВ | 27.12.10.190 | Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Оперативная штанга ШО-1 состоит из рабочей и изолирующей части и рукоятки с ограничительным кольцом со стороны изолирующей части. Надежная конструкция обеспечивает безопасность. Соответствует ГОСТ20494-2001. Дополнительные характеристики: Длина изолирующей части не менее 700 мм Длина рукоятки не менее 300 мм Общая длина штанги не менее 1050 мм и не более 1600ммм Интервал рабочих температур, о С от -45 до +45, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С Вид - оперативная Номинальное напряжение до 1 кВ Вес нетто не более 0.6 кг | шт. | 10 | опер
6 | Знак "Не включать! Работают люди" пластик 2мм 100*50мм | 22.29.21.000 | Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Размер: 100х50 мм Материал: пластик 2 мм Знак изготовлен на основе пластика ПВХ, толщиной 2 мм. Изображение на знаке – шелкотрафаретная печать ультрафиолетовыми чернилами, обеспечивающими отличную устойчивость знака даже к агрессивным воздействиям внешней среды.С веревкой из капрона, толшиной 2 мм и длиной не менее 450мм закрепленная за верхнии углы плаката. | шт. | 100 | опер
7 | Знак "Не включать! Работают люди" пластик 2мм 200*100мм | 22.29.21.000 | Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Размер: 200х100 мм Материал: пластик 2 мм Знак изготовлен на основе пластика ПВХ, толщиной 2 мм. Изображение на знаке – шелкотрафаретная печать ультрафиолетовыми чернилами, обеспечивающими отличную устойчивость знака даже к агрессивным воздействиям внешней среды.С веревкой из капрона, толшиной 2 мм и длиной не менее 450мм закрепленная за верхнии углы плаката. | шт. | 110 | опер
8 | Лента сигнальная 75мм 200м красно-белая | 22.21.42.130 | Полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые | установлен режим ограничения закупок товара импортн.произв. |  | Ширина, мм - 75 Длина, м - 200 Цвет - бело-красный Тип - сигнальная лента Клейкая - нет С информационными надписями - нет Вес нетто, кг — 0,3 | шт. | 10 | Опер-5 омтс-5
* Запрет не применяется в соответствии с подп. "и" п. 5 ПП РФ №1875 если: - ни одна из использованных при определении НМЦК (НМЦД) или цены контракта (договора), заключаемого с ед.поставщиком, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара ≤ 1 млн. рублей - ни одна из использованных при определении начальной (максимальной) цены контракта (начальной (максимальной) цены договора) или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цены заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара не превышает 1 млн. рублей
4. | Технические параметры:
- продукция должна быть новой и ранее не использованной;
- год выпуска не ранее 2 половины 2025 года.
5. | Требования, предъявляемые к Поставщику:
- наличие сертификата соответствия Госстандарта России;
- гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты поставки товара.
- Участник должен являться производителем (заводом-изготовителем) продукции.
- если Участник таковым не является, он должен представить в составе своей заявки следующие документы: - свидетельство дилера (либо официального представителя), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участника представления интересов завода-изготовителя в данном конкурсе.
6. | Главными критериями по выбору Поставщика будут являться:
- опыт работы, положительные отзывы.
Исполнитель:
Инженер ОМТС КВГЭС
Ермолаева С.В. 348 (41136) 72235

## СМиТ (hidden)
«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. главного инженера ЗЭС
_________________А.В. Аникин
«___» ________________2016г.
Закупка: Аккумуляторы (свыше 6В)
Технические требования
№ п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | к-во | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
1 | Аккумулятор 6СТ 60 (залитые) |  | шт | 8 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
2 | Аккумулятор 6СТ 75 (залитые) |  | шт | 4 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
3 | Аккумулятор 6СТ 90А (залитые) |  | шт | 2 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
1. Участник гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (год изготовления – 4 квартал 2016г. – 2017г.), неиспользованной.
2. Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Поставщика.
3. Участник должен представить в составе своей заявки свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя. Документы должны быть представлены на русском языке.
4. Участник должен предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции по ТУ или ГОСТ: -сертификаты соответствия на продукцию на русском языке; -технические паспорта на продукцию на русском языке.
5. Допускаются аналоги при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции.
Начальник СМиТ ЗЭС С.Ю. Яковин

## СРЭС (hidden)
«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. главного инженера ЗЭС
_________________А.В. Аникин
«___» ________________2016г.
Закупка: Аккумуляторы (свыше 6В)
Технические требования
№ п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | к-во | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
1 | Аккумулятор 6СТ 60 (залитые) |  | шт | 4 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
2 | Аккумулятор 6СТ 60А1 (залитый) |  | шт | 2 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
1. Участник гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (год изготовления – 4 квартал 2016г. – 2017г.), неиспользованной.
2. Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Поставщика.
3. Участник должен представить в составе своей заявки свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя. Документы должны быть представлены на русском языке.
4. Участник должен предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции по ТУ или ГОСТ: -сертификаты соответствия на продукцию на русском языке; -технические паспорта на продукцию на русском языке.
5. Допускаются аналоги при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции.
Начальник СРЭС Ю.К. Григорьев

## ЛЭР (hidden)
«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. главного инженера ЗЭС
_________________А.В. Аникин
«___» ________________2016г.
Закупка: Аккумуляторы (свыше 6В)
Технические требования
№ п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | к-во | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
1 | Аккумулятор 6СТ 60 (залитые) |  | шт | 10 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
1. Участник гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (год изготовления – 4 квартал 2016г. – 2017г.), неиспользованной.
2. Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Поставщика.
3. Участник должен представить в составе своей заявки свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя. Документы должны быть представлены на русском языке.
4. Участник должен предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции по ТУ или ГОСТ: -сертификаты соответствия на продукцию на русском языке; -технические паспорта на продукцию на русском языке.
5. Допускаются аналоги при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции.
Начальник СМиТ ЛЭР В.В. Попов

## АРЭС (hidden)
«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. главного инженера ЗЭС
_________________А.В. Аникин
«___» ________________2016г.
Закупка: Аккумуляторы (свыше 6В)
Технические требования
№ п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | к-во | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
1 | Аккумулятор 6СТ 75 (залитые) |  | шт | 4 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
2 | Аккумулятор 6СТ 90 АПЗ (Залитые) |  | шт | 1 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
1. Участник гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (год изготовления – 4 квартал 2016г. – 2017г.), неиспользованной.
2. Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Поставщика.
3. Участник должен представить в составе своей заявки свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя. Документы должны быть представлены на русском языке.
4. Участник должен предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции по ТУ или ГОСТ: -сертификаты соответствия на продукцию на русском языке; -технические паспорта на продукцию на русском языке.
5. Допускаются аналоги при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции.
Начальник АРЭС П.Г. Иванов

## ВВРЭС (hidden)
«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. главного инженера ЗЭС
_________________А.В. Аникин
«___» ________________2016г.
Закупка: Аккумуляторы (свыше 6В)
Технические требования
№ п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | к-во | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
1 | Аккумулятор 6СТ 90А (залитые) |  | шт | 2 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
1. Участник гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (год изготовления – 4 квартал 2016г. – 2017г.), неиспользованной.
2. Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Поставщика.
3. Участник должен представить в составе своей заявки свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя. Документы должны быть представлены на русском языке.
4. Участник должен предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции по ТУ или ГОСТ: -сертификаты соответствия на продукцию на русском языке; -технические паспорта на продукцию на русском языке.
5. Допускаются аналоги при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции.
Начальник ВВРЭС Н.Е. Ильин

## ВРЭС (hidden)
«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. главного инженера ЗЭС
_________________А.В. Аникин
«___» ________________2016г.
Закупка: Аккумуляторы (свыше 6В)
Технические требования
№ п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | к-во | Срок поставки, грузополучатель, отгрузочные реквизиты
филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»
1 | Аккумулятор 6СТ 90А (залитые) |  | шт | 2 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
2 | Аккумулятор АКБ 75А (залитые) |  | шт | 2 | Срок поставки - не позднее 31.03.2017г. Грузополучатель- 678170, РС(Я), г. Мирный, пр.Ленинградский, д.3
1. Участник гарантирует, что продукция, поставленная в рамках настоящего договора, является новой (год изготовления – 4 квартал 2016г. – 2017г.), неиспользованной.
2. Участник гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации согласно сроков завода-изготовителя с момента получения продукции на складе Поставщика.
3. Участник должен представить в составе своей заявки свидетельство о дилерстве (либо официальном представительстве), с обязательным приложением письма от завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя. Документы должны быть представлены на русском языке.
4. Участник должен предоставить в составе своей заявки документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции по ТУ или ГОСТ: -сертификаты соответствия на продукцию на русском языке; -технические паспорта на продукцию на русском языке.
5. Допускаются аналоги при условии соответствия технических характеристик и качества заявляемой продукции.
Начальник ВРЭС Е.Р. Константинов