# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 22.19. Поставка гидроуплотнительных резинотехнических изделий для нужд Саратовского филиала

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 22.19. Поставка гидроуплотнительных резинотехнических изделий для нужд Саратовского филиала

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для выполнения работ по капитальным и текущим ремонтам затворов филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» в целях исполнения договора подряда № 1300-355-2023 от 02.11.2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений».

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Изделия резиновые технические морозостойкие 1-Н-1-ТМКЩ-М-20 ГОСТ 7338-90 20х60х12500 | шт | 7 |
|  | Изделия резиновые технические морозостойкие 1-Н-1-ТМКЩ-М-20 ГОСТ 7338-90 20х70х105 | шт | 19 |
|  | Изделия резиновые технические морозостойкие 1-Н-1-ТМКЩ-М-20 ГОСТ 7338-90 20х70х320 | шт | 14 |
|  | Изделия резиновые технические морозостойкие 1-Н-I-ТКМЩ-М-24 ГОСТ 7338-90 24х70х160 | шт | 14 |
|  | Изделия резиновые технические морозостойкие 1-Н-I-ТКМЩ-М-24 ГОСТ 7338-90 24х70х8750 | шт | 13 |
|  | Изделия резиновые технические морозостойкие 1-Н-I-ТКМЩ-М-24 ГОСТ 7338-90 24х70х12300 | шт | 7 |
|  | Изделия резиновые технические морозостойкие 1-Н-I-ТКМЩ-М-24 ГОСТ 7338-90 24х160х12600 | шт | 7 |
|  | Изделия резиновые технические морозостойкие ТМКЩ-C-20 ГОСТ 7338-90 20х110х14850 | шт | 1 |
|  | Изделия резиновые технические морозостойкие ТМКЩ-М-10 ГОСТ 7338-90 10х70х9750 | шт | 2 |
|  | Пластина резиновая техническая 1Н-I-ТМКЩ-C-10 ГОСТ 7338-90 10х120х11000 | шт | 10 |
|  | Уплотнение тип 2-IIв-1 ТУ 22.19.73-047-46028995-2018 (L=12,5м -10шт.; L=9м -5шт.; L=11м - 4шт.) | м | 214,2 |
|  | Уплотнение тип 1-IIг-IIг-1 ТУ 2539-019-00152106-00 (L=12,2 м -3шт., L=9,8 м -2шт., L=7,4 м - 6шт.) | кг | 700 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Гидроуплотнительные резинотехнические изделия (в соответствии с таблицей 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции») ОКПД2 22.19 | С даты заключения договора | В течение 30 календарных дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (в соответствии с п.п.1-8 таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»)

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требования заказчика | Соответствие стандарту | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |  |
| 1 | Изделия резиновые технические морозостойкие (ОКПД2 22.19.) | толщина х ширина х длина, мм тип | 20х60х12500 1-Н-1-ТМКЩ-М-20 | ГОСТ 7338-90 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 2 | Изделия резиновые технические морозостойкие (ОКПД2 22.19.) | толщина х ширина х длина, мм тип | 20х70х105 1-Н-1-ТМКЩ-М-20 | ГОСТ 7338-90 |  |  |
| 3 | Изделия резиновые технические морозостойкие (ОКПД2 22.19.) | толщина х ширина х длина, мм тип | 20х70х320 1-Н-1-ТМКЩ-М-20 | ГОСТ 7338-90 |  |  |
| 4 | Изделия резиновые технические морозостойкие (ОКПД2 22.19.) | толщина х ширина х длина, мм тип | 24х70х160 1-Н-I-ТКМЩ-М-24 | ГОСТ 7338-90 |  |  |
| 5 | Изделия резиновые технические морозостойкие (ОКПД2 22.19.) | толщина х ширина х длина, мм тип | 24х70х8750 1-Н-I-ТКМЩ-М-24 | ГОСТ 7338-90 |  |  |
| 6 | Изделия резиновые технические морозостойкие (ОКПД2 22.19.) | толщина х ширина х длина, мм тип | 24х70х12300 1-Н-I-ТКМЩ-М-24 | ГОСТ 7338-90 |  |  |
| 7 | Изделия резиновые технические морозостойкие (ОКПД2 22.19.) | толщина х ширина х длина, мм тип | 24х160х12600 1-Н-I-ТКМЩ-М-24 | ГОСТ 7338-90 |  |  |
| 8 | Пластина резиновая техническая (ОКПД2 22.19.) | толщина х ширина х длина, мм тип | 10х120х11000 1Н-I-ТМКЩ-C-10 | ГОСТ 7338-90 |  |  |
| 9 | Уплотнение (ОКПД2 22.19.) | тип | 2-IIв-1 (Приложение №1 к ТТ) | ТУ 22.19.73-047-46028995-2018 |  |  |
| 10 | Уплотнение (ОКПД2 22.19.) | тип | 1-IIг-IIг-1 (Приложение №1 к ТТ) | ТУ 2539-019-00152106-00 |  |  |

| 2. | Требования к поставке, маркировке, приемке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Место поставки | РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная д.48 |  |  |
| 2.2. | Поставка | Обеспечение сохранности проектных параметров. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка (только верхняя разгрузка) предоставляется покупателю не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующих дню поставки. |  |  |
| 2.3. | Маркировка | Наносится на каждое изделие в соответствии с ГОСТ 7338-90, ТУ 22.19.73-047-46028995-2018 и ТУ 2539-019-00152106-00 соответственно |  |  |
| 2.4. | Приемка | Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1. | Гарантия | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 12 (двенадцати) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1. | Документ о качестве продукции на русском языке (паспорт) | Предоставляется при поставке, содержит: - наименование предприятия-изготовителя и товарный знак; - условное обозначение; - дату изготовления; - номер партии; - массу партии (длина п.м.); - количество мест в партии; - штамп технического контроля |  |  |
| 4.2. | Иные документы | Одновременно с передачей Продукции передать Покупателю документы, предусмотренные п.3.3.Договора |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.2. | #### Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложение

- Поперечное сечение уплотнений типа 2-IIв-1, 1-IIг-IIг-1

Приложение №1 к ТТ

а)  Уплотнение  2-IIв-1

(2— группа; IIв - тип уплотнения; 1-прямой)

Уплотнение тип IIв

Группа 2, резиновое

б)  Уплотнение  1-IIг- IIг-1

(1- группа; IIг - тип уплотнения; 1-прямой)

Уплотнение тип IIг

Группа 1, резиновое