ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций

для нужд УФПС Омской области

Омск, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Общество | АО «Почта России» в лице УФПС Омской области |
| 2 | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором |
| 3 | ТЗ | Техническое задание |
| 4 | СП | Свод правил |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 6 | РД | Руководящий документ |
| 7 | ОПС | Отделение почтовой связи |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций для нужд УФПС Омской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель выполнения работ: обеспечить:

- защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничение последствий их воздействия;

- требуемую огнезащитную эффективность (2-ой группы на 3 года) деревянных конструкций и снижение их пожарной опасности;

- способность деревянных конструкций сохранять функции в условиях пожара в течение определенного периода времени.

Описание работ:

Подрядчик обязан выполнить работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций на Объектах Заказчика согласно Таблице 1.

Подрядчик должен представить Заказчику список сотрудников, привлекаемых к выполнению работ, в течение двух рабочих дней после подписания Договора.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Общества или представлять угрозу для работников Заказчика.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.

Место выполнения работ:

Огнезащитную обработку деревянных конструкций выполнить по адресам Объектов Заказчика:

Таблица 1

| № п/п | Наименование Объекта | Адрес местонахождения Объекта | Наименование деревянных конструкций, площадь конструкций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПС 644069 | г. Омск, ул. Герцена, д. 217 | Стропила, обрешетка чердачного помещения – 125,97 м² |
| 2 | ОПС 644011 | г. Омск, ул. 2-я Енисейская, д. 24 | Стропила, обрешетка чердачного помещения – 111,8 м² |
| 3 | ОПС 644014 | г. Омск, ул. Ульянова, д. 2а | Стропила, обрешетка чердачного помещения – 140,01 м² |
| 4 | ОПС 644079 | г. Омск, ул. 20-я Рабочая угол ул. Кирова, д. 52/138 | Стропила, обрешетка чердачного помещения – 126,36 м² |
| 5 | ОПС 644015 | г. Омск, ул. Димитрова, д. 12 | Стропила, обрешетка чердачного помещения – 221,65 м² |
| 6 | ОПС 646044 | Омская область, Марьяновский район, с. Пикетное, ул. Советская, д. 1 | Стропила, обрешетка чердачного помещения – 68,9 м² |
| 7 | ОПС 646880 | Омская область, с. Азово, ул. 1 Мая, д. 16 | Стропила, обрешетка чердачного помещения – 378,3 м² |
| 8 | ОПС 646700 | Омская область, р. п. Шербакуль, ул. Ленина, д. 117 | Стропила, обрешетка чердачного помещения – 374,92 м² |
| 9 | ОПС 646740 | Омская область, р. п. Полтавка, ул. Комсомольская, д. 5 | Стропила, обрешетка чердачного помещения – 1527,89 м² |
| 10 | ОПС 646480 | Омская область, р.п. Седельниково, ул. Кропотова, д. 7 | Стропила, обрешетка чердачного помещения – 279,76 м² |
| ИТОГО: |  |  | 3 355,56 м2 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обязан выполнить работы по обработке деревянных конструкций (стропил, обрешетки) огнезащитным составом, обеспечивающим срок службы огнезащитной обработки в течение 3 (трех) лет, соответствующим ГОСТ Р 53292-2009 Национальный стандарт Российской Федерации «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» до требуемого предела огнестойкости собственными силами, материалами и механизмами.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться нормативными правовыми актами, СНиП, ГОСТ, национальными стандартами и иными нормативными документами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

ГОСТ Р 53292-2009 Национальный стандарт Российской Федерации «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний».

Материалы, изделия, оборудование и механизмы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать ГОСТ, иметь сертификаты.

- Условия выполнения работ

Все работы на Объектах Заказчика должны проводиться в условиях действующего (не прекращающего свою работу) Объекта.

Перед началом выполнения работ Подрядчик должен:

- провести обследование Объекта с непосредственным его посещением;

- согласовать с Заказчиком этапы производства работ;

- при необходимости согласовать с Заказчиком отключение инженерных коммуникаций.

При проведении работ Подрядчик обязан:

- обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования на месте производства работ в любое время;

- самостоятельно доставлять все необходимые материалы, механизмы и инструменты к месту производства работ;

- в случае причинения ущерба инженерным коммуникациям Подрядчик обязан в полном объеме возместить причиненный ущерб;

- при получении предписаний, предупреждений контролирующих органов немедленно прекратить работы до устранения указанных нарушений;

- обеспечить весь работающий на Объекте персонал спецодеждой, исправным инструментом, средствами индивидуальной защиты, технической оснасткой;

- использовать ограждающие средства, предупреждающие о проведении работ в местах их производства;

- своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе производства работ, при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации;

- обеспечить соответствие результатов работы требованиям безопасности для жизни и здоровья третьих лиц;

- обеспечить присутствие Заказчика при проведении скрытых работ. Каждый вид скрытых работ сдавать с оформлением актов;

- осуществить при выполнении работ необходимые мероприятия по соблюдению законодательства в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также выполнять требования о пропускном режиме на Объекте.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий в ходе дальнейшего выполнения работ:

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения.

По окончании работ Подрядчик своими силами, либо за свой счет производит уборку помещений, территории от строительного мусора.

В случае повреждения в процессе выполнения работ элементов благоустройства, технологической мебели и оборудования, строительных конструкций, офисной мебели и оргтехники Подрядчик восстанавливает их первоначальное состояние, либо производит замену.

- Требования к безопасности

Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания договора на выполнение Работ предоставляет Заказчику в бумажном виде копию приказа о назначении своего представителя ответственным за охрану труда, пожарную безопасность и выполнение Работ на Объектах.

- Условия сдачи-приемки выполненных работ

Приемка выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке:

- Подрядчик извещает письменно Заказчика о дате и времени сдачи-приемки выполненных работ;

- Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до приемки выполненных работ предоставляет Заказчику протокол исследования качества обработанной поверхности из аккредитованной экспертной организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, акты выполненных работ и, при необходимости, акты на скрытые работы.

Заказчик проверяет соответствие фактически выполненных работ, соответствие используемых Подрядчиком материалов и качества выполненных работ. В случае, если виды, объем фактически выполненных работ не соответствуют видам и объемам работ, содержащимся в акте о приемке выполненных работ, Подрядчик обязан устранить отмеченные недостатки, выполнить работы, заменить материалы и др. в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления недостатков. По факту устранения недостатков в установленные Заказчиком сроки Заказчик проводит повторную приемку выполненных работ. Заказчик подписывает предоставленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ после полного устранения Подрядчиком недостатков.

- Требования к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)

Все применяемые Подрядчиком материалы (огнезащитные составы) должны иметь техническую документацию (технологические регламенты, паспорта качества) разработанную производителем и зарегистрированную в установленном порядке, сертификаты соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Копии сертификатов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, предоставляют Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации при формировании акта выполненных работ.

Техническая документация на огнезащитный состав должна содержать:

- проект производства огнезащитных работ;

- наименования средств огнезащиты, вид огнезащитного состава;

- основные параметры и характеристики (показатели огнезащитной эффективности огнезащитного состава и срок службы огнезащитной обработки в рекомендуемых условиях эксплуатации);

- указания по эксплуатации (сведения о технологии подготовки огнезащитного состава к огнезащитной обработке (если поставка огнезащитного состава осуществляется не в готовом для применения виде), требования к подготовке защищаемой поверхности, сведения о технологии и условиях огнезащитной обработки, порядке контроля качества и приемки выполненной огнезащитной обработки);

- в случае применения дополнительных составов в комплексе с огнезащитным составом (грунтовочных, декоративных, влагозащитных и др.) указываются марки рекомендуемых составов, сведения о технологии и условиях их применения.

В исполнительную документацию должны быть вложены протоколы испытаний.

Подрядчик должен организовать контроль качества проводимых мероприятий, соответствия их предъявляемым требованиям и соблюдение технологии выполнения работ по огнезащитной обработке поверхностей.

Подрядчик должен соблюдать технологию при приготовлении и применении средств огнезащиты с контролем норм расхода огнезащитного состава.

Огнезащитная обработка считается качественной при условии положительных результатов испытаний, проведенных Подрядчиком по всем отобранным образцам. В случае получения отрицательных результатов по отдельным образцам обработку повторяют за счет Подрядчика.

Подрядчик обязуется передать Заказчику оформленную в установленном порядке документацию:

- акт сдачи-приемки выполненных работ;

- техническую документацию, содержащую правила эксплуатации, сроки и методы испытаний;

- протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки металлических конструкций;

- акт освидетельствования скрытых работ (при наличии таковых);

- сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество материалов, примененных при выполнении работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, регламентов, правил выполнения работ, которые регулируют качество выполнения работ определенного вида.

Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к выполнению работ данного вида.

Подрядчик гарантирует Заказчику своевременное устранение замечаний/недостатков выполненных работ.

Гарантийный срок на выполненные работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают Объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подрядчик в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 9 приложения к «Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 г. № 1128, обязан иметь действующую лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с указанием вида работ (услуг): выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.