# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 20.30.1. Поставка лакокрасочных материалов на эпоксидной основе для нужд Саратовского филиала

Лот №

Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД220.30.1. Поставка лакокрасочных материалов на эпоксидной основе для нужд Саратовского филиала

  - Цель использования закупаемой продукции

Лакокрасочные материалы на эпоксидной основе предназначены для выполнения работ по капитальному ремонту затворов и сороудерживающих решеток филиала ПАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» в целях исполнения договора подряда № 1300-355-2023 от 02.11.2023 «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий и сооружений», заключенного между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Эмаль эпоксидная ЭП-1236 (с отвердителем) красно-коричневый (ОКПД2 20.30.1.) | кг | 1200 |
|  | Грунтовка ЭП-0199 (с отвердителем) красно-коричневый (ОКПД2 20.30.1.) | кг | 450 |
|  | Растворитель Р-5 ГОСТ 7827-74 (ОКПД2 20.30.1.) | кг | 477 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Эмаль эпоксидная ЭП-1236 (с отвердителем) красно-коричневый (ОКПД2 20.30.1.) | С даты подписания договора сторонами по заявкам | Срок поставки по конкретной заявке устанавливается в заявке. Заявка на соответствующую партию продукции направляется по факсу/электронной почте/нарочно Поставщику в срок не менее 20 календарных дней до даты поставки (ориентировочное количество заявок-спецификаций - 1). Конечный срок поставки Продукции 15.03.2027* |
|  | Грунтовка ЭП-0199 (с отвердителем) красно-коричневый (ОКПД2 20.30.1.) |  |  |
|  | Растворитель Р-5 ГОСТ 7827-74 (ОКПД2 20.30.1.) |  |  |

*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п. 1.2. Технических требований.

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (Таблица 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): Поставка лакокрасочных материалов на эпоксидной основе для нужд Саратовского филиала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке |  | -//- | -//- |
|  | Место поставки | РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Заовражная д.48 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Поставка | Обеспечение сохранности упаковки (тары). Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка (только верхняя разгрузка), предоставляется покупателю не позднее, чем за 2 рабочих дня, предшествующий дню поставки. |  | - |
|  | Максимальный объем упаковки | 50 кг |  | - |
|  | Маркировка | На каждой упаковке полное наименование продукции |  | - |
|  | Приемка | Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- |
|  | Гарантийный срок службы покрытия | не менее 60 месяцев Исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока службы покрытия, установленного изготовителем (производителем) продукции Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  | - |
|  | Гарантийный срок хранения с даты изготовления - Эмаль эпоксидная ЭП-1236 (с отвердителем) красно-коричневый - Грунтовка ЭП-0199 (с отвердителем) красно-коричневый - Растворитель Р-5 ГОСТ 7827-74 | Остаточный гарантийный срок хранения с даты изготовления продукции на момент поставки должен составлять не менее 2/3 общего гарантийного срока хранения продукции, для использования по назначению до истечения этого срока. не менее 6 месяцев не менее 6 месяцев не менее 12 месяцев |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- |
|  | Документ о качестве продукции на русском языке | При поставке предоставляется на каждый компонент, с указанием: - количества продукции; - соответствия нормативным показателям; - даты изготовления; - отметки о проверке ОТК. |  | - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.