## Приложение КГИС
Приложение 42 к Договору
Воздушные линии |  | от __________ № ______
Не заполняем | Не заполняем | Заполняем | Заполняем | Заполняем | Заполняем | Заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем
Диспетчерское наименование ЛЭП | IPID | Код SAP | Напряжение | Баланс | Филиал | Эксплуатационная ответственность | Состояние | Протяженность | Дата ввода в эксплуатацию | Адрес | Питающий центр | Инвентарный номер
Строка | Int | Строка | Справочник | Справочник | Справочник | Справочник | Справочник | Double | Дата | Строка | Строка | Строка
ВЛ 0,4 кВ фид.3 от КТП-891 Лапшинка |  | I-123456 | 0.4 | ПАО "Россети Московский регион" | Новая Москва | Московский РЭС
Опоры
Заполняем | Заполняем | Заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Заполняем | Заполняем | Заполняем | Не заполняем | Заполняем | Заполняем | Заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем
Номер участка | Порядковый номер в цепи | Номер (название) опоры / СС | Вид объекта | Связь | IPID | Широта | Долгота | Код SAP опоры | Наименование (доп) | Тип | Марка | Материал | Количество стоек | Наличие освещения | Количество светильников | Тип светильника | Мощность светильника, кВт | Марка светильника | Кронштейн | Дата обследования | Описание дефекта
int | int | текст | справочник | текст | int | double | double | текст | текст | справочник | справочник | справочник | справочник | Справочник | int | справочник | Int | Текст | Текст | Дата | Текст
1 | 0 | 1 |  |  |  | 55.6136669782017 | 37.3255189852581 | I-123456 |  | Промежуточная | А23 | Железобетонные
1 | 1 | 2 |  |  |  | 55.6136729782017 | 37.326147985256 | I-123456 |  | Промежуточная | А23 | Железобетонные
1 | 2 | 3 |  |  |  | 55.6140349782006 | 37.326083985256 | I-123456 |  | Промежуточная | П23 | Железобетонные
1 | 3 | 4 |  |  |  | 55.6142939781999 | 37.3260629852559 | I-123456 |  | Промежуточная | А23 | Железобетонные
1 | 4 | 5 |  |  |  | 55.6145299781993 | 37.3260649852558 | I-123456 |  | Промежуточная | П23 | Железобетонные
1 | 5 | 6 |  |  |  | 55.6147659781986 | 37.3260969852555 | I-123456 |  | Промежуточная | А23 | Железобетонные
2 | 0 | 1
2 | 1 | 1 |  |  |  | 55.6134769782022 | 37.3255479852582 | I-123456 |  | Промежуточная | ПН-1Д | Деревянные
3 | 0 | 2
3 | 1 | 1 |  |  |  | 55.613563978202 | 37.3261429852561 | I-123456 |  | Промежуточная | АКН-1Д | Деревянные
3 | 2 | 2 |  |  |  | 55.6135159782022 | 37.326169985256 | I-123456 |  | Промежуточная | П23 | Железобетонные
3 | 3 | 3 |  |  |  | 55.6132379782029 | 37.3262829852557 | I-123456 |  | Промежуточная | П23 | Железобетонные
3 | 4 | 4 |  |  |  | 55.6133529782026 | 37.3267239852541 | I-123456 |  | Промежуточная | АКН-1Д | Деревянные
4 | 0 | 2
4 | 1 | 1 |  |  |  | 55.6135929782019 | 37.3266349852543 | I-123456 |  | Промежуточная | АКН-1Д | Деревянные
ТП, ПС
Не заполняем | Не заполняем | Заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Заполняем | Заполняем | Заполняем | Заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Заполняем | Заполняем | Заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем
Уникальный номер | IPID | Код SAP | Диспетчерское наименование | Диспетчерский номер | Широта | Долгота | Тип объекта | Напряжение | Напряжение ВН | Напряжение НН | Баланс | Филиал | Эксплуатационная ответственность | Состояние | Адрес | Инвентарный номер | Дата ввода в эксплуатацию
int | int | текст | текст | текст | double | double | справочник | справочник | справочник | справочник | справочник | справочник | справочник | справочник | текст | текст | Дата
990001 |  | I-123456 | ТП-крн38 |  | 55.30216020485444 | 39.22329226325929 | ТП | 10 |  |  | ПАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Егорьевский РЭС
990002 |  | I-123456 | ТП-425 |  | 55.62208279660722 | 38.374094250330984 | ТП | 10 |  |  | ПАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Раменский РЭС
990003 |  | I-123456 | МТП-250 |  | 55.43839932297862 | 39.01710220670578 | ТП | 6 |  |  | ПАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Егорьевский РЭС
990004 |  | I-123456 | ЗТП-482 |  | 55.28428580826429 | 39.55017245207549 | ТП | 10 |  |  | ПАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Шатурский РЭС
990005 |  | I-123456 | МТП-971 |  | 55.34479276178145 | 38.5819822341152 | ТП | 10 |  |  | ПАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Воскресенский РЭС
990006 |  | I-123456 | ТП-442 |  | 55.65362736858104 | 38.0975474674756 | ТП | 10 |  |  | ПАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Балашихинский РЭС
990007 |  | I-123456 | ТП-716 |  | 55.88603579244365 | 38.44941724775464 | ТП | 10 |  |  | ПАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Ногинский РЭС
990008 |  | I-123456 | КТП-940 |  | 55.41978355585856 | 38.564445700445965 | КТП | 6 |  |  | ПАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Воскресенский РЭС
990009 |  | I-123456 | ТП-340 |  | 55.35537078591374 | 38.607308529052304 | ТП | 10 |  |  | ПАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Воскресенский РЭС
990010 |  | I-123456 | ТП-694 |  | 55.346387510863124 | 38.52451719377738 | ТП | 10 |  |  | ПАО "Россети Московский регион" | Восточные электрические сети | Воскресенский РЭС
Участки
Заполняем | Заполняем | Заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем | Не заполняем
Номер участка | Код SAP участка | Наименование участка | Наличие ЛНО | Наименование ЛНО | Марка провода | РУАД
Int | Строка | Строка | Справочник | Строка | Справочник | Справочник
1 | I-123456 | Участок 1
2 | I-123456 | Отпайка 1 от опоры №1
3 | I-123456 | Отпайка 2 от опоры №2
4 | I-123456 | Отпайка 3 от опоры №2/2
Методические рекомендации по заполнению форм пространственных данных строящихся объектов.
Трансформаторные подстанции. Данные по объектам Трансформаторная подстанция заполняются в файл ТП.XLSX. Заполняются следующие поля: - Код SAP – Номер инвестиционного проекта в формате I-XXXXXX; - Широта, Долгота – координаты местоположения объекта строго в системе координат WGS-84. Разделитель точка, точность - не менее 6 знаков. - Тип объекта – тип трансформаторной подстанции, значение выбирается с выпадающего списка; - Напряжение – класс напряжения трансформаторной подстанции, значение выбирается с выпадающего списка; - Баланс – балансовая ответственность, значение выбирается с выпадающего списка. Выбирается значение «ПАО "Россети Московский регион"» или «Абонент» при строительстве абонентского объекта; - Филиал – филиал принадлежности объекта, значение выбирается с выпадающего списка; - Эксплуатационная ответственность – филиал принадлежности объекта, значение выбирается с выпадающего списка.
Воздушная линия. Данные по объектам воздушные линии заполняются в файлах ВЛ.xlsx, Опоры.xlsx, Участки.xlsx. Для каждой строящейся воздушной линии создается отдельный пакет данных из трех файлов. Файл ВЛ.xlsx содержит описание воздушной линии. Заполняются поля: - Код SAP – Номер инвестиционного проекта в формате I-XXXXXX; - Напряжение – Класс напряжения воздушной линии; - Баланс – балансовая ответственность, значение выбирается с выпадающего списка. Выбирается значение «ПАО "Россети Московский регион"» или «Абонент» при строительстве абонентского объекта; - Филиал – филиал принадлежности объекта, значение выбирается с выпадающего списка; - Эксплуатационная ответственность – филиал принадлежности объекта, значение выбирается с выпадающего списка. Файл Участки.xlsx содержит описание участков (отпаек и т.п.). Заполняются поля: - Номер участка – целое уникальное число, порядковый номер участка в воздушной линии. порядок выбирается произвольно. - Код SAP – Номер инвестиционного проекта в формате I-XXXXXX; - Наименование участка - текстовое поле. Уникальное наименование объекта (строительное наименование, шифр т тому подобное).
Файл Опоры.xlsx содержит описание и координаты опор, или сетевого сооружения входящего в состав участка. Заполняются поля: - Номер участка – номер участка из файла Участки.xlsx к которому принадлежит опора. - Порядковый номер в цепи - целое уникальное число, строго в порядке возрастания. 0 - начальный объект в цепи - может быть сетевым сооружением, ШУНО, опорой другой ВЛ или опорой данной ВЛ (другого участка) при разветвлении; - Номер (название) опоры / СС – текстовое поле, наименование опоры; - Вид объекта – справочник, заполняется для начального и конечного объекта в цепи участка. При незаполненном значении объект считается опорой. - Широта, Долгота – координаты местоположения объекта строго в системе координат WGS-84. Разделитель точка, точность - не менее 6 знаков; - Код SAP – Номер инвестиционного проекта в формате I-XXXXXX; - Тип – справочник, определяет тип опоры; - Марка – справочник, определяет марку опоры - Материал - справочник, определяет материал опоры.