Технические требования

ОКПД 2 27.32.13 Поставка кабельной продукции для нужд ПУ Новобурейский

Лот № 0020-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-Гидрорем_Зейск_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	3

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 27.32.13 Поставка кабельной продукции для нужд ПУ Новобурейский» (далее – продукция)»

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция предназначена для исполнения договора подряда № 23/3РГ-25 от 30.04.2025 заключенного между филиалом АО «ДГК» и Зейским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зея.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х16 ок(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 1610 |
|  | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х10 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 3079 |
|  | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 1270 |
|  | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 582 |
|  | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 100 |
|  | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 желто-зеленный ГОСТ 31996-2012 | м | 605 |
|  | Провод СИП-4 4х16-0,6/1 ГОСТ 31996-2012 | м | 1120 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 27.32.13 Поставка кабельной продукции для нужд ПУ Новобурейский | с даты подписания договора | В течение 45-ти календарных дней |

Таблица 3. Требования к продукции

Кабельная продукция (позиция №1.1.-1.7. Таблицы 1.1):

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке Участник должен | -//- |
|  | Кабель | ВВГнг(А)-LS 3х16 ок(N,PE)-1 ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  | Кабель | ВВГ-Пнг(А)-LS 3х10 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  | Кабель | ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  | Кабель | ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  | Кабель | ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  | Провод | ПуГВнг(А)-LS 1х6 желто-зеленный ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  | Провод | СИП-4 4х16-0,6/1 ГОСТ 31996-2012 |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
|  | Место поставки | Россия, Амурская область, п. Новобурейский мкр. Гидростроителей стр.1, литер 1 |  |  |
|  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 8-00 до 17-00 |  |  |
|  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Сроки гарантии | 24 месяца со дня подписания товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД) на продукцию |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
|  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.