## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор Филиала
ПАО "РусГидро" - "Зейская ГЭС"
___________________ М.А. Сухомесов
Технические требования к закупаемой продукции
1. Наименование закупаемой продукции.
Поставка кондиционеров для нужд ЗГЭС
2. Заказчик.
ПАО "РусГидро" - Зейская ГЭС" для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»
3. Цель использования закупаемой продукции.
Поставка МТР для осуществления ремонтных работ и эксплуатации оборудования
4. Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики).
№ п/п | Наименование | Технические характеристики | ед. изм. | количество | Документ подтверждающий качество | цена ООО ТД ВСТК | цена 2026 с индексом 1,033 | плюс 5% транспорт
1 | Кондиционер бытовой (сплит система настенного типа) | Охлаждаемая площадь: Не менее 35 м2 Основные режимы работы: Охлаждение/нагрев Холодопроизводительность: Не менее 3 кВт Теплопроизводительность: Не менее 3 кВт Потребляемая мощность: Не более 1,1 кВт Потребляемая мощность при обогреве: Не более 1,1 кВт Тип хладагента: R410a, R32 Ширина внутреннего блока: Не более 900 мм Высота внутреннего блока : Не более 300 мм Глубина внутреннего блока : Не более 300 мм | шт | 3 | Паспорт, Сертификат соответствия, Инструкция по эксплуатации | 22.05 | 22.7777 | 23.9165
5. Сроки поставки товаров.
Срок поставки с даты подписания договора до 30.09.2026г.
6. Иные условия поставки товаров.
6.1. Поставка товара должна быть осуществлена
до склада филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС», находящегося по адресу: 676244, Амурская область, г. Зея.
6.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению.
6.3. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки.
6.4. Качество, комплектность, количество и ассортимент поставляемого Товара должны соответствовать требованиям Заказчика и условиям Договора. Подтверждается соответствующими документами: сертификат соответствия/декларация качества
6.5. Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих его полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок и длительного хранения
Начальник ОМТО _______________ А.Н. Демьянова