Технические требования на поставку

ОКПД 2 28.29.31.111 Весы автомобильные АВ-40 для нужд структурного

подразделения АО "Чукотэнерго" Анадырская ТЭЦ»

Лот №511.1

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения

1.1.	Термины, обозначения и сокращения

1.2.	Наименование закупаемой продукции

1.3.	Цель использования закупаемой продукции

1.4.	Существующее положение

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.6.	Иные требования и сведения общего характера [Опциональный раздел]

2.	Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

2.2.	Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.       Приложения

Общие сведения

Термины, обозначения и сокращения

| Груз | Оборудование упакованное для транспортировки |
| --- | --- |
| Грузополучатель | Наименование, ИНН и почтовый адрес организации в адрес которой необходимо произвести отгрузку оборудования. не путать с информацией, в графе «грузополучатель» в счет-фактуре |
| Отгрузочные реквизиты | Информация, указываемая Грузоотправителем в транспортных документах и содержащая: -Наименование грузополучателя и адресные данные/коды места, в которое физически должен прибыть груз (склад/ЖД станция); - Наименование Покупателя и порт отгрузки. |
| Грузовое место | Самостоятельная часть груза, составляющая единое целое при грузовых операциях. |
| Маркировка груза | Наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование оборудования, размещенные на каждом грузовом месте в виде ярлыка/таблички/надписи и т.д., надежно зафиксированные и защищенные от внешних воздействий при грузовых операциях. |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |
| СТО | Стандарт организации |

Наименование закупаемой продукции: Весы автомобильные Альфа АВ-40 для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» СП Анадырская ТЭЦ

Цель использования закупаемой продукции

Оборудование закупается для измерений угольной массы, перевозимой автотранспортными средствами.

Существующее положение

Для качественной подготовки предложения, Участник должен учитывать следующее:

1.4.1. населенные пункты и морские порты Чукотского автономного округа не имеют железнодорожного и автомобильного сообщения с континентальной частью России;

1.4.2. сроки доставки оборудования в адрес Грузополучателей не должны выходить за пределы окончания срока навигации;

1.4.3. под окончанием срока навигации понимается дата окончания приемки груза на борт судна, завершающего навигацию в порту погрузки;

1.4.4. фактический срок завершения навигации зависит от ожидаемой ледовой обстановки и ежегодно изменяется;

1.4.5. среднестатистические сроки завершения навигации по маршрутам:

Владивосток-Анадырь – 15 октября;

1.4.6. получение груза Грузополучателем за пределами окончания сроков навигации означает:

оборудование будет на хранении у грузополучателя до начала следующей навигации.

1.4.7. среднестатистические сроки начала навигации по маршруту:

Владивосток-Анадырь – 05 июня;

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Поставщик должен учитывать:

1.5.1. Поставщик должен обеспечить правильное оформление транспортных накладных для доставки оборудования по отгрузочным реквизитам, указанным в договоре.

1.5.2. Покупатель не имеет возможности и не предусматривает затраты на вывоз оборудования с баз транспортно-экспедиционных компаний в случае ошибок, допущенных поставщиком, при оформлении транспортных накладных.

1.5.3. Хранение груза в случае закрытия навигации:

В случае прибытия груза в порт г. Владивосток после окончания навигации (после 15 октября), Поставщик обеспечивает ответственное хранение груза за свой счёт до начала следующей навигации и отправку первым рейсом. Расходы на хранение включены в стоимость договора.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Покупатель | Порт | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Весы автомобильные электронные |  |  | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  |
| 1.1. | Весы автомобильные электронные | Анадырская ТЭЦ | Анадырь | комплект | 1 |
| 1.2. | ЗИП Тензодатчик с узлом встройки | Анадырская ТЭЦ | Анадырь | комплект | 4 |
| 1.3. | Кабель соединительный 4х0,35; (6х0,35) – 30 м. | Анадырская ТЭЦ | Анадырь | шт | 2 |
| 1.4. | Блок нормирующих усилителей | Анадырская ТЭЦ | Анадырь | шт | 1 |

Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка Весы автомобильные электронные. ЗИП Тензодатчик с узлом встройки Кабель соединительный4х0,35; (6х0,35) – 30 м. Блок нормирующих усилителей (доставка до склада в г. Анадырь). | С даты, следующей после заключения договора | Изготовление и доставка до склада в г. Владивосток — не позднее 20 сентября 2026 года. |
|  | Шеф-монтаж и пуско-наладочные работы (ПНР) | Не позднее 3 календарных дней с даты письменной заявки Заказчика о готовности объекта к монтажу | Не позднее 15 календарных дней с даты начала работ |

Примечание к этапу №2:Шеф-монтаж и ПНР выполняются силами и за счет Поставщика. Расходы, связанные с проездом специалиста к месту проведения работ (г. Анадырь) и обратно, проживанием, питанием, оплатой командировочных расходов, несет Поставщик. Указанные работы включены в стоимость договора и не подлежат дополнительной оплате.

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 (1.1) Таблицы 1.1):

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Наименование* |  | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Комплектация |  | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Требования к маркировке |  | Каждое грузовое место должно быть промаркировано. Ярлыки/таблички/надписи и т.д., должны содержать наименование Покупателя, порт отгрузки и наименование МТР, надежно зафиксированы и защищены от внешних воздействий при грузовых операциях. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Требования к упаковке |  | Упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уств. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96). Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3. | Требования к транспортировке |  | Транспортировка Товара должна осуществляться Поставщиком, обеспечивая сохранность Продукции от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4. | Базис поставки |  | Доставка до склада Грузополучателя в г. Анадырь |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.5. | Место поставки |  | Отгрузочные реквизиты Грузополучателей в г. Владивосток будут включены в договор в момент подписания. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Требования к сроку гарантии |  | Не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 / УПД |  | Предложение по сроку гарантии |  |  |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе |  | В соответствии с проектом договора |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции |  | Поставляемая продукция должна быть российского происхождения – должна быть включена в реестры, предусмотренные пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» от 03 декабря 2020 г. № 2013, а именно: 1) реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации; 2) предоставление паспорта, руководство по эксплуатации,методика поверки – на русском языке , предоставить в бумажном и электронном виде. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Шеф-монтаж |  | Поставщик обеспечивает техническое руководство (шеф-монтаж) установкой щита. Выезд специалиста на объект (г. Анадырь). Проведение инструктажа для персонала. Работы выполняются силами и за счет Поставщика. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5.3 | Пуско-наладочные работы (ПНР) |  | Поставщик проводит пуско-наладочные работы с подписанием акта о готовности оборудования к эксплуатации. Работы выполняются силами и за счет Поставщика. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5.4 | Командировочные расходы |  | Расходы, связанные с проездом специалиста к месту проведения работ (г. Анадырь) и обратно, проживанием, питанием, а также иные командировочные расходы, несет Поставщик и не подлежат дополнительной компенсации со стороны Заказчика. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5.5 | Включение в стоимость договора |  | Поставка оборудования, шеф-монтаж и пуско-наладочные работы (ПНР) входят в стоимость договора. Дополнительная оплата указанных работ и расходов не производится. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5.6. |  | Первичная поверка до ввода в эксплуатацию | Поставщик обязан предоставить свидетельство о первичной поверке (или организовать поверку на месте) до ввода в эксплуатацию. Расходы включить в стоимость Договора | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.7. |  | Требования к шеф-монтажу и пуско-наладочным работам (ПНР) |  | -//- |  | -//- | -//- |
| 5.7.1. |  | Основание для выезда специалиста | Выезд специалиста Поставщика осуществляется только после подписания Сторонами Акта готовности объекта к производству работ. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.7.2. |  | Критерии готовности объекта | Установочные тумбы/фундамент смонтированы, отклонение по горизонтали — не более 3 мм на погонный метр. Закладные детали и крепежные элементы соответствуют схеме Поставщика. Силовые и сигнальные кабели подведены к месту установки. Обеспечен беспрепятственный доступ к месту монтажа. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.7.3. |  | Объем выполняемых работ | Шеф-монтаж и ПНР включают: демонтаж существующей весовой платформы (на месте установки новых весов); техническое руководство установкой платформы на тумбы (выставление по уровню); Грузоприемная платформа (модуль), подключение тензодатчик с узлом встройки, блок нормирующих усилителей, весоизмерительный прибор, соединительных коробок; калибровку весов, настройку индикации, тестирование метрологических характеристик; тестовое взвешивание эталонным грузом не менее 10 тонн с оформлением протокола. Расходные материалы (кабели, стяжки, герметик) — за счет Поставщика. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.7.4. |  | Сроки выполнения | Прибытие специалиста на объект (г. Анадырь) — не позднее 10 календарных дней с даты получения заявки Заказчика. Продолжительность работ на площадке — не более 5 рабочих дней (если простой не связан с виной Заказчика). | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.7.5. |  | Результат и приемка | Работы считаются выполненными при подписании Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (ПНР) при выполнении следующих условий: Весы введены в эксплуатацию (зарегистрированы/актированы). Протокол тестового взвешивания эталонным грузом подписан. Персонал Заказчика (не менее 2 человек) обучен эксплуатации — факт обучения подтверждён журналом инструктажа или листом ознакомления. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.7.6. |  | Требования к специалисту | Квалификация — не ниже инженера-наладчика. Наличие удостоверения/сертификата на право проведения ПНР данного типа оборудования. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.8. |  | Поставка «под ключ» | Поставщик выполняет полный комплекс работ: изготовление, поставку, доставку до г. Анадырь, демонтаж существующей платформы, подготовку тумб, монтаж, шеф-монтаж, ПНР, тестовое взвешивание, первичную поверку, инструктаж персонала и передачу оборудования в эксплуатацию. Все расходы включены в стоимость договора. | Согласие с требованием |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, приведенной в Документации о закупке.

- 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

Приложение №1: Спецификация закупаемой продукции.

Приложение №1

Спецификация закупаемой продукции для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ

| № п/п | Наименование продукции | Марка, характеристики, рабочая среда | Размер (мм.) | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Весы автомобильные электронные АВ-40 | Без фундаментное исполнение; Взрывозащищённое исполнение II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc; Интенсивность движения по весам/сутки-не более 500; Максимальная нагрузка на ось ТС, т. - не более 12; Нагрузка на одну весовую платформу, т. - не более 40; Наименьший предел взвешивания -не более 0,4т. Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 III средний. Дискретность 20 кг, поверочный интервал 12месяцев, класс точности III. Пределы допускаемой погрешности при поверке (mpe), от 0,2 до 5 ±5, от 5 до 20 ±10, от 20 до 40 ±20 кг. Степень защиты – IP68. Максимальная ширина по внешней стороне колеи ТС, мм. - 2800; Диапазон температур для ГПУ, °С - от минус 50 до плюс 50; Время непрерывной работы - не ограничено; - Габаритные размеры грузоприемной платформы, мм. -Длинна (4000 - 30000) Ширина (3000 - 5000); | 11800 х 3000 | 1 |

Установка весов АВ – 40 планируется на место действующей весовой платформы Анадырской ТЭЦ.

Перед установкой весов АВ – 40, необходимо произвести:

- Подготовить установочные тумбы (при необходимости – добавить, или убавить высоту тумб);

- Смонтировать на установочные тумбы швеллер, в горизонтальной плоскости (для увеличения площади опоры).

- Шеф-монтаж