- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 08.92 Поставка смеси песко-земляной для нужд Саратовского филиала

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 08.92 Поставка смеси песко-земляной для нужд Саратовского филиала.

#### Цель использования закупаемой продукции

1.2.1. Продукция закупается для исполнения:

- Договор подряда № 1300-355-2023 от 02.11.2023 г. Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Саратовская ГЭС" заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК” и филиалом ПАО "РусГидро" – «Саратовская ГЭС».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Смесь песко-земляная в соотношении 30/70 | м3 | 816 |  |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Смесь песко-земляная в соотношении 30/70 | С даты заключения договора по заявкам-спецификациям, в течение 3 календарных дней с даты направления заявки- спецификации Поставщику (ориентировочное количество заявок − 20). | Не позднее 31.10.2027 г.* |

*срок установлен в соответствии с условиями договора, указанного в п.1.2.1 Технических требований.

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1.) «Перечень и объем закупаемой продукции»): земля растительная механизированной заготовки

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
|  | Способ заготовки | Механизированный | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
|  | Соотношение песка к земле, % | - 30% — песок; 70% - земля механизированной заготовки |  |  |
|  | Требование к качеству | - Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. |  | - |
|  | Фасовка | Валом |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, приемке |  |  | -//- |
|  | Место поставки | РФ, 413865, Саратовская обл., г. Балаково, территория Саратовской ГЭС, русловая плотина, левобережная дамба |  | - |
|  | Поставка | Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей). Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Балаково в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) |  | - |
|  | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- |
|  | Гарантия, не менее | 12 месяцев Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- |
|  | Документ о качестве продукции | 1. При поставке продукции поставщик должен предоставить заверенные копии документов на русском языке, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции обязательным требованиям нормативных документов, действующих в РФ, (сертификаты соответствия, паспорта). 2. При поставке вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. |  | - |