## Сводная смета
|  |  | с | Приложение № 2
"Утверждаю"
___________________ Кузнецов С.А.
СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные работы и работы по инженерным изысканиям
I-270595 Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 41 с ПС № 681 "Алмазово",ТП-4864 сек.2-ТП-4865 сек.2, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))
Составлена в уровне цен на 1 кв. 2026 г.
№ | Наменование сметы на проектные работы и работы по инженерным изысканиям, затрат | Обоснование | Стоимость работ, тыс. руб
п/п |  |  | работ по инженерным изысканиям | проектных работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I | Работы по инженерным изысканиям:
1 | Расчет стоимости инженерно-геодезических изысканий | Локальная смета № 1 | 38118.104
2 | Расчет стоимости инженерно-геологических изысканий | Локальная смета № 2
3 | Расчет стоимости инженерно-экологических изысканий | Локальная смета № 3
II | Проектные работы | Локальная смета № 2 |  | 105421.965
III | Расчет стоимости проектирования | Локальная смета № 5
IV | Экспертиза ПИР. Расчет стоимости экспертизы проектной документации и результатов | Локальная смета № 6 |  | 0
| Итого по видам работ |  | 38118.104 | 105421.965
| ВСЕГО: |  | 143540.069
| Ответственный исполнитель: |  | Мастяева Н.А.

## Топо
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
на проведение инженерно-геодезических изысканий
объект: | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 22 с ПС № 27 "Черное",ПП-6 сек.1-ТП-4884 сек.2, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт..(реклоузер))
Составлен в уровне цен на 1 квартал 2026 года.
№п/п | Виды работ, категории сложности | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость
1. Полевые работы
1 | Выполнение топографической съёмки сочетанием тахеометрического метода с методом спутниковых геодезических определений в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м. до 6 коммуникаций площадью 0,06 Га. Незастроенная территория, II категория. Полевые работы. | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 57, табл. 18 п.11 | 17656 х 0,06 | 1059.36 |  | до 6 коммуникаций
[5 empty] | 20 | 0.06 | Га
[6 empty] | Незастроенная территория | Застроенная территория | Табл 17
Незастроенная территория
[5 empty] | 17656 | II | I или II или III или IV категории
2 | Съёмка выходов подземных инженерных коммуникаций на поверхность земли. Площадью 0,06 Га. Полевые работы. | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 108, Таб 45, п.3 | 17306 х 0,06 | 0 | 17306
2 | Поиск и съёмка подземных инженерных коммуникаций при помощи трубокабелеискателя. Площадью 0,06 Га. Полевые работы. | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 109, Таб 46, п.2 | 16030 х 0,06 | 961.8 | 16030
3 | Итого со Стоимостью работ по ИГДИ, выполняемых работниками по месту их постоянной работы | ПРИКАЗ от 2 декабря 2024 г. N 812/пр табл.1 п.1 | 0,66*(1059,36+961,8) | 1333.97
4 | Итого со Стоимостью работ по ИГДИ, выполняемых методом спутниковых геодезических определений | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 58 | 0,9*(1333,97) | 1200.573
5 | Итого полевых работ: |  |  | 1200.573
6 | Дополнительные затраты на производство полевых работ в неблагоприятный период года. (15.10-15.04) | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 19 Таб. 2 №4 | 29% от полевых | 348.1662
6 | Дополнительные затраты на неизбежные перерывы (ЦАМ, МАД, РЖД, ЛЭП ≥ 6кВ, и т.п.) | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 25 | 25% от полевых | 0 | ЕСЛИ ЕСТЬ
7 | Дополнительные затраты на внешний транспорт | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 28, Таб 3, №1 | 13,2% от полевых (до 250 т.р.) | 158.48
|  | Х1=250 тыс.руб, Y1=13,2% | (13,2-(13,2-10,4)) / (500000-250000) * (268606,8-250000) | 12.9916 | 0.132
Х2=500 тыс.руб, Y2=10,4%
8 | Дополнительные затраты на организацию полевых работ | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 30, Таб 4, №1 | 30,7% от полевых (до 250 т.р.) | 368.58 | 0.307
|  | Х1=250 тыс.руб, Y1=30,7% | 30,7-(30,7-15,3) / (500000-250000) * (268606,8-250000) | 29.5538
Х2=500 тыс.руб, Y2=15,3%
Итого |  |  |  | 2075.7992
8 | Корректирующий коэффициент (К2) | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 13, Таб 1, №1 | 1 | 2075.7992 | К=0,66
Итого по разделу 1: |  |  |  | 2075.7992
2. Камеральные работы
9 | Создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 от 10 до 50 включительно (гектар) | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 114, Таб 47, №17 | 1392 + 2331 х 0,06 | 2800.26
10 | Нанесение подземных инженерных коммуникаций с их техническими характеристиками. Площадью 0,06 Га. Камеральные работы. | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 120, Таб 51, №2 | 220 + 341 х 0,06 | 1201.64
Итого по разделу 2: |  |  |  | 4001.9
Итого по разделу 1 и 2: |  |  |  | 6077.7
3. Документация
11 | Составление технического отчёта по результатам выполнения работ по ИГДИ | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 174, Таб 81, №2 | 19000 | 19000
Х1=100 тыс.руб, Y1=19 тыс. руб
Х2=500 тыс.руб, Y2=50 тыс. руб
12 | Согласование нанесения на инженерно-топографический план подземных инженерных коммуникаций с собственниками (эксплуатирующими организациями) | НЗ на работы по ИГДИ 2024г. П. 175, Таб 82, №1 | 21451 х 0 | 0 | 0
Итого по разделу 3: |  |  |  | 19000
Итого по разделам 1-3: |  |  |  | 25077.7
13 | Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 1 кв. 2026г. Письмо Минстрой РФ №3017-ИФ/09 от 26.01.2026 |  | 1.52 | 38118.104
14 | Итого в текущих ценах без НДС, руб. |  |  | 38118.104
Составил
Проверил

## Проктн.
Смета на проектные работы №2
I-270593
Наименование предприятия, объекта |  | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 22 с ПС № 27 "Черное",ПП-6 сек.1-ТП-4884 сек.2, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт..(реклоузер))
№№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости |  | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
Приказ Минстроя России от 28 ноября 2023 г. № 847/пр «О нормативных затратах на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры»
1 | Воздушные линии электропередачи напряжением свыше 1 до 20кВ, длиной от 1 до 5 км включительно | Постоянные величины базовой цены табл. 3.17 | а = | 33
|  |  | b = | 39.9
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, км | 0.02 |  |  | Кэкс
|  | К=1,2 табл.2.1 п.1 | 1
|  | Итого в ценах 2021г. | Ц=(а+b*(0,4*Xmin+0,6*X1/2min))*Кэкс |  | 6093 | 0.1
2 | Сооружение кабельной электрической линии напряжением до 20кВ, длиной от 100 до 500м | Постоянные величины базовой цены табл. 3.11 п.1 | а = | 17.7
|  |  | b = | 0.234
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, п.м. | 0
|  | Итого в ценах 2021г. | С= (a+b×X)*Ки |  | 0
2 | Сооружение кабельной электрической линии напряжением до 20кВ, длиной от 500 до 1000м | Постоянные величины базовой цены табл. 3.11 п.1 | а = | 30.3
|  |  | b = | 0.209
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, п.м. | 0
|  | Итого в ценах 2021г. | С= (a+b×X)*Ки |  | 0
3 | Закрьпьй подземньй переход сетей инженерно-технического обеспечения, прокладываемьй методом ГНБ протяженностью от 100 до 500м | Постоянные величины базовой цены табл. 3.12 п.1.1 | а = | 297.7
|  |  | b = | 2.29
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, п.м. | 0 |  |  | Кэкс
|  | Табл. 3.12.1 п.2 (проектирование перехода диаметром до 250мм) | 1
|  | Итого в ценах 2021г. | С= (a+b×X)*Ки |  | 0 | 1
1 | Воздушные линии электропередачи напряжением свыше 1 до 20кВ, длиной свыше 5 до 10км включительно | Постоянные величины базовой цены табл. 3.17 | а = | 64.9
|  |  | b = | 33.52 |  | Кэкс
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, км | 7.304
|  | К=1,2 табл.2.1 п.1 | 0
|  | Итого в ценах 2021г. | С= (a+b×X)*Ки |  | 0 | 14.608
2 | Секционирутощий пункт 6-20 кВ: с выключателем | Постоянные величины базовой цены табл. 3.13 п.8.1 | а = | 33.7
b =
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, 1 пункт | 1
|  | Итого в ценах 2021г. | С= (a+b×X)*Ки |  | 33700
3 | Секционирующий пункт 6-20 кВ с выключателем (для телемеханики) | Постоянные величины базовой цены табл. 3.13 п.8.1 | а = | 33.7
|  |  | b = | 0
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, 1 пункт | 1
|  | прил.1 табл.13 (ПЗ, ЭО, СМ) 0,5+48,8+5=54,3% | 0.543 |  |  | 54.3
|  | Итого в ценах 2021г. | Ц= (a*X)*К |  | 18299.1
4 | Секционирутощий пункт 6-20 кВ: с разъединителем (разъдинитель) | Постоянные величины базовой цены табл. 3.13 п.8.2 | а = | 2.9
b =
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, 1 пункт | 2
|  | Итого в ценах 2021г. | С= (a+b×X)*Ки |  | 5800
3 | Воздушные линии электропередачи напряжением до 1кВ, длиной от 1 до 5 км включительно | Постоянные величины базовой цены табл. 3.16 | а = | 21.2
|  |  | b = | 30.176
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, км | 0.455 |  |  | Кэкс
|  | К=1,2 табл.2.1 п.1 | 1
|  | Итого в ценах 2021г. | Ц(а+b*(0,4*Xmin+0,6*X1/2min)*Кэкс |  | 0 | 0.91
4 | Комплектная трансформаторная подстанция полной мощностью 1х160кВА | Постоянные величины базовой цены табл. 3.13 п.5.1 | а = | 80.8
|  |  | b = | 0
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, 1 подстанция | 0
|  | К=0,5 табл.3.13.1 п.1 | 1 |  |  | 1 ТМГ
|  | К=0,7 табл.3.13.1 п.8 | 0.7 |  |  | до 160кВА
|  | К=1,2 табл.2.1 п.1 | 1
|  | Итого в ценах 2021г. | Ц= (a*X)*К |  | 0
3 | Мачтовая трансформаторная подстанция полной мощностью 1х250кВА | Постоянные величины базовой цены табл. 3.13 п.1 | а = | 38.6
|  |  | b = | 0
|  | Величина натурального показателя проектируемого объекта, 1 подстанция | 1
|  | К=1,2 табл.2.1 п.1 | 1
|  | Итого в ценах 2021г. | Ц= (a*X)*К |  | 0
| Разработка рабочей и проектной документации в ценах 2021г.: |  |  |  | 63892.1
| Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 1 кв. 2026г. Письмо Минстрой РФ №3017-ИФ/09 от 26.01.2026 |  | 1.65 |  |  | Индекс перевода в текущие цены по состоянию на 1 кв. 2026г. Письмо Минстрой РФ №3017-ИФ/09 от 26.01.2026
| Итого в текущих ценах: |  |  |  | 105421.965
| Итого с понижающим коэффициентом |  | #REF! |  | #REF!
| Справочно, в ценах 2000г: |  |  |  | #REF!
Составил
Проверил

## Лист1
I-270593 | ВЭС | RAB | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 22 с ПС № 27 "Черное",ПП-6 сек.1-ТП-4884 сек.2, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))
I-270594 | ВЭС | RAB | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 13 с ПС № 100 "Купавна",отп. на КТП-4767, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))
I-270595 | ВЭС | RAB | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 41 с ПС № 681 "Алмазово",ТП-4864 сек.2-ТП-4865 сек.2, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))
I-270596 | ВЭС | RAB | Модернизация КВЛ-6 кВ фид.17Б(15) с ПС № 157 "Горенки",РТП-4868 сек.1-ПСС-9-ТП-10 у ЛР-223, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))
I-270597 | ВЭС | RAB | Модернизация КВЛ-6 кВ фид.17Б(15) с ПС № 157 "Горенки",РТП-4868 сек.1-ПСС-9-ТП-10 у ЛР-6, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))
I-270598 | ВЭС | RAB | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 25 с ПС № 705 "Жегалово",отп. на КТП-4866, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))
I-270616 | ВЭС | RAB | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Осташево с РП-20, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер))
I-270617 | ВЭС | RAB | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 4 с ЦРП-1 с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер))
I-270618 | ВЭС | RAB | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 715-02 с ПС № 715 "Старт" с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер))
I-270619 | ВЭС | RAB | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 262-13 с ПС № 262 "Цюрупы" с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер))
I-270916 | ВЭС | RAB | Модернизация КВЛ-6 кВ ТП-255-ТП-158, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))
I-270917 | ВЭС | RAB | Модернизация КВЛ-6 кВ ТП-202-КТП-488-КТП-448, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))
I-270918 | ВЭС | RAB | Модернизация КВЛ-10 кВ фид.5 ПС 226-ТП-119, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))
I-270919 | ВЭС | RAB | Модернизация КВЛ-10 кВ ТП-422-ТП-29, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))
I-270920 | ВЭС | RAB | Модернизация КВЛ-6 кВ ТП-155-КТП-141, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))
I-270921 | ВЭС | RAB | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 34B с ПС № 206 "Фрязино", установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))
I-270922 | ВЭС | RAB | Модернизация КВЛ-10 кВ РП 120 - ТП 460-ТП-187, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))
I-270923 | ВЭС | RAB | Модернизация КВЛ-10 кВ РП 120 - ТП 439, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер))