## Лист1 (2)
Приложение 4

Технические требования на ТТ Хабаровские ЭС СП ЦЭС

Наименование монтируемого оборудования				Инвентарный номер	РЭС	Место эксплуатации	Объект эксплуатации	Демонтируемое оборудование	Год выпуска	Марка Тип	Количество, шт.	U ном. кВ	Промышленная частота Гц	I ном первичной обмотки А	I ном вторичной обмотки А	Количество обмоток	Мощность обмоток	Класс точности обмотки для измерения	Класс точности обмотки для защиты	Категория размещения	Климатическое исполнение	Предложение участника

СП ЦЭС
Трансформаторы тока опорные
Трансформатор тока измерительный ТОЛ-10–8.2-3 0.5S/0.5/10P-10/10/15-600/5 6кВ					Городской РЭС	ПС 35 кВ Ханкайская	яч. 3, 8, 13 А,С	ТВК-10 400/5 — 6 шт	-	ТОЛ-10-8.2-3	6	6	50	600	5	3	10/10/15	0,5/0,5	10P	2	У
Трансформаторы тока шинные

Трансформаторы тока литые проходные

Трансформаторы тока встроенные

Итого по СП СЭС: шт. ТТ
Итого по филиалу ХЭС: шт. ТТ