Опросный лист для заказа косвенного прибора учета (ПУ)
	№ п/п
	Параметры
	Выбираемые параметры

	1
	Номинальное напряжение, В
	3 х 57,7 / 100



	2
	Крепление прибора учета 
	На панель



	3
	Номинальный первичный ток, А 
	5 (1-10)



	4
	Класс точности 
	0,5S


	5
	Учет электрической энергии
	Актив-Реактив (АР) Прием-отдача


	6
	Наличие канала связи для организации автоматизированного сбора данных
	GSM/GPRS


	7
	Порт связи
	RS-485



	8
	Способ доставки
	Доставка поставщика



	9
	Шеф-монтажные работы
	Нет



	10
	Количество заказываемого оборудования
	2



	11
	Дополнительные условия
	


Начальник СТЭ
А.В. Волов
