Технические требования на поставку МТР

- Поставка приборов учёта электрической энергии

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Приборы учета электрической энергии для выполнения договоров технологического присоединения

1.2 Обозначения и сокращения

| № | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
|  | ИСУ | Интеллектуальная система учета (электроэнергии и мощности) |
|  | ПУ | Прибор учета |
|  | ТТ | Технические требования |
|  | АИИС КУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
|  | Модуль АИИС КУЭ облачной платформы энергоданных РусГидро | Информационно вычислительный комплекс на базе программного обеспечения Пирамида 2.0 (ООО «АСТЭК»), функционирующий с использованием технологий распределенной обработки и хранения данных |
|  | RF | (англ. Radio frequency) – радиочастотный канал связи |
|  | NB-IoT / LTE CAT-NB | (англ. Narrow Band Internet of Things) — стандарт сотовой связи для устройств телеметрии с низкими объёмами обмена данными. |
|  | GPRS / GSM | (англ. General Packet Radio Service — «пакетная радиосвязь общего пользования») — надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных. |
|  | DLMS | открытый протокол для обмена данными с приборами учета. DLMS (Device Language Message Specification) / COSEM (Companion Specification for Energy Metering) – общее название серии международных документов. |
|  | СПОДЭС | спецификация протокола обмена данными электронных счетчиков) – реализована на базе европейского единого протокола систем учета энергоресурсов «DLMS/COSEM», позволяет обеспечить совместимость счетчиков различных производителей. |
|  | ЖКИ | Жидкокристаллический дисплей |
|  | СМС | технология приёма и передачи коротких текстовых сообщений с помощью GSM сети. |
|  | APN | (англ. Access Point Name) - идентификатор сети пакетной передачи данных |
|  | MCC | (англ. Mobile Country Code) - мобильный код страны. |
|  | ICCID | (англ. Integrated Circuit Card Identifier) - идентификационный код микросхемы, уникальный международный номер SIM-карты |
|  | IMEI | (англ. International Mobile Equipment Identity - международный идентификатор мобильного оборудования |
|  | QR-код | (англ. Quick Response code) — код быстрого отклика |
|  | ПО | Программное обеспечение |
|  | TCP/IP | (анг. Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP)) - набор интернет-протоколов обеспечивает сквозную передачу данных, определяющую, как данные должны пакетироваться, обрабатываться, передаваться, маршрутизироваться и приниматься. |
|  | ППО | Предпроектное обследование |
|  | СМР | Строительно-монтажные работы |
|  | ПНР | Пусконаладочные работы |
|  | M2M (proxy) | (анг. Mashine-to-Mashine) - «от устройства к устройству». Программное обеспечение реализующее обмена данными между устройствами и верхним уровнем ИСУ. |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Счетчик активной/реактивной энергии ТЕ2000.01.12.00 | шт | 2 |
| - 2 |  |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | С даты подписания договора, но не ранее 12.01.2026 | в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента начала поставки |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Приборы учета электрической энергии «Энергомера»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к гарантиям |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемую продукцию | Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать сроку, установленному изготовителем, но не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. | Согласие с требованием | -//- |  |
| 2. | Требование к доставке |  |  |  |  |
|  | Место поставки для Спецификация Филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» |  | Указать способ доставки | -//- |  |
|  | Требования к новизне поставляемой продукции |  |  |  |  |
| 3.1. | Требования к году выпуска | Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, изготовлена в 2025-2026 г. Оборудование должно быть новым, ранее не используемым. (не бывшем в эксплуатации, в ремонте, у которого не были восстановлены утраченные потребительские свойства), в оригинальной заводской упаковке предприятия-изготовителя, соответствующей международным стандартам упаковки высокотехнологичного оборудования, с хорошо различимой маркировкой, нанесенной производителем. | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 4.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 ¦№ 1875“О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 1 Все заявки на участие в закупке, содержащие предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, подлежат отклонению если на участие в закупке подана и по результатам рассмотрения признана соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки, заявка, содержащая предложение о поставке товара российского происхождения |  | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» для целей осуществления закупок или номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза. |  |
|  | Выписка из реестра российского программного обеспечения, расположенную на сайте https://reestr.digital.gov.ru/reestr/ на основании приказа о включении сведений о программном обеспечении |  | Согласие с требованием | Предоставить в составе заявки выписку из реестра российского программного обеспечения |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

4.  Приложения

Приложение 1. Требования к нанесению логотипа;

Приложение 2. Требования к нанесению QR-кода;