## Лист1
Приложение № 1
к Техническим Требованиям
на поставку элементов питания
№ | Наименование | Технические характеристики | ед. изм. | количество | Документ подтверждающий качество | материал САП | код в 1С | ОКПД2 | ЦУ
1 | Аккумулятор 3,7 В 2200 мАч | Номер модели361-00053-00; Назначение Battery For Garmin; Напряжение 3,7В; Ёмкость 2000мАч. | шт. | 3 | не требуется | 5000000068 | 3300035406 | 27.20.23.190 | СБ
2 | Аккумулятор LB-7400 | Предназначен для портативного всенаправленного детектора БПЛА «Булат»; Напряжение: 7.4В; Емкость 2300 мА*ч / 17 020 мВт*ч; Время автономной работы до 6.5 часов; Зарядный порт DC 7.4В; Рабочие температуры: -20°C + 60 °C; Имеет контакты для зарядки на зарядной станции. | шт. | 6 | не требуется | 5000000068 | 3300035406 | 27.20.23.190 | СБ
3 | Аккумулятор Гарпия 120W(или эквивалент) | Аккумулятор для блокиратора квадрокоптеров «Гарпия ПРО 120W». Напряжение пиатния аккумулятора В, 24; Ёмкость аккумулятора, mA/h 5000. | шт. | 1 | не требуется | 5000000068 | 3300035406 | 27.20.23.190 | СБ
4 | Аккумулятор ДС-3000 | Аккумулятор предназначен для детектора дронов Талисман ДС-3000. Напряжение, в DC 3,7 Ёмкость, mAh 5000. | шт. | 6 | не требуется | 5000000068 | 3300035406 | 27.20.23.190 | СБ
5 | Батарейка 6F22; 9В аналог "Крона" | Элемент алкалиновый Типоразмер крона Выпуск не ранее 4 квартала 2026 года | шт | 20 | не требуется | 5000000068 | 3300035406 | 27.20.11.000 | СБ
6 | Батарейка ANSMANN EXTREME LITHIUM FR6 AA, (или эквивалент) | Типоразмер: AA, Тип электролита: литиевая, Напряжение: 1.5 В, Температура эксплуатации: от -40 до +60 С, Выпуск не ранее 4 квартала 2026 года | шт | 20 | не требуется | 5000000068 | 3300035406 | 27.20.11.000 | СБ
7 | Батарейка Energizer Ultimate LITHIUM FR03 ААА(или эквивалент) | Типоразмер: AAA, Стандарт IEC: FR03, Тип электролита: литиевая, Напряжение: 1.5 В, Температура эксплуатации: от -40 до +60 С, Выпуск не ранее 4 квартала 2026 года | шт | 20 | не требуется | 5000000068 | 3300035406 | 27.20.11.000 | СБ
8 | Батарейка литиевая GP CR2(или эквивалент) | Типоразмер CR2 Элемент литиевый(FR) Напряжение 3 В | шт. | 10 | не требуется | 5000000068 | 3300035406 | 27.20.11.000 | СБ
9 | Батарея аккумуляторная ИДД Кербер-Т(или эквивалент) | Аккумуляторная батарея для спектрометра ионной подвижности «ИДД Кербер-Т». Тип батареи Li-Ion; Напряжение батареи,В 12. | шт. | 2 | не требуется | 5000000068 | 3300035406 | 27.20.23.190 | СБ
10 | Аккумулятор литий-ионный 18650 3300 мАч | Типоразмер 18650(168A) Ёмкость аккумулятора 3300 мА*ч Тип аккумулятора Li-Ion Напряжение 3.6...4,2 В С защитным контроллером да Max количество циклов перезарядки 500 раз Разъем питания нет С лепестками нет Выпуск не ранее 4 квартала 2026 года | шт. | 2 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.23.130 | СРЗуи
11 | Батарейка LR03 BL6 (ААА) | Батарейка ААA 1,5В с электролитом алкалинового типа LR03 Выпуск не ранее 4 квартала 2026 года | шт. | 30 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | СРЗуи
12 | Батарейка АА 1,5В LR6 | Батарейка АА 1,5В с электролитом алкалинового типа LR6 Выпуск не ранее 4 квартала 2026 года | шт. | 14 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | СРЗуи
13 | Батарейка КРОНА 6LR61(или эквивалент) | Батарейка крона Типоразмер 6LR61 Элемент щелочной/ Алкалиновый (LR) Напряжение 9 В Выпуск не ранее 4 квартала 2026 года | шт. | 5 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | СРЗуи
14 | Батарейка КРОНА 6LR61(или эквивалент) | Батарейка крона Типоразмер 6LR61 Элемент щелочной/ Алкалиновый (LR) Напряжение 9 В Выпуск не ранее 4 квартала 2026 года | шт. | 3 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | ОМТО
15 | Аккумулятор ЯРКИЙ ЛУЧ YLP YL1832R встр. ЗУ micro-USB(или эквивалент) | Модель: YLP YL1832R; Типоразмер: 18650(168A); Емкость аккумулятора: 3200 мА*ч; Тип аккумулятора: Li-Ion; Напряжение: 3.7 В; С защитным контроллером: да; Max количество циклов перезарядки: 500 раз; Количество в упаковке: 1 шт; Разъем питания: microUSB; Текущий год выпуска. | шт. | 2 | не требуется | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.23.130 | СРЗта
16 | Батарейка литиевая CR123A 3В | Типоразмер: CR123(CR123A); Элемент: литиевый(FR); Напряжение: 3В; Текущий год выпуска. | шт. | 10 | не требуется | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.23.130 | СРЗта
17 | Батарейка 6F22; 9В аналог "Крона" | Типоразмер - 2022 (6F22); напряжение - 9 В; тип электролита - солевой. Дата выпуска не ранее 2025 года. | шт. | 10 | Не требуется | 5000000067 | 3300035405 | 27.20.11.000 | ССИсит
18 | Батарейка LR03 (ААА) 1,5В | Типоразмер - AAA; тип электролита - алкалиновая; рабочее напряжение - 1.5 В. Дата выпуска не ранее 2025 года. | шт. | 10 | Не требуется | 5000000067 | 3300035405 | 27.20.11.000 | ССИсит
19 | Батарейка АА 1,5В LR6 | Типоразмер - LR6 B26(AA); напряжение - 1.5 В; тип электролита - алкалиновая. Дата выпуска не ранее 2025 года. | шт. | 10 | Не требуется | 5000000067 | 3300035405 | 27.20.11.000 | ССИсит
20 | Элемент питания CR 2032 3V | Типоразмер - CR2032 (DL2032); напряжение - 3 В; тип электролита - литиевый. Дата выпуска не ранее 2025 года. | шт. | 10 | Не требуется | 5000000067 | 3300035405 | 27.20.11.000 | ССИсит
21 | Батарейка 6F22; 9В аналог "Крона" | Типоразмер - 2022 (6F22); напряжение - 9 В; тип электролита - солевой. Дата выпуска не ранее 2025 года. | шт. | 4 | Не требуется | 5000000066 | 3300035404 | 27.20.11 | ССИасу
22 | Батарейка LR03 (ААА) 1,5В | Типоразмер - AAA; тип электролита - алкалиновая; рабочее напряжение - 1.5 В. Дата выпуска не ранее 2025 года. | шт. | 10 | Не требуется | 5000000066 | 3300035404 | 27.20.11 | ССИасу
23 | Батарейка АА 1,5В LR6 | Типоразмер - LR6 B26(AA); напряжение - 1.5 В; тип электролита - алкалиновая. Дата выпуска не ранее 2025 года. | шт. | 10 | Не требуется | 5000000066 | 3300035404 | 27.20.11 | ССИасу
24 | Элемент питания CR 2032 3V | Типоразмер - CR2032 (DL2032); напряжение - 3 В; тип электролита - литиевый. Дата выпуска не ранее 2025 года. | шт. | 10 | Не требуется | 5000000066 | 3300035404 | 27.20.11 | ССИасу
25 | Батарейка LR03 (ААА) 1,5В | Типоразмер - AAA; тип электролита - алкалиновая; рабочее напряжение - 1.5 В. Дата выпуска не ранее 2026 года. | шт. | 10 | Не требуется | 5000000039 | 3300035377 | 27.20.11 | ССИит
26 | Батарейка АА 1,5В LR6 | Типоразмер - LR6 B26(AA); напряжение - 1.5 В; тип электролита - алкалиновая. Дата выпуска не ранее 2026 года. | шт. | 10 | Не требуется | 5000000039 | 3300035377 | 27.20.11 | ССИит
27 | Батарея аккумуляторная для ИБП | Емкость: 5.3 А*ч Клеммы: T2/F2 (под клемму 250) Напряжение: 12 В | шт. | 20 | не требуется | 5000000039 | 3300035377 | 27.20.23.190 | ССИит
28 | Батарейка R06 (АА) SAMSUNG(или эквивалент) | Типоразмер R06 (AA или A316); напряжение - 1,5 B | шт | 17 | не требуется | 5000000190 | 3300035458 | 74.90.20 | ОС
29 | Батарейка LR03 BL6 (ААА) | Типоразмер: MN2400 - AAА Химический состав: Alkaline (Алкалиновые) Напряжение - 1,5V | шт | 13 | не требуется | 5000000190 | 3300035458 | 74.90.20 | ОС
30 | Аккумулятор ARMYTEK 18650 Li-Lon; 3200 mAh; 3,7V(или эквивалент) | ARMYTEK 18650 Li-Lon; 3200 mAh; 3,7V | шт | 30 | сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 26.20.40 | ОС
31 | Батарейка R06 (АА) SAMSUNG(или эквивалент) | Типоразмер R06 (AA или A316); напряжение - 1,5 B | шт | 50 | сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | СМО Умо-20, гтс-30
32 | Батарейка LR03 BL6 (ААА) | Типоразмер: MN2400 - AAА Химический состав: Alkaline (Алкалиновые) Напряжение - 1,5V | шт | 18 | сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | СМО Умо-8, гтс-10
33 | Батарейка R20 | Цинк-карбоновые (Zn-Ca) - солевые Типоразмер R20 (D, 373) Напряжение 1,5 В | шт | 30 | сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 74.90.20 | СМО умо
34 | Аккумулятор ANSMANN Digital; 2850 mAh; NIMH (AA) 1,2В(или эквивалент) | Никель-металлгидридные аккумуляторы (Ni Mh) Ёмкость - 2850 мАч Типоразмер R06 (AA или A316) напряжение 1,2 В | шт | 10 | сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 26.20.40 | СМО умо
35 | Батарейка R14 | Солевые, цинк-диоксид-магниевые, Типоразмер R14, LR14, HR14, A343, MN1400. Напряжение - 1,5 В. | шт | 4 | сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 74.90.20 | СМО умо
36 | Батарейка Крона 6F22(или эквивалент) | Типоразмер: крона(6LR61;6F22;6KR61) Элемент: солевой(R) Напряжение: 9 В | шт | 2 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | СМО гтс
37 | Тяговый AGM аккумулятор RUTRIKE 3-EVF-200 6V, 220 A/H C3 22597 022597(или эквивалент) | Тип батареи- GEL (гелевый) Напряжение- 6 В Емкость аккумулятора- 220 А*ч Допустимый пусковой ток -100 А Резервная емкость -120 мин Длина -260 мм Ширина -180 мм Высота- 275 мм Габариты без упаковки- 260x180x275 мм Вес нетто- 32.5 кг | шт | 1 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.23.190 | СМО умо
38 | Блок аккумуляторный слайдерный с индикацией заряда ИНТЕРСКОЛ АПИ-4/18, 2400.121(или эквивалент) | Напряжение: 18 В Номинальная емкость: 4 Ач Эквивалентная емкость при использовании с вентильным двигателем: 5,3 Ач Тип: Li-ion Производитель: Интерскол Индикация заряда: есть | шт | 2 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | СЭ
39 | Литий-ионный аккумулятор Bosch(или эквивалент) | Бренд Тип аккумулятора Li-Ion (литий-ионный) Напряжение (В) 12 Емкость аккумулятора (А·ч) 2.5 Индикатор зарядки Нет Вес нетто (кг) 0.181 | шт | 4 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.23.190 | СЭ
40 | Аккумулятор для электроинструмента Makita 8281D(или эквивалент) | Артикул: an263094 Подходит для: Makita Емкость, мАч: 2000 i Гарантия: 6 мес. i Напряжение: 14.4V i Тип аккумулятора: Li-ion i Кол-во циклов заряд-разряд: 1000-1200 i Вес с учетом упаковки: 0,5 кг Модель: 8281D | шт | 4 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | СЭ
41 | Аккумулятор MAKITA BL1830B 632M83-6 (LXT, 18В, 3.0Ач, Li-Ion, индикатор заряда)(или эквивалент) | Напряжение, В 18 Вес, кг 0.2 Индикатор заряда есть Емкость аккумулятора, А*ч 3 Тип аккумулятора Li-Ion Устройство аккумулятора слайдер | шт | 6 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | СЭ
42 | Аккумулятор Metabo 18В 4.0 Ач LI-Power Extreme(или эквивалент) | Тип литий-ионный (Li-ion) Емкость 4.0 А·ч Напряжение 18 В Вес 0.65 кг. | шт | 2 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | СЭ
43 | Аккумуляторный слайдерный блок ИНТЕРСКОЛ МАКС-8(4)/18(36)И, Li-Ion, 18/36 В, 8/4 Ач(или эквивалент) | Тип инструмента: аккумулятор Напряжение аккумулятора, В: 18, 36 Емкость аккумулятора, А·ч: 4 Устройство аккумулятора: слайдер Количество аккумуляторов в комплекте: 1 Тип аккумулятора: Li-Ion | шт | 2 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | СЭ
44 | Зарядное устройство ИНТЕРСКОЛ ЗУ-4/18(36), 18/36 В, 4 A (2401.030)(или эквивалент) | Тип инструмента: зарядное устройство Напряжение аккумулятора, В: 18, 36 Ток заряда, А: 4 Устройство аккумулятора: слайдер Количество аккумуляторов в комплекте: нет Тип аккумулятора: Li-Ion Зарядное устройство в комплекте: есть Индикатор заряда: есть Производитель и гарантия Производитель: ИНТЕРСКОЛ | шт | 1 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.11.50.120 | СЭ
45 | Li-ion Аккумуляторная батарея Облик 18650 BL-1 3,7 В 2600 mAh(или эквивалент) | Типоразмер - 18650, тип электролита - Li-Ion, ёмкость, мА*ч - 2600, напряжение, В — 3.7 | шт | 13 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.23.190 | СЭ
46 | Батарейка CR2032 5BL 5шт КОСМОС KOC20325BL(или эквивалент) | Типоразмер - CR2032, элемент - литиевый(FR), количество в упаковке - 5 шт, напряжение - 3 В | шт | 2 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.23.190 | СЭ
47 | Батарейка ФАZА Элемент питания алкалиновый "таблетка" LR44/LR1154/AG13/G13 1.5В BL-10 (уп.10шт) 5002821(или эквивалент) | Типоразмер - LR44(LR1154;V13GA;AG13;G13;RW82), элемент — щелочной/алкалиножение - 1.5 В, Другое название таблетка Упаковка отрывной блистер | шт | 5 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.23.190 | СЭ
48 | Батарейка GP Ultra крона (6LR61)(или эквивалент) | Вид элемента - щелочной. Типоразмер 6LR61. Напряжение 9В. Емкость не менее 550 мА*ч. | шт | 5 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | УК
49 | Батарейка GP Super AA (LR6)(или эквивалент) | Вид элемента — щелочная. Форм-фактор AA. Типоразмер LR6. Напряжение 1.5 В. Емкость не менее 2500 мА*ч. | шт | 20 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | УК
50 | Батарейка GP Super AAA (LR03)(или эквивалент) | Вид элемента - щелочная. Форм-фактор AAA. Типоразмер LR03. Напряжение 1.5 В. Емкость не менее 1150 мА*ч. | шт | 25 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | УК
51 | Аккумулятор LiitoKala 18650 Li-ion(или эквивалент) | Тип Li-ion. Размер 18650. Ток разряда не менее 10А. Номинальное напряжение 3.7В. Рабочее напряжение 2,75…4,2В. Емкость не менее 3000 mAh. | шт | 6 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.2 | УК
52 | Батарейка GP Lithium CR123 (DL123A)(или эквивалент) | Артикул GP CR123A-2CR1. Вид элемента — литиевая. Форм-фактор CR123. Типоразмер DL123A. Напряжение 3 В. Емкость не менее 1400 мА*ч. Диаметр батарейки 16.8 мм. Высота батарейки 34.5 мм. | шт | 10 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | УК
53 | Комплект WORX WA3611: 2 Аккумулятора на 4 Ач + двойное зарядное устройство 2А+2А(или эквивалент) | Тип аккумулятораLi-Ion Конструкция аккумулятораСлайдер Напряжение20 В Аккумуляторная системаWorx PowerShare СовместимостьВсе инструменты WORX в своей линейке вольтажа Дополнительная информацияАккумулятор - 2 шт.; двойное зарядное устройство; упаковка. | шт | 1 | Сертификат соответствия | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | УК
54 | Литий -ионный аккумулятор. Armytek 18650 Li-Ion 3500 мАч (или эквивалент) | Защищённый 18650 Li-Ion, ёмкость 3500 мАч. Дата выпуска не ранее 2026 года. | шт. | 3 | Сертификат качества гарантийный талон. | 5000000190 | 3300035458 |  | ПТС гр.ГТСиПЗ
55 | Элемент питания щелочной (АА) Varta(или эквивалент) | АА. Длина: 50,5 мм. Диаметр: 13,5-14,5 мм. Номинальное электрическое напряжение 1,5V, тип:щелочные. Дата выпуска не ранее 2026 года. | шт | 4 | не требуется | 5000000190 | 3300035458 |  | ПТС гр.ГТСиПЗ
56 | Батарейка Duracell Turbo Max LR6(или эквивалент) | Вид:щелочная Модель: Duracell Turbo Max LR6 Форм фактор: AA Напряжение: 1.5 В | шт | 20 | не требуется | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | ОМТО
57 | Батарейка Duracell Turbo LR03(или эквивалент) | Вид: щелочная Модель: Duracell Turbo LR03 Форм фактор: AAA Напряжение: 1.5 В | шт | 20 | не требуется | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | ОМТО
58 | Батарейка СR 2032; 3В(или эквивалент) | Батарейка СR 2032; 3В | шт | 10 | не требуется | 5000000190 | 3300035458 | 27.20.11.000 | ОМТО
59 | Аккумуляторные батареи с длительным сроком службы 12 В / 5 Ач HML-12-5 АКБ | Характеристики: напряжение - 12 В; емкость - 5 Ач; габариты (ДхШхВ) - 90x70x101 мм.; технология - AGM; вывод для подключения - F2 (6,35 мм); срок службы- не менее 10 лет. Дата выпуска не ранее 2026 года. | шт | 65 | Сертификат соответствия, гарантийный талон + Документ подтверждающий дату выпуска | 5000000007 | 3300035345 | 27.20.22.000 | ССИиТС
60 | Блок питания 48В 10А SDR-480-48 | Напряжение выходного постоянного тока — 48В; номинальный выходной ток — 10A; номинальная мощность — 480Вт; диапазон регулировки выходного напряжения - 48 ~ 55 В; диапазон входных напряжений — 90 ~ 264 В; диапазон частот входного напряжения - 47 — 63 Гц. | шт | 1 | Сертификат соответствия, гарантийный талон | 5000000007 | 3300035345 | 26.20.40.112 | ССИиТС
61 | Батарея аккумуляторная Delta DTM 1265 L (12В / 65Ач)(или эквивалент) | Напряжение — 12 В; емкость — не менее 65 Ач; длина — не более 400 мм; ширина — не более 230 мм; высота — не более 220 мм; срок службы АКБ — не менее 10 лет; тип клеммы - под болт M6. | шт | 10 | Сертификат соответствия, гарантийный талон + Документ подтверждающий дату выпуска | 5000000007 | 3300035345 | 27.20.23.190 | ССИиТС
62 | Батарея аккумуляторная Delta GX 12-24 (12В / 24Ач)(или эквивалент) | Напряжение — 12 В; емкость — не менее 24 Ач; длина — не более 180 мм; ширина — не более 190 мм; высота — не более 160 мм; срок службы АКБ — не менее 15 лет; тип клеммы — под болт M5. | шт | 5 | Сертификат соответствия, гарантийный талон + Документ подтверждающий дату выпуска | 5000000007 | 3300035345 | 27.20.23.190 | ССИиТС
63 | Аккумулятор CS-MTP320TW для радиостанций Motorola MTP3100 3,7V 2900Ah Li-ion | Аккумулятор для радиостанций Motorola TETRA серии MTP 3000. Химический тип: Li-Ion / литий-ионный. Напряжение питания, 3,7В. Емкость, 2900мАч. Дата выпуска не ранее 2026 года. | шт | 10 | Сертификат соответствия, гарантийный талон + Документ подтверждающий дату выпуска | 5000000007 | 3300035345 | 27.20.23.190 | ССИиТС
64 | Аккумуляторные батареи с длительным сроком службы 12 В / 9 Ач HML-12-9 АКБ | Характеристики: напряжение - 12 В; емкость - 9 Ач; габариты (ДхШхВ) - 151x65x100 мм.; технология - AGM; вывод для подключения - F2 (6,35 мм); срок службы- не менее 10 лет. Дата выпуска не ранее 2026 года. | шт | 24 | Сертификат соответствия, гарантийный талон + Документ подтверждающий дату выпуска | 5000000007 | 3300035345 | 27.20.22.000 | ССИиТС
65 | Аккумуляторная батарея с длительным сроком службы 12 В / 9 Ач HML-12-9 АКБ | Характеристики: напряжение - 12 В; емкость - 9 Ач; габариты (ДхШхВ) - 151x65x100 мм.; технология - AGM; вывод для подключения - F2 (6,35 мм); срок службы- не менее 10 лет. Дата выпуска не ранее 2026 года. | шт | 24 | Сертификат соответствия, гарантийный талон + Документ подтверждающий дату выпуска | 5000000007 | 3300035345 | 27.20.22.000 | ССИиТС
66 | Аккумуляторная батарея для ИБП Delta HR 12-21W (или эквивалент) | Батарея аккумуляторная, свинцовая. Технология: AGM. Энергоотдача: HR, Напряжение: 12В. Емкость: 5Ач. Длина 90 мм. Ширина 70 мм. Высота 102 мм. Тип клемм F2. Срок службы: 10 лет. Дата выпуска не ранее 3 квартала 2025г. | шт | 16 | Сертификат соответствия, гарантийный талон + Документ подтверждающий дату выпуска | 5000000007 | 3300035345 | 27.20.11 | ССИиТС
67 | Аккумуляторная батарея для ИБП Delta HR 12-21W (или эквивалент) | Батарея аккумуляторная, свинцовая. Технология: AGM. Энергоотдача: HR, Напряжение: 12В. Емкость: 5Ач. Длина 90 мм. Ширина 70 мм. Высота 102 мм. Тип клемм F2. Срок службы: 10 лет. Дата выпуска не ранее 3 квартала 2025г. | шт | 16 | Сертификат соответствия, гарантийный талон + Документ подтверждающий дату выпуска | 5000000007 | 3300035345 | 27.20.11 | ССИиТС
68 | Аккумуляторная батарея 12 В. 18 А\ч (АБ1217С) | Номинальное выходное напряжение 12 В.; Емкость аккумулятора 17 А/ч; Срок службы не менее 12 лет; Габаритные размеры 181х76х166 мм.; Масса не менее 5,62 кг. | шт | 16 | Сертификат соответствия | 5000000007 | 3300035345 | 27.20.22 | СРЗАиМ
69 | Аккумуляторная батарея 12 В. 5 А\ч (АБ1205С) | Номинальное выходное напряжение 12 В.; Емкость аккумулятора 5 А/ч; Срок службы не менее 12 лет; Габаритные размеры 90х70х106 мм.; Масса не менее 1,8 кг. | шт | 6 | Сертификат соответствия | 5000000007 | 3300035345 | 27.20.22 | СРЗАиМ
70 | Батарея аккумуляторная CP1290 12V 9,0AH | Номинальное напряжение 9В, Емкость батареи 9А/ч Выпуск не ранее 4 квартала 2026 года | шт | 8 |  | 5000000006 | 3300035344 | 27.20.23.190 | СБ
71 | Батарейка щелочная AAA (LR03) | Вид: щелочная Типоразмер: LR03 Форм фактор: AAA Напряжение: 1.5 В | шт | 500 | не требуется | 5000000074 | 3300035412 | 27.20.11.000 | СЭ