- Техническое задание

на поставку и монтаж модуля газового пожаротушения МГП Заря -22 (30-22,5-18)

1. Объект закупки: поставка модулей газового пожаротушения МГП Заря-22 (30-22,5-18) и его монтаж.  (далее – Товар).

2. Краткие характеристики поставляемых товаров: в соответствии с Приложением                       № 1 к Техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара» (далее – Приложение № 1).

Товары должны соответствовать или превышать требования Технического задания                       по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационными показателям, указанным в Приложении к Техническому заданию.

3. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Поставляемый Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен быть заложен, являться предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации требований.

Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2026 года изготовления, изготовлен                в соответствии со стандартами качества (не бывший в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Весь Товар должен быть работоспособен и иметь комплектацию, указанную в Приложении к Техническому заданию.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам (техническим условиям) и обязательным требованиям, установленными нормативно-техническим актами (СанПиНы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, Технические регламенты), другими правилами, подлежащими применению в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иным стандартам, согласованным Сторонами в Техническом задании и/или Спецификации.

Товар должен поставляться в упаковке и/или таре, обеспечивающей его сохранность, при перевозке тем видом транспорта, который используется для доставки Товара Заказчику, погрузо-разгрузочных работах и хранении в условиях воздействия климатических факторов (температура, влажность, осадки), соответствующих тому времени года, в которое осуществляется поставка.

4. Требования к поставке и монтажу Товара:

Поставка и монтаж Товара осуществляется по адресу: г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 13, База структурного подразделения  «Центральные электрические сети» филиал «Хабаровские электрические сети»

5. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:

Согласно требований Технического задания, Сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (Приложение № 1 к Техническому заданию) .

Приложение № 1

к Техническому заданию

на поставку модулей газового

пожаротушения

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товара

| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель, страна происхождения товара) | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Модуль газового пожаротушения | МГП Заря-22 (30-22.5-18) | Величина рабочего давления в корпусе модуля, МПа | 2,5 |
|  |  |  | Масса заряда огнетушащего вещества (ОТВ), кг | 16 |
|  |  |  | Продолжительность подачи ОТВ, с | 10 |
|  |  |  | Масса модуля, кг | 10,1 |
|  |  |  | Вид огнетушащего порошка | ФК-5-1-12 |
|  |  |  | Тип крепления | Потолочное |
|  |  |  | Наличие крепежного элемента | да |
|  |  |  | Высота крепления модуля, м | ≥ 2,5 |
|  |  |  | Назначение по классу пожара | А, В, С, Е |
|  |  |  | Тип корпуса | Неразрушаемый (Н) |
|  |  |  | Тип по способу хранения вытесняющего газа | Закачной (З) |
|  |  |  | Вытесняющий газ | Осушенный азот |