ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 27.32.13.150 Поставка кабельной продукции для нужд

Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

лот 0022-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-ЧебФ

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 27.32.13.150 Поставка кабельной продукции для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции

#### Исполнение договора № 4-ТПиР-2023-ЧеГЭС от 31.10.2023г. «Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации технического водоснабжения», заключенный между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

- Требования к продукции

#### 2.1 Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

### Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 | м | 135 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 2х2,5ок(N) | м | 2 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок | м | 2 |
|  | Кабель КГВВГ 19*0,75 | м | 48 |
|  | Кабель КГВВГ 27*0,75 | м | 6 |
|  | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0.6 | м | 397 |
|  | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2x2x0.6 | м | 1541 |
|  | Кабель МКВЭВ 2x0.5 | м | 377 |
|  | Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1 нг-LS-4E2-0.4 4x9/125 | м | 582 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х4ок | м | 30 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 4х4ок(N) | м | 802 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 5х150мс(N,РЕ) | м | 186 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 5х25мк(N,РЕ) | м | 30 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 5х50мк(N,РЕ) | м | 60 |
|  | Кабель силовой с медными жилами ,экранированный, с изоляционной оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, не не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ ВВГЭнг(A)-LS 4Х150 продукция соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 31996-2012) | м | 184 |

### 2.1.2 Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Продукция в соответствии с Таблицей 1. Технических требований | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

#### 2.2. Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД 2 27.32.13.150 Поставка кабельной продукции для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
|  | Кабель контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 |  | Тип | КВВГЭнг(А)-LS | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  |  |  | Кол-во жил | 4х1,5 |  |  |
|  |  |  | Сечение | 1,5 |  |  |
|  |  |  | Материал жил | медь |  |  |
|  |  |  | Конструкция жилы | однопроволочное |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 2х2,5ок(N) |  | Тип | ВВГЭнг(А)-LS |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил | 2х2,5 |  |  |
|  |  |  | Сечение | 2,5 |  |  |
|  |  |  | Материал жил | медь |  |  |
|  |  |  | Конструкция жилы | однопроволочное |  |  |
|  |  |  | ГОСТ | ГОСТ Р 53769-2010 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок |  | Тип | ВВГЭнг(А)-LS |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил | 3х2,5 |  |  |
|  |  |  | Сечение | 2,5 |  |  |
|  |  |  | Материал жил | медь |  |  |
|  |  |  | Конструкция жилы | однопроволочное |  |  |
|  |  |  | ГОСТ | ГОСТ Р 53769-2010 |  |  |
|  | Кабель КГВВГ 19*0,75 |  | Тип | КГВВГ |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил | 19 |  |  |
|  |  |  | Сечение | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Материал жил | Медь |  |  |
|  |  |  | Конструкция жилы | Многопроволочная |  |  |
|  | Кабель КГВВГ 27*0,75 |  | Тип | КГВВГ |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил | 27 |  |  |
|  |  |  | Сечение | 0,75 |  |  |
|  |  |  | Материал жил | Медь |  |  |
|  |  |  | Конструкция жилы | Многопроволочная |  |  |
|  | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0.6 |  | Тип | КИПЭВнг(А)-LS |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил | 1x2x0.6 |  |  |
|  |  |  | Сечение | 0,6 |  |  |
|  |  |  | Материал жил | медь медные проволоки, луженые оловом |  |  |
|  |  |  | Конструкция жилы |  |  |  |
|  | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2x2x0.6 |  | Тип | КИПЭВнг(А)-LS |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил | 2x2x0.6 |  |  |
|  |  |  | Сечение | 0,6 |  |  |
|  |  |  | Материал жил | медь |  |  |
|  |  |  | Конструкция жилы | медные проволоки, луженые оловом |  |  |
|  | Кабель МКВЭВ 2x0.5 |  | Тип | МКВЭВ |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил | 2х0,35 |  |  |
|  |  |  | Сечение | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Материал жил | медь |  |  |
|  |  |  | Конструкция жилы | гибкий, изолированный, луженый, многожильный, многопроволочный, экранированный |  |  |
|  | Кабель оптический СЛ-ОКДМ-1/1 нг-LS-4E2-0.4 4x9/125 |  | Тип | SM 9/125 (OS2) |  |  |
|  |  |  | Кол-во волокон | 4 волокна |  |  |
|  |  |  | Кол-во модулей | 1 |  |  |
|  |  |  | цвет | черный |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х4ок |  | Тип | ВВГнг(А)-LS |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил | 3х4ок |  |  |
|  |  |  | Сечение | 4 |  |  |
|  |  |  | Материал жил | медь |  |  |
|  |  |  | Конструкция жилы | однопроволочное |  |  |
|  |  |  | ГОСТ | ГОСТ Р 53769-2010 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 4х4ок(N) |  | Тип | ВВГнг(А)-LS |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил | 4х4ок(N) |  |  |
|  |  |  | Сечение | 4 |  |  |
|  |  |  | Материал жил | медь |  |  |
|  |  |  | Конструкция жилы | однопроволочное |  |  |
|  |  |  | ГОСТ | ГОСТ Р 53769-2010 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 5х150мс(N,РЕ) |  | Тип | ВВГнг(А)-LS |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил | 5х150мс(N,PE) |  |  |
|  |  |  | Сечение | 150 |  |  |
|  |  |  | Материал жил | медь |  |  |
|  |  |  | Конструкция жилы | однопроволочное |  |  |
|  |  |  | ГОСТ | ГОСТ Р 53769-2010 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 5х25мк(N,РЕ) |  | Тип | ВВГнг(А)-LS |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил | 5х25мс(N,PE) |  |  |
|  |  |  | Сечение | 25 |  |  |
|  |  |  | Материал жил | медь |  |  |
|  |  |  | Конструкция жилы | однопроволочное |  |  |
|  |  |  | ГОСТ | ГОСТ Р 53769-2010 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 5х25мк(N,РЕ) Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 5х50мк(N,РЕ) |  | Тип | ВВГнг(А)-LS |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил | 5х50мк(N,PE) |  |  |
|  |  |  | Сечение | 50 |  |  |
|  |  |  | Материал жил | медь |  |  |
|  |  |  | Конструкция жилы | однопроволочное |  |  |
|  |  |  | ГОСТ | ГОСТ Р 53769-2010 |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами ,экранированный, с изоляционной оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, не не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ ВВГЭнг(A)-LS 4Х150 продукция соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 ГОСТ 31996-2012) |  | Тип | ВВГнг(А)-LS |  |  |
|  |  |  | Кол-во жил | 4х150мк(N,PE) |  |  |
|  |  |  | Сечение | 150 |  |  |
|  |  |  | Материал жил | медь |  |  |
|  |  |  | Конструкция жилы | однопроволочное |  |  |
|  |  |  | ГОСТ | ГОСТ 31996-2012 |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- |
| 2.1. | Поставка | 429965, РФ, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд.44, Чебоксарская ГЭС |  |  |  | -//- |
| 2.2. | Маркировка | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. |  |  |  | -//- |
| 2.3. | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. Приёмка производится на склад Грузополучателя в г. Новочебоксарск в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). |  |  |  | -//- |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- |
| 3.1. | Гарантийный срок на Продукцию: | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 60 (шестидесяти) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  | -//- |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к нему документов: − сертификат/качества в 1 (одном) экз (если продукция подлежит обязательной сертификации).; − технический паспорт на русском языке в 1 (одном) экз.; − инструкция по эксплуатации на русском языке в 1 (одном) экз.; − накладная ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 (двух) экз.; − иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Оборудования; - инструкции по монтажу и ремонту; - формуляры, этикетки; - гарантийный талон или другой документ, выполнение требований которого является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика; - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - протоколы заводских испытаний. При поставке продукция должна быть укомплектована документами на русском языке, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными. |  |  |  | -//- |
| 4.2. | Комплектация единицы оборудования | Поставка оборудования выполняется в таком объёме, которая позволяет начать его использование без доработки и закупки дополнительных комплектующих, расходных материалов и изделий. |  |  |  | -//- |
| 4.3. | Вся продукция должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции. |  |  |  |  | -//- |
| 5. | Прочие (дополнительные требования к продукции) |  |  |  |  | -//- |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования. |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Продукция должна соответствовать требованиям указанных стандартов, технических условий, чертежей. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции (паспортами, копиями сертификатов/деклараций соответствия) и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.