| Запрос на поставку материалов и оборудования для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск | Руководителю предприятия |
| --- | --- |

В рамках выполнения ремонтной программы Филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» на 2027 год, просим Вас предоставить коммерческое предложение согласно приложения.

Основные требования:

- оплата производится Заказчиком не позднее 7(семи) рабочих дней с даты поступления от Исполнителя документов на оплату и документов, подтверждающих исполнение Исполнителем обязательств по поставке;

- в стоимость Поставки должны быть включены: транспортные расходы до адреса г. Новочебоксарск, ул. Набережная д. 34, Чебоксарская ГЭС.

ТКП прошу предоставить в течение 3-х рабочих дней с момента направления запроса. В ТКП прошу указать условия оплаты, условия оказания услуг, общую цену, цену за единицу оказываемых услуг без НДС/ с НДС на условиях, указанных в запросе, срок действия цены, а также согласие/несогласие с условиями проекта договора.

Обращаю Ваше внимание на то, что проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.

Приложение: 1) Список материалов и оборудования в 1 экз.;

2) Проект договора в 1 экз.

Приложение №1

Список материалов к поставке.

| Знак Пожарный сухотрубный стояк, металл F08 200х200 мм | шт | 10 |
| --- | --- | --- |
| Знак Пожарный сухотрубный стояк, пластик F08 200х200 мм | шт | 27 |
| Резьба черная Ду 65 | шт | 27 |
| Траверса монтажная 38х40 L=200 мм | шт | 27 |
| Узел подключения пожарной техники УПТ на две ГМ-80 | шт | 9 |
| Грунт-эмаль 3-в-1 Красная ПОЛУМАТОВАЯ Ferumprotect-201 | кг | 2,8 |
| Грунт-эмаль 3-в-1 полуматовая быстросохнущая RAL 5015 Ferumprotect-201 | кг | 18,1 |