Приложение № 1

к Договору подряда ____

от «____» __________ 2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОКПД2 43.13.10 Выполнение буровых работ ударно-канатным способом по объекту технологического присоединения «Электроснабжение лодочной станции СЛиП в п. Чернышеский, Мирнинского района (кад. №14:16:030501:136)» в рамках выполнения инвестиционного проекта Г1

Лот № ____-КС ПИР-СМР-2026-ЯЭ

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Технические условия № 3624Н0262 от 21.08.2024 для технологического присоединения к электрическим сетям.

2. Заказчик:

ПАО «Якутскэнерго».

3. Вид строительства:

Новое строительство.

4. Район, пункт и площадка строительства

Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Чернышевский, кад. № 14:16:030501:136.

5. Объем и срок выполняемой работы

5.1. Подрядчику предлагается выполнить буровые работы для строительства внешнего электроснабжения объекта «Электроснабжение лодочной станции СЛиП в п. Чернышеский, Мирнинского района (кад. №14:16:030501:136)»;

5.2. Срок выполнения работ составляет: в течение 30 дней с даты подписания договора подряда.

5.3. Описание основных объемов работ указано в таблице №1:

Перечень объемов работ

Таблица№1

| №п/п | Наименование работ (вид / этап работ) | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗС-009052. Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры №39 ВЛ-6 кВ ф. ГЭС-2 ПС 220 кВ Чернышевкая до проектируемой СТП 25 кВА 6/0,4 кВ |  |  |  |
| 1.1 | Бурение скважин до Ø350 мм глубиной 3,5 м для установки ж/б приставок ПТ-60, гр. гр. 5 | м | 80,5 | 23 скважины |
| 1.2 | Бурение скважин до Ø350 мм глубиной 3,0 м для установки деревянных приставок Пр-40, гр. гр. 5 | м | 6,0 | 2 скважины |
| 2 | ЗС-010639. Установка и заземление СТП 25 кВА 6/0,4 кВ - 1 компл. |  |  |  |
| 2.1 | Бурение скважин до Ø350 мм глубиной 4,0 м для установки металлической сваи С-1, гр. гр. 5 | п.м. | 4,0 | 1 скважина |
| 2.2 | Бурение скважин глубиной 3,5 м Ø100 мм под вертикальные заземлители, гр. гр. 5 | м | 28,0 | 8 скважин |
| 3 | ЗС-009051. Строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,006 км с применением провода СИП-2 3х16+1х25 от проектируемой СТП 25 кВА 6/0,4 кВ до границы земельного участка объекта |  |  |  |
| 3.1 | Бурение скважин до Ø350 мм глубиной 3,5 м для установки ж/б приставок ПТ-60, гр. гр. 5 | м | 3,5 | 1 скважина |
| 3.2 | Бурение скважин до Ø350 мм глубиной 3,5 м для установки деревянных приставок Пр-55, гр. гр. 5 | м | 3,5 | 1 скважина |

6. Требования к качеству работ

Таблица 2. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  |  |
| 1.1 | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
| 1.1.1 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр); - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"; - СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства"; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам (с Поправками)»; - Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ №1024 от 29.12.2021 г. «Об утверждении правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления»; - Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024). |  |  |
| 1.2 | Требования к организации работ |  |  |  |
| 1.2.1 | Требования к выполнению работ |  | После заключения договора до начала выполнения работ Подрядчик разрабатывает и направляет на согласование ППР включающий в себе и сетевой график, отражающий весь комплекс выполнения работ и мероприятий. Подрядчик обязан осуществлять в соответствии с настоящим ТЗ, утвержденной проектной документации, требованиями действующей нормативной документации. Подрядчик должен обеспечить соблюдение мероприятий по охране окружающей среды в процессе выполнения работ, в части требований к местам сбора и хранения отходов, строительного мусора. |  |
| 1.2.2 | Требования к состоянию места проведения работ |  | По завершении Работ Подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика. |  |
| 1.2.3 | Требования к вырубке лесных насаждений |  | Рубка кустарника и мелколесья, в местах представляющего угрозу короткого замыкания на землю, т.е. угрозы жизни и здоровья работающих в охранной зоне ВЛ производить с отключением воздушной линии. Не допускается: захламление территории отходами производства и потребления, розлив ГСМ на поверхность земли. Не допускается: захламление прилегающей территории за пределами представленного лесного участка (за пределами охранной зоны) отходами древесины иными видами отходов. Подрядчик производит расчистку трасс линий в пределах охранной зоны линии электропередачи и в границах существующей ширины просеки. Утилизация порубочных остатков в соответствии с Правилами заготовки древесины и Правилами пожарной безопасности в лесах способом, согласованным с лесничеством (конкретный способ утилизации – вывоз, измельчение, складирование на перегнивание, закапывание и т.п., подрядчик согласовывает с лесничеством); Сдача просеки ВЛ после выполнения работ уполномоченным органам исполнительной власти в области лесных отношений (лесничествам) с оформлением необходимых документов, подтверждающих отсутствие у лесничеств претензий к состоянию просеки, складированию и целостности вырубленной древесины, утилизации порубочных остатков. Запрещается сжигать срезанный кустарник и мелколесье под линией электропередачи. - Подрядчик выплачивает компенсацию за ущерб, наносимый природной среде вследствие образования и размещения отходов при строительстве согласно ставкам платы, утверждённым Постановлением Правительства РФ №913 от 13.09.2016 г. |  |
| 1.2.4 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика |  | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с ИСМ РГ-00-032.06-24 Регламента «Допуск подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «Якутскэнерго». Требования Регламента Заказчика по допуску подрядных организаций указаны по адресу https://www.yakutskenergo.ru/files/detail.php?ID=59175&sphrase_id=9805 |  |
| 1.3 | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |
| 1.3.1 | Квалификационные требования к персоналу подрядчика |  | Подрядчик должен иметь необходимое для выполнения работ количество персонала в соответствии с квалификационными требованиями, представленными в Приложении №2 к настоящему ТЗ «Квалификационные требования к работникам организаций, привлекаемых к строительным, монтажным, ремонтным, пуско-наладочным работам, расширению, реконструкции, техническому перевооружению и оказание услуг на объектах ПАО «Якутскэнерго». |  |
| 1.3.2 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика |  | Перед началом производства работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: назначение приказом Подрядчика ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н). Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. |  |
| 1.4 | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
| 1.4.1 | Требования к соблюдению законодательства |  | Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ППБ и Э. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ. |  |
| 1.4.2 | Требования к средствам защиты |  | При проведении работ весь персонал Подрядчика должен быть обеспечен необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты. |  |
| 1.4.3 | Требования к оборудованию и инструментам |  | В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должны применяться оборудование и инструменты, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где применимо). |  |
| 1.4.4 | Требования к автотранспорту и спецтехнике |  | Подрядчик перед выполнением работ, при согласовании ППР, обязан подтвердить наличие технически исправных строительных машин, механизмов, технологической оснастки и обеспечение выполнения требования безопасности работ с их применением, в соответствии с п.4.5 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» путем предоставления: - выписки/копии паспортов на строительные машины с указанием регистрационного номера и даты полного и частичного технического осмотра; - выписки из журналов осмотра такелажных средств, учета и содержания средств защиты. |  |
| 1.5 | Требования к результатам работ |  |  |  |
| 1.5.1 | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Требования к результатам работ |  | Работы выполнить в соответствии с разработанным и утвержденной рабочей документацией, требованиям государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями |  |
| 1.5.2 | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |
| 1.5.2.1 | Проведение испытаний |  | Перед передачей заказчику результатов работ подрядчик должен провести испытания и пусконаладку смонтированного оборудования. Проведение данных работ подтверждается документацией в виде протоколов испытаний и пусконаладочных работ. |  |
| 1.5.3 | Требования к оформлению документации |  |  |  |
| 1.5.3.1 | Оформление документации |  | Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в следующем объеме: Акт освидетельствования скрытых работ; Журнал производства буровых работ; Исполнительная документация оформляется в 2 экземплярах: 1 экземпляр передается в РЭС и 1 экземпляр остается в архиве Подрядной организации. В СТП ЗЭС исполнительная документация передается в электронном виде. |  |
| 1.5.4 | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТЗ) |  |  |  |
| 1.5.4.1 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | Действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). |  |
| 1.5.5 | Требования к ответственности подрядчика |  |  |  |
| 1.5.5.1 | Ответственность подрядчика |  | За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафной неустойки, возмещения убытков. В случае нарушения Подрядчиком требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, Заказчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды. |  |
| 1.5.6 | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
| 1.5.6.1 | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ |  | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  |

# 7. Требования к документации по ценообразованию на этапе исполнения договора

# В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо руководствоваться условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к основному договору (дополнительному соглашению), в том числе: сметно-нормативная база, индексы перевода в текущие цены, понижающие договорные коэффициенты, индексы-дефляторы.

| От Заказчика: Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» ____________________ Г. Н. Алексеев | От Подрядчика: ________________________ ________________________ ____________________ / ____________ / |
| --- | --- |

Приложение №1

к Техническому заданию

Договора подряда № ___

от «____» _____________ 2026

Квалификационные требования к работникам организаций, привлекаемых к строительным, монтажным, ремонтным, пусконаладочным работам, расширению, реконструкции, техническому перевооружению и оказание услуг на объектах ПАО «Якутскэнерго»

К Подрядчику предъявляются следующие требования:

1. Подрядчик должен иметь необходимое для оказания услуг количество персонала (оформленного в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или привлекаемого по договорам гражданско-правового характера, либо планируемого к привлечению) согласно Типовому проекту производства выполняемого вида работ.

2. Для организаций, осуществляющих проведение работ, включенных в Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов, опасностей, присутствующих на объекте и/или связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности (Приложение 3 к Регламенту «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО «Якутскэнерго», размещенному на сайте ПАО «Якутскэнерго» по адресу https://www.yakutskenergo.ru/files/detail.php?ID=59175&sphrase_id=9805 (далее по тексту настоящего приложения - Регламент):

2.1. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.4.12 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», п. 29 «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 883н от 11.12.2020: «К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству, допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных работ, прошедшие обучение по охране труда безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда» (п. 6.1.2.10 Регламента).

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Списка работников с указанием ФИО, должности, профессии, квалификации, разряда, требуемых для выполнения работ и прошедших обучение безопасным методам и приемам работ, проверку знаний требований охраны труда;

- Копий протоколов и/или удостоверений о проверке знаний по охране труда руководителей, членов экзаменационных комиссий организации, работников, выполняющих работы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

- Копий документов, подтверждающих прохождение медицинских осмотров работниками о признании годными к выполнению данных работ.

3.  Для подрядных организаций, осуществляющих проведение работ с применением подъемных сооружений, дополнительно:

3.1. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.151 «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461: «Для управления подъемными сооружениями и их обслуживания эксплуатирующая организация обязана назначить распорядительным актом машинистов подъемников, крановщиков (операторов), их помощников, стропальщиков, слесарей, электромонтеров, рабочих люльки и наладчиков (кроме наладчиков привлекаемых специализированных организаций)» (п.6.2.2.1 Регламента).

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Списка работников, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями (кранами, кранами-манипуляторами, вышками), машинистов, стропальщиков, с приложением копий соответствующих протоколов и/или удостоверений.

- Копий квалификационных удостоверений машинистов спецтехники, стропальщиков.

- Копий протоколов аттестации в Федеральной службе экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзора) ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями (кранами, кранами-манипуляторами, вышками).

4. Для строительно-монтажных организаций (СМО), осуществляющих проведение работ в электроустановках, дополнительно:

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда и социальной зашиты РФ от 15.12.2020 № 903н:

п.47.1. «Перед началом работ СМО должна представить список работников, которые имеют право выдачи нарядов и быть руководителями работ, с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности».

5. Для организаций, осуществляющих проведение работ в электроустановках в качестве командированного персонала, дополнительно:

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда и социальной зашиты РФ от 15.12.2020 № 903н:

п.5.12 «Организационно-распорядительным документом должно быть оформлено предоставление прав работникам, выдающим наряд-допуск, распоряжение, выдающим разрешение на подготовку рабочего места и допуск в случаях, определенных в пункте 5.14 Правил, допускающему, ответственному руководителю работ (наблюдающему), а также права проведения единоличного осмотра электроустановок».

п.2.3. «Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, должны пройти проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности».

п. 2.4. «Работникам, указанным в 3 Правил и прошедшим проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, выдаются удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках…».

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Списка работников с указанием ФИО, должности, профессии, наличия квалификации, разряда, требуемых для выполнения работ, группы по электробезопасности, предоставленных им руководителем организации права выдачи нарядов-допусков и распоряжений, права назначаться ответственными руководителями работ, производителями работ, членами бригады по наряду-допуску для работы в электроустановках, а также работников, имеющих право проведения специальных работ.

- Копий удостоверений о проверке знаний правил работы в электроустановках установленной формы.

6. Для подрядных организаций, участвующих в закупочных процедурах на право проведения работ на высоте, дополнительно:

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.4.13 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.: «К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица (рабочие и инженерно - технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего».

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего Правилам по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 16.11.2020 № 782н:

п.12. «К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет».

п.13. «Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

п.16. «Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте».

п.25, п.26. «Работникам, успешно сдавшим экзамен, выдается удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте».

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Списка работников с указанием должности, года рождения, тарифного разряда, группы по безопасности работ на высоте, с указанием предоставленным им руководителем организации прав выдачи наряда-допуска, прав быть ответственным руководителем и ответственными исполнителями работ на высоте;

- Копий протоколов и/или удостоверений о допуске к работам на высоте.

7. Для подрядных организаций, осуществляющих проведение работ с выполнением газоэлектросварочных и огневых работ, дополнительно:

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.3.1.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6: «К выполнению электросварочных работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения».

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.9.1.2 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.: «Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не менее II».

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Копии квалификационного удостоверения газоэлектросварщиков;

- Копий протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках электросварщиков (должны иметь группу по электробезопасности не менее II).

8. Для подрядных организаций, осуществляющих проведение работ на гидромеханическом и тепломеханическом оборудовании, дополнительно:

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.4.1.14 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97, утв. Минтопэнерго России 03.04.1997: «Предоставление лицам подрядных организаций права работать в качестве руководителей и производителей работ должно быть оформлено руководством электростанции или тепловых сетей распорядительным документом либо нанесением резолюции на письме командирующей организации».

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Списка работников с указанием ФИО, должности, профессии, наличия квалификации, разряда, требуемых для выполнения работ, предоставленных им руководителем организации прав быть ответственными руководителями работ, производителями работ (ответственными исполнителями) и членами бригады по наряду- допуску на производство работ на гидромеханическом и тепломеханическом оборудовании.

- Копий удостоверений с результатами проверки знаний соответствующих отраслевых норм и правил, органов государственного надзора и других ведомств, правила и нормы которых распространяются на электроэнергетику.

9. Для подрядных организаций, осуществляющих проведение работ на оборудовании сетей газораспределения и газопотребления, дополнительно:

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.134 «Правил безопасности  сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной  службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 531 от 15.12.2020  «Работники, имеющие право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, назначаются распорядительным документом из числа руководящих работников и инженерно-технических работников, осуществляющих эксплуатацию сетей газораспределения или газопотребления, аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт работы на объектах сетей газораспределения и газопотребления не менее одного года».

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Копии распорядительного документа, дающего право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ.

| От Заказчика: Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» ____________________ Г. Н. Алексеев | От Подрядчика: ________________________ ________________________ ____________________ / ____________ / |
| --- | --- |

К командированному персоналу относятся работники организаций, в том числе подрядных, направляемые для выполнения работ на объекте Общества (имущественный комплекс, включая входящие в состав имущественного комплекса здания, сооружения, оборудование, территорию действующих (находящихся в  резерве, на консервации, технически перевооружаемых, реконструируемых) тепло-, электроустановок, гидротехнических сооружений) в границах действующих, строящихся, реконструируемых энергоустановок,  не состоящие в штате Филиала – владельца энергоустановки, и работающие под руководством и контролем  представителей владельца энергоустановки, имеющие удостоверения установленной формы о проверке знаний по охране труда, Правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном порядке (п.46.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок,  утв. Приказом Минтруда и социальной зашиты РФ от 15.12.2020 № 903н)