## 2026-2028
Приложение № 3 к ТТ
по техническому обслуживанию
кондиционеров, автоматических раздвижных дверей
Перечень типовых услуг по техническому обслуживанию кондиционеров, автоматических дверей на 1 год (период 2026-2028 г.г.)
№ п/п | Объект | Оборудование | Единица измерения | Количество единиц оборудования | Наименование типовой работы, состав работ | Периодичность выполнения работ (кол-во раз в год) | Длительность выполнения на год. (Час) | Требуемая квалификация производственного персонала | Кол-во производственного персонала | Кол-во производственного персонала для выполнения работы по расчету | Требуемая группа допуска | Перечень МТР | Количество МТР | Средства механизации, автотранспорт | Время использования механизмов | Инструменты | Количество инструментов | Инвентарь | Количество инвентаря | Услуги лаборатории | Средства метрологического контроля. Контрольно-измерительные инструменты и приборы для выполнения работы | Нормативные документы на выполнение работы | Особые условия по безопасности выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Производственные системы кондиционирования (серверные)
1 | СПК-314 Серверная | General AOG60UMAYT | шт | 2 | ТО-3 | 4 | 256 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.4
[9 empty] | 2 | 2 | 4 | ветошь | 1.6
[9 empty] | 2 | 2 | 4 | моющее средство КРОТ, л | 4
[9 empty] | 2 | 2 | 4 | синтепон (ширина 1м), м | 16
2 | ЦПУ-2-07 Серверная АСУ ТП | 1.Haier AC60FS1ERA(S)/ 1U60IS1EAB(S) кассетный (2 шт.) 2. TOSHIBA RAV-SM1604UT/1603AT-E кассетный | шт | 3 | ТО-3 | 4 | 144 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.6
3 | ЦПУ-211 Выпрямительная | Toshiba RAS-18SKHP-ES | шт | 2 | ТО-3 | 4 | 64 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.4
4 | ЦПУ-212 Радиоузел | 1.Dantex RK-09 2. Toshiba RAS-18SKHP-ES | шт | 2 | ТО-3 | 4 | 64 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.4
5 | ОРУ-307 ЛАЗ | Kentatsu ARG60UUAK/ AOG60UMAYT канальный | шт | 2 | ТО-3 | 4 | 64 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.4
6 | ГЦ-209 База МТО | Daikin FT60FVM | шт | 1 | ТО-3 | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.2 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
7 | ПВЗ-102 | Gree GWH24AAD-K3NNA2A | шт | 2 | ТО-3 | 4 | 64 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.4
8 | Г-5-15 Аккумуляторная 1АБ | ACSON ALC20CR-ACPOD | шт | 1 | ТО-3 | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.2
9 | Аккумуляторная 2АБ | Канального типа | шт | 1 | ТО-3 | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.2
10 | ОРУ-201 (щитовое помещение) пульт | Kentatsu KSVQ140HFAN3/KSUN140HFAN3 кассета | шт | 1 | ТО-3 | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.2 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
|  | Kentatsu KTRZ670HZAN3-B (наружный блок) | шт | 2 | ТО-3 | 4 | 64 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.8
|  | Kentatsu KTHX160HFAN1 (внутренний блок) | шт | 6 | ТО-3 | 4 | 288 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | -
|  | Kentatsu KTHX140HFAN1 (внутренний блок) | шт | 4 | ТО-3 | 4 | 128 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | -
11 | Учебный класс | Airmate-1200-У3 панельный | шт | 1 | ТО-3 | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.2
12 | РЗ №1 | Haier AB60CS1ERA(S) | шт | 2 | ТО-3 | 4 | 64 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.4
Прямоугольное канальное оборудование
1 | ОРУ-303А, 303Б | Фреоновые охладители RF | шт | 2 | ТО-3 | 4 | 64 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.4
Бытовые кондиционеры
1 | СПК-музей | Dantex RK-09 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
2 | СПК-буфет | Mitsubishi MSN-GA60CB | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
3 | СПК-столовая | Mitsubishi PLA-RP 100BA кассетный | шт | 2 | ТО-1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.1
4 | СПК-здр.пункт | Mitsubishi SRK-28HD | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
5 | СПК-101 | Mitsubishi MSN-GA50VB | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
6 | СПК-103-6 | Mitsubishi K28HD | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
7 | СПК-103-7 | MB2,6 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
8 | СПК-103-8 | Dantex | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
9 | СПК-105 | Mitsubishi SRK-28HD | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
10 | СПК-106 | Dantex | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
11 | СПК-201 | MB 2,6 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
12 | СПК-202 | MB 2,6 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
13 | СПК-203 | 1.MB 3,5 S-2R 2.Mitsubishi SRK-20HD | шт | 2 | ТО-1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.1 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
14 | СПК-205 | MB 7,0 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
15 | СПК-208 | 1.MB 5,3 S-2R 2.MB 2,6 S-2R | шт | 2 | ТО-1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.1 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
16 | СПК-211 | MB 2,6 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
17 | СПК-212 | MB 2,6 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
18 | СПК-213 | MB 2,6 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
19 | СПК-215 | 1.MB 2,6 S-2R 2.MB 3,5 S-2R | шт | 2 | ТО-1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.1 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
20 | СПК-214 | Electrolux ECAS-HF/N3 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
21 | СПК-218 | Mitsubishi SRC-40HJ | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
22 | СПК-219 | 1.Mitsubishi SRC-40HJ 2. MB 5,3 S-2R | шт | 2 | ТО-1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.1 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
23 | СПК-222 | MB 5,3 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
24 | СПК-224 | 1.MB 2,6 S-2R 2.MB 2,6 S-2R | шт | 2 | ТО-1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.1 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
25 | СПК-301 | MB 3,5 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
26 | СПК-302 | MB 3,5 S-2R | шт. | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
27 | СПК-303 | MB 5,3 S-2R | чел | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
28 | СПК-304 | MB 8,2 S-2R | шт. | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
29 | СПК-305 | MB 2,6 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
30 | СПК-306 | Dantex | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
31 | СПК-315 | Mitsubishi напольно-потолочная | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
32 | СПК-316 | Mitsubishi SRK-28HD | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
33 | СПК-312 приемная | Mitsubishi MSC-GA20VB | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
34 | СПК-313 главный инженер | Daikin FLXS35BVMB напольно-потолочная | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
35 | Комната отдыха гл. инженера | Mitsubishi MSC-GA20VB | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
36 | СПК-311 директор | Daikin FLXS35BVMB напольно-потолочная | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
37 | Комната отдыха директора | Ballu BSW-07 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
38 | Актовый зал | TADILUX THX 60HR | шт | 3 | ТО-1 | 1 | 36 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.15 | [9 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
39 | СПК-401 | 1.MB 3,5 S-2R 2. MB 2,6 S-2R | шт | 2 | ТО-1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.1 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
40 | СПК-403 | 1.MB 5,3 S-2R 2. Ballu BSW-07 | шт | 2 | ТО-1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.1 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
41 | СПК-404 | MB 2,6 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
42 | СПК-405 | Канального типа MB 10,5 D-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
43 | СПК-409 | MB 5,3 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
44 | СПК-410 | MB 2,6 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
45 | СПК-411 | MB 2,6 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
46 | СПК-412 | MB 2,6 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
47 | СПК-413 | MB 2,6 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
48 | СПК-414 | MB 2,6 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
49 | СПК-416 | TADILUX TRM21 1300 Вт | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
50 | СПК-417 | TADILUX TRM09 2350 Вт | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
51 | СПК-418 | MB 3,5 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
52 | СПК-421 | 1.Mitsubishi SRK-20HD 2.MB 3,5 S-2R | шт | 2 | ТО-1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.1 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
53 | ПБК-125 | 1.Mitsubishi SRK/SRC 52HE-S 2.MB 5,3 S-2R | шт | 2 | ТО-1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.1 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
54 | ПБК-206 | GREE GWHN 07A2 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
55 | ПБК-204 | GREE GWHN 12A3 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
56 | ПБК-212 | General Climate | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
57 | Г5-01 ОС | 1.Dantex 2. MB | шт | 2 | ТО-1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.1
58 | Г7-11 Мастерская РЗА | Mitsubishi 52HE-S | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
59 | Г7-12 Мастерская ТАиВ | Panasonic | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
60 | Г8-11 | Mitsubishi 52HE-S | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
61 | Г9-11 | TSL | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
62 | Г14-01 | Royal Clima RCVNR58HN | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
63 | Мостовой кран | БК-2300 оконник | шт | 2 | ТО-1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.1
64 | Зал ЦПУ | MB 8,2 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
65 | ЦПУ-201 | Ballu BSC-18H | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
66 | ЦПУ-202 | Dantex RK30SDM2 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
67 | ЦПУ-204 | 1.MB 3,5 S-2R 2.Dantex RK36SDM2 | шт | 2 | ТО-1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.1 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
68 | ЦПУ-205 | Mitsubishi | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
69 | ЦПУ-206 | Ballu BSC-18H | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
70 | ЦПУ-210 | Mitsubishi SRC-28HG | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
71 | ГЦ-101 | Mitsubishi SRK-52HE | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
72 | ГЦ-103 | Mitsubishi | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
73 | ГЦ-202 | Mitsubishi Heavy | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
74 | ГЦ-203 | Mitsubishi | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
75 | ГЦ-204 | Mitsubishi | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
76 | ГЦ-207 | Mitsubishi | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
77 | ГЦ-213 | Mitsubishi SRK-20HD | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
78 | ГЦ-212 | Mitsubishi SRK-20HD | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
79 | ГЦ-214 | Mitsubishi SRK-40HD | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
80 | ГЦ-215 | Mitsubishi SRK-20HD | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
81 | ГЦ-216 | Mitsubishi SRK-28HD | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
82 | ОРУ-201 | Kentatsu KSUN140HFAN3/KSVQ140HFAN3 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
83 | ОРУ-201A | Kentatsu KSGMA21/KSRMA21 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
84 | ОРУ-203 | 1.Mitsubishi SRK-63HB 2. MB 3,6 S-2R (2 шт.) | шт | 3 | ТО-1 | 1 | 30 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.15 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
85 | ОРУ-205 | CHIGO CS-51H3A | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
86 | ОРУ-302 | Mitsubishi SRK/SRC 28HG | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
87 | ОРУ-305 | Mitsubishi SRC-40HL | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
88 | ОРУ-305А | MB 2,6 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
89 | ОРУ-306 | MB 3,6 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
90 | ОРУ-308 | Panasonic CS-PA9PKO | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
91 | ОРУ-309 | Kentatsu KSGMA26HFAN1/KSRMA26HFAN1 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
92 | ОРУ-312 | MB 3,5 S-2R | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
93 | ОРУ-313 | Mitsubishi SRK-20HB | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
94 | ПВЗ-1 этаж. Помещение 101 | Dantex RK07SDM-2 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
95 | ПВЗ-1 этаж. Помещение 105 | 1.Dantex RK05SDM-2 2.Dantex RK07SDM-2 | шт | 2 | ТО-1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.1 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
96 | ПВЗ-1 этаж. Помещение 106 | Dantex RK07SDM-2 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
97 | ПВЗ-1 этаж. Помещение 107 | Dantex RK05SDM-2 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
98 | ПВЗ-2 этаж. 1 комната Начальник караула | Dantex RK07SDM-2 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
99 | ПВЗ-2 этаж. 2 комната Пультовая (оператор) | Dantex RK07SDM-2 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
100 | ПВЗ-9 общ.ком. для лич.сост. | Dantex RK09SDM-2 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05 | АГП | 0 | [7 empty] | Производство работ на высоте. Производство работ требующих применение предохранительных поясов.
101 | ПВЗ-2 этаж. 4 комната отдыха | Dantex RK05SDM-2 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
102 | ПВЗ-2 этаж. 5 комната отдыха | Dantex RK07SDM-2 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
103 | ПВЗ-2 этаж. 9 комната Общая комната для личного состава караула | Dantex RK09SDM-2 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
104 | ПВЗ-2 этаж. 6 комната Тренажерный зал | Dantex RK07SDM-2 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
105 | ПВЗ-2 этаж. 10 комната столовая | Dantex RK07SDM-2 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
106 | КПП-3 Вятка | Aerotek AR-09C4/1-3 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
107 | КПП-5 ОРУ | Dantex RK07SDM-2 | шт | 1 | ТО-1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.05
108 | КПП-2 | Aerotek AR-09C4/1-3 | шт | 2 | ТО-1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.1
Автоматические раздвижные двери
109 | СПК фойе | PORTALP с оператором DIVA L | шт | 2 | ТО-2 | 2 | 32 | 4 | 2 | 2 | 4 | ветошь, кг | 0.1
[12 empty] | средство для мытья стекол МЕГАВИН, л | 2
Прочие работы
110 | Устранение дефектов зафиксированных в Maximo | Помещение и оборудование уточняется в случае необходимости устранения дефектов |  |  | Прочие работы |  | 550 | 4 | 2 | 2 | 4 | Подшипник 6201ZZ, шт. | 2
[12 empty] | фиксирующий герметик, Wurth 0893603050, 50 мл | 0.02
111 | ЦПУ-212 Радиоузел |  | шт | 1 | Прочие работы | 1 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | внутренний блок кондиционера, шт | 1
[12 empty] | наружний блок кондиционера, шт | 1
[6 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | фреон R410А (R22), кг | 4
112 | Г5-01 (Г5-02) ОС | 1.Dantex | шт | 1 | Прочие работы | 1 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | внутренний блок кондиционера, шт | 1
[12 empty] | наружний блок кондиционера, шт | 1
[6 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | фреон R410А (R22), кг | 4
113 | Серверная ПВЗ | Gree | шт | 1 | Прочие работы | 1 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | внутренний блок кондиционера, шт | 1
[12 empty] | наружний блок кондиционера, шт | 1
[6 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | фреон R410А (R22), кг | 4
114 | ГЦ-209 | Daikin | шт | 1 | Прочие работы | 1 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | внутренний блок кондиционера, шт | 1
[12 empty] | наружний блок кондиционера, шт | 1
[6 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | фреон R410А (R22), кг | 4
115 | КПП-5 (ОРУ) | Dantex RK07SDM-2 |  | 1 | Прочие работы | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | фреон R410А (R22), кг | 0.85
116 | СПК-314 Серверная | General AOG60UMAYT |  | 1 | Прочие работы | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | Средство для поиска утечек (UV-краситель) Errecom GREEN BRILLIANT, мл | 18.5
[12 empty] | фреон R410А (R22), кг | 4
[12 empty] | Ниппель (золотник) кондиционера, шт. | 1
117 | Помещение уточняется в случае необходимости восстановления работоспособности кондиционера |  | шт | 10 | Прочие работы | 1 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | внутренний блок кондиционера, шт | 10
[12 empty] | наружний блок кондиционера, шт | 10
[6 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | фреон R410А (R22), кг | 40
118 | 2 этаж ЦПУ |  | шт | 7 | Прочие работы | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | Крепление для труб, шт | 141
[12 empty] | Отвод канализационный диам.50мм 30° | 31
[12 empty] | Кронштейн для труб, шт | 5
[12 empty] | Штуцер дренажа внешнего блока кондиционера, шт | 9
[12 empty] | Отвод из непластифицированного поливинилхлорида, номинальный внутренний диаметр 50 мм 90°, шт | 43
[12 empty] | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм, 10шт | 20
[12 empty] | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм,шт | 13
[12 empty] | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм, м | 12
[12 empty] | Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 50 мм (L=0,25м 21 шт, L=0,5м 33шт, L=1м, 53шт.), м | 74.75
119 | СПК фойе (Автоматические раздвижные двери) | PORTALP с оператором DIVA L |  | 1 | Прочие работы | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Датчик DL8S | 2

## МТР 2026-2028
Приложение № 3 к ТТ
по техническому обслуживанию
кондиционеров, автоматических раздвижных дверей
Перечень материальных ресурсов для технического обслуживания кондиционеров, автоматических раздвижных дверей на 1 год (период 2026-2028 г.г.)
№ п/п | Обоснование | Наименование материала | Единица измерения | проверка | Требуемое количество на 12 месяцев | Стоимость единицы, руб. в ценах 2001 г. | Общая стоимость руб.
1 | прайс-лист | Моющее средство КРОТ | л | 1 | 1
2 | прайс-лист | Подшипник 6201ZZ | шт | 6 | 6
3 | прайс-лист | фиксирующий герметик, Wurth 0893603050, 50 мл | шт | 0.04 | 0.04
4 | прайс-лист | Отвод канализационный диам.50мм 30° | шт. | 31 | 31
5 | прайс-лист | Крепление для труб | шт | 141 | 141
6 | прайс-лист | кронштейн для труб | шт | 5 | 5
7 | прайс-лист | Штуцер дренажа внешнего блока кондиционера | шт | 9 | 9
8 | прайс-лист | Ниппель (золотник) кондиционера | шт. | 1 | 1
9 | прайс-лист | Средство для поиска утечек (UV-краситель) Errecom GREEN BRILLIANT (флакон 100 мл) | шт | 0.185 | 0.185
10 | прайс-лист | Датчик DL8S | шт | 2 | 2
11 | прайс-лист | Средство для мытья стекол МЕГАВИН | л | 1 | 1
12 | прайс-лист | Манжета канализационная 50х25 | шт | 12 | 12
13 | ФССЦ-01.3.02.11-0022 | фреон R410А и R22 | т | 0.05265 | 0.05265
14 | ФССЦ-01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.5
15 | ФССЦ-24.3.05.08-0201 | Отвод из непластифицированного поливинилхлорида, номинальный внутренний диаметр 50 мм 90° | шт. | 43 | 43
16 | ФССЦ-23.1.02.06-0036 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм | 10шт | 20 | 20
17 | ФССЦ-24.3.05.15-0101 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | шт | 13 | 13
18 | ФССЦ-24.3.01.02-0003 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 12 | 12
19 | ФССЦ-24.3.01.06-0011 | Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 50 мм (L=0,25м 21 шт, L=0,5м 33шт, L=1м, 53шт.) | м | 74.75 | 74.75