УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора –

Главный инженер филиала УМР №1

АО "Гидроремонт-ВКК"

____________ А.Г. Алиомаров

«___» ______________ 2026 г.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2  28.14.11.122 Поставка регулятор давления для нужд Чиркейской ГЭС

ЛОТ №

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| Т3 | Силовой трансформатор №3 |
| ТВС | Техническое водоснабжение |
| ГА3 | Гидроагрегат №3 |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| РД | Рабочая документация |
| м² | Квадратный метр |
| шт | Штука |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГОСТ | Государственный общесоюзный стандарт |

Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2  28.14.11.122 Поставка регулятор давления для нужд Чиркейской ГЭС.

Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение доходного договора №1080-524-2023 от 28.11.2023 г «Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению гидроагрегатов №1-4 Чиркейской ГЭС, включая оборудования системы пневматического хозяйства и оборудования системы турбинного маслохозяйства», заключённого между ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК». Продукция предназначена для производства монтажных работ.

Требования к продукции.

Требования к объемам и срокам поставки.

Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Регулятор давления «после себя» комплектно с ответными фланцами и крепежом, виброзащитными манометрами РКД-01-О-П126 Ду50 Ру16 | шт | 2 | ООО "НПЦ ПромВодОчистка" |
|  | Регулятор давления «после себя» комплектно с ответными фланцами и крепежом, виброзащитными манометрами РКД-01-О-П126 Ду50 Ру25 | шт | 2 | ООО "НПЦ ПромВодОчистка" |
|  | Регулятор давления "после себя" комплектно с ответными фланцами и крепежом, виброзащитными манометрами РКД-01-О-П126 Ду150 Ру2,5 | шт | 1 | ООО "НПЦ ПромВодОчистка" |
|  | Регулятор давления «после себя» РКД-01-О-П126 Ду150 Ру16 | шт | 2 | ООО "НПЦ ПромВодОчистка" |
|  | Регулятор давления «после себя» РКД-01-О-П126 Ду150 Ру25 | шт | 2 | ООО "НПЦ ПромВодОчистка" |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2 28.14.11.122 Поставка регулятор давления для нужд Чиркейской ГЭС | С даты заключения договора | В течении 45 календарных дней с даты подписания Договора |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям. | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Таблице №1.1 настоящих ТТ «Перечень и объем закупаемой продукции» |  |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС |  |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом и в электронном виде: - паспорта; - инструкции по монтажу и эксплуатации; - сертификаты качества; УПД или товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Общие требования | - Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). - Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.