## Комм. предл. (Структура НМЦ)
Приложение 1 к Письму о подаче оферты
от «___» __________ 202__ г. № _____
| КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | [9 empty] | СТРУКТУРА НМЦ
Наименование Участника:
ИНН Участника:
| Предмет договора: |  | "ОКПД 2 20.59.52.194 Поставка химреактивов, химпосуды"
| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Наименование реестра и номер реестровой записи (если применимо) | Ед. изм. | НМЦ единицы продукции, руб. без НДС | Предлагаемая цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Количество,шт. | Итоговая стоимость позиции, руб. без НДС | № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Применение законодательства о национальном режиме | Ед. изм. | НМЦ единицы продукции, руб. без НДС | Количество,шт. | НМЦ по позиции продукции, руб. без НДС
| 1 |  | … | … | … | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Поверочная газовая смесь в аргоне (Н2-0,005; О2-0,2; N2-0,5; СО-0,005; СО2-0,05; СН4-0,005; С2Н6-0,005;С2Н4-0,005; С2Н2-0,002)%, баллон 4 л, ГСО 10541-2014 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 61094.5 | 1 | 61094.5
| 2 |  | … | … | … | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Поверочная газовая смесь в аргоне (Н2-0,05; О2-1,0; N2-2,0; СО-0,05; СО2-0,7; СН4-0,05; С2Н6-0,05;С2Н4-0,05; С2Н2-0,05)%, баллон 4 л, ГСО 10541-2014 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 61394.5 | 1 | 61394.5
| 3 |  | … | … | … | шт. | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | Изопропиловый спирт (осч 11-5) (изопропанол), бутылка 1 л | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 505 | 40 | 20200
| 4 |  | … | … | … | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | СО массовой доли фурановых производных в трансформаторном масле ТМ-ПА-1 (10мг/кг; 20мг/кг), комплект 2*50мл, ГСО 12232-2023 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 18361 | 1 | 18361
| 5 |  | … | … | … | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | СО массовой доли ионола в трансформаторном масле ТМ-ПА-1 (0,1; 0,2; 0,4%), комплект 3*25мл, ГСО 12232-2023 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 14419 | 1 | 14419
| 6 |  | … | … | … | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | СО массовой доли ионола в турбинном масле ТМ-ПА-1 (0,2; 0,5; 0,8%), комплект 3*25мл, ГСО 12232-2023 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 14419 | 1 | 14419
| 7 |  | … | … | … | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | СО вязкости жидкости РЭВ-30 (кинематическая вязкость при 500С), 100 мл, ГСО 8590-2004 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 6427 | 1 | 6427
| 8 |  | … | … | … | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | СО вязкости жидкости РЭВ-150 (кинематическая вязкость при 400С), 100 мл, ГСО 8595-2004 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 4017 | 1 | 4017
| 9 |  | … | … | … | шт. | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | ГСО гидрокарбонат-ионов (1,0 мг/см3), ампула 5 см3 (фон-вода), ГСО 8403-2003 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 551 | 3 | 1653
| 10 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | ГСО ионов железа (III) (1,0 г/дм3), ампула 5 см3, (фон-1М HNO3), ГСО 7835-2000 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 150 | 3 | 450
| 11 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | Стандартный образец объемной доли диагностических газов, растворенных в трансформаторном масле СОП АРГ-Тр-Эл, (комплект 3 флакона по 25 см3) | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 21775 | 1 | 21775
| 12 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | Аммиак водный (чда), ГОСТ 3760,бутылка 1 л | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 173 | 1 | 173
| 13 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | Натрий гидроокись 0,1н (стандарт-титр) (упаковка по 10 шт.) | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 682 | 1 | 682
| 14 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | Гептан-н (хч) для хроматографии, бутыл-ка 1 л | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 1037 | 1 | 1037
| 15 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | Многоэлементный калибровочный стан-дарт раствора семи Анионов в воде для ионной хроматографии (фториды-20 мг/л, хлориды-30 мг/л, нитриты, нитраты и бромиды-100 мг/л, фосфаты и сульфаты-150 мг/л), 100 мл | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 44555 | 2 | 89110
| 16 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | Многоэлементный калибровочный стандарт раствора шести Катионов в воде или в 0,1% HNO3 для ионной хроматографии (литий-50 мг/л, калий, магний и натрий-200 мг/л, аммоний-400 мг/л, кальций-1000 мг/л), 100 мл | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 44555 | 2 | 89110
| 17 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | Газонепроницаемый шприц без иголки, стеклянный ствол с тефлоновым покрытием поршня и наконечником типа "луер", тип 1005 TLL, объем 5 мл | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 35230 | 3 | 105690
| 18 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | Сменная игла с наконечником типа "луер", для микрошприцев типа 1005 TLL, 18/110/2 (упаковка по 6 шт.) | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 53691 | 3 | 161073
| 19 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-9,18 (упаковка по 6 шт.) | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 2664 | 2 | 5328
| 20 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-6,86 (упаковка по 6 шт.) | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 2984 | 2 | 5968
| 21 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-1,65 (упаковка по 6 шт.) | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 4482 | 2 | 8964
| 22 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | СО рН водной вытяжки нефтепродуктов ВКЩ (рН 6,9) ГСО 8638-2004 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 9066.85 | 2 | 18133.7
| 23 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | Раствор калибровочный для кондуктометра, 84 мкСм/см, 500 мл | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 3410 | 2 | 6820
| 24 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | Раствор калибровочный для кондуктометра, 1413 мкСм/см, 500 мл | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 3410 | 2 | 6820
| 25 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | ГСО сухого остатка воды 37СО (10, 30, 50 г/дм3), комплект 3 ампулы по 5 см3, ГСО 9101-2008 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 4476 | 2 | 8952
| 26 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | Ксилол нефтяной марка А, ГОСТ 9410-78, бутылка 1 л | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 523 | 1 | 523
| 27 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | Фильтры обеззоленные "синяя лента" (упаковка по 100 шт.) | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 86 | 10 | 860
| 28 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | Раствор буферный готовый pH 4,01 (250 мл) | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 3091 | 2 | 6182
| 29 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | Раствор буферный готовый pH 7,01 (250 мл) | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 3091 | 2 | 6182
| 30 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | Раствор буферный готовый pH 9,18 (250 мл) | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 1812 | 2 | 3624
| 31 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | Аммоний хлористый «хч» ГОСТ 3773 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 704 | 1 | 704
| 32 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | Кислота азотная «хч» ГОСТ 4461 с изм 1, 2 бутылка 1 л | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 373 | 1 | 373
| 33 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | Метиловый оранжевый, индикатор «чда» ГОСТ 10816 фасовка 0,01 кг | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 5212 | 1 | 5212
| 34 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | Эфир петролейный 80-120 «хч» бутылка 1 л | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 677 | 1 | 677
| 35 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | Калия гидроокись «хч» ГОСТ 24363-80 фасовка 0,1 кг | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 704 | 1 | 704
| 36 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 | Индикаторная бумага универсальная рН 0-12 (упаковка по 100 шт.) | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 331 | 20 | 6620
| 37 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | Калий хлористый «хч» ГОСТ 4234 фасовка 0,1 кг | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 746 | 1 | 746
| 38 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | Соляная кислота 0,1н (стандарт-титр) (упаковка по 10 шт.) | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 700 | 1 | 700
| 39 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | Кислота сульфосалициловая «хч» ГОСТ 4478 фасовка 0,1 кг | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 1226 | 1 | 1226
| 40 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | Фильтры мембранные «Владипор МФАС-ОС-2», 0,45 мкм, диаметр 47 мм (упаков-ка по 200 шт.) | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 4689 | 2 | 9378
| 41 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | Натрий двууглекислый «хч» ГОСТ 4201 фасовка 0,05 кг | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 246 | 1 | 246
| 42 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | Натрий углекислый безводный «хч» ГОСТ 83 фасовка 0,05 кг | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 533 | 1 | 533
| 43 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | Натрий хлористый 0,1 н (стандарт-титр) (упаковка по 10 шт.) | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 533.15 | 1 | 533.15
| 44 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | Стандартный образец плотности жидкости ПЛ-880-ЭК ГСО 8638-2004 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 1013 | 2 | 2026
| 45 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | Клапан 5.890.042-01 для генератора водорода | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 20205 | 2 | 40410
| 46 |  |  |  |  | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | Жидкость кремнийорганическая для термостата - теплоноситель ПМС-20 Канистра 10 л | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт. | 15018 | 1 | 15018
| Стоимость заявки (цена Договора): | [6 empty] | Итого без НДС: |  | 0 | НМЦ: |  |  |  | Итого без НДС: |  | 834547.85
[8 empty] | Кроме того, НДС: | 22% | 0 |  |  |  |  | Кроме того, НДС: | 22% | 183600.527
[8 empty] | Итого с НДС: |  | 0 |  |  |  |  | Итого с НДС: |  | 1018148.377
| (должность подписавшего) |  |  |  | (подпись) | М.П. | (И.О. Фамилия)
[Участник заполняет ячейки, подсвеченные светло-зеленым цветом. Страна происхождения товара заполняется только для товаров, в соответствии с общероссийским классификатором стран мира.]
Наименование предлагаемой продукции Участник заполняет в соответствии с Техническим предложением.