## Приложение 1
Приложение № 1
к Договору поставки
№ 1350- -2026
От " ________" __________________________ 2026г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п | Наименование ТМЦ | Характеристики | Количество, | Цена за ед. руб. без НДС | Стоимость руб. без НДС | НДС (22%) руб. | Стоимость руб. с НДС
шт.
1 | Поверочная газовая смесь в аргоне (Н2-0,005; О2-0,2; N2-0,5; СО-0,005; СО2-0,05; СН4-0,005; С2Н6-0,005;С2Н4-0,005; С2Н2-0,002)%, баллон 4 л, ГСО 10541-2014 | Поверочная газовая смесь в аргоне (Н2-0,005; О2-0,2; N2-0,5; СО-0,005; СО2-0,05; СН4-0,005; С2Н6-0,005;С2Н4-0,005; С2Н2-0,002)%, баллон 4 л, ГСО 10541-2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Поверочная газовая смесь в аргоне (Н2-0,05; О2-1,0; N2-2,0; СО-0,05; СО2-0,7; СН4-0,05; С2Н6-0,05;С2Н4-0,05; С2Н2-0,05)%, баллон 4 л, ГСО 10541-2014 | Поверочная газовая смесь в аргоне (Н2-0,05; О2-1,0; N2-2,0; СО-0,05; СО2-0,7; СН4-0,05; С2Н6-0,05;С2Н4-0,05; С2Н2-0,05)%, баллон 4 л, ГСО 10541-2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Изопропиловый спирт (осч 11-5) (изопропанол), бутылка 1 л | Изопропиловый спирт (осч 11-5) (изопропанол), бутылка 1 л | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | СО массовой доли фурановых производных в трансформаторном масле ТМ-ПА-1 (10мг/кг; 20мг/кг), комплект 2*50мл, ГСО 12232-2023 | СО массовой доли фурановых производных в трансформаторном масле ТМ-ПА-1 (10мг/кг; 20мг/кг), комплект 2*50мл, ГСО 12232-2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | СО массовой доли ионола в трансформаторном масле ТМ-ПА-1 (0,1; 0,2; 0,4%), комплект 3*25мл, ГСО 12232-2023 | СО массовой доли ионола в трансформаторном масле ТМ-ПА-1 (0,1; 0,2; 0,4%), комплект 3*25мл, ГСО 12232-2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | СО массовой доли ионола в турбинном масле ТМ-ПА-1 (0,2; 0,5; 0,8%), комплект 3*25мл, ГСО 12232-2023 | СО массовой доли ионола в турбинном масле ТМ-ПА-1 (0,2; 0,5; 0,8%), комплект 3*25мл, ГСО 12232-2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | СО вязкости жидкости РЭВ-30 (кинематическая вязкость при 500С), 100 мл, ГСО 8590-2004 | СО вязкости жидкости РЭВ-30 (кинематическая вязкость при 500С), 100 мл, ГСО 8590-2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | СО вязкости жидкости РЭВ-150 (кинематическая вязкость при 400С), 100 мл, ГСО 8595-2004 | СО вязкости жидкости РЭВ-150 (кинематическая вязкость при 400С), 100 мл, ГСО 8595-2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ГСО гидрокарбонат-ионов (1,0 мг/см3), ампула 5 см3 (фон-вода), ГСО 8403-2003 | ГСО гидрокарбонат-ионов (1,0 мг/см3), ампула 5 см3 (фон-вода), ГСО 8403-2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ГСО ионов железа (III) (1,0 г/дм3), ампула 5 см3, (фон-1М HNO3), ГСО 7835-2000 | ГСО ионов железа (III) (1,0 г/дм3), ампула 5 см3, (фон-1М HNO3), ГСО 7835-2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Стандартный образец объемной доли диагностических газов, растворенных в трансформаторном масле СОП АРГ-Тр-Эл, (комплект 3 флакона по 25 см3) | Стандартный образец объемной доли диагностических газов, растворенных в трансформаторном масле СОП АРГ-Тр-Эл, (комплект 3 флакона по 25 см3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Аммиак водный (чда), ГОСТ 3760,бутылка 1 л | Аммиак водный (чда), ГОСТ 3760,бутылка 1 л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Натрий гидроокись 0,1н (стандарт-титр) (упаковка по 10 шт.) | Натрий гидроокись 0,1н (стандарт-титр) (упаковка по 10 шт.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Гептан-н (хч) для хроматографии, бутыл-ка 1 л | Гептан-н (хч) для хроматографии, бутыл-ка 1 л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Многоэлементный калибровочный стан-дарт раствора семи Анионов в воде для ионной хроматографии (фториды-20 мг/л, хлориды-30 мг/л, нитриты, нитраты и бромиды-100 мг/л, фосфаты и сульфаты-150 мг/л), 100 мл | Многоэлементный калибровочный стан-дарт раствора семи Анионов в воде для ионной хроматографии (фториды-20 мг/л, хлориды-30 мг/л, нитриты, нитраты и бромиды-100 мг/л, фосфаты и сульфаты-150 мг/л), 100 мл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Многоэлементный калибровочный стандарт раствора шести Катионов в воде или в 0,1% HNO3 для ионной хроматографии (литий-50 мг/л, калий, магний и натрий-200 мг/л, аммоний-400 мг/л, кальций-1000 мг/л), 100 мл | Многоэлементный калибровочный стандарт раствора шести Катионов в воде или в 0,1% HNO3 для ионной хроматографии (литий-50 мг/л, калий, магний и натрий-200 мг/л, аммоний-400 мг/л, кальций-1000 мг/л), 100 мл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Газонепроницаемый шприц без иголки, стеклянный ствол с тефлоновым покрытием поршня и наконечником типа "луер", тип 1005 TLL, объем 5 мл | Газонепроницаемый шприц без иголки, стеклянный ствол с тефлоновым покрытием поршня и наконечником типа "луер", тип 1005 TLL, объем 5 мл | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Сменная игла с наконечником типа "луер", для микрошприцев типа 1005 TLL, 18/110/2 (упаковка по 6 шт.) | Сменная игла с наконечником типа "луер", для микрошприцев типа 1005 TLL, 18/110/2 (упаковка по 6 шт.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-9,18 (упаковка по 6 шт.) | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-9,18 (упаковка по 6 шт.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-6,86 (упаковка по 6 шт.) | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-6,86 (упаковка по 6 шт.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-1,65 (упаковка по 6 шт.) | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-1,65 (упаковка по 6 шт.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | СО рН водной вытяжки нефтепродуктов ВКЩ (рН 6,9) ГСО 8638-2004 | СО рН водной вытяжки нефтепродуктов ВКЩ (рН 6,9) ГСО 8638-2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Раствор калибровочный для кондуктометра, 84 мкСм/см, 500 мл | Раствор калибровочный для кондуктометра, 84 мкСм/см, 500 мл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Раствор калибровочный для кондуктометра, 1413 мкСм/см, 500 мл | Раствор калибровочный для кондуктометра, 1413 мкСм/см, 500 мл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ГСО сухого остатка воды 37СО (10, 30, 50 г/дм3), комплект 3 ампулы по 5 см3, ГСО 9101-2008 | ГСО сухого остатка воды 37СО (10, 30, 50 г/дм3), комплект 3 ампулы по 5 см3, ГСО 9101-2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Ксилол нефтяной марка А, ГОСТ 9410-78, бутылка 1 л | Ксилол нефтяной марка А, ГОСТ 9410-78, бутылка 1 л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Фильтры обеззоленные "синяя лента" (упаковка по 100 шт.) | Фильтры обеззоленные "синяя лента" (упаковка по 100 шт.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Раствор буферный готовый pH 4,01 (250 мл) | Раствор буферный готовый pH 4,01 (250 мл) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Раствор буферный готовый pH 7,01 (250 мл) | Раствор буферный готовый pH 7,01 (250 мл) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Раствор буферный готовый pH 9,18 (250 мл) | Раствор буферный готовый pH 9,18 (250 мл) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Аммоний хлористый «хч» ГОСТ 3773 | Аммоний хлористый «хч» ГОСТ 3773 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Кислота азотная «хч» ГОСТ 4461 с изм 1, 2 бутылка 1 л | Кислота азотная «хч» ГОСТ 4461 с изм 1, 2 бутылка 1 л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Метиловый оранжевый, индикатор «чда» ГОСТ 10816 фасовка 0,01 кг | Метиловый оранжевый, индикатор «чда» ГОСТ 10816 фасовка 0,01 кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Эфир петролейный 80-120 «хч» бутылка 1 л | Эфир петролейный 80-120 «хч» бутылка 1 л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Калия гидроокись «хч» ГОСТ 24363-80 фасовка 0,1 кг | Калия гидроокись «хч» ГОСТ 24363-80 фасовка 0,1 кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Индикаторная бумага универсальная рН 0-12 (упаковка по 100 шт.) | Индикаторная бумага универсальная рН 0-12 (упаковка по 100 шт.) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Калий хлористый «хч» ГОСТ 4234 фасовка 0,1 кг | Калий хлористый «хч» ГОСТ 4234 фасовка 0,1 кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Соляная кислота 0,1н (стандарт-титр) (упаковка по 10 шт.) | Соляная кислота 0,1н (стандарт-титр) (упаковка по 10 шт.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Кислота сульфосалициловая «хч» ГОСТ 4478 фасовка 0,1 кг | Кислота сульфосалициловая «хч» ГОСТ 4478 фасовка 0,1 кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Фильтры мембранные «Владипор МФАС-ОС-2», 0,45 мкм, диаметр 47 мм (упаков-ка по 200 шт.) | Фильтры мембранные «Владипор МФАС-ОС-2», 0,45 мкм, диаметр 47 мм (упаков-ка по 200 шт.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Натрий двууглекислый «хч» ГОСТ 4201 фасовка 0,05 кг | Натрий двууглекислый «хч» ГОСТ 4201 фасовка 0,05 кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Натрий углекислый безводный «хч» ГОСТ 83 фасовка 0,05 кг | Натрий углекислый безводный «хч» ГОСТ 83 фасовка 0,05 кг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Натрий хлористый 0,1 н (стандарт-титр) (упаковка по 10 шт.) | Натрий хлористый 0,1 н (стандарт-титр) (упаковка по 10 шт.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Стандартный образец плотности жидкости ПЛ-880-ЭК ГСО 8638-2004 | Стандартный образец плотности жидкости ПЛ-880-ЭК ГСО 8638-2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Клапан 5.890.042-01 для генератора водорода | Клапан 5.890.042-01 для генератора водорода | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Жидкость кремнийорганическая для термостата - теплоноситель ПМС-20 Канистра 10 л | Жидкость кремнийорганическая для термостата - теплоноситель ПМС-20 Канистра 10 л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Директор Филиала ПАО РусГидро-Чебоксарская ГЭС |  |  | Директор ООО
| ___________________________________________/ А.В. Дорофеев/ |  |  | ____________________________________/______________/