Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 20.59.52.194 Поставка химреактивов, химпосуды для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Чебоксарская ГЭС"»

Лот № 10-ЭКСП-БПД-2026-ЧеГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.2.	Требования к качеству продукции	9

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт |
| --- | --- |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| СМОиГТС | служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений |
| ТМЦ | товарно-материальные ценности |
| ТТ | технические требования |
| ТУ | технические условия |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 20.59.52.194 Поставка химреактивов, химпосуды для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Чебоксарская ГЭС"

#### Цель использования закупаемой продукции

Поставка химреактивов, химпосуды для нужд Филиала производится с целью:

### поддержания уровня надёжности, эффективности и безаварийности работы основного и вспомогательного оборудования Филиала;

### обеспечения бесперебойной работы Участка химического анализа СМОиГТС;

### своевременного проведения физико-химических, хроматографических и электрических испытаний объектов контроля, закрепленных за Участком химического анализа СМОиГТС по аттестованным (сертифицированным) методикам измерений/испытаний;

### демонстрации прослеживаемости результатов измерений/испытаний, отражающей получение достоверных, надежных и точных результатов;

### подтверждения компетентности Участка химического анализа СМОиГТС;

### организации работы Участка химического анализа СМОиГТС в соответствии с основополагающими документами: МИ 2427-2026, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, содержащими требования к организации процедуры управления химреактивами и расходными материалами.

#### Существующее положение

Для осуществления своей деятельности в заявленной области аттестации Участок химического анализа СМОиГТС должен получать ресурсы (химреактивы, химпосуду, расходные материалы и т.д.) регулярно, в нужном количестве и требуемого качества. На текущий момент в Участке химического анализа СМОиГТС имеются химреактивы, химматериалы с истекающим сроком годности и в количестве, недостаточном для длительной работы. Кроме того, выпуск новых/пересмотренных методик измерений/испытаний, ввод в эксплуатацию нового/модернизированного лабораторного оборудования требует закупки ресурсов. Соответственно, для надлежащего осуществления лабораторной деятельности необходима поставка в 2026 году необходимых химреактивов, химпосуды, иначе велик риск получения недостоверных результатов и выдача ложных заключений, что может привести к необоснованным отключениям оборудования, ненужным выводам в ремонт, а также к инцидентам и авариям.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

### Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Законодательство о национальном режиме | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Поверочная газовая смесь в аргоне (Н2-0,005; О2-0,2; N2-0,5; СО-0,005; СО2-0,05; СН4-0,005; С2Н6-0,005;С2Н4-0,005; С2Н2-0,002)%, баллон 4 л, ГСО 10541-2014 | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | Поверочная газовая смесь в аргоне (Н2-0,05; О2-1,0; N2-2,0; СО-0,05; СО2-0,7; СН4-0,05; С2Н6-0,05;С2Н4-0,05; С2Н2-0,05)%, баллон 4 л, ГСО 10541-2014 | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | Изопропиловый спирт (осч 11-5) (изопропанол), бутылка 1 л | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 40 |
|  | СО массовой доли фурановых производных в трансформаторном масле ТМ-ПА-1 (10мг/кг; 20мг/кг), комплект 2*50мл, ГСО 12232-2023 | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | СО массовой доли ионола в трансформаторном масле ТМ-ПА-1 (0,1; 0,2; 0,4%), комплект 3*25мл, ГСО 12232-2023 | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | СО массовой доли ионола в турбинном масле ТМ-ПА-1 (0,2; 0,5; 0,8%), комплект 3*25мл, ГСО 12232-2023 | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | СО вязкости жидкости РЭВ-30 (кинематическая вязкость при 500С), 100 мл, ГСО 8590-2004 | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | СО вязкости жидкости РЭВ-150 (кинематическая вязкость при 400С), 100 мл, ГСО 8595-2004 | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | ГСО гидрокарбонат-ионов (1,0 мг/см3), ампула 5 см3 (фон-вода), ГСО 8403-2003 | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 3 |
|  | ГСО ионов железа (III) (1,0 г/дм3), ампула 5 см3, (фон-1М HNO3), ГСО 7835-2000 | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 3 |
|  | Стандартный образец объемной доли диагностических газов, растворенных в трансформаторном масле СОП АРГ-Тр-Эл, комплект 3 флакона по 25 см3 | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | Аммиак водный (чда), ГОСТ 3760, бутылка 1 л | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | Натрий гидроокись 0,1н (стандарт-титр) (упаковка по 10 шт.) | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | Гептан-н (хч) для хроматографии, бутылка 1 л | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | Многоэлементный калибровочный стандарт раствора семи Анионов в воде для ионной хроматографии (фториды-20 мг/л, хлориды-30 мг/л, нитриты, нитраты и бромиды-100 мг/л, фосфаты и сульфаты-150 мг/л), 100 мл | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | Многоэлементный калибровочный стандарт раствора шести Катионов в воде или в 0,1% HNO3 для ионной хроматографии (литий-50 мг/л, калий, магний и натрий-200 мг/л, аммоний-400 мг/л, кальций-1000 мг/л), 100 мл | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | Газонепроницаемый шприц без иголки, стеклянный ствол с тефлоновым покрытием поршня и наконечником типа "луер", тип 1005 TLL, объем 5 мл | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 3 |
|  | Сменная игла с наконечником типа "луер", для микрошприцев типа 1005 TLL, 18/110/2 (упаковка по 6 шт.) | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 3 |
|  | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-9,18 (упаковка по 6 шт.) | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-6,86 (упаковка по 6 шт.) | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-1,65 (упаковка по 6 шт.) | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | СО рН водной вытяжки нефтепродуктов ВКЩ (рН 6,9) ГСО 8638-2004 | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | Раствор калибровочный для кондуктометра, 84 мкСм/см, 500 мл | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | Раствор калибровочный для кондуктометра, 1413 мкСм/см, 500 мл | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | ГСО сухого остатка воды 37СО (10, 30, 50 г/дм3), комплект 3 ампулы по 5 см3, ГСО 9101-2008 | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | Ксилол нефтяной марка А, ГОСТ 9410-78, бутылка 1 л | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | Фильтры обеззоленные "синяя лента" (упаковка по 100 шт.) | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 10 |
|  | Раствор буферный готовый pH 4,01 (250 мл) | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | Раствор буферный готовый pH 7,01 (250 мл) | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | Раствор буферный готовый pH 9,18 (250 мл) | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | Аммоний хлористый «хч» ГОСТ 3773 фасовка 0,1 кг | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | Кислота азотная «хч» ГОСТ 4461 с изм 1, 2 бутылка 1 л | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | Метиловый оранжевый, индикатор «чда» ГОСТ 10816 фасовка 0,01 кг | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | Эфир петролейный 80-120 «хч» бутылка 1 л | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | Калия гидроокись «хч» ГОСТ 24363-80 фасовка 0,1 кг | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | Индикаторная бумага универсальная рН 0-12 (упаковка по 100 шт.) | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 20 |
|  | Калий хлористый «хч» ГОСТ 4234 фасовка 0,1 кг | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | Соляная кислота 0,1н (стандарт-титр) (упаковка по 10 шт.) | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | Кислота сульфосалициловая «хч» ГОСТ 4478 фасовка 0,1 кг | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | Фильтры мембранные «Владипор МФАС-ОС-2», 0,45 мкм, диаметр 47 мм (упаковка по 200 шт.) | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | Натрий двууглекислый «хч» ГОСТ 4201 фасовка 0,05 кг | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | Натрий углекислый безводный «хч» ГОСТ 83 фасовка 0,05 кг | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | Натрий хлористый 0,1 н (стандарт-титр) (упаковка по 10 шт.) | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |
|  | Стандартный образец плотности жидкости ПЛ-880-ЭК ГСО 8638-2004 | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | Клапан 5.890.042-01 для генератора водорода | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 2 |
|  | Жидкость кремнийорганическая для термостата - теплоноситель ПМС-20 Канистра 10 л | 20.59.52.194 | не применяется (установлено ограничение закупок товаров иностранного происхождения) | шт | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

### Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 20.59.52.194 Поставка химреактивов, химпосуды для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Чебоксарская ГЭС" | Начало – с даты, следующей за датой заключения Договора | Окончание – 5 месяцев с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

### Таблица 3. Требования к продукции

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не выставочным экземпляром, технически исправной.

По качеству и комплектности должна соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ, указанным в соответствующих паспортах/сертификатах.

| № п/п | Наименование продукции | Требование Покупателя | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поверочная газовая смесь в аргоне (Н2-0,005; О2-0,2; N2-0,5; СО-0,005; СО2-0,05; СН4-0,005; С2Н6-0,005;С2Н4-0,005; С2Н2-0,002)%, баллон 4 л, ГСО 10541-2014 | Поверочная газовая смесь в аргоне (Н2-0,005; О2-0,2; N2-0,5; СО-0,005; СО2-0,05; СН4-0,005; С2Н6-0,005;С2Н4-0,005; С2Н2-0,002)%, баллон 4 л, ГСО 10541-2014 | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Поверочная газовая смесь в аргоне (Н2-0,05; О2-1,0; N2-2,0; СО-0,05; СО2-0,7; СН4-0,05; С2Н6-0,05;С2Н4-0,05; С2Н2-0,05)%, баллон 4 л, ГСО 10541-2014 | Поверочная газовая смесь в аргоне (Н2-0,05; О2-1,0; N2-2,0; СО-0,05; СО2-0,7; СН4-0,05; С2Н6-0,05;С2Н4-0,05; С2Н2-0,05)%, баллон 4 л, ГСО 10541-2014 | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Изопропиловый спирт (осч 11-5) (изопропанол), бутылка 1 л | Изопропиловый спирт (осч 11-5) (изопропанол), бутылка 1 л | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | СО массовой доли фурановых производных в трансформаторном масле ТМ-ПА-1 (10мг/кг; 20мг/кг), комплект 2*50мл, ГСО 12232-2023 | СО массовой доли фурановых производных в трансформаторном масле ТМ-ПА-1 (10мг/кг; 20мг/кг), комплект 2*50мл, ГСО 12232-2023 | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | СО массовой доли ионола в трансформаторном масле ТМ-ПА-1 (0,1; 0,2; 0,4%), комплект 3*25мл, ГСО 12232-2023 | СО массовой доли ионола в трансформаторном масле ТМ-ПА-1 (0,1; 0,2; 0,4%), комплект 3*25мл, ГСО 12232-2023 | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | СО массовой доли ионола в турбинном масле ТМ-ПА-1 (0,2; 0,5; 0,8%), комплект 3*25мл, ГСО 12232-2023 | СО массовой доли ионола в турбинном масле ТМ-ПА-1 (0,2; 0,5; 0,8%), комплект 3*25мл, ГСО 12232-2023 | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | СО вязкости жидкости РЭВ-30 (кинематическая вязкость при 500С), 100 мл, ГСО 8590-2004 | СО вязкости жидкости РЭВ-30 (кинематическая вязкость при 500С), 100 мл, ГСО 8590-2004 | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | СО вязкости жидкости РЭВ-150 (кинематическая вязкость при 400С), 100 мл, ГСО 8595-2004 | СО вязкости жидкости РЭВ-150 (кинематическая вязкость при 400С), 100 мл, ГСО 8595-2004 | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | ГСО гидрокарбонат-ионов (1,0 мг/см3), ампула 5 см3 (фон-вода), ГСО 8403-2003 | ГСО гидрокарбонат-ионов (1,0 мг/см3), ампула 5 см3 (фон-вода), ГСО 8403-2003 | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | ГСО ионов железа (III) (1,0 г/дм3), ампула 5 см3, (фон-1М HNO3), ГСО 7835-2000 | ГСО ионов железа (III) (1,0 г/дм3), ампула 5 см3, (фон-1М HNO3), ГСО 7835-2000 | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Стандартный образец объемной доли диагностических газов, растворенных в трансформаторном масле СОП АРГ-Тр-Эл, комплект 3 флакона по 25 см3 | Стандартный образец объемной доли диагностических газов, растворенных в трансформаторном масле СОП АРГ-Тр-Эл, комплект 3 флакона по 25 см3 | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Аммиак водный (чда), ГОСТ 3760, бутылка 1 л | Аммиак водный (чда), ГОСТ 3760, бутылка 1 л | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Натрий гидроокись 0,1н (стандарт-титр) (упаковка по 10 шт.) | Натрий гидроокись 0,1н (стандарт-титр) (упаковка по 10 шт.) | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Гептан-н (хч) для хроматографии, бутылка 1 л | Гептан-н (хч) для хроматографии, бутылка 1 л | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Многоэлементный калибровочный стандарт раствора семи Анионов в воде для ионной хроматографии (фториды-20 мг/л, хлориды-30 мг/л, нитриты, нитраты и бромиды-100 мг/л, фосфаты и сульфаты-150 мг/л), 100 мл | Многоэлементный калибровочный стандарт раствора семи Анионов в воде для ионной хроматографии (фториды-20 мг/л, хлориды-30 мг/л, нитриты, нитраты и бромиды-100 мг/л, фосфаты и сульфаты-150 мг/л), 100 мл | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Многоэлементный калибровочный стандарт раствора шести Катионов в воде или в 0,1% HNO3 для ионной хроматографии (литий-50 мг/л, калий, магний и натрий-200 мг/л, аммоний-400 мг/л, кальций-1000 мг/л), 100 мл | Многоэлементный калибровочный стандарт раствора шести Катионов в воде или в 0,1% HNO3 для ионной хроматографии (литий-50 мг/л, калий, магний и натрий-200 мг/л, аммоний-400 мг/л, кальций-1000 мг/л), 100 мл | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Газонепроницаемый шприц без иголки, стеклянный ствол с тефлоновым покрытием поршня и наконечником типа "луер", тип 1005 TLL, объем 5 мл | Газонепроницаемый шприц без иголки, стеклянный ствол с тефлоновым покрытием поршня и наконечником типа "луер", тип 1005 TLL, объем 5 мл | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Сменная игла с наконечником типа "луер", для микрошприцев типа 1005 TLL, 18/110/2 (упаковка по 6 шт.) | Сменная игла с наконечником типа "луер", для микрошприцев типа 1005 TLL, 18/110/2 (упаковка по 6 шт.) | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-9,18 (упаковка по 6 шт.) | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-9,18 (упаковка по 6 шт.) | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-6,86 (упаковка по 6 шт.) | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-6,86 (упаковка по 6 шт.) | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-1,65 (упаковка по 6 шт.) | Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-1,65 (упаковка по 6 шт.) | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | СО рН водной вытяжки нефтепродуктов ВКЩ (рН 6,9) ГСО 8638-2004 | СО рН водной вытяжки нефтепродуктов ВКЩ (рН 6,9) ГСО 8638-2004 | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Раствор калибровочный для кондуктометра, 84 мкСм/см, 500 мл | Раствор калибровочный для кондуктометра, 84 мкСм/см, 500 мл | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Раствор калибровочный для кондуктометра, 1413 мкСм/см, 500 мл | Раствор калибровочный для кондуктометра, 1413 мкСм/см, 500 мл | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | ГСО сухого остатка воды 37СО (10, 30, 50 г/дм3), комплект 3 ампулы по 5 см3, ГСО 9101-2008 | ГСО сухого остатка воды 37СО (10, 30, 50 г/дм3), комплект 3 ампулы по 5 см3, ГСО 9101-2008 | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Ксилол нефтяной марка А, ГОСТ 9410-78, бутылка 1 л | Ксилол нефтяной марка А, ГОСТ 9410-78, бутылка 1 л | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Фильтры обеззоленные "синяя лента" (упаковка по 100 шт.) | Фильтры обеззоленные "синяя лента" (упаковка по 100 шт.) | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Раствор буферный готовый pH 4,01 (250 мл) | Раствор буферный готовый pH 4,01 (250 мл) | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Раствор буферный готовый pH 7,01 (250 мл) | Раствор буферный готовый pH 7,01 (250 мл) | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Раствор буферный готовый pH 9,18 (250 мл) | Раствор буферный готовый pH 9,18 (250 мл) | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Аммоний хлористый «хч» ГОСТ 3773 фасовка 0,1 кг | Аммоний хлористый «хч» ГОСТ 3773 фасовка 0,1 кг | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Кислота азотная «хч» ГОСТ 4461 с изм 1, 2 бутылка 1 л | Кислота азотная «хч» ГОСТ 4461 с изм 1, 2 бутылка 1 л | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Метиловый оранжевый, индикатор «чда» ГОСТ 10816 фасовка 0,01 кг | Метиловый оранжевый, индикатор «чда» ГОСТ 10816 фасовка 0,01 кг | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Эфир петролейный 80-120 «хч» бутылка 1 л | Эфир петролейный 80-120 «хч» бутылка 1 л | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Калия гидроокись «хч» ГОСТ 24363-80 фасовка 0,1 кг | Калия гидроокись «хч» ГОСТ 24363-80 фасовка 0,1 кг | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Индикаторная бумага универсальная рН 0-12 (упаковка по 100 шт.) | Индикаторная бумага универсальная рН 0-12 (упаковка по 100 шт.) | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Калий хлористый «хч» ГОСТ 4234 фасовка 0,1 кг | Калий хлористый «хч» ГОСТ 4234 фасовка 0,1 кг | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Соляная кислота 0,1н (стандарт-титр) (упаковка по 10 шт.) | Соляная кислота 0,1н (стандарт-титр) (упаковка по 10 шт.) | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Кислота сульфосалициловая «хч» ГОСТ 4478 фасовка 0,1 кг | Кислота сульфосалициловая «хч» ГОСТ 4478 фасовка 0,1 кг | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Фильтры мембранные «Владипор МФАС-ОС-2», 0,45 мкм, диаметр 47 мм (упаковка по 200 шт.) | Фильтры мембранные «Владипор МФАС-ОС-2», 0,45 мкм, диаметр 47 мм (упаковка по 200 шт.) | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Натрий двууглекислый «хч» ГОСТ 4201 фасовка 0,05 кг | Натрий двууглекислый «хч» ГОСТ 4201 фасовка 0,05 кг | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Натрий углекислый безводный «хч» ГОСТ 83 фасовка 0,05 кг | Натрий углекислый безводный «хч» ГОСТ 83 фасовка 0,05 кг | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Натрий хлористый 0,1 н (стандарт-титр) (упаковка по 10 шт.) | Натрий хлористый 0,1 н (стандарт-титр) (упаковка по 10 шт.) | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Стандартный образец плотности жидкости ПЛ-880-ЭК ГСО 8638-2004 | Стандартный образец плотности жидкости ПЛ-880-ЭК ГСО 8638-2004 | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Клапан 5.890.042-01 для генератора водорода | Клапан 5.890.042-01 для генератора водорода | Согласие с требованием | Паспорт |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, должен соответствовать срокам, установленным изготовителем продукции и указанным в паспортах на продукцию | Предложение по сроку гарантии |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; паспорта качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; накладную унифицированной формы (УПД) в 2 экз. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Требование к поставке МТР | Поставщик обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Покупателя по адресу: 429965, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме в соответствии с требованием столбца 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» настоящих технических требований, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.