## Лист1
№ п/п | Наименование планируемой к закупке продукции | Единица измерения | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Манометр общетехнический МП3-Уф 0-6 кгс/см2, кл.т. 1.5, d 100, IP40, М20х1,5 РШ (поверка 2 года, паспорт, индив. зав. № с внесением в базу Аршин), в комплекте с трехходовым краном G1/2-M20x1,5 (внутр.-внутр.) с фторопластовой прокладкой и натяжной гайкой (мат-л: латунь) | ШТ | 9
2 | Термопреобразователь сопротивления ТСМ 9203-01 50М | ШТ | 2
3 | Термопреобразователь сопротивления ТСМ 9203-02 50М | ШТ | 2
4 | Термопреобразователь сопротивления ТСМ 9204-01 50М, диам. 5 мм (датчики температуры сегментов ПП) | ШТ | 16
5 | Термопреобразователь сопротивления ТСМ 9203-02 50М (датчик температуры масла в ванне ПП) | ШТ | 2