| ID номер закупки: 085-0011096 Источник: Статья сметы затрат Ремонт Начальник ФЭУ филиала ПАО «Россети Московский Регион» Московские кабельные сети ________________Е.В. Буланова «____»_______________2026г. | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Первый заместитель директора - Главный инженер |
|  | филиала ПАО «Россети Московский Регион» Московские кабельные сети |
|  | __________________ А.А. Клинков |
|  | «____»_______________2026г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту кровель зданий филиала

ПАО «Россети Московский регион»- Московские кабельные сети в 2026 году.

Максимальная (начальная) цена лота:   6 941 840,03 с НДС, в т.ч. НДС 22 %

- Описание основных объемов работ.

1.1. Выполнить   работы по ремонту мягких кровель административно - производственных зданий подразделений филиала, согласно ведомостям дефектов (приложения №1, №2, №3) на следующих объектах:

1. СЭЗиС, ул. Дорожная д.13а, стр.1, стр.2; инвент. №№ 038-8001159, 038-8001158

2. 1 автоколонна УАТиСМ, 2-й Грайвороновский пр. д.6 стр.3; инвент. № 085-911900025

3. 14 РЭР УКС ВО, ул. Полимерная д.4; инвент. № 085-141200015

- Основные технические требования на ремонт.

2.1. Описание технического требования на ремонт.

Ремонтные работы должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно – технической документацией (НТД):

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ), МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК";

- Правилами устройства электроустановок;

- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации приказ №1070 от 04.10.2022г;

- Правилами противопожарного режима в Российской федерации, утвержденными постановлением   Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;

- Правилами по пожарной безопасности в Российской федерации (ППБ 01-03);

- Отраслевыми стандартами (СниП, СанПиН);

- Техническими условиями;

- Поставку оборудования и материалов осуществляет подрядчик;

При выполнении ремонтных работ должны выполняться требования по охране труда и технике безопасности, изложенных в действующих нормативных документах.

2.2.	При производстве работ обеспечить применение энергоэффективного и энергосберегающего оборудования и материалов. Обеспечить соблюдение требований НТД в области энергосбережения и повышения энергоэффективности принятых в Обществе, в том числе 162р от 28.03.2023 Об утверждении Реестра энергоэффективного и энергосберегающего оборудования ПАО «Россети».- добавить

2.3 Требования к подрядной организации.

Подрядчик:

- Должен иметь обученный и аттестованный персонал по данным видам работ (согласно ТЗ), а также предоставить удостоверения для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию, в том числе удостоверения по ЭБ - не ниже II гр. допуска;

2) Персонал Подрядчика, направленный для выполнения, должен быть обеспечен, средствами коллективной и индивидуальной защиты, в том числе спецодеждой, за счет собственных средств организации (ст.212 ТК РФ, п.1.1.1 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003), утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 261, п.4.13 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н), п.5.1.10 Допуск персонала Подрядной организации для выполнения работ  на объектах Заказчика осуществляется в соответствии с требованиями Регламента допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333.;

3) Подрядчик должен иметь в наличии оборудование, инструмент, материалы, техническую документацию, технические средства, в том числе средства измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующие установленным требованиям и необходимые для выполнения работ.

4) До начала работ предоставить сертификаты на применяемые материалы, подлежащие обязательной сертификации;

5) Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать типовую форму договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию зданий (приказ № 1414 от 19.12.2019г. приложение № 10). По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор по прилагаемой форме.

3. Обязательные (отборочные) требования к участникам Закупки

3.1. Для участия в торгово-закупочной процедуре и для заключения договора, участнику  необходимо предоставить сметный расчет, который должен быть составлен в соответствии с объемами, составом и технологией производства работ указанных в ведомости дефектов (согласно приложению № 1) с использованием сметных норм сборников ФСНБ-2022, кроме сборника на пуско-наладочные работы,. утверждённых Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр в редакции изменения и дополнения № 13, утвержденного Приказом от 07.02.2025г. № 69/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на 1 квартал 2025г., и размещенные во ФГИС ЦС в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ: г. Москва   с использованием сплит-формы Минстроя России для Москвы;

К итоговой стоимости затрат на оплату труда рабочих и машинистов возможно применить предельный расчётный ИПЦ в размере 1,0767 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2,3,4 квартал 2025г. и 1,2,3 квартал 2026г.). К итоговой стоимости материалов и итоговой стоимости машин и механизмов (без ЗП машинистов) применить предельный расчётный ИЦП в размере 1,1047(учитывающий прогнозируемые изменения цен на 2,3,4 квартал 2025г. и 1,2,3 квартал 2026г.).

К итоговой стоимости материалов, стоимость которых принята по конъюнктурному анализу, проведенному в 4 квартале 2025 года, применить предельный расчетный ИЦП в размере -1,04 (учитывающий прогнозируемые изменения цен на   2026г.в целом).

Размер ТЗР определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр.).

Участник должен соответствовать всем требованиям закупочной документации.

  - Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффи циент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участ- ника | Фактическое значение показателя |
| 1. Профессионализм и компетентность |  |  |  |  |
| 1.1. Наличие необходимой техники, инструмента и оборудования: - автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5т- 1шт.; -перфораторы электрические, мощность 800 Вт.-2 шт.; -насосная станция, всасывающие шланги, входные фильтры, подающие шланги высокого давления и шланги обратки, распылительный двухканальный пистолет с комплектом форсунок- 1 комплект; -ножницы электрические- 2 шт.; -шуруповерты-4 шт.; -пилы дисковые электрические- 1 шт.; Предоставить справку в свободной форме с копией документов, подтверждающих право собственности или аренды. Документы не предоставлены/не соответствуют критерию/ Отсутствие части или полностью техники и инструментов = 0 баллов; Наличие полного комплекта = 100 баллов, | 0,08 |  |  |  |
| 1.2. Наличие склада для хранения оборудования и материалов площадью не менее 50 м2. Предоставить справку в свободной форме с копией документов, подтверждающих право собственности или аренды. Наличие склада = 100 баллов, Отсутствие склада = 0 баллов. | 0,04 |  |  |  |
| 1.3. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов (Справка о кадровых ресурсах). Приложить подтверждающие документы в виде выписки из штатного расписания, либо копии трудовых договоров. 8 и более человек = 100 баллов, Документы не предоставлены /не соответствуют критериям/ представлены документы на менее 8 чел. = 0 баллов | 0,04 |  |  |  |
| 1.4. Наличие опыта выполнение работ по ремонту кровель зданий за последние 5 лет, с момента размещения извещения о проведении ТЗП (ремонт кровель административно -производственных зданий с суммой договора не менее 40% от предельной цены настоящего лота, за последние 5 лет, с момента размещения извещения о проведении ТЗП). Наличие копий Актов выполненных работ и копий заключенных договоров: 1 договор = 30 баллов, 2 договора = 50 баллов, 3 и более договоров = 100 баллов, Отсутствие выполненных договоров за последние 5 лет, с момента размещения извещения о проведении ТЗП /несоответствие требованиям = 0 баллов. | 0,04 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота), Si - стоимость заявки i-го участника. | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1 |  |  |  |

3.3. Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

- Приемка оборудования из ремонта, порядок оплаты выполненных работ.

  - Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями МКС -филиала ПАО «Россети Московский регион», осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролируют ход выполнения работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

К оплате принимаются акты выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при соблюдении следующих условий:

- Акты (КС-2) составляются за отчетный период по сметному расчёту к Договору с применением сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных во ФГИС ЦС, действующих на момент выполнения работ, при соблюдении условий не превышения стоимости актируемых объемов стоимости аналогичных объемов работ по смете к Договору, ЦС и в соответствии со следующими условиями:

- зона субъекта РФ: г. Москва   с использованием сплит-формы Минстроя России для Москвы;

- Подтверждается стоимость, объем и качество используемых материалов копиями документов, подтверждающих факт покупки Подрядчиком данного материала (Счет-фактуры, Универсальные передаточные документы, Товарно-транспортные накладные, товарные накладные, путевые листы, ТОРГ-12, достоверные договора купли-продажи материалов) и его качества (Сертификаты, паспорта соответствия на все использованные материалы, паспорт качества, журнал входного контроля материалов). В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

- Приемка актов (КС-2) с индексами дефляторами не допускается.

- Приемка выполненных работ у подрядной организации осуществляется на основании подтверждающих фотоматериалов («до» и «после»), направляемых подрядной организацией в адрес филиала в течение одного рабочего дня, после получения фотоматериалов осуществляется оперативный контроль качества выполненных работ с обязательным выездом на объект сотрудника филиала в течение трех рабочих дней.

Оплата выполненных работ производится заказчиком в течение 30 рабочих (для МСП 7 рабочих) дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Авансирование не предусмотрено.

Приемка отремонтированного объекта из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Программой приемки зданий и сооружений из ремонта, с предоставлением Подрядчиком:

- Актов приемки из ремонта здания;

- Актов освидетельствования всех скрытых работ с приложением фото-видео материалов.

- Срок действия договора.

Начало работ: с момента заключения договора.

Окончание работ: 30 сентября 2026 года.

- Гарантии ремонтных работ.

В соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ гарантийный срок эксплуатации объекта – 24 месяца с момента подписания последнего акта сдачи – приемки выполненных работ.

Приложение №1: «Дефектная ведомость №1 на выполнение работ по ремонту кровель зданий СЭЗиС по адресу: ул. Дорожная д.13а стр.1,2 филиала ПАО "Россети Московский регион" Московские кабельные сети в 2026г.»

Приложение №2: «Дефектная ведомость №2   на выполнение работ по ремонту кровли здания 1 автоколонны УАТиСМ по адресу: 2-й Грайвороновский пр. д.6 стр.3 филиала ПАО "Россети Московский регион" Московские кабельные сети в 2026г.»

Приложение №3: «Дефектная ведомость №3       на выполнение   работ    по   ремонту     кровли           здания ТМЦ  14 РЭР УКС ВО по адресу: ул. Полимерная д.4 филиала ПАО "Россети Московский регион" Московские кабельные сети в 2026г.»

Начальник   СЭЗиС                                              О.С.Рыжков