Технические требования

на поставку электротехнических материалов для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Кабардино-Балкарский филиал» по ПП ТО на 2026г

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения              (исполнения) договора	11

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | технические требования |
| --- | --- |
| ГЭС | гидравлическая электростанция |
| ПАО «РусГидро» | публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» |
| НМЦ | начальная максимальная цена |
| НДС | налог на добавленную стоимость |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка электротехнических материалов для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Кабардино-Балкарский филиал» по ПП ТО на 2026г

  - Цель использования закупаемой продукции

Поставка электротехнических материалов для использования при реализации производственной программы ТО филиала ПАО«РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал» (далее – Филиал).

  - Существующее положение

В состав филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал» (далее – Филиал) входит 6 гидролектростанций: Аушигерская, Кашхатауская, Баксанская, Зарагижская, Верхнебалкарская и Черекская ГЭС. Существует необходимость в поставке электротехнических материалов для выполнения работ выполняемых хозспособом, при реализации производственной программы ТО Филиала

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование и объем закупаемой продукции в соответствии со Спецификацией — Приложение -1 к ТТ |  |  |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка на склад Заказчика материалов в соответсвии со Спецификацией — Приложение -1 к ТТ | С даты подписания договора | Не позднее 30.08.2026г |

| - Требования к качеству продукции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 3. Требования к продукции |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Материалы в соответствии со Спецификацией — Приложение -1 к ТТ | Соответствие ГОСТ, сертификатам соответствия | Указание технических характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки (склад Заказчика) | КБР, Чегемский район, 9 км ж/д станции «Нартан», Производственно-строительная база филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к упаковке и доставке | - Поставляемая продукция должна быть упакована и защищена надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должен гарантировать, что продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. - Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. - Поставляемая продукция должна быть доставлена в таре, способных выдержать длительное хранение. - Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. - Поставка производится на склад Заказчика. - Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к участникам закупки | Участвовать в закупке может юридическое / физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько юридических / физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического / физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Иные необходимые параметры | - Наличие страховки грузов до места доставки всего поставляемого оборудования от утери, от порчи; - Поставщик гарантирует замену утерянной, поврежденной при транспортировке или выбракованной при первичном осмотре продукции. Стоимость страховки грузов до места доставки и стоимость гарантийной замены продукции, комплектующих, входит в Цену Договора. |  |  |  |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | Для продукции, в отношении которой подлежит применению законодательство о национальном режиме в соответствии с требованием столбца 4 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» настоящих технических требований, информацией и документами, подтверждающими страну происхождения, являются: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"; - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза. | Согласие с требованием |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Поставщик должен предоставить технико-коммерческое предложение, спецификацию поставляемого оборудования соответствующее следующей форме:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

Приложение 1

к ТТ на поставку материалов для нужд

филиала ПАО «РусГидро»-

«Кабардино-балкарский филиал»

Спецификация материалов

| № п/п | Наименование продукции (товары / работы / услуги), являющейся предметом закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат АЕ-50 250 А | шт | 4 |
| 2 | Автомат АЕ-50Б Номинальный ток-100 А,Uн=380В | шт | 20 |
| 3 | Автомат АЕ-50Б Номинальный ток-16 А,Uн=380В | шт | 20 |
| 4 | Автомат АЕ-50Б Номинальный ток-25А,Uн=380В | шт | 20 |
| 5 | Автомат АЕ-50Б Номинальный ток-50 А,Uн=380В | шт | 20 |
| 6 | Автомат ВА 25-29 Номинальный ток -250 А,Uн=380В | шт | 20 |
| 7 | Автомат ВА 25-29 Номинальный ток-100А,Uн=380В | шт | 20 |
| 8 | Автомат ВА 25-29 Номинальный ток-50 А,Uн=380В | шт | 20 |
| 9 | Автомат ВА 25-29 Номинальный ток-150 А, Uн=380В | шт | 20 |
| 10 | Автомат выключатель АП-50Б ЗМТ 50А | шт | 20 |
| 11 | Автомат выключатель АП-50Б ЗМТ 16А | шт | 30 |
| 12 | Автомат выключатель АП-50Б ЗМТ 25А | шт | 20 |
| 13 | Автомат выключатель АП-50Б ЗМТ 63А | шт | 35 |
| 14 | Автомат выключатель ВА 47-100 ЗР 80А 10кА | шт | 20 |
| 15 | Автомат выключатель ВА 47-100 С100 400 В | шт | 20 |
| 16 | Автомат выключатель ВА 47-29 С 230/ 400 В | шт | 20 |
| 17 | Автомат выключатель ВА 47-29 С 10 230/ 400 В | шт | 20 |
| 18 | Автомат выключатель ВА 47-29 С 16 230/ 400 В | шт | 20 |
| 19 | Автомат выключатель ВА 47-29 С 25 230/ 400 В | шт | 20 |
| 20 | Автомат выключатель ВА АВДТ32 С10 230В 1п 30мА | шт | 20 |
| 21 | Автомат выключатель ВА АВДТ32 С25 230В 1п 50мА | шт | 20 |
| 22 | Автомат выключатель однополюсный постоянного тока IEK ВА 47-29 20А С25 230/ 400 В | шт | 20 |
| 23 | Автомат выключатель постоянного тока IEK BA 47-29 1Р(Д) 4.5 КА | шт | 20 |
| 24 | Автоматический выключатель 16 А 3 полюс Legrand ГОСТ Р 51327-1-99 | шт. | 6 |
| 25 | Автоматический выключатель 32 А 3 полюс. Серии DX Legrand ГОСТ P 50345-99 | шт. | 10 |
| 26 | Автоматический выключатель 50 А 3 полюс Legrand ГОСТ 50030.2-99 | шт. | 10 |
| 27 | Автоматический выключатель 6 А Legrand 1 полюс | шт. | 12 |
| 28 | Автоматический выключатель 80 А 3 полюс Legrand ГОСТ 50030.2-99 | шт. | 10 |
| 29 | Автоматический выключатель 100 А 3 полюс Legrand ГОСТ 50030.2-99 | шт. | 8 |
| 30 | Автоматический выключатель 16 А 3 полюс Legrand ГОСТ Р 51327-1-99 | шт. | 6 |
| 31 | Автоматический выключатель ВА 47-29 16А С 230/400 | шт. | 5 |
| 32 | Автоматический выключатель ВА 47-29 25А С 230/400 | шт. | 5 |
| 33 | Автоматический выключатель ВА 47-29 32А С 230/400 | шт. | 5 |
| 34 | Автоматический выключатель DPX 125/160 Legrand | шт. | 2 |
| 35 | Автоматический выключатель DPX 250/160 Legrand | шт. | 2 |
| 36 | Автоматический выключатель DPX 250/250 Legrand | шт. | 2 |
| 37 | Автоматический выключатель DPX 250/630 Legrand | шт. | 2 |
| 38 | Выключатель наружной установки LEGRAND (без фиксации) 6 А | шт. | 12 |
| 39 | Выключатель наружный LEGRAND, одинарный без фиксации 6А ГОСТ Р 51324.1. | шт. | 4 |
| 40 | Выключатель одноклавишный открытой установки, белый | шт | 30 |
| 41 | Выключатель одноклавишный скрытой установки, белый, | шт | 30 |
| 42 | Двухклавишный выключатель IP-54, серый UNIVersal | шт. | 3 |
| 43 | Держатель кабеля DKC 25-40 мм артикул BHR2004 | шт. | 120 |
| 44 | Импульсное двустабильное реле 16 А Legrand 1 полюс | шт. | 2 |
| 45 | Импульсное двустабильное реле 16 АХ Legrand | шт. | 16 |
| 46 | Кабель ВВГ нг-ls 3*1,5 | м. | 500 |
| 47 | Кабель ВВГ нг-ls 3*2,5 | м. | 600 |
| 48 | Кабель КГ 4х6 | м | 300 |
| 49 | Кабель КГ 7х1,5 ГОСТ 24334-80 | м | 50 |
| 50 | Кабель КГ 7х2,5 ГОСТ 24334-80 | м | 30 |
| 51 | Кабельная стяжка КСС 8х500 Fortisflex | уп | 20 |
| 52 | Контактор К25Е 25А 42В | шт | 8 |
| 53 | Контактор КМИ-22510 ГОСТ Р50030.4.1-2002. | шт. | 2 |
| 54 | Контактор ПМЛ-2160М О*4Б с приставкой ПКЛ-11 04А | шт | 6 |
| 55 | Предохраниетль тина ПКТ-10 У1 ГОСТ 17242-86 | шт. | 6 |
| 56 | Предохранитель типа ППН-33УХЛ3 100 А габарит 00 ГОСТ 15150-69 | шт. | 18 |
| 57 | Провод ПВС 3х2.5 | м | 40 |
| 58 | Пускатель КМЭ-1810 EKF ГОСТ 50030.4.1-2012 | шт. | 2 |
| 59 | Пускатель магнитный ПМА 320 40А 380V 50 Гц РМU2510к | шт. | 20 |
| 60 | Пускатель магнитный ПМА 420- 25А 380V 50 Гц | шт | 15 |
| 61 | Пускатель магнитный ПМА 420-63А 380V 50 Гц РМU2510к | шт. | 15 |
| 62 | Пускатель магнитный ПМЛ 220-25 А-220Ас-УХЛ4-Б-25 380V 50 Гц | шт. | 15 |
| 63 | Пускатель магнитный ПМЛ 320-40 А-220Ас-УХЛ4-Б-40 380V 50 Гц | шт. | 15 |
| 64 | Пускатель ПМ 12-063501 УХЛ 4В (Uн.р.380 В; Iн.р.63 А; АС-3) | шт | 4 |
| 65 | Пускатель ПМА 5102 М УХЛ4 | шт | 4 |
| 66 | Розетка наружная 16 А | шт. | 4 |
| 67 | Розетка одинарная открытой установки с заземлением, 16А | шт | 30 |
| 68 | Розетка одинарная скрытой установки с заземлением, 16А | шт | 30 |
| 69 | Стяжка кабельная (хомут стяжной) REXANT 07-0250 3.6 х 250 мм 100 шт. | шт. | 9 |
| 70 | Стяжка кабельная (хомут стяжной) REXANT 07-0250 3.6 х 250 мм 100 шт. | шт. | 1 |
| 71 | Стяжка кабельная (хомут стяжной) REXANT 07-0250 3.6 х 300 мм 100 шт. | шт. | 1 |
| 72 | Твердотельное реле HT-4044.ZD3 40A | шт | 16 |
| 73 | Термоусадочная трубка 10 мм ГОСТ 17675-87 | м | 10 |
| 74 | Термоусадочная трубка 8 мм ГОСТ 17675-87 | м | 10 |
| 75 | Удлинитель Defender G350 (99335), 3 розетки, с/з 10А/220В черный, 5 м. | шт. | 2 |
| 76 | Универсальный паяльный набор К1: припой, флюс ПК, флюс СКФ, канифоль | шт. | 4 |
| 77 | Универсальный паяльный набор К1: припой, флюс ПК, флюс СКФ, канифоль | шт. | 1 |
| 78 | Устройство плавного пуска MCD 202-022-Т4-CV3 (Uн.р.380 В; Iн.р.48А) | шт | 1 |
| 79 | Фотореле T1PLUS с датчиком 4 диапазона | шт. | 2 |
| 80 | Хамут нейлоновый 3,6 х 200 100 шт. | уп | 4 |
| 81 | Электрощетка Аврора F24B, 32x20x64, чертеж 103_112_115_007а, ТУ 27.90.13-001-11242835-2022 | шт | 120 |
| 82 | Эл. Двигатель АИР 63А4 1500Вт 1500 об/мин 380 В ГОСТ 31606-2012 | шт. | 2 |
| 83 | Эл. Двигатель ДМ80А6У2 0,75 кВт 920 380 В об/мин ГОСТ Р 51689 | шт. | 2 |
| 84 | Элегаз в баллоне (баллон — 40 л., вес — 56 кг) | шт | 2 |
| 85 | Электродвигатель 5АИ 90LA8УХЛ1 IP55, мощность 0,75 кВт, частота вращения 700 об/мин | шт | 1 |
| 86 | Электродвигатель АБ63А4ВУ1, 0.25 кВт, 220/380 В, 50 Гц, 1320 об/мин, способ монтажа IM3281 (фланцевое крепление (вертикальная установка (крыльчатка вверх относительно земли))) | шт | 12 |
| 87 | Электродвигатель АДМ1П 90LA8 УХЛ1 IM1081, мощность 0,75 кВт, частота вращения 700 об/мин | шт | 1 |
| 88 | Электродвигатель АИР112MB6 - (IM2081B35, лапы+фланец), 4 кВт 960 об/мин. | шт | 2 |
| 89 | Электродвигатель АИР71В4 (IM2081 лапы+фланец), 0,75 кВт 1390 об/мин. | шт | 2 |
| 90 | Электродвигатель типа АИРБ71А4ШУХII1 Зф-50 Гц 380В 250Вт 1500 об/мин | шт | 12 |
| 91 | Электроды АНО-21, диаметр 3 мм ГОСТ 9467-75 | кг. | 20 |
| 92 | Электроды АНО-3, тип Э46, Ø3 мм, ГОСТ 5.1215-72 | кг | 8 |
| 93 | Электроды Монолит РЦ , 2.5 КГ, 3мм. | кг. | 15 |
| 94 | Электрокалорифер ЭКО-40 | шт | 3 |
| 95 | Электрокалорифер ЭКО-60 | шт | 2 |
| 96 | Электролит плотностью 1,240±0,005 г/см3 при температуре 20°С. | л. | 40 |
| 97 | Электрощётка ЭГ 4 25х32х42. ТУ3495-063-05011416-2015 | шт | 40 |
| 98 | Электрощётка ЭГ 4, 25х30х65, ТУ3495-063-05011416-2015 | шт | 55 |
| 99 | Электрощётка ЭГ4 БДХ-4 размеры 25х32х60 в комплекте с держателями | шт | 60 |
| 100 | Электрощётка ЭГ4 ГОСТ 2332-75 К1-3; 25х32х40; ПЩ6х125 К; НК-5; 6Д2-6 ГОСТ 12232-89 | шт | 40 |
| 101 | Водонепроницаемый Промышленный разъем G3/4/5-контактный пылезащитный разъем IP67 папа и мама 25A Промышленный разъем 380 В | шт | 12 |
| 102 | Пост кнопочный ПКЕ 222-3 У2 | шт | 5 |
| 103 | Переключатель OptiSwitch 4G10-91-U-RO14, 138259 | шт. | 5 |
| 104 | Измеритель-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ1 | шт | 2 |
| 105 | Регулятор температуры Systemair TTC25 Regulator 25A | шт | 2 |