## ВСП №2 СКУД
Перечень давальческого оборудования, материалов и зап. частей
Система контроля и управления доступом.
Рыбинская ГЭС. Плотина №2
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9
Раздел 2. Монтаж оборудования | [6 empty] | Раздел 2. Монтаж оборудования
27 О | Контроллер сетевой СКУД Elsys-NG-800-DIN | шт. | 3 | Общий расчет ПЦ п.157 | 3
29 О | Блок бесперебойного питания SKAT-24-4.0 DIN | шт. | 3 | Общий расчет ПЦ п.457 | 3
31 О | Элемент дистанционного управления "Аварийный выход" ИПР 513-10 исп. 1 | шт. | 3 | Общий расчет ПЦ п.563 | 3
33 О | УЗП-220 Устройство защиты оборудования | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.556 | 1
35 О | УЗЛ-Е Устройство защиты информационных портов оборудования Ethernet | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.555 | 1
37 О | ST-EL143DLW-SS Замок электромагнитный IP68 Smartec | шт. | 3 | Общий расчет ПЦ доп. п.335 | 3
39 | Доводчик дверной SPRUT DOOR CLOSER-121GR | шт. | 3 | Общий расчет ПЦ п.478 | 3
42 О | Считыватель RDR-204-MF | шт. | 10 | Общий расчет ПЦ п.548 | 7 | Удалил 3 шт
44 О | Влагозащищённый электромагнитный замок ALM-350FT | шт. | 2 | Общий расчет ПЦ п.474 | 2
46 О | Извещатель охранный магнитоконтактный ДПМГ 2-40 | шт | 2 | Общий расчет ПЦ п.483 | 2
48 | Доводчик дверной VIZIT-DC305S ARCTIC | шт. | 2 | Общий расчет ПЦ п.479 | 2
50 О | Монитор видеодомофона AT-VD433C WH | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.519 | 1
51 О | Вызывная панель домофона AT-VD305N SL | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.474 | 1

## ВСП №2 СОТ
Перечень давальческого оборудования, материалов и зап. частей
Система охранная телевизионная
Плотина №2. Рыбинская ГЭС
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
Раздел 1. Монтаж оборудования | [6 empty] | Раздел 1. Монтаж оборудования
2 О | SV81710RBZ Видеокамера IP Bullet, 2 Мп, 1/2.8'' КМОП Sony Starvis, 0.002 лк (день)/0.001лк (ночь), 2xWDR до 140 дБ, 1920x1080, моторизованный объектив 2.7-13.5 мм, F1.4, 12В/PoE, электромех. ИК-фильтр, ИК-подсветка (до 60 м), IP67, от -40 до +60°С, монтажная коробка | шт. | 7 | Общий расчет ПЦ доп. п.130 | 7
3 О | SV81710RZX Видеокамера IP Bullet, 2 Мп, 1/2.8'' КМОП Sony Starvis, 0.002 лк (день)/0.001лк (ночь), 2xWDR до 140 дБ, 1920x1080, моторизованный объектив 5.3-64 мм, 12х увеличение, АРД, 12В/PoE, электромех. ИК-фильтр, ИК-подсветка (до 180 м), IP67, от -40 до +60°С, монтажная коробка | шт. | 30 | Общий расчет ПЦ доп. п.131 | 30
5 О | SV81710DVZ Видеокамера IP купольная, 2 Мп, 1/2.8'' КМОП Sony Starvis, 0.002 лк (день)/0.001лк (ночь), 2xWDR до 120 дБ, 60к/с,1920x1080, моторизованный объектив 2.7-13.5мм, автофокус, электромех. ИК-фильтр, ИК-подсветка (до 50м), 12В/PoE, IP67, IK10, от -40 до +60°С, внутрикорпусное подключение | шт. | 4 | Общий расчет ПЦ доп. п.129 | 4
6 О | SV81715-R23 Видеокамера IP поворотная скоростная 0.1-250°/сек,, 2 Мп, 1/2.8'' КМОП Sony Starvis, 0.002 лк (день)/0.001лк (ночь), 2xWDR до 120 дБ, Zoom 25x оптич., 1920x1080, 60к/c, АРД, ИК-подсветка (до 200 м), 24В (AC)/High PoE, IP66, от -40 до +60°С | шт. | 6 | Общий расчет ПЦ доп. п.132 | 6
7 | Угольник настенный (уголок) отдельный | шт | 43 | ГЭСНм10-01-039-03
8 | HT-2615U-CST-01 Универсальный адаптер для монтажа IP-камер углового крепления (а также на круглые опоры диаметром от 70 до 275 мм), порошковая окраска | шт. | 6 | Общий расчет ПЦ доп. п.127 | 6
9 | HT-1715-01 Универсальный малый адаптер (152*176*50мм) для монтажа IP-камер на круглые опоры диаметром от 70 до 275 мм, порошковая окраска | шт. | 37 | Общий расчет ПЦ доп. п.126 | 37
11 | HB-165-P2 Монтажная коробка | шт. | 6 | Общий расчет ПЦ доп. п.125 | 6
13 О | TFortis SG-Cam ИЛПГ.305177.097 Устройство грозозащиты для видеокамер, поддержка PoE/PoE+ (IEEE802.3af/at), корпус IP67, диапазон температур от -55°С до +80°С | шт. | 44 | Общий расчет ПЦ доп. п.238 | 44
15 О | MES5332A REV.C Коммутатор агрегации, уровень L3, 32 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) | шт. | 2 | Общий расчет ПЦ доп. п.161 | 2
16 О | MES2300-24P Коммутатор доступа, уровень L3, 24х10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+, 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ доп. п.160 | 1
18 О | TFortis PSW-2G8F+ Коммутатор сетевой, управляемый гигабитный уличный, портов с PoE+ (до 30 Вт) - 8шт, оптических портов SFP - 2 шт, оптический кросс к комплекте | шт. | 2 | Общий расчет ПЦ п.557 | 2
19 О | TFortis PSW-2G8F-Box Коммутатор сетевой, управляемый гигабитный уличный, портов с PoE+ (до 30 Вт) - 8шт, оптических портов SFP - 2 шт, оптический кросс к комплекте, ударопрочный корпус | шт. | 9 | Общий расчет ПЦ п.558 | 9
21 О | Комплект крепления на столб ККС-2 | шт. | 8 | Общий расчет ПЦ п.508 | 8
23 О | TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP-модуль оптический до 3 км, 1.25 Гбит/сек [SMF/одноволоконный/ WDM], температура эксплуатации от -40 до +85 С, Tx-1310/ Rx-1550, SC/UPC | шт. | 15 | Общий расчет ПЦ п.452 | 15
24 О | TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP-модуль оптический до 3 км, 1.25 Гбит/сек [SMF/одноволоконный/ WDM], температура эксплуатации от -40 до +85 С, Tx-1550/ Rx-1310, SC/UPC | шт. | 15 | Общий расчет ПЦ п.453 | 15
26 О | Кросс оптический для установки в стойку 19" невыдвижной, 32 одномодовых пигтейла типа FC (или SC, ST), 32 адаптеров FC/UPC (или FC/APC, SC/UPC, SC/APC, ST/UPC), высота 2U, 32 порта | компл | 1 | ФСБЦ-61.1.04.10-0010 | 1
28 | FH-DP1T30SS02 Кабель SFP+ Direct attach cable, 10G, 2m | шт. | 3 | Общий расчет ПЦ доп. п.236 | 3
28.2 | PM160-220/12 Модуль питания PM160-220/12, 100-240 B AC, 160 Вт | шт. | 3 | Общий расчет ПЦ доп. п.162 | 3 | Добавил 3 шт.
Раздел 2. Монтаж оборудования СТТ | [6 empty] | Раздел 2. Монтаж оборудования СТТ
30 О | SV81715-R23 Видеокамера IP поворотная скоростная 0.1-250°/сек,, 2 Мп, 1/2.8'' КМОП Sony Starvis, 0.002 лк (день)/0.001лк (ночь), 2xWDR до 120 дБ, Zoom 25x оптич., 1920x1080, 60к/c, АРД, ИК-подсветка (до 200 м), 24В (AC)/High PoE, IP66, от -40 до +60°С | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ доп. п.132 | 1
32 | HT-2615U-CST-01 Универсальный адаптер для монтажа IP-камер углового крепления (а также на круглые опоры диаметром от 70 до 275 мм), порошковая окраска | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ доп. п.127 | 1
34 | HB-165-P2 Монтажная коробка | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ доп. п.125 | 1
36 | HT-2615U-CST-01 Универсальный адаптер для монтажа IP-камер углового крепления (а также на круглые опоры диаметром от 70 до 275 мм), порошковая окраска | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ доп. п.127 | 1
38 О | TFortis PSW-2G8F-Box Коммутатор сетевой, управляемый гигабитный уличный, портов с PoE+ (до 30 Вт) - 8шт, оптических портов SFP - 2 шт, оптический кросс к комплекте, ударопрочный корпус | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.558 | 1
40 О | Кросс оптический для установки в стойку 19" невыдвижной, 32 одномодовых пигтейла типа FC (или SC, ST), 32 адаптеров FC/UPC (или FC/APC, SC/UPC, SC/APC, ST/UPC), высота 2U, 32 порта | компл | 1 | ФСБЦ-61.1.04.10-0010 | 1
42 О | TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 SFP-модуль оптический до 3 км, 1.25 Гбит/сек [SMF/одноволоконный/ WDM], температура эксплуатации от -40 до +85 С, Tx-1310/ Rx-1550, SC/UPC | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.452 | 1
43 О | TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 SFP-модуль оптический до 3 км, 1.25 Гбит/сек [SMF/одноволоконный/ WDM], температура эксплуатации от -40 до +85 С, Tx-1550/ Rx-1310, SC/UPC | шт. | 1 | Общий расчет ПЦ п.453 | 1

## Плотина №2 ПНР (hidden)
Разделительная ведомость
Пусконаладочные работы
Плотина №2. Рыбинская ГЭС
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | ИА ГР-ВКК | ЖигФ | Субподряд | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Раздел 1. ПНР электротехнических устройств | [8 empty] | Раздел 1. ПНР электротехнических устройств
Схема электроснабжения СОО | [9 empty] | Схема электроснабжения СОО
1 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 1 | ГЭСНп01-06-021-01
Схема электроснабжения СЭ | [9 empty] | Схема электроснабжения СЭ
3 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 1 | ГЭСНп01-06-021-01
4 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | схема | 1 | ГЭСНп01-06-021-02
Испытания кабельных линий | [9 empty] | Испытания кабельных линий
5 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 42 | ГЭСНп01-11-028-01
6 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 94 | ГЭСНп01-11-028-01
7 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 14 | ГЭСНп01-11-028-01
8 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | шт | 14 | ГЭСНп01-11-024-01
9 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 12 | ГЭСНп01-11-013-01
Испытания низковольтных приборов и аппаратов | [9 empty] | Испытания низковольтных приборов и аппаратов
10 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 52 | ГЭСНп01-03-001-01
13 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 1 | ГЭСНп01-03-002-04
11 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 13 | ГЭСНп01-03-002-04
12 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | шт | 2 | ГЭСНп01-03-002-05
14 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | испытание | 4 | ГЭСНп01-12-021-01
15 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения | шт | 2 | ГЭСНп01-03-001-02
31 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: устройством защитного отключения | шт | 1 | ГЭСНп01-03-002-18
Проверка системы заземления | [9 empty] | Проверка системы заземления
25 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 1.21 | ГЭСНп01-11-011-01
26 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 31 | ГЭСНп01-11-010-01
27 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 31 | ГЭСНп01-11-012-01
Прочие электротехнические устройства | [9 empty] | Прочие электротехнические устройства
17 | Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения | шт | 1 | ГЭСНп01-05-015-01
18 | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения | шт | 2 | ГЭСНп01-06-010-03
19 | Датчик бесконтактный с числом "вход-выход": до 3 | шт | 2 | ГЭСНп01-09-002-01
Настройка взаимодействия электрических схем и систем управления электрооборудования в различных режимах | [9 empty] | Настройка взаимодействия электрических схем и систем управления электрооборудования в различных режимах
20 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. | присоединение | 1 | ГЭСНп01-13-001-02
Раздел 2. Автоматизированные системы управления | [8 empty] | Раздел 2. Автоматизированные системы управления
2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 320 | система | 1 | ГЭСНп02-01-001-13
16 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к норме 02-01-001-13 | канал | 15 | ГЭСНп02-01-001-14
Раздел 3. Настройка ПО | [8 empty] | Раздел 3. Настройка ПО
23 | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 | шт | 32 | ГЭСНп02-02-002-01
24 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | шт | 181 | ГЭСНп02-02-003-01
| Начальник управления КСБ АО "Гидроремонт-ВКК" |  |  |  |  | Р.М. Морозов
| Начальник отдела МТС АО "Гидроремонт-ВКК" |  |  |  |  | К.В. Ларин
| Заместитель директора филиала - Главный инженер Жигулевского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" |  |  |  |  | А.В. Тенюков