- Приложение 2

- Перечень материалов

| 1 | Тройник переходной ГОСТ 17376-2001 89х8-57х5,5-12Х18Н10Т | шт | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Тройник прямой ГОСТ 17376-2001 89х6-12Х18Н10Т | шт | 1,00 |
| 3 | Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91 20х4 Ст.20 | м | 14,7 |
| 4 | Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91 25х4 Ст.20 | м | 2,1 |
| 5 | Труба стальная электросварная ГОСТ10704-91 38х4 Ст.20 | м | 1,05 |

| 6 | Отвод 30 гр. 108Х8 Ст. 20 | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Отвод 90 гр. 20Х4 Ст. 20 | шт | 5 |
| 8 | Тройник прямой 20х4 Ст. 20 | шт | 2 |
| 9 | Отвод 45 гр. 57Х6 Ст. 20 | шт | 3 |
| 10 | Отвод 45 гр. 57Х5 Ст. 12Х18Н10Т | шт | 2 |
| 11 | Тройник переходной 89х6-57х6-12х1810Т ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 |
| 12 | Заглушка фланцевая 65-16-В-1-Ст20 | шт | 2 |
| 13 | Отвод 45 гр. 89Х6 Ст. 12Х18Н10Т | шт | 2 |