Технические требования

«ОКПД2 29.32.30.260 Поставка запасных частей и материалов для технического обслуживания систем приточно-вытяжной вентиляции для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения	3

1.1	Обозначения и сокращения	3

1.2	Наименование закупаемой продукции	4

1.3	Цель использования закупаемой продукции	4

2	Требования к продукции	4

2.1	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	7

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	7

Требования к качеству продукции	8

Таблица 3. Требования к продукции	8

3	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	20

4	Приложения	20

# Общие сведения

## Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ПАО | публичное акционерное общество |

## Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 29.32.30.260 Поставка запасных частей и материалов для технического обслуживания систем приточно-вытяжной вентиляции для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

## Цель использования закупаемой продукции

Приобретение запасных частей и материалов, необходимых для выполнения технического обслуживания оборудования систем приточно-вытяжной вентиляции здания ГАЭС, ЦМХ и ТМХ.

# Требования к продукции

## Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Ремень клиновой SPB 2650 | 22.19.40.122 Ремни приводные прорезиненные клиновые | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 20 |
|  | Ремень клиновой SPB 3350 | 22.19.40.122 Ремни приводные прорезиненные клиновые | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 30 |
|  | Ремень клиновой SPB 3750 | 22.19.40.122 Ремни приводные прорезиненные клиновые | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 30 |
|  | Ремень клиновой SPB 1357 | 22.19.40.122 Ремни приводные прорезиненные клиновые | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 20 |
|  | Подшипниковый узел UCP 310 | 28.15.23 Корпуса подшипников и подшипники скольжения | Преимущество товаров российского производства | шт. | 4 |
|  | Подшипниковый узел UCP 312 | 28.15.23 Корпуса подшипников и подшипники скольжения | Преимущество товаров российского производства | шт. | 4 |
|  | Шкив SPB 190-3 2517 | 28.15.25.120 Шкивы | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Шкив SPB 190-4 2517 | 28.15.25.120 Шкивы | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Клапан воздушный усиленный 1500х800 | 29.32.30.269 Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки | Преимущество товаров российского производства | шт. | 3 |
|  | Клапан воздушный 1500х800 | 29.32.30.269 Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки | Преимущество товаров российского производства | шт. | 3 |
|  | Клапан воздушный 1100х1100 | 29.32.30.269 Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Клапан воздушный обратный 1250х1250 | 29.32.30.269 Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Ветошь | 13.94.20.110 Ветошь | Национальный режим предоставляется * | шт. | 2 |
|  | Фильтр карманный 305х610 | 28.25.14.111 Фильтры для очистки воздуха | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 60 |
|  | Фильтр карманный 400х610 | 28.25.14.111 Фильтры для очистки воздуха | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 20 |
|  | Фильтр карманный 610х610 | 28.25.14.111 Фильтры для очистки воздуха | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 20 |
|  | Плунжерный шприц | 28.13.11.120 Насосы смазочные (лубрикаторы) | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Коническая втулка 2517-65 | 29.32.30.269 Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Коническая втулка 2517-55 | 29.32.30.269 Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Коническая втулка 3020-60 | 29.32.30.269 Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Коническая втулка 3020-50 | 29.32.30.269 Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки | Преимущество товаров российского производства | шт. | 1 |
|  | Коническая втулка 2517-32 | 29.32.30.269 Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки | Преимущество товаров российского производства | шт. | 4 |
|  | Трубка силиконовая прозрачная | 22.21.21.130 Трубки, шланги и рукава полимерные жесткие | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Головка ударная 24 мм | 25.73.30.176 Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и россыпью | Национальный режим предоставляется * | шт. | 1 |
|  | Головка ударная 27 мм | 25.73.30.176 Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и россыпью | Национальный режим предоставляется * | шт. | 1 |
|  | Головка ударная 30 мм | 25.73.30.176 Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и россыпью | Национальный режим предоставляется * | шт. | 1 |
|  | Головка ударная 36 мм | 25.73.30.176 Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и россыпью | Национальный режим предоставляется * | шт. | 1 |
|  | Очиститель узлов | 20.41.44.190 Средства чистящие прочие | Преимущество товаров российского производства | шт. | 10 |
|  | Фильтр для пылесоса | 27.51.30.000 Части бытовых электрических приборов | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |
|  | Мешок для пылесоса | 27.51.30.000 Части бытовых электрических приборов | Преимущество товаров российского производства | шт. | 2 |

*Запрет не применяется в соответствии с подпунктом и) пункта 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875.

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к сроку начала поставки продукции | Требования к сроку окончания поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В соответствии с перечнем и объемом закупаемой продукции, указанным в таблице 1.1 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Ремень клиновой SPB 2650 | Тип- клиновой; Материал корда- полиэстер; Материал ремня- каучук (резина); Номинальная длина ремня- 2590 мм; Расчетная длина- 2650 мм; Высота ремня- 13 мм; Наружная ширина ремня- 16.3 мм; Профиль- SPB | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ремень клиновой SPB 3350 | Тип- маслостойкий, клиновой; Материал корда- полиэстер; Материал ремня- каучук (резина); Номинальная длина ремня- 3350 мм; Высота ремня- 13 мм; Наружная ширина ремня- 16.3 мм; Профиль- SPB | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ремень клиновой SPB 3750 | Тип- маслостойкий, клиновой; Материал корда- полиэстер; Материал ремня- каучук (резина); Номинальная длина ремня- 3750 мм; Высота ремня- 13 мм; Наружная ширина ремня- 16.3 мм; Профиль- SPB | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ремень клиновой SPB 1357 | Тип- клиновой; Материал корда- полиэстер; Материал ремня- каучук (резина); Расчетная длина- 1357 мм; Профиль- SPB | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подшипниковый узел UCP 310 | Длина, мм- 275; Внутренний диаметр, мм- 50; Динамическая нагрузка C, kН- 58,9; Материал корпуса- чугун; Подшипник- UC310; Серия- UCP; Тип- стационарный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подшипниковый узел UCP 312 | Длина, мм- 330; Внутренний диаметр, мм- 60; Динамическая нагрузка C, kН- 77,805; Материал корпуса- чугун; Подшипник- UC312; Серия- UCP; Тип- стационарный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Шкив SPB 190-3 2517 | Тип- 2; Профиль узкоклинового ремня- SPB; Посадка на коническую втулку тапербуш- 2517; Расчетный диаметр, мм- 190; Количество ручьев- 3; Материал- чугун | Согласие с требованием |  |  |
|  | Шкив SPB 190-4 2517 | Тип- 3; Профиль узкоклинового ремня- SPB; Посадка на коническую втулку тапербуш- 2517; Расчетный диаметр, мм- 190; Количество ручьев- 4; Материал- чугун | Согласие с требованием |  |  |
|  | Клапан воздушный усиленный 1500х800 | Вид- усиленная заслонка; Привод- электромеханический; Назначение- регулирование расхода воздуха и перекрытие вентиляционного канала; Материал корпуса- оцинкованная сталь; Материал створок клапана- усиленный алюминиевый профиль; Предельные рабочие температуры окружающего воздуха - 30°С / + 40°С; Габариты, мм- 1500х800; Давление в сети- до 1800 Па. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Клапан воздушный 1500х800 | Вид- заслонка; Привод- электромеханический; Назначение- перекрытие вентиляционного канала; Конструкция- корпус с поворотными лопатками, опорными подшипниками, уплотнениями и приводом; Материал створок клапана- алюминиевый профиль; Предельные рабочие температуры окружающего воздуха - 30°С / + 40°С; Габариты, мм- 1500х800 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Клапан воздушный 1100х1100 | Вид- заслонка; Привод- электромеханический; Назначение- перекрытие вентиляционного канала; Конструкция- корпус с поворотными лопатками, опорными подшипниками, уплотнениями и приводом; Материал створок клапана- алюминиевый профиль; Предельные рабочие температуры окружающего воздуха - 30°С / + 40°С; Габариты, мм- 1100х1100 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Клапан воздушный обратный 1250х1250 | Тип клапана- обратный; Сечение- круглое; Назначение- предотвращение перетекания воздуха через воздуховоды при выключенном вентиляторе; Материал клапана- оцинкованная сталь; Предельные рабочие температуры окружающего воздуха - 30°С / + 40°С; Габариты, мм- 1250х1250; Длина клапана- 200 мм; Давление в сети- до 500 Па. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ветошь | Тип ткани- холстопрошивное полотно; Плотность- 180 г/м²; Длина рулона- 25 м; Ширина рулона- 70- 80 см. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Фильтр карманный 305х610 | Назначение- очистка от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции; температура очищенного воздуха - 40°С / + 70°С; ширина, мм- 305; высота, мм- 610 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Фильтр карманный 400х610 | Назначение- очистка от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции; температура очищенного воздуха - 40°С / + 70°С; ширина, мм- 400; высота, мм- 610 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Фильтр карманный 610х610 | Назначение- очистка от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах вентиляции; температура очищенного воздуха - 40°С / + 70°С; ширина, мм- 610; высота, мм- 610 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Плунжерный шприц | Назначение- подача густых масел и консистентных смазок; Пополнение тубы- ручная заправка смазкой; Особенность- возможность работы одной рукой; Комплектация- шланг+ насадка; Рабочее давление- 160 атм; Емкость смазки- 120 см³ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коническая втулка 2517-65 | Мах наружный диаметр- 85,7; Диаметр отверстия, d, мм- 65; Номер втулки- 2517; Материал- чугун; Размер резьбовых крепежных элементов- 1/2"; Номинальный момент затяжки- 50 Нм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коническая втулка 2517-55 | Мах наружный диаметр- 85,7; Диаметр отверстия, d, мм- 55; Номер втулки- 2517; Материал- чугун; Размер резьбовых крепежных элементов- 1/2"; Номинальный момент затяжки- 50 Нм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коническая втулка 3020-60 | Мах наружный диаметр- 108; Диаметр отверстия, d, мм- 60; Номер втулки- 3020; Материал- чугун; Размер резьбовых крепежных элементов- 5/8"; Номинальный момент затяжки- 90 Нм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коническая втулка 3020-50 | Мах наружный диаметр- 108; Диаметр отверстия, d, мм- 50; Номер втулки- 3020; Материал- чугун; Размер резьбовых крепежных элементов- 5/8"; Номинальный момент затяжки- 90 Нм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коническая втулка 2517-32 | Мах наружный диаметр- 85,7; Диаметр отверстия, d, мм- 32; Номер втулки- 2517; Материал- чугун; Размер резьбовых крепежных элементов- 1/2"; Номинальный момент затяжки- 50 Нм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Трубка силиконовая прозрачная | Длина- 10 м; Внутренний диаметр трубки: 6 мм; Наружный диаметр трубки: 9 мм; Толщина стенки: 1.5 мм; Марка материала: НЛС-60р2 Работоспособна при t° от -50°С до +200°С; Применение: предназначена для применения в пищевой промышленности, в аппаратах по переработке и изготовлению пищевых продуктов | Согласие с требованием |  |  |
|  | Головка ударная 24 мм | Тип крепления- квадрат с отверстием; Тип головки- торцевая ударная; Размер посадки- 3/4 дюйма; Размер головки- 24 мм; Форма наконечника-внутренний (торцевой) шестигранник; Длина- 100 мм; Материал- CrM | Согласие с требованием |  |  |
|  | Головка ударная 27 мм | Тип крепления- квадрат с отверстием; Тип головки- торцевая ударная; Размер посадки- 3/4 дюйма; Размер головки- 27 мм; Форма наконечника-внутренний (торцевой) шестигранник; Длина- 100 мм; Материал- CrM | Согласие с требованием |  |  |
|  | Головка ударная 30 мм | Тип крепления- квадрат с отверстием; Тип головки- торцевая ударная; Размер посадки- 3/4 дюйма; Размер головки- 30 мм; Форма наконечника-внутренний (торцевой) шестигранник; Длина- 100 мм; Материал- CrM | Согласие с требованием |  |  |
|  | Головка ударная 36 мм | Тип крепления- квадрат с отверстием; Тип головки- торцевая ударная; Размер посадки- 3/4 дюйма; Размер головки- 36 мм; Форма наконечника-внутренний (торцевой) шестигранник; Длина- 100 мм; Материал- CrM | Согласие с требованием |  |  |
|  | Очиститель узлов | Упаковка- баллон; Объем- 0,5 л; Консистенция- жидкость; Применение- очистка двигателей, выхлопных систем, дисков и шин, кузова от масла, нагара, смазок, смол; Рекомендуемая температура применения: + 8°C...+28°C | Согласие с требованием |  |  |
|  | Фильтр для пылесоса | Тип пылесоса- промышленный; Тип фильтра- НЕРА-фильтр целлюлозный складчатый; Класс фильтрации- H13; Размеры мм, 55x139x240 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Мешок для пылесоса | Тип пылесоса- промышленный; Материал мешка- синтетика; Материал клапана (рамки)- картон; Объем мешка- 45 л; Вид использования мешка- многоразовый | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., р.п. Богородское д. 100. Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия поставки | DDP Инкотермс 2000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке | Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 17527-2020 и обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок службы закупаемого оборудования не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Предложение по сроку гарантии на оборудование |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Передаваемые документы | На весь комплект изделий должны иметься паспорта и сертификаты качества (предоставляются единовременно с поставкой МТР) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Назначенный срок службы | Не менее 3 лет | Предложение по назначенному сроку службы |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к происхождению поставляемой продукции | Определенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» режим в отношении продукции указан в таблице 1.1 Технических требований | Согласие с требованием | В спецификации поставляемого оборудования материалов (приложение №1 к техническим требованиям), необходимо указать информацию о стране производства в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.). |  |
|  | Дополнительные требования к продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

# Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования и материалов

Приложение №1 к Техническим требованиям

Спецификация поставляемого оборудования и материалов

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 31.12.2014 No488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», правом Евразийского экономического союза (в отношении промышленных товаров из государств — членов ЕАЭС (кроме РФ))».