Технические требования

ОКПД2 41.20.40.000. Капитальный ремонт конструктивных элементов зданий на территории базы филиала, Биробиджанского РЭС, Городского РЭС, Теплоозерского РЭС, Смидовичского РЭС, Облученского РЭС,  Ленинского РЭС, в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2026 года для нужд филиала «Электрические сети Еврейской автономной области»

26601-РЕМ ПРОД-2026-ДРСК-ЕАО

Оглавление

1. Общие сведения	3

2. Требование к выполнению работ 	3

3. Требование к срокам выполнения работ	4

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ	4

5. Требование к качеству работ	4

6. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ	4

7. Требования по объему гарантий	5

## Общие сведения

## 1.1. Наименование закупаемых работ:

ОКПД2 41.20.40.000. Капитальный ремонт конструктивных элементов зданий на территории базы филиала, Биробиджанского РЭС, Городского РЭС, Теплоозерского РЭС, Смидовичского РЭС, Облученского РЭС,  Ленинского РЭС, в рамках выполнения годовой программы ремонтов 2026 года для нужд филиала «Электрические сети Еврейской автономной области»

## 1. 2. Перечень объектов заказчика:

1.2.1. Комплекс зданий: административно-бытовой корпус, производственный корпус, мастерская по ремонту оборудования, центральный склад, склад «В», гараж, склад, расположенных: г. Биробиджан, ул. Черноморская 6, общим объемом 28936 м3.

1.2.2. Комплекс зданий: управление Городского РЭС, расположенных: г. Биробиджан, ул. Димитрова 6, общим объемом 5322 м3.

- 1.2.3. Здание: районная производственная база "Ленинское", расположенное: Ленинский р-он,  с. Ленинское, ул. Милицейская, д.3, объем 4622 м3.

- 1.2.4. Комплекс зданий: база, гараж,  расположенных: Октябрьский р-он, с. Амурзет ул. Крупской 24, объем 4564 м3;

- 1.2.5.  Комплекс зданий: главный корпус РПБ, гараж РПБ, расположенных: Облученский р-он, г. Облучье, ул. Тварковского 124, объем 4613 м3;

- 1.2.6. Здание базы Теплоозерского РЭС, расположенное: Облученский р-он, п. Теплоозерск, ул. 60 лет Октября 8А., объем 3236 м3.

- 1.2.7. Здание базы Смидовичского РЭС, расположенное: Смидовичской р-он, п. Приамурский, ул. Энергетическая 3, объем 3245 м3.

## Требование к выполнению работ

2.1. Требуется выполнить работы по промывке и опрессовке системы отопления  в соответствии с перечнем и объемом работ, а также наименованием, п. 1.2. и качественными характеристиками используемых материалов.

2.2. Требуется провести ревизию запорной арматуры, промывку (гидропневматическая промывка системы отопления (барботаж, т. е. введение в систему смешанных масс воды и сжатого воздуха, которые приводят к разрыхлению и удалению отложений)).

2.3. По окончании работ провести гидравлическое испытание системы  отопления   с составлением  акта сдачи приемки выполненных работ с представителем эксплуатирующим объект, и при необходимости с представителем  ресурсоснабжающей организации.

## 3. Требование к срокам выполнения работ

3.1. Начало производства работ – с момента подписания договора, окончание – «31» августа 2026 года.

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

4.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.

4.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора и проектной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы.

4.3. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных  работ.

4.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания  сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

4.5. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

4.6. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

5. Требования к Исполнителю при проведении работ

5.1. Исполнитель обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Исполнителя, находящегося на территории Заказчика.

5.2. Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

5.3. Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе.

## 6. Требования к качеству работ

## 6.1. Работы  выполняются Исполнителем в полном соответствии с техническим требованием, действующими нормативно-правовыми актами, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ. Качество и объем выполняемых работ  должны соответствовать настоящему техническому требованию и требованиям действующих нормативно–технических документов. Работы выполняются в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом  от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- СП 73.133302016 Свод правил. «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СП 74.13330.2023 Свод правил «Тепловые сети»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч. 1 Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве  ч. 2 Строительное производство»;

- ГОСТ 25136-82  «Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность».

- Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными приказом Минэнерго России от 14.05.2025 г. № 511;

- Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 22.09.2020г. №796

6.2. Все работы проводятся исключительно оборудованием (компрессор и т.д.), материалом (шланги, сантехническая фурнитура и т.д.) и инструментами Исполнителя.

6.3. Перед началом работ Исполнитель согласовывает все необходимые мероприятия с   Заказчиком.

6.4. Промывка системы отопления производится до полного осветления промывочной воды на выходе  и при необходимости сдачей теплоснабжающей организации.

6.5. Работы принимаются по факту выполнения представителем заказчика,  при необходимости инспектором теплоснабжающей организации.

6.6. Исполнитель в ходе работ обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, рациональному использованию энергоресурсов, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли.

6.7. Водяное давление в трубопроводах при промывке должно быть не выше рабочего.

6.8. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления производить согласно ГОСТ 25136-82. После гидравлического испытания система сразу должна быть заполнена водой. Гидравлическое испытание производится давлением на 1,5 – 2 атмосферы выше рабочего, но не более чем 6 – 8 атмосфер.

6.9. По окончанию выполнения работ Заказчик передает Подрядчику комплект документов для подписания у представителей Теплоснабжающей организации. После подписания данного комплекта документов Подрядчик передает их Заказчику, для получения акта готовности к отопительному сезону, а так же  счет, счет-фактуру, акт выполненных работ в двух экземплярах.

6.10. Стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, все налоги и обязательные платежи включены в стоимость работ.

7. Требования по объему гарантий

7.1. Гарантийный срок составляет отопительный сезон 2026-2027 гг.