## 09-01-01
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 4б
Модернизация ТП-6/0,4кВ №4072 путем полной замены с установкой тр-ов 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.8 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион» | [25 empty] | Модернизация ТП-/0,4кВ №4072 путем полной замены с установкой тр-ов 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.8. ПНР ТП с ИБ г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.8_02
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-08
ПНР телемеханики
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи № 198108/МКС.ТМ
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 11.29 | 453.68 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 11.29 | 453.68 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 4.61 | 215.0134 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 248.72 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 75
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001-МГЭ №214 январь 2025 года | [25 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001-МГЭ №214 январь 2025 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел: Пусконаладочные работы
1 | 5.2-29-2 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Система АПД КП - АДП ПУ аппаратуры сопряжения с ЭВМ | 1 комплекс | 1 | [8 empty] | 861.54 | 37527.53 | 804.1 | 21980.41 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 1435.9 | )*0,8 | 1 | 1148.72 | 46.67 | 53610.76 | [8 empty] | 1148.72
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 861.54 | 70 | 37527.53
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 804.1 | 41 | 21980.41
|  | ЗТР | чел-ч | 74 |  | )*0,8 | 1 | 59.2 | [15 empty] | 59.2
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2814.36 |  | 113118.7 |  | 2814.36 | 113118.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2814.36
2 | 5.2-23-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Устройство телемеханики на стороне контролируемого пункта | 1 устройство | 1 | [8 empty] | 689.99 | 30054.83 | 643.99 | 17603.54 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 1149.98 | )*0,8 | 1 | 919.98 | 46.67 | 42935.47 | [8 empty] | 919.98
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 689.99 | 70 | 30054.83
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 643.99 | 41 | 17603.54
|  | ЗТР | чел-ч | 72 |  | )*0,8 | 1 | 57.6 | [15 empty] | 57.6
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2253.96 |  | 90593.84 |  | 2253.96 | 90593.84 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2253.96
3 | 5.2-19-9 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Система подготовки информации и выполнения процедур обмена информацией со смежными и вышестоящими системами управления с количеством сигналов измерительной информации до 2 | 1 система | 1 | [8 empty] | 337.64 | 14706.93 | 315.13 | 8614.06 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 562.72 | )*0,8 | 1 | 450.18 | 46.67 | 21009.9 | [8 empty] | 450.18
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 337.64 | 70 | 14706.93
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 315.13 | 41 | 8614.06
|  | ЗТР | чел-ч | 29 |  | )*0,8 | 1 | 23.2 | [15 empty] | 23.2
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1102.95 |  | 44330.89 |  | 1102.95 | 44330.89 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1102.95
4 | 5.2-19-10 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | За каждый последующий сигнал измерительной информации добавлять к позиции 5.2-19-9 | 1 сигнал | 15 | [8 empty] | 593.73 | 25862.09 | 554.15 | 15147.79 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 65.97 | )*0,8 | 1 | 791.64 | 46.67 | 36945.84 | [8 empty] | 791.64
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 593.73 | 70 | 25862.09
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 554.15 | 41 | 15147.79
|  | ЗТР | чел-ч | 3.4 |  | )*0,8 | 1 | 40.8 | [15 empty] | 40.8
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1939.52 |  | 77955.72 |  | 1939.52 | 77955.72 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1939.52
5 | 5.2-21-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технологического объекта с двумя параметрами (точками) контроля, вычислительных или логических операций информационного характера технологического объекта с двумя обрабатываемыми параметрами; программной или логической операции управления технологическим объектом с двумя обрабатываемыми сигналами управления | 1 комплекс систем | 1 | [8 empty] | 54.33 | 2366.54 | 50.71 | 1386.12 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 90.55 | )*0,8 | 1 | 72.44 | 46.67 | 3380.77 | [8 empty] | 72.44
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 54.33 | 70 | 2366.54
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 50.71 | 41 | 1386.12
|  | ЗТР | чел-ч | 4.9 |  | )*0,8 | 1 | 3.92 | [15 empty] | 3.92
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 177.48 |  | 7133.43 |  | 177.48 | 7133.43 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 177.48
6 | 5.2-21-2 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | За каждый последующий параметр или сигнал управления добавлять к позиции 5.2-21-1 | 1 сигнал | 15 | [8 empty] | 266.13 | 11592.27 | 248.39 | 6789.76 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 29.57 | )*0,8 | 1 | 354.84 | 46.67 | 16560.38 | [8 empty] | 354.84
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 266.13 | 70 | 11592.27
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 248.39 | 41 | 6789.76
|  | ЗТР | чел-ч | 1.6 |  | )*0,8 | 1 | 19.2 | [15 empty] | 19.2
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 869.36 |  | 34942.41 |  | 869.36 | 34942.41 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 869.36
7 | 5.2-32-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию | 1 комплекс | 1 | [8 empty] | 651.98 | 28399.16 | 608.51 | 16633.79 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 1086.62 | )*0,8 | 1 | 869.3 | 46.67 | 40570.23 | [8 empty] | 869.3
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 651.98 | 70 | 28399.16
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 608.51 | 41 | 16633.79
|  | ЗТР | чел-ч | 56 |  | )*0,8 | 1 | 44.8 | [15 empty] | 44.8
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2129.79 |  | 85603.18 |  | 2129.79 | 85603.18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2129.79
Итого по разделу: Пусконаладочные работы | [6 empty] | 11287.42 |  | 453678.17
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: | [6 empty] | 11287.42 |  | 453678.17 | [17 empty] | Итого по локальной смете:
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Составил |  | Начальник сметного отдела |  |  |  |  | Шевченко Е.И.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## 02-01-01_1 (hidden)
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Модернизация ТП-/0,4кВ №4072 путем полной замены с установкой тр-ов 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.8 | [22 empty] | Модернизация ТП-/0,4кВ №4072 путем полной замены с установкой тр-ов 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.8
наименование, адрес
Объект |  | ПНР ТП с ИБ г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.8_02
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 286.52 |  | тыс.руб
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 75
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001-МГЭ №214 январь 2025 года | [25 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001-МГЭ №214 январь 2025 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета: Базовая система телемеханики и учета ЭЭ с включением в АИИС КУЭ в ТП
Раздел: Оборудование
1 | 1 | КП № 03-5064от 18.03.2025 г. ООО "ИТ Компания Д-Системс" | Программно-технический комплекс телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций TOPAZ "ПТК информационной безопасности TOPAZ Gateway* 19 705,94 = [137 440,22 / 7,27] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 2 | 19705.94 |  | 1 | 39411.88 | 7.27 | 286524.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 39411.88 |  | 286524.37 |  | 39411.88 | 286524.37 | [6 empty] | 0 | 0 | 39411.88 | 0
Итого по разделу: Оборудование | [7 empty] | 39411.88 |  | 286524.37
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: Базовая система телемеханики и учета ЭЭ с включением в АИИС КУЭ в ТП | [7 empty] | 39411.88 |  | 286524.37 | [16 empty] | Итого по локальной смете: Базовая система телемеханики и учета ЭЭ с включением в АИИС КУЭ в ТП
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Сдал
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Принял
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## 09-01-01_1 (hidden)
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Модернизация ТП-/0,4кВ №4072 путем полной замены с установкой тр-ов 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.8 | [23 empty] | Модернизация ТП-/0,4кВ №4072 путем полной замены с установкой тр-ов 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.8
наименование, адрес
Объект |  | ПНР ТП с ИБ г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.8_02
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 453.68 |  | тыс.руб
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 75
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001-МГЭ №214 январь 2025 года | [26 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001-МГЭ №214 январь 2025 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Локальная смета:
Раздел: Пусконаладочные работы
1 | 1 | 5.2-29-2 | Система АПД КП - АДП ПУ аппаратуры сопряжения с ЭВМ | 1 комплекс | 1 | [8 empty] | 861.54 | 37527.53 | 804.1 | 21980.41 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 1435.9 | )*0,8 | 1 | 1148.72 | 46.67 | 53610.76 | [8 empty] | 1148.72
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 861.54 | 70 | 37527.53
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 804.1 | 41 | 21980.41
|  |  | ЗТР | чел-ч | 74 |  | )*0,8 | 1 | 59.2
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2814.36 |  | 113118.7 |  | 2814.36 | 113118.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2814.36
2 | 2 | 5.2-23-1 | Устройство телемеханики на стороне контролируемого пункта | 1 устройство | 1 | [8 empty] | 689.99 | 30054.83 | 643.99 | 17603.54 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 1149.98 | )*0,8 | 1 | 919.98 | 46.67 | 42935.47 | [8 empty] | 919.98
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 689.99 | 70 | 30054.83
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 643.99 | 41 | 17603.54
|  |  | ЗТР | чел-ч | 72 |  | )*0,8 | 1 | 57.6
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2253.96 |  | 90593.84 |  | 2253.96 | 90593.84 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2253.96
3 | 3 | 5.2-19-9 | Система подготовки информации и выполнения процедур обмена информацией со смежными и вышестоящими системами управления с количеством сигналов измерительной информации до 2 | 1 система | 1 | [8 empty] | 337.64 | 14706.93 | 315.13 | 8614.06 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 562.72 | )*0,8 | 1 | 450.18 | 46.67 | 21009.9 | [8 empty] | 450.18
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 337.64 | 70 | 14706.93
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 315.13 | 41 | 8614.06
|  |  | ЗТР | чел-ч | 29 |  | )*0,8 | 1 | 23.2
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1102.95 |  | 44330.89 |  | 1102.95 | 44330.89 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1102.95
4 | 4 | 5.2-19-10 | За каждый последующий сигнал измерительной информации добавлять к позиции 5.2-19-9 | 1 сигнал | 15 | [8 empty] | 593.73 | 25862.09 | 554.15 | 15147.79 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 65.97 | )*0,8 | 1 | 791.64 | 46.67 | 36945.84 | [8 empty] | 791.64
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 593.73 | 70 | 25862.09
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 554.15 | 41 | 15147.79
|  |  | ЗТР | чел-ч | 3.4 |  | )*0,8 | 1 | 40.8
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 1939.52 |  | 77955.72 |  | 1939.52 | 77955.72 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1939.52
5 | 5 | 5.2-21-1 | Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технологического объекта с двумя параметрами (точками) контроля, вычислительных или логических операций информационного характера технологического объекта с двумя обрабатываемыми параметрами; программной или логической операции управления технологическим объектом с двумя обрабатываемыми сигналами управления | 1 комплекс систем | 1 | [8 empty] | 54.33 | 2366.54 | 50.71 | 1386.12 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 90.55 | )*0,8 | 1 | 72.44 | 46.67 | 3380.77 | [8 empty] | 72.44
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 54.33 | 70 | 2366.54
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 50.71 | 41 | 1386.12
|  |  | ЗТР | чел-ч | 4.9 |  | )*0,8 | 1 | 3.92
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 177.48 |  | 7133.43 |  | 177.48 | 7133.43 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 177.48
6 | 6 | 5.2-21-2 | За каждый последующий параметр или сигнал управления добавлять к позиции 5.2-21-1 | 1 сигнал | 15 | [8 empty] | 266.13 | 11592.27 | 248.39 | 6789.76 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 29.57 | )*0,8 | 1 | 354.84 | 46.67 | 16560.38 | [8 empty] | 354.84
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 266.13 | 70 | 11592.27
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 248.39 | 41 | 6789.76
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.6 |  | )*0,8 | 1 | 19.2
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 869.36 |  | 34942.41 |  | 869.36 | 34942.41 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 869.36
7 | 7 | 5.2-32-1 | Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию | 1 комплекс | 1 | [8 empty] | 651.98 | 28399.16 | 608.51 | 16633.79 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | ЗП |  |  | 1086.62 | )*0,8 | 1 | 869.3 | 46.67 | 40570.23 | [8 empty] | 869.3
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 651.98 | 70 | 28399.16
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 608.51 | 41 | 16633.79
|  |  | ЗТР | чел-ч | 56 |  | )*0,8 | 1 | 44.8
|  |  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 2129.79 |  | 85603.18 |  | 2129.79 | 85603.18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2129.79
Итого по разделу: Пусконаладочные работы | [7 empty] | 11287.42 |  | 453678.17
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: | [7 empty] | 11287.42 |  | 453678.17 | [17 empty] | Итого по локальной смете:
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Сдал
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Принял
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 45516 | 10 | 11 | 11 | 0 | 3
1 | 1 | -1 |  |  |  | Модернизация ТП-/0,4кВ №4072 путем полной замены с установкой тр-ов 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.8 | [125 empty] | 0
1 | 207 | 0 | 166 | 0 | 198108/МКС.ТМ | ПНР ТП с ИБ г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.8_02 |  | 0 | ЭС-776/ДМ-ЭП2 | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | Шевченко Е.И. | Начальник сметного отдела | [24 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) Доп 75 - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 75 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 75 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 75 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 75 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 75 | Поправки для ТСН-2001 от 25.12.2024 г. доп.75 | 0 | 0 | 8200 |  |  | 75 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 75 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 207 | 1 | 12 | 0 | 198108/МКС.ТМ | ПНР ТП с ИБ г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.8_02 | [7 empty] | 501537.72 | 286524.37 | 0 | 0 | 215013.35 | 0 | 248.72 | 0 | 0 | 150509.35 | 88155.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 0 | 740202.54 | 0 | 0 | 453678.17 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 60 |  | 02-01-01 | Базовая система телемеханики и учета ЭЭ с включением в АИИС КУЭ в ТП |  | 0 | 198108/МКС.ТМ | -1 | 02-01-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 02-01-01 | Базовая система телемеханики и учета ЭЭ с включением в АИИС КУЭ в ТП | [7 empty] | 286524.37 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 30 |  | Новый раздел | Оборудование |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Оборудование | [7 empty] | 286524.37 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | КП № 03-5064от 18.03.2025 г. ООО "ИТ Компания Д-Системс" | Программно-технический комплекс телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций TOPAZ "ПТК информационной безопасности TOPAZ Gateway* | шт. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 286524.37 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59122798 | 19705.94 | 19705.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19705.94 | 19705.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.27 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 286524.37 | 143262.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 56254283 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 143262.19 | 19705.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 137440.22 | [10 empty] | 0 | 286524.37 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [137 440,22 / 7,27] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | -453347691 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Оборудование | 0 | [6 empty] | 286524.37 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 286524.37 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 286524.37 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 286524.37 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 286524.37 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 286524.37 | 1 | 286524.37
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 286524.37 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 286524.37 | 1 | 286524.37
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 286524.37 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 286524.37 | 1 | 286524.37
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 286524.37 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 286524.37 | 1 | 286524.37
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 286524.37 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 286524.37 | 1 | 286524.37
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 286524.37 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 286524.37 | 1 | 286524.37
51 | 1 | 3 | 20 |  | 02-01-01 | Базовая система телемеханики и учета ЭЭ с включением в АИИС КУЭ в ТП | 0 | [6 empty] | 286524.37 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 286524.37 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 286524.37 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 286524.37 | 1 | 286524.37
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 286524.37 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 286524.37 | 1 | 286524.37
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 286524.37 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 286524.37 | 1 | 286524.37
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 286524.37 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 286524.37 | 1 | 286524.37
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 286524.37 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 286524.37 | 1 | 286524.37
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 286524.37 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 286524.37 | 1 | 286524.37
3 | 1 |  | 136 |  | 09-01-08 |  |  | 0 | 198108/МКС.ТМ | -1 | 09-01-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 90 | 0 | 09-01-08 | [8 empty] | 215013.35 | 0 | 0 | 0 | 215013.35 | 0 | 248.72 | 0 | 0 | 150509.35 | 88155.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453678.17 | 0 | 0 | 453678.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 106 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 94 | 0 | Новый раздел | Пусконаладочные работы | [7 empty] | 215013.35 | 0 | 0 | 0 | 215013.35 | 0 | 248.72 | 0 | 0 | 150509.35 | 88155.47 | 0 | 0 | 215013.35 | 0 | 0 | 0 | 215013.35 | 0 | 248.72 | 0 | 0 | 150509.35 | 88155.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453678.17 | 0 | 0 | 453678.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453678.17 | 0 | 0 | 453678.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 5.2-29-2 | Система АПД КП - АДП ПУ аппаратуры сопряжения с ЭВМ | 1 комплекс | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 53610.76 | 0 | 0 | 0 | 53610.76 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 37527.53 | 21980.41 |  | 59122798 | 1148.72 | 0 | 0 | 0 | 1148.72 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 1435.9 | 0 | 0 | 0 | 1435.9 | 0 | 74 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 46.67 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 29, поз. 2 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 46.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 53610.76 | 0 | 0 | 0 | 53610.76 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 37527.532 | 21980.4116 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 комплекс | 1 комплекс | 1 | [6 empty] | 56252698 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 0 | 1435.9 | 0 | 0 | 0 | 1435.9 | 74 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1411345951 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113118.7 | 0 | 0 | 113118.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 5.2-23-1 | Устройство телемеханики на стороне контролируемого пункта | 1 устройство | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 42935.47 | 0 | 0 | 0 | 42935.47 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 30054.83 | 17603.54 |  | 59122798 | 919.984 | 0 | 0 | 0 | 919.984 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 1149.98 | 0 | 0 | 0 | 1149.98 | 0 | 72 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 46.67 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 23, поз. 1 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 46.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 42935.47 | 0 | 0 | 0 | 42935.47 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 30054.829 | 17603.5427 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 устройство | 1 устройство | 1 | [6 empty] | 56252698 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 0 | 1149.98 | 0 | 0 | 0 | 1149.98 | 72 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -964849040 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90593.84 | 0 | 0 | 90593.84 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 5.2-19-9 | Система подготовки информации и выполнения процедур обмена информацией со смежными и вышестоящими системами управления с количеством сигналов измерительной информации до 2 | 1 система | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 21009.9 | 0 | 0 | 0 | 21009.9 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 14706.93 | 8614.06 |  | 59122798 | 450.176 | 0 | 0 | 0 | 450.176 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 562.72 | 0 | 0 | 0 | 562.72 | 0 | 29 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 46.67 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 19, поз. 9 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 46.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 21009.9 | 0 | 0 | 0 | 21009.9 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 14706.93 | 8614.059 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 система | 1 система | 1 | [6 empty] | 56252698 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 0 | 562.72 | 0 | 0 | 0 | 562.72 | 29 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -283701599 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44330.89 | 0 | 0 | 44330.89 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 5.2-19-10 | За каждый последующий сигнал измерительной информации добавлять к позиции 5.2-19-9 | 1 сигнал | 15 | 0 | 13 |  |  |  | 36945.84 | 0 | 0 | 0 | 36945.84 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 25862.09 | 15147.79 |  | 59122798 | 52.776 | 0 | 0 | 0 | 52.776 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 65.97 | 0 | 0 | 0 | 65.97 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 46.67 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 19, поз. 10 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 46.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 36945.84 | 0 | 0 | 0 | 2463.24 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 25862.088 | 15147.7944 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 сигнал | 1 сигнал | 1 | [6 empty] | 56252698 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 0 | 65.97 | 0 | 0 | 0 | 65.97 | 3.4 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1233278260 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77955.72 | 0 | 0 | 77955.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 5 | 5.2-21-1 | Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технологического объекта с двумя параметрами (точками) контроля, вычислительных или логических операций информационного характера технологического объекта с двумя обрабатываемыми параметрами; программной или логической операции управления технологическим объектом с двумя обрабатываемыми сигналами управления | 1 комплекс систем | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 3380.77 | 0 | 0 | 0 | 3380.77 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 2366.54 | 1386.12 |  | 59122798 | 72.44 | 0 | 0 | 0 | 72.44 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 90.55 | 0 | 0 | 0 | 90.55 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 46.67 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 21, поз. 1 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 46.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 3380.77 | 0 | 0 | 0 | 3380.77 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 2366.539 | 1386.1157 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 комплекс систем | 1 комплекс систем | 1 | [6 empty] | 56252698 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 0 | 90.55 | 0 | 0 | 0 | 90.55 | 4.9 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -717675990 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7133.43 | 0 | 0 | 7133.43 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 6 | 5.2-21-2 | За каждый последующий параметр или сигнал управления добавлять к позиции 5.2-21-1 | 1 сигнал | 15 | 0 | 14 |  |  |  | 16560.38 | 0 | 0 | 0 | 16560.38 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 11592.27 | 6789.76 |  | 59122798 | 23.656 | 0 | 0 | 0 | 23.656 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 29.57 | 0 | 0 | 0 | 29.57 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 46.67 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 21, поз. 2 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 46.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 16560.38 | 0 | 0 | 0 | 1104.21 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 11592.266 | 6789.7558 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 сигнал | 1 сигнал | 1 | [6 empty] | 56252698 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 0 | 29.57 | 0 | 0 | 0 | 29.57 | 1.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 788647882 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34942.41 | 0 | 0 | 34942.41 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  |  | 7 | 5.2-32-1 | Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию | 1 комплекс | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 40570.23 | 0 | 0 | 0 | 40570.23 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 28399.16 | 16633.79 |  | 59122798 | 869.296 | 0 | 0 | 0 | 869.296 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 1086.62 | 0 | 0 | 0 | 1086.62 | 0 | 56 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 46.67 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 32, поз. 1 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 46.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 40570.23 | 0 | 0 | 0 | 40570.23 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 28399.161 | 16633.7943 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 комплекс | 1 комплекс | 1 | [6 empty] | 56252698 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 0 | 1086.62 | 0 | 0 | 0 | 1086.62 | 56 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1711702085 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85603.18 | 0 | 0 | 85603.18 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 4 | 94 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы | 0 | [6 empty] | 215013.35 | 0 | 0 | 0 | 215013.35 | 0 | 248.72 | 0 | 0 | 150509.35 | 88155.47 |  |  | 215013.35 | 0 | 0 | 0 | 215013.35 | 0 | 248.72 | 0 | 0 | 150509.35 | 88155.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 453678.17 | 0 | 0 | 453678.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 453678.17 | 0 | 0 | 453678.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 215013.35 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 262593.88 | 1 | 262593.88
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 215013.35 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 262593.88 | 1 | 262593.88
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 453678.17 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 554073.08 | 1 | 554073.08
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 248.72 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 301.2 | 1 | 301.2
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 150509.35 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 183815.71 | 1 | 183815.71
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 88155.47 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 107663.49 | 1 | 107663.49
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 453678.17 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 554073.08 | 1 | 554073.08
51 | 1 | 3 | 90 |  | 09-01-08 |  | 0 | [6 empty] | 215013.35 | 0 | 0 | 0 | 215013.35 | 0 | 248.72 | 0 | 0 | 150509.35 | 88155.47 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 453678.17 | 0 | 0 | 453678.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 215013.35 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 262593.88 | 1 | 262593.88
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 215013.35 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 262593.88 | 1 | 262593.88
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 453678.17 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 554073.08 | 1 | 554073.08
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 248.72 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 301.2 | 1 | 301.2
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 150509.35 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 183815.71 | 1 | 183815.71
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 88155.47 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 107663.49 | 1 | 107663.49
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 453678.17 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 554073.08 | 1 | 554073.08
51 | 207 | 1 | 12 |  | 198108/МКС.ТМ | ПНР ТП с ИБ г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.8_02 | 0 | [6 empty] | 501537.72 | 286524.37 | 0 | 0 | 215013.35 | 0 | 248.72 | 0 | 0 | 150509.35 | 88155.47 | [15 empty] | 0 | 286524.37 | 0 | 740202.54 | 0 | 0 | 453678.17 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 501537.72 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 549118.25 | 1 | 549118.25
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 286524.37 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 286524.37 | 1 | 286524.37
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 286524.37 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 286524.37 | 1 | 286524.37
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 286524.37 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 286524.37 | 1 | 286524.37
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 286524.37 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 286524.37 | 1 | 286524.37
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 215013.35 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 262593.88 | 1 | 262593.88
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 453678.17 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 554073.08 | 1 | 554073.08
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 248.72 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 301.2 | 1 | 301.2
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 150509.35 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 183815.71 | 1 | 183815.71
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 88155.47 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 107663.49 | 1 | 107663.49
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 740202.54 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 840597.45 | 1 | 840597.45
61 |  |  |  |  | 12 | Переменная | Новая переменная
61 |  |  |  |  | 0 | Переменная1 | Новая переменная
71 | 1 |  | 382 | 38214682 |  |  | -1 | -1
70 | 1 |  | 1 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Текущий уровень цен | 2025 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 59122798 | 1
1 | Сборник индексов | ТСН-2001-МГЭ | 2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.8 | 7.27 | 1 | 1 | 9.8 | 7.27 | 1 | [9 empty] | 214 | [12 empty] | 59122799
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 45516 | 10 | 11 | 11 | 0 | 3
1 | 1 | -1 |  |  |  | Модернизация ТП-/0,4кВ №4072 путем полной замены с установкой тр-ов 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.8 | [65 empty] | 0
1 | 52 | 0 |  | 0 | 198108/МКС.ТМ | ПНР ТП с ИБ г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.8_02 |  | 0 | ЭС-776/ДМ-ЭП2 | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) Доп 75 - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 75 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 75 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 75 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 75 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 75 | Поправки для ТСН-2001 от 25.12.2024 г. доп.75 | 0 | 0 | 8200 | 75 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 75 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 59122798 | 0 | 2 | 1
3 | 0 | 02-01-01 | Базовая система телемеханики и учета ЭЭ с включением в АИИС КУЭ в ТП | 0 | 0 | 286.52 | 0 | 286.52 | 0 | [11 empty] | 0 | -1 | 0 | 286524.37 | 286524.37 | 0 | 286524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286524.37
3 | 0 | 09-01-01 | Базовая система телемеханики и учета ЭЭ с включением в АИИС КУЭ в ТП | 0 | 0 | 0 | 453.68 | 453.68 | 215.01 | [11 empty] | 0 | -1 | 0 | 262593.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262593.88 | 0 | 0 | 554073.08 | 0 | 301.2 | 0 | 0 | 183815.71 | 107663.49 | 554073.08
51 |  |  |  | 0 | 0 | 286.52 | 453.68 | 740.2 | 215.01
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 549118.25 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 286524.37 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 286524.37 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 286524.37 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 286524.37 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 262593.88 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 554073.08 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 301.2 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 183815.71 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 107663.49 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 840597.45 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Текущий уровень цен | 2025 | 0 | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 59122798 | 1
1 | Сборник индексов | ТСН-2001-МГЭ | 2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.8 | 7.27 | 1 | 1 | 9.8 | 7.27 | 1 |  |  |  | 214 |  |  | 59122799

## SmtRes
0

## SrcKA
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | 1 | 45516 | 10 | 11 | 11 | 0 | 3
|  |  | 198108/МКС.ТМ | ПНР ТП с ИБ г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.8_02 | [9 empty] | 0