Приложение № 3 к техническому заданию

И.о. первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО «Россети Центр» -«Костромаэнерго» _____________________А.С. Барков

План-график контроля уровней шума от объектов филиала

ПАО «Россети Центр» -«Костромаэнерго» на 2026 год

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Точки контроля | Периодич-ность контроля | Способ проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мантуровский район электрических сетей | Костромская обл., с. Георгиевское, ул. Октябрьская, д.2. | Точка № 1- 25 метров южнее промплощадки (ул.Октябрьская, д.4) | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | Точка № 2 - 5 м западнее промплощадки предприятия (без адреса) |  |  |
|  | Мантуровский район электрических сетей | г. Мантурово, ул. Костромская, д.34б | Точка №1 - 17 м восточнее площадки (ул.Костромская, д.34а) | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | Точка № 2 - восточная граница площадки |  |  |
|  | Кадыйский район электрических сетей | Костромская область, п. Кадый, ул. Энергетиков, д.1 | точка № - 7м юго-западнее площадки предприятия (ул.Энергетиков, д.2) | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | точка №3 - 20 метров западнее площадки, ул. Энергетиков |  |  |
|  |  |  | точка №5 - на границе 20 метров юго-восточнее площадки |  |  |
|  | Макарьевский район электрических сетей | г. Макарьев, ул. Дорожная, д.4 | точка №1 - 68 м юго-восточнее площадки предприятия (ул.Дорожная, 49) | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | точка №2 - 50 м западнее площадки (ул.Дорожная, 2а) |  |  |
|  |  |  | точка №4 - 50 м южнее площадки (ул.Дорожная) |  |  |
|  | Нейский район электрических сетей | Костромская обл., г. Нея, ул. Энергетиков, д.11 | точка №1- восточная граница промплощадки ул.Энергетиков, 15 | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | точка №2 - 30 м южнее площадки (ул. Ленина) |  |  |
|  |  |  | №3 - южная граница промплощадки |  |  |
|  | Антроповский район электрических сетей | п. Антропово, ул. Советская, 28 | Точка № 1 – 20 метров северо-восточнее площадки предприятия (ул. Советская, 39) | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | Точка № 2 – юго-восточная граница площадки предприятия (ул. Советская, 28а) |  |  |
|  | Шарьинский район электрических сетей | Костромская область, Шарьинский р-н, п. Ветлужский, Подстанция 110 | точка № 1 - западная граница промплощадка в направлении жилой застройки по адресу ул. Подстанция-110, 3 | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | точка № 2 - южная граница промплощадки в направлении жилой застройки по адресу ул. Подстанция-110, 1 |  |  |
|  | Буйский район электрических сетей | Костромская обл., г. Буй, ул.10 Годовщины Октября, д. 1 «б» | Точка № 1 – 14 метров севернее площадки предприятия (ул. 10-й Годовщины Октября, д. 1а. | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | Точка № 2 – 5 метров северо-восточнее площадки предприятия (ул.Красной Армии, д.1а) |  |  |
|  | Галичский район электрических сетей | Костромская обл., г. Галич, ул. Энергетиков, д.9 | точка № 2 - 20 м западнее промплощадки (ул.Энергетиков, 7) | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | точка №5 -западная граница площадки предприятия) |  |  |
|  | Солигаличский район электрических сетей | Костромская обл, г Солигалич, ул Энергетиков, д 2 | Точка № 1 – северо-восточная граница площадки предприятия, ул. Энергетиков, 2 | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | Точка № 3 – южная граница площадки предприятия, ул. Энергетиков, 3 |  |  |
|  | Чухломский район электрических сетей | Костромская обл., г.Чухлома, пер. Свободы, д.12 | Точка № 1 – 15 метров западнее площадки предприятия (переулок Свободы, 13) | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | Точка № 2 – северная граница площадки предприятия (переулок Свободы, 14) |  |  |
|  | Красносельский район электрических сетей | Костромская обл., п. Красное-на-Волге, ул.Подстанция, 2А | Точка №1- на границе территории, прилегающей к жилой застройке в направлении на северо-запад, у жилого дома по ул. Подстанция | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | Точка №2 – на границе территории, прилегающей к территории индивидуальных дачных и садово- огородных участков в направлении на север |  |  |
|  | Судиславский район электрических сетей | Костромская обл, пгт Судиславль, ул Галичская, д 33 | точка № 1 - в 10 м юго-западнее площадки (ул.Садовая, 18) | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | точка № 2 - в 22 метрах юго-восточнее площадки предприятия (ул.Галичская, 35) |  |  |
|  |  |  | точка №8 - северо-восточная граница промплощадки |  |  |
|  | Буйский район электрических сетей | Костромская область, Сусанинский р-н, д. Зогзино, ул.Электросетей, 2д | Точка № 1 – 15 метров севернее границы промплощадки | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | Точка № 2 – 5 метров севернее границы промплощадки |  |  |
|  | Нерехтский район электрических сетей | Костромская область, г.Нерехта, ул. Энергетиков, д. 8 | Точка №1-на границе территории, прилегающей к жилой застройке в направлении на юг, у жилого дома № 10 по ул. Энергетиков | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | Точка №2 – на границе территории, прилегающей к территории индивидуальных дачных и садово - огородных участков в направлении на юго-запад, у жилого дома № 12 по ул.Энергетиков |  |  |
|  | Костромской район электрических сетей | г Кострома, ул. Катушечная, д 157 | Точка № 1 - на границе промплощадки предприятия (по направлению к жилому дому по ул. Маяковского, 112) | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | Точка № 2 - на границе промплощадки предприятия (по направлению к жилому дому по ул. Маяковского, 114) |  |  |
|  |  |  | Точка № 3 - на границе промплощадки предприятия (по направлению к жилому дому по ул. Коммунальной, 8) |  |  |
|  | Нерехтский район электрических сетей | Костромская область, г. Волгореченск, ул. Промышленная, д.3 | точка №1-100 м юго-западнее площадки предприятия (без адреса) | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | точка №2- в 100 м северо-восточнее площадки предприятия |  |  |
| 18. | Островский район электрических сетей | Костромская область, п. Островское, ул. Заовражная, д.31 | точка № 1 - 10 м восточнее площадки (ул.Заовражная); точка | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | №2 - 16 м севернее площадки предприятия (ул.Заовражная) |  |  |
|  |  |  | точка №6 - южная граница промплощадки |  |  |
|  |  |  | точка №7 - западная граница промплощадки |  |  |
| 19. | Кологривский район электрических сетей | Костромская обл., г. Кологрив, ул. Энергетиков, д. 9 | точка №1 - южная граница площадки (ул.Энергетиков, д.11) | 1 раз в год | Инструментальный |
| 20. | Вохомский район электрических сетей | Костромская обл., с. Вохма, переулок Юбилейный д. 1. | Точка № 1 – северо-восточная граница промплощадки | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | точка №2 – западная граница промплощадки |  |  |
| 21. | Вохомский район электрических сетей | с.Павино, ул.Больничная, д.2 | Точка № 1 – юго-западная граница промплощадки (по направлению к зоне жилой застройки ул.Больничная, д.4) | 1 раз в год | Инструментальный |
| 22. | Вохомский район электрических сетей | Костромская обл., с. Боговарово, ул.Победы, д.16а | Точка № 1 - северо-восточная граница промплощадки (в направлении жилой застройки по ул. Победы, д. 18а) | 1 раз в год | Инструментальный |
| 23. | Шарьинский район электрических сетей | Костромская обл., Поназырево, ул. Вокзальная, д.29 | Точка № 1 – северо-восточная граница промплощадки (по направлению к жилой застройке по адресу ул. Вокзальная, 14) | 1 раз в год | Инструментальный |
| 24. | Шарьинский район электрических сетей | Костромская область, Шарьинский р-н, с.Рождественское, д.Козиониха ПС 110 | Точка № 1 - на контуре объекта в западном направлении (д. Козиониха, ПС 110) | 1 раз в год | Инструментальный |
| 25. | Пыщугский район электрических сетей | Костромская обл, село Пыщуг, ул Первомайская, д 57 | точка №1 - на контуре объекта в северном направлении (ул. Первомайская, 57) | 1 раз в год | Инструментальный |
| 26. | Парфеньевский район электрических сетей | с.Парфеньево, ул.Кирпичная, д.10 | точка №2 - 30 метров северо-восточнее площадки (ул.Маркова, 21) | 1 раз в год | Инструментальный |
|  |  |  | точка №6 - северо-западная граница промплощадки (ул.Кирпичная, 10) |  |  |

| Руководитель службы охраны труда | А.В. Хомутов |
| --- | --- |

Лузинова С.Ю.

396-406