|  | УТВЕРЖДАЮ: И.о. первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Центр»- «Костромаэнерго» __________________А.С. Барков «___»______________2026 г. |
| --- | --- |
| - Техническое задание |  |
| на оказание услуг по проведению производственного экологического контроля на объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» |  |

- Описание и цель получения услуги.

  - В целях выполнения Программы обеспечения экологической безопасности на 2026 год филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» проводит закупку на проведение производственного экологического контроля (ПЭК) в соответствии с:

- утвержденным планом-графиком контроля выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на 2026 год (приложение № 1 к техническому заданию);

- утвержденным планом-графиком контроля загрязнения атмосферного воздуха в контрольных точках на объектах филиала ПАО «Россети Центр» -«Костромаэнерго» на 2026 год (приложение № 2 к техническому заданию);

- утвержденным планом-графиком контроля за уровнем шума от объектов филиала ПАО «Россети Центр» -«Костромаэнерго» на 2026 год (приложение № 3 к техническому заданию)

Цель исследований:

- выполнить мероприятия в рамках программы производственного экологического контроля;

- мониторинг атмосферного воздуха в рамках производственного экологического контроля.

- Требования к исполнителю.

2.1 Все исследования, измерения должны проводиться собственной, аккредитованной в соответствии с действующим законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации, испытательной лаборатории, аккредитованной в области отбора проб и лабораторных исследований атмосферного воздуха и промышленных выбросов на источниках выброса и атмосферного воздуха, измерений уровня шума на территории жилой застройки (по всем веществам, указанным в приложениях к техническому заданию).

2.2 На дату заключения Договора должно быть не менее 6 (шести) месяцев до очередной плановой даты подтверждения компетенции лаборатории Исполнителя.

2.3 Для оказания услуг Исполнитель обязан иметь в наличии оборудование и средства измерений для отбора проб атмосферного воздуха от источников выброса, замеров уровней шумового воздействия и выполнения физико-химических исследований, в соответствии с аттестованными методиками, входящими в область аккредитации испытательной лаборатории (центра) Исполнителя.

2.4 Средства измерений (СИ), применяемые Исполнителем при отборе проб, замеров уровней шумового воздействия и проведении лабораторных исследований, должны:

- быть внесены в государственный реестр СИ и иметь сертификат об утверждении СИ;

- подвергаться периодической поверке органами государственной метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами юридических лиц;

- соответствовать требованиям обеспечения единства измерений (результаты измерений должны быть выражены в узаконенных единицах величин и погрешности не должны выходить за установленные границы с заданной вероятностью).

2.5 В связи с большим объемом работ Исполнитель должен иметь не менее 4-х штатных специалистов, имеющих соответствующее образование, подтвержденное документально, трудовой стаж и опыт оказания аналогичных услуг.

- Общие требования к оказанию услуг.

3.1	Услуги по проведению лабораторных исследований проб воздуха для контроля на источниках выброса, атмосферного воздуха санитарно-защитной зоны, контроля уровня шумового воздействия должны оказываться в соответствии с требованиями действующих в РФ нормативных документов в области охраны окружающей среды и санитарного благополучия населения.

3.2	Исполнитель принимает на себя все издержки и затраты, связанные с оказанием услуг и необходимые для проведения отбора проб и лабораторных исследований, в том числе транспортные расходы.

3.3	Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками при нахождении на территории Заказчика в течение всего срока оказания услуг.

3.4	Услуги должны оказываться с соблюдением требований охраны труда, окружающей среды, промышленной безопасности.

3.5	Услуги должны оказываться в соответствии с режимом работы предприятия (при оказании услуг на территории подразделений филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго») и с соблюдением сроков и качества оказания услуг.

- Иные требования к услугам и условиям их оказания.

4.1 Исполнитель обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора согласовать с Заказчиком календарный график выездов для отбора проб воздуха.

4.2 Исполнитель обязан каждый месяц не позднее 01 числа текущего месяца подтверждать график выездов, на предстоящий период мониторинга (месяц). Исполнитель обязан придерживаться графика выездов. В случае отклонения от графика выездов по каким-либо причинам Исполнитель обязан предварительно сообщить и согласовать с Заказчиком перенос даты отбора путем направления письменного уведомления о причине переноса.

- Стадийность оказания услуг.

  - Услуги оказываются в соответствии с графиком оказания услуг, согласованным между Исполнителем и Заказчиком в рамках договора на оказание услуг.

  - Услуги считаются оказанными в случае предоставления исполнителем полного комплекта документов:

-	протоколов химического анализа отобранных проб выбросов на источниках выбросов;

- протоколов химического анализа отобранных проб атмосферного воздуха в контрольных точках;

- протоколов измерения уровней шума.

- Оплата и финансирование.

- Расчеты за оказанные услуги производятся в соответствии с условиями заключенного договора.

- Исполнитель в праве.

- запрашивать необходимые дополнительные исходные данные по объектам, для которых проводятся измерения.

- Сроки оказания услуг.

Срок оказания услуг до 30.11.2026 года.

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 71.12.39.113 | не применяется |

- Оформленные протоколы результатов контроля атмосферного воздуха являются собственностью Заказчика, и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

| Руководитель службы охраны труда |  | А.В. Хомутов |
| --- | --- | --- |

С.Ю. Лузинова

396-406