БЕ 2090

ID: 088-0007887

Статья сметы затрат:   
Услуги производственного характера

| СОГЛАСОВАНО: | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Начальник финансово- экономического управления филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва | Заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва |
| ___________________ Г.А. Ульянчева | _____________ А.Ю. Непомнящий |
| «____» ___________ 2026 г. | « _____ » ______________ 2026г. |

ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по покосу травы на объектах Троицкого ГПС филиала
 ПАО «Россети Московский регион» -Новая Москва в 2026 году.

Начальная (максимальная) цена лота -  495 842,00 руб., в том числе НДС 22 %

- Общие положения.

Покос травы на объектах Троицкого ГПС НМ выполняется по поручению Заказчика с целью обслуживания территории согласно «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013. Перечень основных услуг определен в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию (Ведомость объемов) с указанием перечня объектов на покос травы (Приложение 2).

  - Предметом проведения закупки по выбору победителя является выбранное Участником понижение к общей стоимости услуг, указанной в Техническом задании.

  - Участнику необходимо представить техническое предложение на оказание услуг по покосу травы. Стоимость услуг определяется на основании существующих рыночных цен на подобные работы в соответствии с составом и технологией оказания услуг.

  - Допускается привлечение к оказанию услуг соисполнителей.

  - Исполнитель обязан обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты, и их применение в процессе оказания услуг, а также выполнение работниками требований Регламента допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

- Требования к Исполнителю оказываемых услуг.

  - Исполнитель оказываемых услуг должен обладать необходимым технологическим оборудованием, технологической оснасткой и инструментом, в составе:

| Оборудование/оснастка/инструмент | Кол-во |
| --- | --- |
| # Триммеры бензиновые (мотокосы) | 44 шт. |
| Перчатки резиновые диэлектрические | 44 пар |

Предоставить гарантийное письмо в свободной форме.

  - Исполнитель оказываемых услуг должен иметь штатный или привлекаемый по договору обученный персонал из 2-х специализированных ремонтных бригад (не менее 10чел. в каждой, из них 1 – не ниже V гр. допуска, 4 – не ниже III гр. допуска - количественный и качественный состав персонала бригады определяется исходя из условия достаточности для своевременного оказания услуг по настоящему лоту).

Предоставить копии журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний правил работ в электроустановках и копии удостоверений для административного и рабочего персонала, подтверждающие квалификацию на выполнение услуг в электроустановках 35-220 кВ, в том числе удостоверения по электробезопасности (для технических руководителей и руководителей работ – не ниже V группы по электробезопасности до и выше 1000В, для специалистов – не ниже III группы по электробезопасности до и выше 1000В).

2.3   Наличие работников, обученных требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.

  - Допуск персонала Исполнителя оказываемых услуг для оказания услуг на объектах Заказчика осуществляется в соответствии с требованиями Регламента допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333.

2.5    Исполнитель оказываемых услуг должен обладать технологическим автотранспортом в составе не менее 4-х полноприводных грузопассажирских автомобилей для доставки бригад к месту оказания услуг,

- Требования к участникам Закупки

  - Обязательные (отборочные) требования к участникам.

Участник закупки должен соответствовать всем требованиям закупочной документации.

  - Оценочные критерии:

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Профессионализм и компетентность. |  |  |  |  |
| - Наличие опыта оказания услуг по покосу травы на территориях объектов электросетевого хозяйства и прилегающих участках с ценой договора не менее 30% от предельной цены настоящего лота, за последние 5 лет Предоставить копии договоров и актов об оказанных услугах - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки = 0 баллов; - один договор = 50 баллов; - 2 и более договоров = 100 баллов | 0,1 |  |  |  |
| 1.2. Наличие штатных кадровых ресурсов Предоставить справку о кадровых ресурсах - документы не представлены/документы не соответствуют критериям оценки (наличие штатного персонала до 36 чел.) = 0 баллов; - наличие штатного персонала 36-44 чел., документы предоставлены, и соответствуют критериям оценки = 50 баллов; - наличие штатного персонала 44 чел. и более, документы предоставлены, и соответствуют критериям оценки = 100 баллов. | 0,1 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - начальная (максимальная) цена договора (цена лота), Si - стоимость заявки i-го участника. | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по всем разделам | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до двух знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

- Основные технические требования при производстве работ.

  - Покос травы на объектах Троицкого ГПС НМ должен быть выполнен в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 №903н (с изменениями);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 №1070, Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.06.2019 № 54828;

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (СТО 34.01-27 1-001-2014, ВППБ 27-14);

- Отраслевыми стандартами (СниП, СанПиН);

- Техническими условиями;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 25.10.2017 №1013;

- Технической документацией (инструкций) заводов-изготовителей на бензиновые триммеры;

- Планы производства работ (далее-ППР);

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СТО 34.01-30.1-001-2016).

  - Исполнителю оказываемых услуг обязан иметь согласованный с Заказчиком ППР, содержащий схему объекта с указанием площади каждого участка территории, запланированного к покосу.

  - Покос травы проводится вблизи объектов, находящихся под напряжением выше 1000 В, без отключения оборудования. Перед началом работы на подстанции представитель от СПС и Исполнитель должны согласовать: площади покоса, места складирования травы для дальнейшей ее утилизации, места повышенной опасности при производстве работ. Исполнитель при выполнении работ по покосу травы должен проявлять осторожность, избегая приближения к токоведущим частям находящихся под напряжением, а также при работе вблизи кабелей, проложенных по территории для предотвращения их повреждения. Перенос травы для складирования проводится без подъема вил над головой работника. Складирование травы проводится на площадках, находящихся вдали от токоведущих частей, согласованных с Заказчиком. Исполнитель производит погрузку растительных остатков на машину и вывозит их для дальнейшей утилизации.

  - Покос травы требуется выполнять в период с мая по сентябрь включительно при наличии травяного покрова.

5. Контроль и приемка качества.

Руководитель оказываемых услуг совместно с представителями Новой Москвы осуществляют оперативный контроль качества оказываемых услуг (Исполнитель обязан предоставлять в Службу ПС фотоотчеты с привязкой GРS-координат до и после проведения работ по каждому участку территории, на котором проводился покос: 1. Фото до проведения работ; 2. Фото после проведения работ, на котором можно оценить качество выполненных работ), контролируют ход оказания услуг, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

Приемка и оценка качества оказываемых услуг осуществляется в соответствии с пунктами 2.1.1 ПТЭ-2003; ТИ по технической эксплуатации ПЗиС энергопредприятий РД 34.21.521-91 п.2.4.1.1;2.4.1.2; 2.4.1.3; 2.4.1.4; 2.4.1.8.

Объемы и качество оказанных услуг подтверждаются визами ответственных лиц филиала в актах сдачи-приемки оказанных услуг. Выполнение всех указанных в данном разделе требований является условием подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

- Требуемые сроки оказания услуг.

Начало оказание услуг: с даты заключения договора.

Окончание оказания услуг: 31.12.2026г.

7.    Требования к договору.

Для заключения договора после проведения торгово-закупочной процедуры использовать форму договора на возмездное оказание услуг согласно Приложению №1 к Приказу ПАО «МОЭСК» от 30.12.2019 №1508.

По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор.

Сметная документация к договору должна быть рассчитана по нормативным базам в соответствии с разделом 2 ТЗ и не должна превышать стоимость по протоколу.

8.     Оплата оказанных услуг.

-  Заказчик производит расчет с Исполнителем по факту оказания услуг в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг при условии предоставления полного комплекта документов, необходимых для приемки оказанных услуг, отсутствии недоделок и замечаний по качеству оказания услуг, в порядке, предусмотренном условиями договора

Акты сдачи-приемки оказанных услуг и другие необходимые документы по факту оказания услуг, Исполнитель предоставляет в НМ не позднее 20 числа текущего месяца. Приемка услуг осуществляется только при наличии полного комплекта документации, необходимой при сдаче-приемке услуг.

Авансирование по Договору не предусмотрено.

Подписанный обоими сторонами акт сдачи-приемки оказанных услуг, а так же предоставленные Исполнителем отчет об оказанных услугах, счет и счет-фактура являются достаточным основанием для оплаты оказанных услуг.

9.    Гарантии исполнителя услуг.

Сроки устранения замечаний в течение одних суток с момента подачи заявок.

Приложения:

- Приложение №1 Ведомость объемов на оказание услуг по покосу травы на объектах Троицкого ГПС филиала ПАО «Россети Московский регион» -Новая Москва в 2026 году;

- Приложение №2 Перечень объектов на оказание услуг по покосу травы на объектах Троицкого ГПС филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва в 2026 году.

Начальник СПС									А.А. Терещенко