| Статья сметы затрат (источник): Себестоимость; «ИТ-Услуги связи» ID 062-0009788 Начальная стоимость договора: 8 767 897,05 руб. c НДС, в том числе НДС 22%. В том числе: 2026:3 660 000,0 руб. с НДС, в том числе НДС 22%, 2027: 5 107 897,05 руб. с НДС, в том числе НДС 22%. | «УТВЕРЖДАЮ» Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Московский регион» ____________________ Д.Б. Гвоздев «_____» ________________ 2026г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на оказание услуг по сервисной поддержке и техническому сопровождению программного обеспечения автоматизированной системы оперативно-технологического управления ПАО "Россети Московский регион" (PowerOn Fuson)

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения	3

1.1	Назначение документа	3

1.2	Наименование организаций исполнителя и заказчика услуг	3

1.3	Плановые сроки начала и окончания оказания услуг	3

1.4	Стоимость услуг	3

2	Функциональный объем	3

3	Характеристика системы	4

4	Состав и содержание услуг	5

4.1	Состав услуг по сопровождению системы:	5

4.1.1	Консультирование специалистов эксплуатационных подразделений Заказчика:	5

4.1.2	Аварийно-восстановительные работы обеспечения работоспособности ПО в режиме 24/7.	6

5	Контактные данные:	8

6	Требования к Участнику	9

7	Требования к Исполнителю	10

8	Порядок контроля и качества предоставления услуг	11

- Общие сведения

  - Назначение документа

Настоящее техническое задание (далее - ТЗ) предназначено для подробного описания предлагаемой услуги и уточнения технических и организационных аспектов ее предоставления. ТЗ определяет требования и порядок оказания услуг по сервисной поддержке и техническому сопровождению программного обеспечения автоматизированной системы оперативно-технологического управления ПАО "Россети Московский регион".

Программно-технический комплекс PowerOn Advantage* производства компании GE (корпорация General Electric) в составе автоматизированной системы оперативно-технологического управления электрическими сетями ПАО «Россети Московский Регион» (далее – Система) предназначен для обеспечения постоянной готовности и работоспособности Системы.

При реализации положений настоящего Технического задания Исполнитель должен руководствоваться ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 «Информационная технология. Сопровождение программных средств».

По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор на возмездное оказание услуг по форме, утвержденной Приложением №1 к Приказу ПАО «МОЭСК» от 30.12.2019 №1508.

  - Наименование организаций исполнителя и заказчика услуг

Заказчик: Публичное акционерное общество  «Россети Московский регион» 115114, Россия, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, стр. 2.

Исполнитель: Исполнитель определяется по результатам закупочной процедуры.

  - Плановые сроки начала и окончания оказания услуг

Общий срок оказания услуг по Договору – 12 месяцев с момента заключения Договора на оказание услуг по подписке (далее – Договор).

  - Стоимость услуг

Начальная (максимальная) цена договора: 8 767 897,05 руб. с НДС, в том числе НДС 22%.

Распределение стоимости договора по годам:

2026 г. – 3 660 000,0 руб. с НДС, в том числе НДС 22%.,

2027 г. – 5 107 897,05 руб. с НДС, в том числе НДС 22%.

Оплата оказанных Услуг производится ежеквартально равными долями в течение двенадцати месяцев в безналичном порядке в рублях РФ. Заказчик производит расчет с Исполнителем по факту оказания Услуг по истечении 7 рабочих дней после предоставления Исполнителем отчета о фактически оказанных услугах и подписания сторонами Акта об оказании услуг и получения Заказчиком счета-фактуры.

Авансовые платежи не предусмотрены.

Предметом проведения конкурентной процедуры по выбору победителя является общая стоимость лота.

Источник финансирования – Себестоимость. Статья – «Услуги связи».

- Функциональный объем

В состав информационного обеспечения Системы входят:

Экранные формы объектов сетей 35-500 кВ в составе:

- Экранные формы однолинейных схем подстанций 35 кВ и выше- 950;

- Экранные формы схем подстанций с отображением устройств РЗА - 753;

- Экранные формы таблиц телеизмерений текущих – 441

-Экранные формы АПТС – 518.

Схемы электрических соединений сетей Московского региона и филиалов ПАО «Россети Московский Регион»:

-	Схемы электрических соединений сетей 35-500 кВ Московского региона -1;

-	Режимная схема сети 110-500 кВ Московского региона – 1;

-	Схемы электрических соединений 35-220 кВ филиалов ПАО «Россети Московский Регион» - 6;

-	Схема электрических соединений 35 кВ Московского региона -1.

Схемы сетей 6-10 кВ районов распределительных сетей Московской области – 42 схемы;

БД Сигналов телеметрии –250 тыс. сигналов (БД постоянно расширяется при включении в Систему новых объектов диспетчерского управления и ведения);

БД режимной информации – расчетные параметры основного сетевого оборудования, а также информация по замерам режимов («замерный день»);

Шаблоны отчетных форм для предоставления различной информации пользователям системы

Программный комплекс PowerOn Advantage является основным программным компонентом Системы и включает специальное программное обеспечение серверов и рабочих станций (программное обеспечение комплекса PowerOn, разработанное производителем программного комплекса):

Базовые серверные модули подсистемы управления электрической сетью (SCADA/NMS/OMS);

Модули подсистемы архивирования и доступа к исторической информации реального времени (PI Interface);

Модули подсистемы сбора телеметрической информации реального времени и передачи сигналов телеуправления (FEP) с поддержкой протоколов телемеханики МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-104;

Модули подсистемы ретрансляции телеинформации (R-FEP) с поддержкой протокола телемеханики МЭК 60870-5-104;

Модуль ретрансляции сигналов телеметрии по протоколу МЭК 60870-6 (ICCP/TASE.2)

Модули и сервисы подсистемы web-доступа к информации (HV WebView);

Клиентское приложение (PowerOn Advantage Client) – интерфейсная клиентская часть специального программного обеспечения, устанавливаемая на рабочие станции, контроллеры диспетчерских щитов для обеспечения полнофункционального доступа к системе;

Модули подсистемы электросетевых расчетов PowerOn DPA и PowerOn PNA;

Модули эмуляции телеметрии и модели сети подсистемы диспетчерского тренажера (simSCADA/SimNET).

- Характеристика системы

Система является территориально распределенной. Серверное оборудование Системы с установленным программным обеспечением программного комплекса PowerOn Advantage размещается на 15 объектах Заказчика:

Основной серверный комплекс по адресуг. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6., стр. 1 (балансодержатели – Московские высоковольтные сети - филиал ПАО «Россети Московский Регион»),

Резервный серверный комплекс по адресуг. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д. 3., стр. 1 (балансодержатель - Управление эксплуатации ИТСиСС ПАО «Россети Московский Регион»);

Серверный комплекс АСТУ Южных электрических сетей по адресу Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 65

Южный узел ССПТИ АСТУ по адресу г. Москва, Каширское шоссе, д.18

Западный узел ССПТИ АСТУ по адресу г. Москва, ул. Рябиновая, д.47а

Октябрьский узел ССПТИ АСТУ по адресу г. Москва, ул. Руставели, д.2

Дмитровский узел ССПТИ АСТУ по адресу Московская область, 
г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46, Ковригинское шоссе, сооружение 30

Северный узел ССПТИ АСТУ по адресу Московская область, г. Мытищи, ул. Медицинская, д.11

Серверный комплекс АСТУ Восточных электрических сетей по адресу Московская область, г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13

Шатурский узел ССПТИ АСТУ по адресу Московская область, г. Шатура, ул. Спортивная, д. 12

Коломенский узел ССПТИ АСТУ по адресу Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 381а

Каширский узел ССПТИ АСТУ по адресу Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, д. 4

Волоколамский узел ССПТИ АСТУ по адресу Московская область, г. Волоколамск, ул. Новосолдатская, д. 58

Можайский узел ССПТИ АСТУ  по адресу Московская область, г. Можайск, ул.Мира, д.107

Серверный узел Новой Москвы, по адресу Московская область, п. Московский, Промзона, 4.

- Состав и содержание услуг

  - Состав услуг по сопровождению системы:

    - Консультирование специалистов эксплуатационных подразделений Заказчика:

Консультации по вопросам текущей эксплуатации ПО Системы;

Консультации по вопросам повышения надежности, производительности и удобства использования Системы;

Консультации по вопросам конфигурирования ПТК АСДУ;

Консультации по проведению предупредительных мер для недопущения аварийных ситуаций ПТК АСДУ;

Консультации по предварительной диагностике и локализации возникшей неисправности в программном обеспечении ПТК АСДУ;

Консультации по вопросам функциональности ПТК АСДУ;

По согласованию консультации по другим техническим вопросам, связанным с функционированием ПТК АСДУ.

Консультации должны проводиться с обязательным формированием Заявки на консультационные услуги.

Общий объем консультаций составляет не более 700 часов в течение действия договора.

Заявка на консультационные услуги считается выполненной после подтверждения Заказчиком, что Исполнителем предоставлена вся информация, необходимая для решения возникшей проблемы. При невозможности решить проблему с помощью консультации специалист Исполнителя, проводивший консультации, должен передать Заявку на следующий уровень технической поддержки и контролировать дальнейшее выполнение данной Заявки.

    - Аварийно-восстановительные работы обеспечения работоспособности ПО в режиме 24/7.

Аварийно-восстановительные работы выполняются Исполнителем в случае возникновения проблем 1-го и 2-го уровня критичности(Таблица 1), согласно классификации настоящего Технического задания.

Аварийно-восстановительные работы должны выполняться специалистами Исполнителя на территории Заказчика в присутствии специалистов Управления эксплуатации ИТСиСС ПАО «Россети Московский Регион». Аварийно-восстановительные работы выполняются путём восстановления функционирования программного обеспечения ПО (в т.ч. аппаратных настроек) и могут включать в себя:

-	диагностику неисправности программного обеспечения ПО;

-	устранение сбоев в работе программного обеспечения ПО;

-	восстановление работоспособности программного обеспечения в случаях сбоев, некорректных действий пользователей, действия вирусов;

-	переустановку программного обеспечения с последующей настройкой по согласованию с Заказчиком.

Время восстановления работоспособности системы не более 8 часов после получения заявки от Заказчика, включая время реакции.

Исполнитель должен стремиться к максимальному уменьшению сроков по восстановлению работы ПО.

При обнаружении проблемы в работе ПО Системы, Исполнитель проводит анализ проблемы и предоставляет Заказчику полную информацию о проблеме с указанием типа ошибки – ошибка конфигурации ПО или ошибка исходного кода ПО.

В случае идентификации ошибки, как «ошибка конфигурации», Исполнитель должен предоставить инструкции по подготовке конфигурации ПО Системы для устранения ошибки.

В случае идентификации ошибки, как «ошибка исходного кода», Исполнитель должен предоставить информацию по обходному (временному) варианту решения проблемы (при наличии такой возможности), провести подготовку эксплуатационного персонала Заказчика и приступить к устранению сбоя в работе ПО, согласно градации и срокам, указанным в таблицах 1 и 2.

При выявлении ошибок исходного кода, такие ошибки уровня 1 и 2 могут быть решены путем установки внеплановых обновлений специального ПО Системы (патчей и пакетов исправлений), а проблемы уровня 3-5 могут потребовать установки новой версии программного обеспечения. Установка новой версии программного обеспечения не входит в объем настоящего Технического задания.

Выполнение внеплановых обновлений ПО Системы (патчей и пакетов исправлений) должно быть согласовано с Заказчиком, при выполнении внеплановых обновлений (установки патчей) должно проводиться функциональное тестирование пакетов исправлений специального программного обеспечения Системы.

Таблица 1.

Градация сбоев и нарушений в работе ПО Системы

| Уровень критичности | Описание |
| --- | --- |
| Уровень 1 Сбой системы | Полная недоступность и невозможность использования функций Специального ПО Системы; Вся функциональность ПО «PowerOn Advantage» во всех центрах управления не работает или заблокирована; ПО «PowerOn Advantage» серверов не работает или заблокировано; Полная потеря функций подсистемы SCADA; Невозможность использования системы из-за значительной потери производительности; |
| Уровень 2 Критическая проблема | Работоспособность системы постоянно и серьезно нарушена. Система работает, но без вмешательства может стать недоступна; Одна из групп FEP недоступна; Все интеграционные интерфейсы PowerOn Advantage недоступны; Серьезное количество АРМ диспетчеров недоступно. Критическая программная проблема, влияющая на пользовательские или эксплуатационные функции Системы, не имеющая обходного пути решения. |
| Уровень 3 Серьезная проблема | Серьезная, но возникающая или воспроизводимая время от времени проблема, например, «зависание» или «отключение» АРМ, которое может быть решено перезагрузкой. Серьезная ошибка, которая имеет обходной способ решения, но может привести к недоступности функциональности или данных. |
| Уровень 4 Проблема | Непредвиденное поведение системы, которое влечет за собой недоступность часть функции/формы, однако имеет обходные пути решения проблемы. Замечания к эргономике интерфейса ПО (размеры окон экранных форм, расширение текстовых полей, изменение цветов и прочее) |
| Уровень 5 Консультации / Изменение ПО | Любые другие проблемы, информация и улучшения функциональности. |

Таблица 2.

Сроки реакции и устранения ошибок ПО Системы

| Уровень критичности проблемы | Время реакции | Время восстановления или временного решения |
| --- | --- | --- |
| Уровни 1 и 2 Критическая проблема | 4 часа | 4 часа |
| Уровень 3 Серьезная проблема | 4 часа | 2 дня |
| Уровень 4 Проблема | 1 рабочий день | 25 рабочих дней |
| Уровень 5 Консультации / Изменение ПО | 5 рабочих дней | -- |

Время реакции – период времени между получением уведомления о сбое в работе системы по согласованным каналам связи (сайт HelpDesk, электронная почта, телефон) и предоставлением Исполнителем плана работ и/или действий по устранению сбоя ПО Системы.

Время восстановления или временного решения – период времени между предоставлением плана выполнения работ по устранению сбоя ПО Системы и устранением сбоя ПО Системы на объекте Заказчика.

В случае, если для устранения неисправности необходимо заменить неисправное оборудование, Исполнитель должен проинформировать об этом Заказчика, и приступить к восстановлению работоспособности ПО после замены этого оборудования Заказчиком.

Заявка на аварийно-восстановительные работы считается выполненной после восстановления работоспособности ПО. Выявленные ошибки в программном обеспечении должны быть запротоколированы Исполнителем и направлены Заказчику.

Оказание Исполнителем услуг по изменению конфигурации и перенастройке программного обеспечения или установке «патчей» для устранения сбоя в работе ПО Системы согласовывается с Заказчиком в обязательном порядке.

План проведения аварийно-восстановительных работ должен быть согласован с Заказчиком при возникновении каждого критического сбоя в ПО ПТК АСДУ.

Данная услуга должна предоставляться в течение всего срока договора.

Исполнитель должен ежемесячно представлять отчет о выполненных Заявках на аварийно-восстановительные работы и найденных ошибках и неисправностях в работе программного обеспечения ПТК АСДУ.

Поддержка оказывается для программного обеспечения, перечисленного в разделе 2.

Поддержка ПО третьих сторон (системного ПО RedHat Linux, ОС Windows, и СУБД ORACLE, MS SQL Report Server) также входит в объем настоящего Технического Задания.

    - Миграция ПТК PowerOn

Работы по миграции ПТК PowerOn выполняются Исполнителем для серверного оборудования, расположенного по адресам:

Основной серверный комплекс- г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 6., стр. 1 (балансодержатели – Московские высоковольтные сети - филиал ПАО «Россети Московский Регион»),

Резервный серверный комплекс- г. Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д. 3., стр. 1 (балансодержатель - Управление эксплуатации ИТСиСС ПАО «Россети Московский Регион»).

Развертывание двух дополнительных серверов ретрансляции информации в протоколе IEC 60870-5-104.

Исполнитель должен обеспечить соблюдение конфиденциальности оказываемых услуг.

Исполнитель обязан подписать соглашение о конфиденциальности с Заказчиком.

- Контактные данные:

Заявки принимаются от уполномоченных сотрудников подразделений Заказчика. Состав сотрудников указан в Таблице 3.

Таблица 3

| ФИО | Должность | Телефон | Электронная почта |
| --- | --- | --- | --- |
| Леухин Виктор Александрович | Заместитель начальника управления эксплуатации ИТСиСС |  |  |
| Дерябин Илья Викторович | Ведущий эксперт управления эксплуатации ИТСиСС |  |  |

Запросы на сервисную поддержку должны приниматься сервисным центром Исполнителя:

- через Веб-портал;

- по электронной почте;

- по телефону дежурного инженера сервисного центра: круглосуточно принимаются запросы на аварийно-восстановительные работы, остальные запросы в рабочие часы с 8-30 до 17-30;

Состав сотрудников Исполнителя указан в Таблице 4.

Таблица 4

| ФИО | Должность | Телефон | Электронная почта |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполнить | Диспетчер | Заполнить | Заполнить |

- Требования к Участнику

Участник должен соответствовать всем требованиям, установленным в закупочной документации.

Порядок оценки сопоставления предложений Участников:

Таблица 5.

Распределение весовых коэффициентов.

| № п/п | Критерий оценки | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ценовой критерий (рейтинг по критерию стоимости заявки) Оценка участника определяется по формуле: Smax – Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi – рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax – объявленная начальная (максимальная) цена договора, Si – стоимость заявки i-го участника. | 0,8 |
| 2. | Неценовой критерий (Наличие опыта выполнения работ или оказания услуг в области информационных технологий за последние три года с момента размещения извещения о проведении ТЗП с ценой договора не менее 70% от начальной максимальной цены настоящего лота) Предоставить копии договоров и актов закрытия. Документы не представлены/ документы не соответствуют критериям оценки/документы предоставлены на 2 и менее договоров включительно = 0 баллов, 3-5 договора = 50 баллов, 6-8 договоров и более = 100 баллов. | 0,05 |
| 3 | ## Наличие квалифицированных кадровых ресурсов: Предоставить справку о кадровых ресурсах или копии гражданско-правовых договоров, копии сертификатов об обучении ПТК PowerOn, а также документы в соответствии с Регламентом оформления допуска и аттестации к выполнению работ на объектах и в охранных зонах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 08.04.2026 №252 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»). Документы не предоставлены/предоставлены не в полном объёме – 0 баллов; Предоставлен пакет документов на 1 и более сертифицированных сотрудников - 100 баллов. | 0,15 |
|  | Итого: | 1 |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки Участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае, если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается Участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

- Требования к Исполнителю

Наличие у исполнителя сервисного центра по техническому обслуживанию и устранению неисправностей программного обеспечения АСДУ «PowerOn  Advantage» с организованным круглосуточным дежурством персонала для приема заявок на устранение неисправностей программного обеспечения.

Исполнитель должен предоставить гарантийное письмо:

- о готовности оказывать необходимые услуги по анализу проблем, программных сбоев и ошибок;

- наличие необходимого уровня экспертизы по работе и сервисному обслуживанию программного обеспечения PowerOn Advantage.

Исполнитель должен иметь ресурсные возможности для оказания услуг в соответствии с требованиями настоящего ТЗ в составе:

Серверное оборудование с установленным программным обеспечением ПТК АСДУ «PowerOn Advantage» для воспроизведения неисправностей ПО на своей базе (Не менее двух серверов обработки данных и двух серверов баз данных).

Рабочие станции с установленным клиентским программным обеспечением АСДУ «PowerOn Advantage» (Не менее 1 рабочей станции)

Программные инструменты диагностики и доступа к программному обеспечению ПТК АСДУ «PowerOn Advantage».

Программные или аппаратные инструменты эмуляции системы телемеханики уровня подстанции.

При предоставлении услуг исполнитель обязан руководствоваться «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденными приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013.

Услуги по техническому обслуживанию и устранению неисправностей ПО ПТК АСДУ «PowerOn ADMS» ПАО «Россети Московский Регион» должны выполняться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утверждёнными приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 в части относящейся к средствам диспетчерского технологического управления и отраслевыми регламентирующими документами.

Исполнитель, при выполнении работ, обязуется обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства и внутренних организационно-распорядительных и нормативно-методических документов Заказчика в части обеспечения информационной безопасности.

- В случае необходимости обновления программного обеспечения иностранной разработки или программного обеспечения с открытым исходным кодом, руководствоваться Методикой тестирования обновлений безопасности программных, программно-аппаратных средств, утвержденной ФСТЭК России 28 октября 2022 г., а также Методикой оценки уровня критичности уязвимостей программных, программно-аппаратных средств, утвержденной ФСТЭК России 28 октября 2022 г.

- Порядок контроля и качества предоставления услуг

В рамках оказания услуг, все запросы на сопровождение регистрируются исполнителем в Журнале запросов (Приложение №2 к ТЗ). Доступ к Журналу запросов предоставляется Уполномоченным пользователям Заказчика по их требованию.

Контроль качества предоставления услуг осуществляется на основе Журнала запросов и требований к срокам разрешения запросов, указанных в Таблице №2.

Приемка услуг осуществляется Заказчиком. По окончании Отчетного периода, на основании Журнала запросов, Исполнитель готовит и направляет по электронной почте на согласование Заказчику Отчет об оказанных услугах (Приложение №1 к ТЗ). В Отчете об оказанных услугах должно быть указано общее количество запросов, выполненных за Отчетный период, затраченному и оставшемуся времени в рамках консультаций.

Заказчик в течение не более 3х рабочих дней с момента получения отчета согласовывает его, либо направляет Исполнителю свои замечания. В случае отсутствия замечаний в указанный срок отчет считается согласованным заказчиком. После получения замечаний Исполнитель готовит новый отчет с учетом полученных замечаний, после чего процедура приемки повторяется.

Основным показателем качества (уровня) услуг является соблюдение Исполнителем Контрольных сроков исправления ошибок и выполнения работ и Времени разрешения запросов. Для определения качества (уровня) услуг рассчитывается количество фактов нарушений указанных сроков и времен за отчетный период. Это значение определяет параметр «количество нарушений».

Если услуги оказаны Исполнителем в полном объеме, Заказчик оплачивает 100% (сто процентов) от стоимости услуг за отчетный период.

При снижении показателей качества (уровня) услуг наступает финансовая ответственность Исполнителя, а Заказчик вправе в отчетном периоде уменьшить стоимость услуг (взимать пени). Зависимость ответственности Исполнителя от количества нарушений приведена в таблице 6.

Таблица 6. Зависимость ответственности Исполнителя от количества нарушений

| Количество нарушений | Ответственность Исполнителя |
| --- | --- |
| до 3 | Отсутствует |
| до 5 | Сокращение стоимости услуг за отчетный период на 10% |
| до 10 | Сокращение стоимости услуг за отчетный период на 25% |
| до 25 | Сокращение стоимости услуг за отчетный период на 50% |
| 25 и более | Сокращение стоимости услуг за отчетный период на 75% |

Приложение №1

к Техническому заданию на оказание услуг по сервисной поддержке и техническому сопровождению программного обеспечения автоматизированной системы оперативно-технологического управления ПАО "Россети Московский регион"

ФОРМА

Отчет об оказанных Услугах за ____________.

1. В соответствии с условиями Договора оказания услуг № ______________от «___» __________20__г.   Исполнителем оказаны Услуги, а именно:

услуги по сервисной поддержке и техническому сопровождению программного обеспечения автоматизированной системы оперативно-технологического управления ПАО "Россети Московский регион"».

Общее количество запросов, полученных от Заказчика за Отчетный период, составляет ________,

Общее часов консультаций Заказчика за Отчетный период, составляет ________,

Оставшееся количество часов консультаций составляет ________,

Количество запросов, по которым было нарушено Соглашение об уровне обслуживания: ______.

2. Стоимость оказанных Исполнителем Услуг составляет ______ (________) рублей __ копеек без НДС, кроме того НДС-__% - ______ (________) рублей __ копеек, всего с НДС - ______ (________) рублей __ копеек.

3. Настоящий Отчет составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

| От Заказчика: _______________________ __________________ /ФИО/ М.П. | От Исполнителя: _____________________ ___________________ /ФИО/ МП |
| --- | --- |

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От Заказчика: Заместитель главного инженера – директор департамента ИТС и связи ПАО «Россети Московский регион» __________________ А.А. Сахаров М.П. | От Исполнителя: ___________________ МП |
| --- | --- |

Приложение №2

к Техническому заданию на оказание услуг по сервисной поддержке и техническому сопровождению программного обеспечения автоматизированной системы оперативно-технологического управления ПАО "Россети Московский регион"

ФОРМА

Журнал запросов

| № п.п. | Дата обращения | ДЗО | Канал связи | ФИО | Вид запроса | Содержимое запроса | Приоритет | Статус | Результат | Дата ответа | Комментарий исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ:

| От Заказчика: Заместитель главного инженера – директор департамента ИТС и связи ПАО Россети «Московский регион» __________________ А.А. Сахаров М.П. | От Исполнителя: ___________________ МП |
| --- | --- |