4

Технические требования на оказание услуг
 «ОКПД2 74.90.13 Разработка документации для получения Решения на сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с территории Зеленчукской ГЭС-ГАЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения
3
1.1. Обозначения и сокращения
3
1.2. Наименование закупаемых услуг
3
1.3. Цель оказания услуг
3
2. Требования к продукции
3
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг
3
2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
3
2.1.2. Требования к срокам оказания услуг.
4
2.2. Требования к качеству услуг
5
Таблица 2. Требования к качеству услуг.
5
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
8
4. Контактный телефон специалиста, являющегося техническим куратором данной работы:
8


1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	ТТ
	Технические требования

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ГАЭС
	Гидроаккумулирующая станция

	ЗВ
	Загрязняющие вещества

	НДС
	Нормативно допустимый сброс

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	НВОС
	Негативное воздействие на окружающую среду


1.2. Наименование закупаемых услуг
ОКПД2 74.90.13 Разработка документации для получения Решения на сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с территории Зеленчукской ГЭС-ГАЭС
1.3. Цель оказания услуг 

Зеленчукская ГЭС-ГАЭС относится к 3 категории НВОС. Проект НДС не требуется. Сброс сточных вод предполагается в р.Кубань через очистное сооружение очистки и обеззараживания бытовых сточных вод модельного ряда «ЮНИЛОС» серии «АСТРА» (с лампой обеззараживания).

    Необходимость заключения договора на услуги обусловлена необходимостью получения Решения на водосброс очищенных сточных вод в реку Кубань на основании следующих нормативных документов:
· Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2003 № 77-ФЗ;
· Приказ Минприроды России от 02.06.2014 N 246 "Об утверждении Административного регламента Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по утверждению нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей по согласованию с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным агентством по рыболовству и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования"
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг
Перечень оказываемых услуг:
· Получение гидрологических характеристик водного объекта;

· Получение справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в водном объекте (при необходимости);

· Формирование пакета документации для подачи заявления;

· Сопровождение получения Решения на пользование водным объектом на срок до 20 лет в Министерстве природных ресурсов и экологии КЧР.
2.1.2. Требования к срокам оказания услуг.
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка документации для получения Решения на сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с территории Зеленчукской ГЭС-ГАЭС
	С даты подписания договора
	30.11.2026


2.2. Требования к качеству услуг
Таблица 2. Требования к качеству услуг.
Наименование услуг/этапа услуг: Разработка документации для получения Решения на сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с территории Зеленчукской ГЭС-ГАЭС.
	 № п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение требований нормативнотехнической документации
	При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться техническим заданием 
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организация оказания услуг
	Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг;
    Исполнитель представляет Заказчику, по его запросу, письменный отчёт о текущем исполнении своих обязательств;
   Исполнитель разрабатывает и информирует Заказчика о графике оказания услуг и осуществляет поэтапную сдачу оказанных услуг представителю Заказчика, в соответствии со сроками, указанными в таблице 3.
В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход осуществления работ по выполнению Договора или делающих их дальнейшее продолжение невозможным, поставить в известность Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней.

    Своими силами и за свой счет устранить недостатки, допущенные в процессе оказания услуг
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемым оборудованию и материалам
	Для оказания услуг Исполнитель должен самостоятельно приобретать в полном объеме материалы и оборудование (получение справки о фоновых показателях поверхностных вод и т.п.).
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	   Исполнитель разрабатывает всю необходимую документацию для получения Решения на сброс сточных вод. 
 Исполнитель осуществляет сопровождение согласования Решения в Минприроды КЧР.      
   Результатом оказания услуг является Решение о предоставлении водного объекта в пользование, зарегистрированного в государственном водном реестре. 
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Документы, передаваемые заказчику по результатам оказания услуг
	 Исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт оказанных услуг, документацию, поданную для получения Решения на бумажном и электронном носителях, в формате Мicrosoft Word в количестве 1 экземпляра, а также Решение о предоставлении водного объекта в пользование.
	Согласие с требованием
	
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
3.1. Предоставить Коммерческое предложение в соответствии с Техническими требованиями Заказчика.
4. Контактный телефон специалиста, являющегося техническим куратором данной работы:
 Инженер по охране окружающей среды (эколог) Грудиёва О.Н.

  тел: +7(928)6598247, E-mail:  grudievaon@rushydro.ru
