Технические требования

ОКПД2 28.13.32 Поставка запасных частей и материалов для технического обслуживания  компрессоров К-40, К-70 для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения	3

1.1 Обозначения и сокращения	3

1.2  Наименование закупаемой продукции	4

1.3  Цель использования закупаемой продукции	4

2 Требования к продукции	4

2.1  Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	8

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	8

Требования к качеству продукции	9

Таблица 3. Требования к продукции

3 Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	20

4 Приложения	20

# Общие сведения

## Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ПАО | публичное акционерное общество |

## Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.13.32 Поставка запасных частей и материалов для технического обслуживания  компрессоров К-40, К-70 для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС».

## Цель использования закупаемой продукции

Замена изношенных деталей компрессоров Sauer WP323LM Breese (зав.№ 216305, 216304, 216434, 216255, 216435, 216365, 216432) и Sauer WP126L Passat (зав.№ 216428, 216323, 216322), установленных в системах воздухоснабжения 40 кгс/см2 и 70 кгс/см2 здания ГАЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» (далее — Филиал) соответственно.

1.4.	Существующее положение

Компрессоры моделей Sauer WP323LM Breese и Sauer WP 126 L Passat являются трёхступенчатыми поршневыми компрессорами с воздушным охлаждением. Эти компрессоры введены в работу в системах воздухоснабжения 40 кгс/см2 и 70 кгс/см2 здания ГАЭС в период 2021 – 2022 гг. Предусмотренное Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, не применяется в соответствии с п.6 а) указанного Постановления – осуществляется закупка товаров определенного товарного знака ввиду необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с товарами, используемыми Заказчиком.

# Требования к продукции

## Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Шатун (артикул 064352) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Подшипник шатуна (артикул 056272) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Игольчатый подшипник (артикул 033213) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Болт шатуна (артикул 056316) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Поршень 1 ступени (артикул 033186) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Поршневой палец (артикул 033187) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Компрессионное кольцо с конической поверхностью (артикул 033199) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Кольцо с носиком (артикул 033188) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Двойное скошенное маслорегулирующее кольцо (артикул 035200) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Стопорное кольцо (артикул 002984) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Игольчатый подшипник (артикул 033213) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Поршень 2 ступени (артикул 057519) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Поршневой палец (артикул 053727) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Стопорное кольцо (артикул 002984) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Кольцо прямоугольного профиля (артикул 033220) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Кольцо с носиком (артикул 034213) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Шлицевое маслорегулирующее кольцо (артикул 033221) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Игольчатый подшипник (артикул 033213) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Поршневой палец (артикул 053727) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Поршень 3 ступени (артикул 064985) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Стопорное кольцо (артикул 002984) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Кольцо прямоугольного профиля (артикул 002662) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Кольцо с носиком (артикул 002543) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Игольчатый подшипник (артикул 033213) для компрессора Sauer WP 126 L | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Шатун (артикул 092370) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Подшипник шатуна (артикул 092427) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Малогабаритный игольчатый подшипник (артикул 041634) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Болт шатуна для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Поршневой палец 1 ступени сжатия (артикул 092339) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Поршневой палец 2 ступени сжатия (артикул 092784) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Поршневой палец 3 ступени сжатия (артикул 092338) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Поршень (артикул 092781) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Поршневой палец (артикул 092339) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Стопорное кольцо (артикул 002985) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Компрессионное кольцо с конической поверхностью (артикул 041366) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Маслорегулирующее кольцо со скошенной кромкой (артикул 041371) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Поршень (артикул 092334) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Поршневой палец (артикул 092784) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Стопорное кольцо (артикул 002985) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Компрессионное кольцо с конической поверхностью (артикул 041367) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Маслорегулирующее кольцо со скошенной кромкой (артикул 041372) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Поршень (артикул 092782) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Поршневой палец (артикул 092338) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Стопорное кольцо (артикул 002985) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Компрессионное кольцо с конической поверхностью (артикул 041369) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
|  | Маслорегулирующее кольцо со скошенной кромкой (артикул 041374) для компрессора Sauer WP323LM | 28.13.32.120 Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок | Национальный режим предоставляется* | шт. | 1 |
| - * Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, не применяется на основании подпункта б) пункта 6 ПП РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу изготовления продукции | Требования к сроку поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В соответствии с перечнем и объемом закупаемой продукции, указанным в таблице 1.1 | 01.09.2027 | 20.12.2027 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Шатун (артикул 064352) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подшипник шатуна (артикул 056272) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Игольчатый подшипник (артикул 033213) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Болт шатуна (артикул 056316) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршень 1 ступени (артикул 033186) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршневой палец (артикул 033187) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компрессионное кольцо с конической поверхностью (артикул 033199) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кольцо с носиком (артикул 033188) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Двойное скошенное маслорегулирующее кольцо (артикул 035200) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Стопорное кольцо (артикул 002984) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Игольчатый подшипник (артикул 033213) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршень 2 ступени (артикул 057519) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршневой палец (артикул 053727) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Стопорное кольцо (артикул 002984) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кольцо прямоугольного профиля (артикул 033220) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кольцо с носиком (артикул 034213) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Шлицевое маслорегулирующее кольцо (артикул 033221) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Игольчатый подшипник (артикул 033213) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршневой палец (артикул 053727) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршень 3 ступени (артикул 064985) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Стопорное кольцо (артикул 002984) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кольцо прямоугольного профиля (артикул 002662) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кольцо с носиком (артикул 002543) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Игольчатый подшипник (артикул 033213) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Шатун (артикул 092370) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подшипник шатуна (артикул 092427) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Малогабаритный игольчатый подшипник (артикул 041634) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Болт шатуна для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршневой палец 1 ступени сжатия (артикул 092339) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршневой палец 2 ступени сжатия (артикул 092784) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршневой палец 3 ступени сжатия (артикул 092338) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршень (артикул 092781) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршневой палец (артикул 092339) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Стопорное кольцо (артикул 002985) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компрессионное кольцо с конической поверхностью (артикул 041366) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Маслорегулирующее кольцо со скошенной кромкой (артикул 041371) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршень (артикул 092334) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршневой палец (артикул 092784) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Стопорное кольцо (артикул 002985) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компрессионное кольцо с конической поверхностью (артикул 041367) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Маслорегулирующее кольцо со скошенной кромкой (артикул 041372) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршень (артикул 092782) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршневой палец (артикул 092338) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Стопорное кольцо (артикул 002985) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компрессионное кольцо с конической поверхностью (артикул 041369) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Маслорегулирующее кольцо со скошенной кромкой (артикул 041374) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Шатун (артикул 064352) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подшипник шатуна (артикул 056272) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Игольчатый подшипник (артикул 033213) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Болт шатуна (артикул 056316) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршень 1 ступени (артикул 033186) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршневой палец (артикул 033187) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компрессионное кольцо с конической поверхностью (артикул 033199) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кольцо с носиком (артикул 033188) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Двойное скошенное маслорегулирующее кольцо (артикул 035200) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Стопорное кольцо (артикул 002984) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Игольчатый подшипник (артикул 033213) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршень 2 ступени (артикул 057519) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршневой палец (артикул 053727) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Стопорное кольцо (артикул 002984) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кольцо прямоугольного профиля (артикул 033220) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кольцо с носиком (артикул 034213) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Шлицевое маслорегулирующее кольцо (артикул 033221) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Игольчатый подшипник (артикул 033213) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршневой палец (артикул 053727) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршень 3 ступени (артикул 064985) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Стопорное кольцо (артикул 002984) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кольцо прямоугольного профиля (артикул 002662) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кольцо с носиком (артикул 002543) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Игольчатый подшипник (артикул 033213) для компрессора Sauer WP 126 L | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP 126 L (Приложение №2) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Шатун (артикул 092370) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подшипник шатуна (артикул 092427) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Малогабаритный игольчатый подшипник (артикул 041634) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Болт шатуна для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршневой палец 1 ступени сжатия (артикул 092339) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршневой палец 2 ступени сжатия (артикул 092784) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршневой палец 3 ступени сжатия (артикул 092338) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршень (артикул 092781) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршневой палец (артикул 092339) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Стопорное кольцо (артикул 002985) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компрессионное кольцо с конической поверхностью (артикул 041366) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Маслорегулирующее кольцо со скошенной кромкой (артикул 041371) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршень (артикул 092334) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршневой палец (артикул 092784) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Стопорное кольцо (артикул 002985) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компрессионное кольцо с конической поверхностью (артикул 041367) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Маслорегулирующее кольцо со скошенной кромкой (артикул 041372) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршень (артикул 092782) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поршневой палец (артикул 092338) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Стопорное кольцо (артикул 002985) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компрессионное кольцо с конической поверхностью (артикул 041369) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Маслорегулирующее кольцо со скошенной кромкой (артикул 041374) для компрессора Sauer WP323LM | В полном соответствии с каталогом запасных частей Sauer WP323LM (Приложение №3) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., р.п. Богородское д. 100. Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия поставки | DDP Инкотермс 2000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке | Тара и упаковка должны соответствовать ГОСТ 17527-2020 и обеспечивать целостность продукции при транспортировке и хранении | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок службы закупаемого оборудования не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12 | Предложение по сроку гарантии на оборудование |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Передаваемые документы | Поставщик обязан одновременно с передачей каждой запасной части передать Покупателю относящиеся к ней, но не ограничиваясь, следующие документы: - технический паспорт | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Назначенный срок службы | Не менее 3 лет | Предложение по назначенному сроку службы |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Дополнительные требования к продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. Применение эквивалента не допускается в соответствии с пп.3Б п.6.1 ст.3 закона №223- ФЗ от 18.07.2011 | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

# Приложения

Приложение №1: Спецификация поставляемого оборудования и материалов;

Приложение №2: Каталог запасных частей Sauer WP 126 L.

Приложение №3: Каталог запасных частей Sauer WP323LM

Приложение №1 к Техническим требованиям

Спецификация поставляемого оборудования и материалов

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные статьей 17 Федерального закона от 31.12.2014 No488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», правом Евразийского экономического союза (в отношении промышленных товаров из государств — членов ЕАЭС (кроме РФ))».