ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 71.12.19.100 ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ ГЛАВНЫХ ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ Жигулевской ГЭС
в г. ЖигулевскЕ Самарской области и ЗАГОРСКОЙ ГАЭС в пос. Богородское Московской области

(лот № 0037-ТПИР ИТ ДОХ-2026-РГЦР)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель выполнения работ	3

1.4. Существующее положение	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6. Иные требования и сведения общего характера	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	5

2.2. Требования к качеству работ	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	10

5. Приложения	10

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АПС | автоматическая пожарная сигнализация |
| --- | --- |
| АПТ | автоматическое пожаротушение |
| АСУТП | автоматизированная система управления технологическими процессами |
| АРМ | автоматизированное рабочее место |
| ГЩУ | главный щит управления |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| Исполнитель | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |
| МЩУ | мозаичный (мнемонический) щит управления |
| ОПУ | оперативный пульт управления |
| ЦПУ | центральный пункт управления |
| Энергообъект | Жигулевская ГЭС, Загорская ГАЭС |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.19.100 Оказание услуг по разработке рабочей документации для отделки помещений главных щитов управления Жигулевской ГЭС в г. Жигулевске Самарской области и Загорской ГАЭС в пос. Богородское Московской области (лот №0037-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).

Цель выполнения работ

Целью работ является отделке помещений, в которых размещены главные щиты управления Жигулевской ГЭС и Загорской ГАЭС.

Существующее положение

Существующие помещения ГЩУ являются физически и морально изношенными.

В связи с модернизацией комплексной АСУТП и установкой новых мнемонических щитов управления энергообъектов, необходимо выполнить отделку помещений ГЩУ.

Основанием для выполнения работ является СТО РусГидро 01.01.150-2024 «Гидроэлектростанции. Общие требования к мозаичным мнемоническим щитам управления» рабочая документация.

Таблица 1 – Перечень объектов Заказчика

| Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- |
| Помещение ГЩУ | - Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350 | АСУ ГЩУ (создаваемый объект ОС) |
| Помещение ГЩУ | - Филиал ПАО «РусГидро» – «Загорская ГАЭС», Московская область, Сергиево-Посадский район, посёлок Богородское, д. 100, 141342 | Система контроля и управления ТП (инвентарный номер 1100104000001802) |

Информация в отношении исполнения договора (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

    - Заказчик предоставляет Подрядчику следующие исходные данные:

- Техническое задание №10996791.28.99.39.190.191 «Верхний уровень автоматизированной системы управления технологическими процессами Жигулевской ГЭС» (Приложение № 1 к Техническим требованиям);

- Техническое задание №10996791.28.99.39.190.209 «Доработка проекта с разработкой рабочей документации по модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическими процессами Загорской ГАЭС» (Приложение № 2 к Техническим требованиям);

    - Заказчик обеспечивает взаимодействие с профильными специалистами, в том числе, оперативное получение необходимой информации для проведения работ Подрядчиком.

    - Подрядчик самостоятельно решает вопросы, связанные с размещением своего командированного персонала в предоставляемых помещениях.

    - Подрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с действующим законодательством РФ при размещении персонала, инвентаря и оборудования в предоставленных помещениях.

    - Заказчик не предоставляет жилые помещения для проживания персонала Подрядчика.

Иные требования и сведения общего характера

Работы, предусмотренные ТТ, выполняются параллельно реализации смежных проектов:

- модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) Жигулевской ГЭС и Загорской ГАЭС.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| №п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.12.19.100 Оказание услуг по разработке рабочей документации для отделки помещений главных щитов управления Жигулевской ГЭС в г. Жигулевске Самарской области и Загорской ГАЭС в пос. Богородское Московской области, а именно: |  |  |
|  | Проведение ППО и составление отчета | ед. | 2 |
|  | Разработка рабочей документации | компл. | 2 |

Требования к срокам выполнения работ

Работы должны быть выполнены в один этап с соблюдением последовательности и контрольных сроков, указанных в таблице 3.

Дата начала выполнения работ – дата, следующая за датой заключения Договора (далее – Х). Сроки выполнения этапов работ рассчитываются в календарных днях относительно даты начала в формате «Х + ... к.д.».

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| №п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 71.12.19.100 Оказание услуг по разработке рабочей документации для отделки помещений главных щитов управления Жигулевской ГЭС в г. Жигулевске Самарской области и Загорской ГАЭС в пос. Богородское Московской области, а именно: |  |  |
|  | Проведение ППО и составление отчета | Х | Х+30 |
|  | Разработка рабочей документации | Х+30 | Х+150 |

Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция № 1 Таблицы 2):

ОКПД2 71.12.19.100 Оказание услуг по разработке рабочей документации для отделки помещений главных щитов управления Жигулевской ГЭС в г. Жигулевске Самарской области и Загорской ГАЭС в пос. Богородское Московской области (лот №0037-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР)

Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Требования к способам и технологиям оказания услуг |  |
|  | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | Проектные решения разрабатываются с учетом требований: - Технической политики Группы РусГидро (Приложение № 3 к Техническим требованиям); - СТО РусГидро 01.01.150-2024 «Гидроэлектростанции. Общие требования. к мозаичным мнемоническим щитам управления» (Приложение № 4 к Техническим требованиям). - Руководство по применению фирменного стиля Группы РусГидро (Приложение № 5 к Техническим требованиям) |
|  | Требования к основным техническим решениям | - Существующий МЩУ выводится из работы; - Модернизация МЩУ выполняется для модернизируемой комплексной АСУТП по проекту «Модернизация комплексной автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП)». - Концептуальные решения по оформлению помещения ГЩУ (стены, потолок, полы, освещение, стенды и пр.) приведены в Приложении №6 к Техническим требованиям. |
|  | Требования к организации услуг |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | - Пропуск персонала Исполнителя на территории энергообъектов осуществляется в соответствии с Приложениями № 7, 8 к Техническим требованиям - Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах. - Допуск персонала Подрядчика на энергообъект производится после прохождения им всех видов необходимых инструктажей с оформлением документов в соответствии Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» и Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Приложение № 9 к Техническим требованиям). - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал, работающий на энергообъекте. |
|  | Выполнение плана-графика оказания услуг | Исполнитель выполняет работы в соответствии с согласованным с Заказчиком планом-графиком выполнения работ. |
|  | Изменение сроков выполнения услуг | Корректировка плана-графика выполнения работ выполняется по согласованию с Заказчиком с обязательным указанием причин корректировки. Новые сроки не должны выходить за сроки указанные в календарном графике выполнения работ. |
|  | Виды оказываемых услуг | Разработка рабочей документации. |
|  | Особые требования к организации услуг | Рабочая документация разрабатывается для условий полного сохранения функционала существующего ГЩУ без остановки технологического процесса. |
|  | Иные требования | При выполнении работ на территории энергообъекта, персонал Исполнителя должен: - Соблюдать требования НТД в области охраны труда и противопожарной безопасности; - Соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину; - Выполнять в полном объеме требования Заказчика к информационной безопасности. Подрядчику запрещается: - передавать иным лицам, кроме полномочных представителей Заказчика, учетные записи и пароли; - осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию; - передавать третьей стороне любую информацию о работе оборудования и параметрах технологического процесса без письменного согласия Заказчика. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Требования к составу рабочей документации | - Комплект рабочей документации состоит из следующих документов: - Обмерочный чертеж; - 3D визуализация; - Планы демонтажа; - Планы монтажа; - Планы организации потолочных покрытий; - Планы организации напольных покрытий; - Планы расположения светильников; - Планы размещения и распределения по линиям выключателей; - Планы размещения розеток и электровыводов; - Развертки по стенам; - План расположения мебели; - Ведомость материалов; - Спецификация мебели; - Ведомость работ; - Пояснительная записка; - Расчет освещенности помещения; - Паспорт цвета; - Сводный сметный расчет (демонтажные и строительно-монтажные работы). |
|  | Требования к документации | - Разработать рабочую документацию в соответствии со следующими стандартами: - Указанному в пункте 1.1.1.1 данной таблицы; - Указанному в пункте 1.1.1.2 данной таблицы; - Указанному в пункте 1.1.1.3 данной таблицы. - Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями, указанными в Приложениях № 11, 12 к Техническим требованиям. Комплект сметной документации должен содержать сводный сметный расчет, локальные сметы на демонтажные и строительно-монтажные работы. |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | - Исполнитель должен соблюдать требования действующего Федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство об охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, ЛНД (А) Заказчика относящиеся к сфере деятельности. - Для подрядных организаций, осуществляющих командировку на энергообъект, сведения, указанные в сопроводительном письме должны быть подтверждены копиями ЛНД (А) Исполнителя, протоколов проверки знаний, аттестации, копиями удостоверений о проверке знаний, свидетельств о прохождении обучения, документов прохождения медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем Исполнителя уполномоченным лицом в СОТ в соответствии с Приложением № 7, 8 к Техническим требованиям.. |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |
|  | Общие требования к результатам выполнения договора |  |
|  | Требования к сбору исходных данных | - Перед разработкой рабочей документации необходимо выполнить предпроектное обследование на основании имеющейся в наличии у Заказчика технической или иной документации и информации, необходимой Исполнителю для исполнения обязательств по Договору. - По результатам предпроектного обследования Исполнитель подготавливает отчет, в котором указываются: - Результаты предпроектного обследования; - Принимаемые технические решения; - Состав оборудования, подлежащего демонтажу/замене. |
|  | Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации | - Состав разработанной РД должен соответствовать, указанному в п. 2.1.1. данной таблицы. - Вся рабочая документация, принимаемые технические решения, а также материалы и оборудование, подлежат согласованию с Заказчиком в обязательном порядке. - Все корректировки и доработки РД по результатам выданных Заказчиком замечаний выполняются Исполнителем за собственный счёт в рамках данных технических требований и не являются дополнительными работами. |
|  | Требования к происхождению продукции, указанной в рабочей документации | - Указанная в рабочей документации продукция должна быть преимущественно российского происхождения. - Предложение продукции иностранного производства допустимо только в случае отсутствия ее аналогов, произведенных на территории Российской Федерации. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Форма представления документации | - Вся разработанная в рамках договора с Исполнителем документация является собственностью Заказчика; - Допускается ссылка на документацию, свободно доступную, либо поставляемую разработчиком или производителем в комплекте с оборудованием и программным обеспечением в рамках работ; - Разработанная Исполнителем документация передается Заказчику для согласования и утверждения русском языке в следующих формах: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD/DVD/ другой вид носителя; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *. xls, *. xlsx, *. ods; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. Чертежи; *. dwg, *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. Презентационные материалы; *.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm; 1 экз.; А4; 3 экз.. Графики выполнения мероприятий; *.xer, *.xml; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов в формате *.pdf не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями пп.4.1.4 и раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». - Форматы предоставления документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept) |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | Исполнитель должен передать Заказчику следующий комплект документов: - Отчет о предпроектном обследовании; - Комплект рабочей документации. |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением к нему заполненной формы Приложения № 10 к Техническим требованиям – Перечень выполняемых работ.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой.

  - В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложения №№ 11, 12 к Техническим требованиям).

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Подрядчиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения до стоимости, указанной в коммерческом предложении.

- Приложения

| № | Ссылки на документ | Наименование документа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1. Техническое задание №10996791.28.99.39.190.191 «Верхний уровень автоматизированной системы управления технологическими процессами Жигулевской ГЭС» |
|  |  | Приложение № 2. Техническое задание №10996791.28.99.39.190.209 «Доработка проекта с разработкой рабочей документации по модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическими процессами Загорской ГАЭС» |  |
|  |  | Приложение № 3. Техническая политика Группы РусГидро |  |
|  |  | Приложение № 4. СТО РусГидро 01.01.150-2024. «Гидроэлектростанции. Общие требования к мозаичным мнемоническим щитам управления» |  |
|  |  | Приложение № 5. Руководство по применению фирменного стиля Группы РусГидро |  |
|  |  | Приложение № 6. Концептуальные решения по оформлению помещения ГЩУ |  |
|  |  | Приложение № 7. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах Жигулевской ГЭС |  |
|  |  | Приложение № 8. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах Загорской ГАЭС |  |
|  |  | Приложение № 9. Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества |  |
|  |  | Приложение № 10. Перечень выполняемых работ |  |
|  |  | Приложение № 11. Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению. |  |
|  |  | Приложение №12. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ. |  |

ПО Oracle Primavera (либо аналог по согласованию с Заказчиком)