Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 84.25.19.190. Услуга по поддержанию в постоянной готовности сил и средств для выполнения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на опасных производственных объектах АО «Чукотэнерго»»

Лот № ______

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ПАСФ | профессиональное аварийно-спасательное формирование |
| --- | --- |
| ЛРН | ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов |
| РВС | резервуар вертикальный стальной |

Наименование закупаемой продукции

Услуга по поддержанию в постоянной готовности сил и средств для выполнения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на опасных производственных объектах 
АО «Чукотэнерго»

Цель оказания услуг

Исполнение требований нормативных актов и действующего законодательства РФ в области защиты жизни людей, территорий, объектов и материальных ценностей от воздействия возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проведение мероприятий, обеспечивающих в максимально короткий срок ликвидацию чрезвычайных ситуаций

Существующее положение

При оказании Услуг выполнять все работы с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации законодательства:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2451 «Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Структурное подразделение Анадырская ТЭЦ | Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 35-а | масло-мазутное хозяйство: РВС-200 № 1, РВС-200 № 2 |  |
|  | Структурное подразделение Чаунская ТЭЦ | Чукотский автономный округ, г. Певек, ул. Пугачева, стр. 1 | резервуары хранения дизельного топлива: РВС-700 № 1, РГС50 № 2, РГС-10 № 3 |  |
| 3. | Структурное подразделение Эгвекинотская ГРЭС | Чукотский автономный округ, п. Эгвекинот-1 | резервуары хранения дизельного топлива: РВС-700 № 1, РВС-700 № 2, РВС-100 № 4 |  |

Иные требования и сведения общего характера

Требования к исполнителю:

- Наличие необходимых, в соответствии с действующим законодательством РФ, разрешительных документов (свидетельства, сертификаты, лицензии, аккредитации) на оказание услуг, предусмотренных настоящим техническим требованием.

- Обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора.

- Не являться неплатёжеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

- Исполнитель должен обладать управленческой компетентностью и репутацией, необходимыми профессиональными знаниями и опытом.

- Исполнитель не должен быть включен в «Реестр недобросовестных поставщиков» ФАС России.

- Своевременно оформлять и сдавать приемо-сдаточную документацию на оказанные услуги.

- Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по оказываемым услугам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Услуга по поддержанию в постоянной готовности сил и средств для выполнения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на опасных производственных объектах АО «Чукотэнерго» |  |  |
| 1.1 | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, масло-мазутное хозяйство РВС-200 № 1 | шт. | 1 |
| 1.2 | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ, масло-мазутное хозяйство РВС-200 № 2 | шт. | 1 |
| 1.3 | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, резервуар хранения дизельного топлива РВС-700 № 1 | шт | 1 |
| 1.4 | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, резервуар хранения дизельного топлива РГС50 № 2 | шт | 1 |
| 1.5 | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ, резервуар хранения дизельного топлива: РГС-10 № 3 | шт | 1 |
| 1.6 | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, резервуар хранения дизельного топлива РВС-700 № 1 | шт | 1 |
| 1.7 | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, резервуары хранения дизельного топлива РВС-700 № 2 | шт | 1 |
| 1.8 | Структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС, резервуар хранения дизельного топлива РВС-100 № 4 | шт | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуга по поддержанию в постоянной готовности сил и средств для выполнения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на опасных производственных объектах АО «Чукотэнерго» | 01.04.2027 | 31.12.2030 |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг: ОКПД2 84.25.11.190. Услуга по поддержанию в постоянной готовности сил и средств для выполнения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на опасных производственных объектах АО «Чукотэнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель оказывает Заказчику Услуги по поддержанию в постоянной готовности сил и средств для выполнения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на опасных производственных объектах АО «Чукотэнерго» собственными силами и за свой счет, а Заказчик своевременно оплачивает Услуги Исполнителя в порядке, установленном положениями Договора. |  | Согласие с требованием | ### -//- | -//- |
|  | Исполнитель обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности о результатах оказания услуг |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Работы необходимо выполнить в соответствии с действующими законодательными, нормативно-техническими и руководящими документами в том числе: Федеральный закон Российской Федерации от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; - Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2451 «Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Исполнитель имеет соответствующий статус формирования – профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ), аттестованное в соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" от 22.08.1995 N 151-ФЗ и п.7 Положения о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя (утв. постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 г. N 1091). |  | Согласие с требованием | ### -//- | -//- |
|  | Исполнитель должен иметь разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной закупочной документацией, если наличие таких документов предусмотрено законодательством |  | Согласие с требованием | ### -//- | -//- |
| 1.3.2. | Исполнитель должен иметь разрешительные документы на право осуществления деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности, в т. ч с правом осуществления работ (услуг) по обезвреживанию отходов 3-4 классов опасности. - Лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию отходов 3-4 классов опасности. В подтверждение наличия разрешительных документов претендент должен предоставить копию лицензии. |  | Согласие с требованием | ### -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Исполнитель должен иметь производственные мощности (ресурсы) для выполнения работ, оказания услуг по предмету закупки. В подтверждение наличия производственных мощностей, ресурсов претендент должен предоставить: -копии документов, подтверждающих наличие производственных мощностей |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие круглосуточной службы технической поддержки. |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | - Исполнитель должен иметь квалифицированный административно-производственный персонал, аттестованный на ЛРН, в количестве, достаточном для оказания услуг по предмету закупки. |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.5.3. | - Исполнитель должен быть представлен собственными ПАСФ, с документальным подтверждением данного факта. |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результаты Работы должны быть выполнены в объеме и в соответствии с Таблицей 2. Перечень и объем оказываемых услуг |  | Согласие с требованием | ### -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | При оказании услуг, Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | По окончании оказания Услуг по каждому Этапу Услуг, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет Заказчику подписанные со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акты об оказании Услуг. |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Исполнитель обязан представить Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Исполнителем требований к оформлению счетов-фактур, он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2.3.3. | В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, Заказчик подписывает (утверждает) и передает Исполнителю 1 (один) экземпляр Акта об оказании Услуг и Отчета об оказании Услуг либо направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Услуг (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки оказанных Услуг, а также срок на их устранение. |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 2.3.4. | Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта об оказании Услуг. |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В соответствии с требованиями, предъявляемые НК РФ и Законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к первичным учетным документам. |  | Согласие с требованием | ### -//- | ### -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель гарантирует качество выполненных услуг в соответствии с требованиями действующих законодательных, нормативно-технических и руководящих документов. |  | Согласие с требованием | -//- | ### -//- |
|  | Исполнитель несет ответственность за качество, полноту и сроки оказываемых услуг. |  | ### Согласие с требованием | -//- | ### -//- |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнитель должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям. |  | Согласие с требованием | ### -//- | ### -//- |
|  | Исполнитель должен обладать опытом, ресурсными, материально-техническими возможностями для оказания услуг. |  | Согласие с требованием | ### -//- | ### -//- |
|  | Прочие требования к оказываемым услугам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта об оказании Услуг. |  | ### Согласие с требованием | ### -//- | ### -//- |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость за единицу услуги должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные проектом договора.

3.2. Стоимость за единицу должна быть фиксированная на весь период действия договора.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- 4.1 По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу обучения по каждому направлению).